от 20.02.2009г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», (Главный врач - Ю.И.Ракинцев, 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Мира 22, тел./факс (834141)-54651 muzgb1@udmnet.ru, контактное лицо – Суднищикова Светлана Васильевна, тел. (34141) 5-46-51) принято решение о размещении заказа путем запроса котировок и  заключении муниципального контракта на поставку системы холтеровского  мониторирования.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, начальник отдела В.В. Писаревская, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67, электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество поставляемой оборудования должно соответствовать нормативным документам (с предоставлением Сертификата Соответствия или иных документов при Поставке).

Соответствие техническим характеристикам на 100 %, в том числе и предложении эквивалента (Приложение №1).

Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

Наличие 6 регистров.

Поставка оборудования производится автотранспортом поставщика по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22.

Срок гарантии качества – 1 год.

Сроки выполнения контракта: с момента подписания муниципального контракта в течение 30 рабочих дней.

Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств из средств фонда обязательного медицинского страхования с предоплатой в размере 30 %, окончательный расчет по факту поставки после предоставления всех необходимых документов в течение 5 банковских дней.

Максимальная цена контракта – 499 999 рублей (с учетом транспортных расходов, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в электронном виде (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный сайт, на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить в письменном виде Котировочную заявку в срок с 24 февраля 2009 г. до 17-00 часов (местного времени) 04 марта 2009г.  (дата и время окончания приема Котировочных заявок), по факсу: 8 (341-41) 4-96-67 (с дальнейшим предоставлением оригинала заявки на бумажном носителе) или курьером по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии.

Заказчик вправе отказаться от размещения заказа путем запроса котировок не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отмене размещения заказа путем запроса котировок размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отмене размещения заказа путем запроса котировок, а также в течение вышеуказанного срока уполномоченный орган информирует всех участников размещения заказа, подавшим заявки о принятом решении.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (05 марта 2009 года)  рассматривает котировочные заявки  на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  в кабинете  № 130  здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1. Технические характеристики.

2. Котировочная заявка (Приложения).

3. Проект муниципального контракта.

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                               	             В.В. Писаревская

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                          Ю.И. Ракинцев

Приложение № 1                                                                                                                 к извещению о проведении                                                                                                              запроса котировок                                                                                                      от 20.02.2009г

Медико-технические требования

к системе холтеровского мониторирования ЭКГ и АД (6 регистров) или эквивалент

| № п/п | Требования | Требуемая функция/ значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 1.4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.5 | Свидетельство о поверке мониторов при поставке | Наличие |
| 2 | Носимый монитор для одновременной регистрации АД и ЭКГ в двух-трех грудных отведениях | 1 шт. |
| 2.1 | Непрерывная регистрация ЭКГ в течение 24-72 часов по двум или трем каналам в зависимости от типа подключенного кабеля | Наличие |
| 2.2 | Выделение импульсов искусственного водителя ритма (при частоте оцифровки не менее 8000Гц) | Наличие |
| 2.3 | Метод измерения АД | Осциллометрический |
| 2.4 | Максимальное программируемое число измерений АД, не менее | 300 |
| 2.5 | Внеочередное измерение АД и останов измерения пациентом при нажатии кнопки на мониторе | Наличие |
| 2.6 | Проведение повторного измерения АД при значительном отличии результатов текущего измерения от результатов предыдущих измерений; порог отличия должен устанавливаться врачом | Наличие |
| 2.7 | Возможность перевода монитора в «спящий» режим (когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени | Наличие |
| 2.8 | Тип памяти | Твердотельная, энергонезависимая |
| 2.9 | Ввод информации из носимого монитора в ПК | Через USB-порт |
| 2.10 | Питание, не более | два аккумулятора или батарейки размера АА |
| 2.11 | Графический ЖК дисплей, не хуже | размер 50 х 32 мм, разрешение 128 х 64 (8 строк по 16 символов) |
| 2.12 | Клавиатура для управления с помощью «меню», отображаемого на ЖК дисплее, количество клавиш не менее 4 | Наличие |
| 2.13 | Отображение на ЖК дисплее ЭКГ, контрольного милливольта, комплексов искусственного водителя ритма в любом отведении, как перед мониторированием, так и во время мониторирования | Наличие |
| 2.14 | Отображение сигналов АД (осцилляций, давления в манжете) на ЖК дисплее, как перед мониторированием так и во время мониторирования | Наличие |
| 2.15 | Удаление информации из монитора и задание режима работы монитора без подключения к ПК. | Наличие |
| 2.16 | Габаритные размеры, мм, не более | 115х75х35 |
| 2.17 | Масса (с элементами питания), г, не более | 280 |
| 3 | Носимый монитор для регистрации ЭКГ в двух-трех грудных отведениях | #### 5 шт. |
| 3.1 | Непрерывная регистрация ЭКГ в течение 24-72 часов в двух или трех отведениях в зависимости от типа подключенного к монитору кабеля | #### Наличие |
| 3.2 | Наличие отдельного канала выделения импульсов искусственного водителя ритма | Наличие |
| 3.3 | Ввод данных из носимых мониторов в ПК - по USB-порту. Время ввода результатов суточного мониторирования - не более 5 мин. | Наличие |
| 3.4 | Диапазон входных напряжений ЭКГ – не менее 0,05-10 мВ. | Наличие |
| 3.5 | Сохранение записанных данных при снижении питания ниже допустимого | Наличие |
| 3.6 | Наличие графического ЖК дисплея с разрешением не хуже 128 х 64 (8 строк по 16 символов) | Наличие |
| 3.7 | Наличие клавиатуры для управления с помощью «меню», отображаемого на ЖК дисплее, с количеством клавиш не менее 4 | Наличие |
| 3.8 | Отображение на ЖК дисплее ЭКГ в трех отведениях и комплексов искусственного водителя ритма как перед началом мониторирования, так и во время мониторирования | Наличие |
| 3.9 | Индикация на ЖК дисплее длительности записи, напряжения источника питания и текущего времени во время мониторирования | Наличие |
| 3.10 | Удаление информации из регистратора вручную и задание режима работы регистратора без подключения к ПК | Наличие |
| 3.11 | Пометка события на ЭКГ при нажатии кнопки на регистраторе | Наличие |
| 3.12 | Габаритные размеры – не более 95х 65х30 мм. | Наличие |
| 3.13 | Масса (без элементов питания) - не более 100г. | Наличие |
| 3.14 | Питание – от двух аккумуляторов или батареек размера АА | Наличие |
| 4 | ##### Обрабатывающий комплекс |  |
| 4.1 | Компьютер Ноутбук: - оперативная память не менее 512 МБ - дисковод DVDRW - жесткий диск объемом не менее 80Гб дисплей ЖК 15” | Наличие |
| 4.2 | Принтер лазерный формата А4 | Наличие |
| 4.3 | Мышь | Наличие |
| 4.4 | Интерфейсное устройство для соединения монитора ЭКГ с обрабатывающим комплексом через USB-порт | Наличие |
| 4.5 | Лицензионная операционная система , установленное программное обеспечение | Наличие |
| 5 | Программное обеспечение (ПО) комплекса |  |
| 5.1 | Возможность автоматического анализа ЭКГ по любому набору отобранных врачом отведений (по одному, по двум или по трем отведениям) | Наличие |
| 5.2 | Наличие специальных режимов автоматического анализа ЭКГ, позволяющих эффективно анализировать записи ЭКГ плохого качества, в том числе (а) записи с большим количеством артефактов и резких перепадов изолинии и (б) записи с неестественно низкой амплитудой сигнала ЭКГ | ### Наличие |
| 5.3 | Возможность одновременного использования различных режимов автоматического анализа для разных отведений ЭКГ при их совместном анализе | Наличие |
| 5.4 | Возможность дополнительного автоматического анализа отдельного участка ЭКГ в режиме, отличном от режима анализа всей записи ЭКГ, не меняющего результаты предыдущего анализа на других участках ЭКГ | Наличие |
| 5.5 | Автоматическое распознавание («пометка») комплексов QRST на ЭКГ, определение границ комплекса QRS и зубца T, подсчет интервалов RR, QRS, QT и распознавание зубца P перед комплексом QRS | Наличие |
| 5.6 | Автоматическая классификация комплексов QRST по типу водителя ритма на наджелудочковые, желудочковые, стимулированные и неопределенные. | Наличие |
| 5.7 | Автоматическое выявление следующих типов базового ритма: синусовый ритм (нормальный, тахикардия, брадикардия, аритмия), мерцательная аритмия, идиовентрикулярный ритм, заместительный узловой ритм. Автоматическая фиксация смены типов базового ритма. | Наличие |
| 5.8 | Автоматическое выявление следующих типов аритмий: желудочковых экстрасистол, желудочковых куплетов, пароксизмов желудочковой тахикардии, желудочковой бигеминии, желудочковой тригеминии, наджелудочковых экстрасистол, наджелудочковых куплетов, пароксизмов наджелудочковой тахикардии, наджелудочковой бигеминии, наджелудочковой тригеминии, пауз | Наличие |
| 5.9 | Автоматическое формирование параметров динамики изменений конечной части желудочкового комплекса (сегмент ST) | Наличие |
| 5.10 | Автоматическое формирование параметров динамики изменений интервала QT | Наличие |
| 5.11 | Анализ работы искусственного водителя ритма | Наличие |
| 5.12 | Автоматическая цветовая маркировка ЭКГ и трендов в соответствии с представляемой информацией | Наличие |
| 5.13 | Цветовая маркировка ЭКГ в соответствии с типами комплексов QRST и аритмий | Наличие |
| 5.14 | Коррекция в диалоговом режиме результатов автоматического распознавания и автоматической классификации комплексов QRST |  |
| 5.14.1 | Вставка пропущенных комплексов QRST, удаление ложно помеченных комплексов (как отдельных, так и групп), изменение границ произвольно выбранного комплекса и уточнение адреса вершины зубца R | Наличие |
| 5.14.2 | Изменение типа любого выбранного врачом комплекса QRST, а также одновременное изменение типов больших групп комплексов | Наличие |
| 5.14.3 | Быстрый поиск неправильно классифицированных сходных по форме комплексов QRST и их одновременная переклассификация | Наличие |
| 5.14.4 | Коррекция врачом в диалоговом режиме выявленных нарушений ритма и уточнение типов базового ритма на произвольных участках ЭКГ | Наличие |
| 5.15 | Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) | Наличие |
| 5.16 | Расчет общепринятых различных показателей АД (средних значений по времени, показателей нагрузки давлением, вариабельности АД, показателей суточного ритма АД, показателей утренней динамики АД, показателей гипотонии) | Наличие |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                     		     Ю.И. Ракинцев

Приложение № 2                                                                                                                 к извещению о проведении                                                                                                              запроса котировок                                                                                                      от 20.02.2009г

# Котировочная заявка*

«_____»_______________200_г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов Администрации г. Глазова

От кого:___________________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

__________________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица)

Размещение заказа: «На поставку системы холтеровского  мониторирования».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить  вышеперечисленное оборудование на общую стоимость по муниципальному контракту ___________ рублей (с учетом транспортных расходов, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемой Анкетой, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку на основании извещения о проведении запроса котировок от 20.02.2009г. и согласны с имеющимся порядком платежей.

Мы признаём, что направление Заказчиком запроса котировочной цены и предоставление участником котировочной заявки не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

1. Анкета.

______________________   _______________        _______________________

Должность руководителя             Подпись                Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к котировочной заявке

№ ___ от ________

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Полное наименование участника: ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы предприятия, фирмы, ИП в данной сфере (лет) |  |
| Контакты (ФИО, телефоны) |  |

_______________________         _______________            _______________________

Должность руководителя                 Подпись                 Расшифровка подписи

МП

Приложение №2                                                                                                                    к извещению о проведении                                                                                                              запроса котировок                                                                                                      от 20.02.2009г

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

г. Глазов                                                       		                               «____»__________ 2008 года

МУЗ «Городская больница №1», в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________________,  лицензии серии _________________ регистрационный №________________________ от «___»___________ 200__года,  с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от _________________ 2008 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок  поставить ________________________________________________________ (далее - «Продукция») в соответствии с техническими характеристиками (Приложение №1), нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить стоимость Продукции на условиях  настоящего Контракта.

2. Цена контракта

2.1. Стоимость Продукции по настоящему Контракту составляет_____________ рублей (___________________________________________________ рублей________ коп.), в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от __________________ 2009 г.

2.2. Общая стоимость Продукции является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. Стоимость продукции рассчитывается с учетом  стартового набора, расходных материалов, обучения одного специалиста учреждения МУЗ «Стоматологическая поликлиника» за счет поставщика, транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Сроки выполнения контракта

3.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с нормами, правилами, техническими характеристиками и другими требованиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему в установленный срок.

4.1.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

5. Оплата контракта и взаиморасчеты

5.1. Оплата по Контракту производиться безналичным перечислением денежных средств из средств фонда обязательного медицинского страхования с предоплатой в размере 30 %, окончательный расчет по факту поставки после предоставления всех необходимых документов в течение 5 банковских дней.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Данный Контракт составлен в двух экземплярах, для обеих Сторон, имеющих равную юридическую силу.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

7.3. За нарушение срока поставки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику  неустойку (штраф, пеню) в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ.

7.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

8. Особые условия

8.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

8.2. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

8.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты сторон

| Муниципальный заказчик |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22 |  |  |
| Главный врач _______________ / Ю.И.Ракинцев/ МП |  | Должность ____________________ Ф.И.О. М.П. |