«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»

Ю.И.Ракинцев

Документация

об открытом аукционе на право заключить муниципальный

контракт на поставку и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент).

Согласовано:

ВРИО Заместителя Главы

Администрации г.Глазова 			        ____________________           Т.Г.Гафиатуллин

Начальник отдела муниципального заказа

УЭ и РГ Администрации г.Глазова	                     ____________________	      В.В. Писаревская

г. Глазов

25.03.2009 г.

Раздел 1

Извещение

о проведении  открытого аукциона на право заключить муниципальный

контракт на поставку и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» или его эквивалента.

1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №1», Главный врач - Ю.И.Ракинцев, (адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира 22, тел/факс (34141) 5-46-51 muzgb1@udmnet.ru, контактное лицо – Суднищикова Светлана Васильевна, тел. (34141) 5-46-51) извещает о принятии решения по проведению открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» или его эквивалента.

2. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, контактное лицо: начальник отдела муниципального заказа УЭ и РГ - В.В. Писаревская, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, тел./факс: (34141) 4-96-67. эл. адрес: mzac02@glazov-gov.ru

3. Предмет муниципального контракта:

Поставка и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомонтирами «Тритон» (или эквивалент), начальная (максимальная) цена по контракту 1 000 000,00 руб., шаг аукциона – 50 000,00 руб., сроки исполнения контракта: с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней. Техническое задание по муниципальному контракту указано в документации об открытом аукционе.

4. Место поставки и монтажа по контракту: УР, г.Глазов, ул.Мира, д.22.

5. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению секретарем единой комиссии с 26.03.2009г. до 09-00 часов 16.04.2009 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

6.  Официальные сайты на которых размещена документация об открытом аукционе – www.goszakaz-udm.ru, www.glazov-gov.ru

7. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены.

8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе — 50 000,00 руб. Обеспечение исполнения муниципального контракта — 300 000,00 руб. Сроки и порядок внесения денежных средств по обеспечениям указаны в документации об открытом аукционе.

9. Открытый аукцион проводится  20.04.2009г. в 13-30 часов (время местное) по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.131 здания муниципалитета.

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»					                         Ю.И.Ракинцев

Раздел 2

Инструкция Участнику размещения заказа

2.1.  Нормативная база проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от  08.11.2007 №257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ) – далее ФЗ - 94;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения  аукциона»;

- Устав МО «Город Глазов»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона,  запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» (с изменениями  ПГА №39/49 от 18.03.2008г., ПГА №36/6 от 19.05.2008г., ПГА №36/7 от 29.05.2008г.);

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 16.02.2006 № 36/6 «Об официальном портале для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 29.02.2008  № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации от 26.12.2006 № 36/13 «Об официальных печатных изданиях для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

- Приказ Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд».

Документация об открытом аукционе

## 2.2.  Получение документации об открытом аукционе

2.2.1.  Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона, Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Участник, пожелавший участвовать в открытом аукционе, может получить комплект документации об открытом аукционе на основании письменного заявления бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету).

Время работы Уполномоченного органа по размещению заказов  для муниципальных заказчиков г.Глазова: в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (местное время). В иное время контакты с представителями Уполномоченного органа по предмету открытого аукциона НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

## 2.3  Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

## 2.4. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

2.4.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок в письменной форме, установленной документацией об открытом аукционе, возможно в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона.

2.4.2.  Состав заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа:

1.   Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

## 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и условиях заключения муниципальных контрактов - Форма №2 Раздела №5.

Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в аукционе.

Отсутствие каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, наличие арифметических ошибок, влияющих на стоимость продукции, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции и является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.»

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе

2.5.1. Представитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказа для муниципальных нужд письменно (или в форме электронного документа) ответит на любой официально полученный вопрос Участника, направленный им по форме установленного  образца (Форма № 4, Раздела № 5  документации) или по электронной почте, связанный с разъяснением документации,  который он получит не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направят в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## 2.6.Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе

2.6.1. Участник должен подготовить оригиналы всех форм заявки с приложением всех требуемых документов в соответствии с подразделом 2.4.2.

2.6.2. К документам обязательно должна быть приложена опись документов, весь пакет документов должен быть прошит и скреплен печатью Участника размещения заказа с указанием количества листов.

2.6.3.    Оригиналы Форм  и прилагаемые документы должны:

а) иметь четкую печать текстов, или написаны чернилами;

б) содержать общепринятые обозначения и наименования;

в) быть заполнены по всем пунктам;

г) не должны иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником открытого конкурса в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью и печатью Участника открытого конкурса;

д) сведения, содержащиеся в заявке не должны иметь двусмысленных толкований;

е) обязательные Формы должны быть подписаны первым руководителем и скреплены печатью Участника, а в его отсутствие, полномочным представителем Участника имеющим доверенность на право подписи заявки на участие в открытом аукционе от Имени Участника (согласно учредительных документов). Уполномоченный орган, в случае возникновения у него сомнений в полномочиях лица, подписавшего заявку, либо в случае возникновения сомнений в оригинальности подписи, вправе запросить у Участника документы, подтверждающие наличие полномочий у лица, подписавшего заявку, либо нотариально заверенную карточку с образцами подписи и оттиском печати;

2.6.4.  Копии документов, выданных Участнику третьими лицами, также должны быть заверены подписью первого руководителя (уполномоченного лица) и скреплены печатью Участника, а в установленных в настоящей Инструкции  случаях — заверены нотариально.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе

2.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник и  Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд, должны быть написаны на русском языке. Заявки с использованием другого языка отклоняются.

## 2.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе

2.8.1. Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях.

2.8.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции.

2.9. Сроки и порядок поставки и монтажа

2.9.1. Сроки исполнения контракта с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней.

2.9.2. В случае если Участник размещения заказа указывает более короткий срок действия заявки, такая заявка отклоняется, как не отвечающая условиям аукциона.

## 2.10.  Расчеты по контракту

2.10.1. Расчеты по Муниципальному контракту производятся безналичным перечислением с предоплатой в размере 30%, окончательный расчет по факту поставки, после предоставления счетов-фактур, подписания акта приема-передачи оборудования в течение 5 банковских дней.

2.10.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.11. Затраты на участие в открытом аукционе

2.11.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.12. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе

2.12.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.13. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом аукционе

2.13.1. Участники могут запечатать оригиналы Форм и все прилагаемые документы, в один конверт.

2.13.2. Маркировка конверта должна быть оформлена согласно Форме № 3 Раздела 5 документации об открытом аукционе.

## 2.14. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе

2.14.1. Секретарь единой комиссии заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе  в 09-00 часов 16.04.2009 года.

2.14.2. Участники должны направить заявки таким образом, чтобы Уполномоченный орган получил их до наступления вышеуказанного срока. Уполномоченный орган не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи Участником своей заявки.

2.14.3. Прием заявок осуществляется секретарем единой комиссии по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов УР, ул. Динамо, 6, Администрация г. Глазова, Отдел муниципального заказа УЭ и РГ, кабинет № 130.

2.14.4. Секретарь единой комиссии регистрирует поступившие заявки, указывая дату и время их получения. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, секретарь комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и  времени его получения.

## 2.15.  Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

2.15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 09-00 часов (время местное)  16.04.2009г.

2.16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

2.16.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе с 09-00 часов (время местное) 16.04.2009г.

2.16.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен с 09-00 часов 16.04.2009г. до 17-00 часов 17.04.2009г.

2.16.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.16.4. Если в завке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается единой комиссией к участию в аукционе, в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд».

2.16.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.16.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

2.16.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ-94 от 21.07.2005г. на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.17. Порядок проведения аукциона

2.17.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

2.17.2.  Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей  (Регламент проведения открытого аукциона – форма №5).

2.17.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

2.17.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

2.17.5. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

2.17.6. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

2.17.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

2.17.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

2.17.9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п. 2.17.3. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

2.17.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.17.11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона.

2.17.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

2.18. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

2.18.1. С учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд», при размещении заказа путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

2.18.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 2.17.5 или с п. 2.17.10., победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

2.18.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2.18.4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

2.18.5. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником, с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд».

2.19. Последствия признания аукциона несостоявшимся

2.19.1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок при условии, что цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

2.19.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и контракт заключается с единственным поставщиком, такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок указанного согласования должен быть не более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком.

2.19.3.  В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.

## 2.20. Недобросовестные действия

2.20.1. Ни один из Участников не должен вступать в контакты с Уполномоченным органом и членами  комиссии по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой, с момента подачи заявок до момента размещения протокола аукциона на официальном сайте.

2.20.2. Комиссия вправе отклонить заявку, если она установит, что Участник, представивший данную  заявку, прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему, который работает или работал с Уполномоченным органом  по размещению заказа для муниципальных нужд и комиссией, вознаграждение в любой форме, работу или какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией решения, связанного с определением выигравших Участников  и заключением Муниципального контракта.

2.20.3. Заявка Участника будет отклонена, если он заключил соглашение о  цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказать влияние на результаты аукциона.

## 2.21. Право на обжалование

2.21.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой  комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Раздел 3

# Информационная карта

Открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на поставку и монтаж станции с центральным пультом,

с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент).

Информационная карта открытого аукциона (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет муниципального контракта: Поставка и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент), начальная (максимальная) цена контракта 1 000 000,00 руб., шаг аукциона составляет 50 000,00 руб. |
| 3.2. | Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №1», Главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира 22, тел/факс 8(341 41) 5-46-51, контактное лицо – Суднищикова Светлана Васильевна, тел. (34141) 5-46-51 |
| 3.3. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова: Отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова. Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, контактное лицо: Писаревская Виктория Викторовна, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac02@glazоv-gov.ru |
| 3.4. | Источник финансирования заказа – средства ОМС |
| 3.5. | Место поставки и монтажа по контракту: УР, г.Глазов, ул.Мира, д.22 |
| 3.6. | Сроки исполнения контракта: с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней |
| 3.7. | Оплата по муниципальному контракту производится безналичным перечислением с предоплатой в размере 30%, окончательный расчет по факту поставки, после предоставления счетов-фактур, подписания акта приема-передачи оборудования в течение 5 банковских дней. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. В цену контракта включены НДС, транспортные расходы, обучение персонала, все налоги, расходы и сборы, установленные на территории РФ. |
| 3.8. | Требования Заказчика к качеству, объемам и техническим параметрам продукции: - соответствие качества продукции объемам и техническим параметрам, техническому заданию Заказчика; - наличие документов, подтверждающих качество и страну происхождения продукции (передаются Заказчику непосредственно вместе с продукцией); - доставка производится до склада Заказчика транспортом Поставщика; - упаковка продукции должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении; - предлагаемая продукция должна полностью соответствовать техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к информационной карте), при предложении эквивалента – обязательное соответствие техническому заданию, установленному Заказчиком на 100%. - гарантийный срок эксплуатации продукции - 12 месяцев с момента монтажа. |
| 3.9. | Требования к участникам размещения заказа: 1) Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 2) Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. 3) Участник размещения заказа не должен находиться в стадии ликвидации юридического лица или в отношении его (юридического лица, индивидуального предпринимателя) не должна проводиться процедура банкротства. 4) Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 5) У участника размещения заказа должна отсутствовать задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 6) Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 3.10. | 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5; б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и условиях заключения муниципального контракта - Форма №2 Раздела №5. Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в аукционе. Отсутствие, каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, наличие арифметических ошибок, влияющих на стоимость продукции, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции и является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.» Если в завке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается единой комиссией к участию в аукционе, в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд» |
| 3.11. | Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации. |
| 3.12. | Разъяснение условий документации об открытом аукционе проводится Заказчиком и Уполномоченным органом по вопросам, поступившим в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, контактное лицо: начальника отдела муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации г. Глазова – Писаревская Виктория Викторовна, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru. |
| 3.13. | Место приема заявок на участие в открытом аукционе: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №130, секретарю единой комиссии, телефон/факс: (34141) 4-96-67. Электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru Начало приема заявок на участие в открытом аукционе: с 26.03.2009г., в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч. (время местное). Окончание приема заявок на участие в открытом аукционе: до 09-00 часов 16.04.2009 года. |
| 3.14. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку письменным заявлением в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 09-00 часов (время местное) 16.04.2009 года. |
| 3.15. | Время и дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 09-00 часов (время местное) 16.04.2009 года, по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №131. Время и дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: до 17-00 часов (время местное) 17.04.2009 года. |
| 3.16. | Место проведения открытого аукциона по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. 131 здания муниципалитета. |
| 3.17. | Время и дата проведения открытого аукциона: в 13-30 часов (время местное) 20.04.2009 года. |
| 3.18. | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. |
| 3.19. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 50 000,00 руб. Денежные средства перечислить на Р/с 40703810300003000001 РКЦ в г.Глазове, БИК 049408000, ИНН/КПП 1829015681/182901001 Управление финансов Министерства финансов УР в г.Глазове (МУЗ «Городская больница №1», л/с 06955140052) В назначении платежа указать: обеспечение на аукцион |
| 3.20. | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 300 000 руб. в форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на расчетный счет, указанный в п. 3.19. |
| 3.21. | При размещении заказа на поставку товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд» Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальными Заказчиками не установлены. |
| 3.22. | Официальные сайты на которых размещена документация об открытом аукционе – www.goszakaz-udm.ru, www.glazov-gov.ru |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»					                         Ю.И.Ракинцев

Приложение №1

К информационной карте

Техническое задание

На поставку и монтаж станции с центральным пультом

с прикроватными кардиомониторами «Тритон» или его эквивалента.

Система централизованного мониторинга «Тритон»

или его эквивалента для подключения до 32 мониторов реаниматолога

Технические параметры и требования к комплектации

| № п/п | Технические характеристики | Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.3 | Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров (SpO2, ЧП, ЭКГ, ST-сегмент, ЧСС, Т, АД, EtCO2, FiCO2, ЧД) в виде цифровых значений и графиков (капнограмма, респирограмма, плетизмограмма) в многооконном режиме. | Наличие |
| 1.4 | Объединение пульсоксиметров и мониторов прикроватных реаниматолога с центральным постом | Наличие |
| 1.5 | Использование принтера | Наличие |
| 2 | Программа для централизованного мониторинга «CardioNet» | Наличие |
| 2.1 | Всплывающее меню подсказки и управления в области любого параметра | Наличие |
| 2.2 | Запись любых данных с прибора в отдельный файл на диске в реальном времени | Наличие |
| 2.3 | Три режима просмотра: «монитор», «память», «файл» | Наличие |
| 2.4 | Окно повышенного внимания | Наличие |
| 2.5 | Отдельное окно просмотра ЭКГ | Наличие |
| 2.6 | Автомасштабирование выводимых трендов по вертикали | Наличие |
| 2.7 | Наличие трехуровневой, аудиовизуальной, тревожной сигнализации, кодировка степени тревоги цветом. Система тревожных текстовых сообщений. | Наличие |
| 2.8 | Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни: суточные тренды, производственные тренды, ЭКГ, тренды + ЭКГ | Наличие |
| 2.9 | Встроенные журналы движения больных, анестезий и манипуляций | Наличие |
| 2.10 | Создание архива, как на рабочей станции, так и на магнитных носителях (дискеты, диски) | Наличие |
| 2.11 | Программа поддерживает русский и английский интерфейсы | Наличие |
| 3 | Центральный пост |  |
| 3.1 | HDD 80 Gb | Наличие |
| 3.2 | 256Mb оперативной памяти | Наличие |
| 3.3 | VRAM 64 Mb | Наличие |
| 3.4 | Сетевая карта (UTP) | Наличие |
| 3.5 | Количество активных приборов (не более 32-х) определяется пользователем | Наличие |
| 4 | Операционная система |  |
| 4.1 | Windows 98, Windows 2000 или Windows XP | Наличие |
| 5 | Монитор |  |
| 5.1 | Размер экрана по диагонали 19” | Наличие |
| 5.2 | Разрешение 1024*768 | Наличие |
| 6 | Комплект сетевой |  |
| 6.1 | Физическая среда передачи данных - ETHERNET 2 | Наличие |
| 6.2 | Протокол обмена данными - IPX 802.3., UDP(TCP\IP) | Наличие |
| 6.3 | Скорость обмена данными - 10 Мбит/сек | Наличие |
| 7 | Лазерный ч/б принтер (формат А4) | Наличие |
| 8 | Источник бесперебойного питания (UPS 250) | Наличие |
| 9 | Мышь, клавиатура, лазерный принтер |  |
| 10 | Монтаж и наладка | Наличие |
| 11 | Обучение персонала | Наличие |
| 12 | Гарантия | 12 месяцев |

Кардиомонитор многофункциональный портативный реаниматолога с термопринтером

Технические требования

| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| --- | --- | --- |
|  | I. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 1.3 | Копия санитарно - эпидемиологического (санитарно- гигиенического) заключения. | наличие |
| 1.4 | Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений, методика поверки | наличие |
| 1.5 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000, (TUV CERT) | наличие |
| 1.6 | Копия документа с описанием характеристик прибора | Приложить |
|  | II. Технические характеристики |  |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |
| 1.1 | Гарантия на монитор не менее | 12 мес. |
| 1.2 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); - капнография/дыхание (ЧД, капнограмма, EtCO2, FiCO2) | наличие |
| 1.3 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный | наличие |
| 1.4 | Встроенный аккумулятор | наличие |
| 1.5 | Заряд аккумулятора | автоматическая |
| 1.6 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |
| 1.7 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 5,5 кг |
| 1.9 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |
| 1.10 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |
| 2.1 | Регистрируемые отведения - I, II, III, aVL, aVR, aVF, - V* (опционально) | наличие |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |
| 2.3 | Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50 мм/сек |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |
| 2.9 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность |
| 2.10 | Анализ аритмии, текстовое сообщение на русском языке | наличие |
| 2.11 | Отображение кардиоинтервалограммы | наличие |
| 2.12 | Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов | наличие |
| 2.13 | *5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция) | возможность |
| 2.14 | Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие |
| 2.15 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |
| 2.16 | Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма | автоматическая |
| 2.17 | Оксикардиореспирограмма (опционально) | возможность |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог | цифровое |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |
| 4. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная |
| 4.1 | Метод измерения | терморезисторный |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |
| 4.3 | Диапазон измерений | 0-50 градусов С |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной | наличие |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм рт. ст. |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм рт.ст. |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |
| 5.9 | Режим измерений | детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |
| 7. | Канал капнографии: | Наличие |
| 7.1 | Капнография в боковом потоке, скорость отбора пробы | Наличие не более 50 мл/мин |
| 7.2 | Термостабилизированный источник излучения | наличие |
| 7.3 | Система осушения пробы | Не требует использования магистралей для капнографии с влагопоглотителем |
| 7.4 | Режим самоочистки измерительной магистрали и измерительной кюветы | автоматический, при появлении влаги в кювете |
| 7.5 | Коррекция результата при наличии газовых анестетиков | автоматическая |
| 7.6 | Диапазон измерения | 0-13% или 0-99 мм. рт. ст. |
| 7.7 | Режим отображения концентрации в % или парциального давления в мм. рт .ст. | наличие |
| 7.8 | Диапазон индикации частоты дыхания | 0-200 1/мин |
| 7.9 | Отображение на дисплее капнограммы, EtCO2, EiCO2, частоты дыхания | наличие |
| 7.10 | Настраиваемые «тревоги» высокого и низкого уровня EtCO2 и высокого уровня FiCO2 | наличие |
| 7.11 | Погрешность в диапазоне: от 0 до 39 мм рт. ст., не более от 39 до 80 мм рт. ст., не более | ±1,5 мм рт. ст. ±3 мм рт. ст. |
| 8. | Канал оксиметрии в составе модуля капнометрии (опция): | возможность |
| 8.1 | отображение цифровых параметров концентрации кислорода во вдыхаемой (FiO2) и выдыхаемой (EtO2) газовой смеси | наличие |
| 8.2 | измерение концентрации кислорода (О2) в диапазоне | 0-100% |
| 8.3 | абсолютная погрешность не более | ± 2% во всем диапазоне измерений |
| 9. | Канал измерения инвазивного артериального давления (ИАД) - опция | возможность |
| 9.1 | Количество каналов | двухканальный |
| 9.2 | Датчик артериального давления: Чувствительность | 5 (мВ/В/мм рт.ст) |
| 9.3 | Диапазон импеданса | 300-3000(Ом) |
| 9.4 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |
| 9.5 | Типы измеряемого давления | ART (Артериальное), PAP (Давление в легочной артерии), CVP (Центральное венозное давление), RAP (давление в правом предсердии), LAP (Давление в левом предсердии), ICP (Внутричерепное давление) |
| 9.6 | диапазон измерения давления: | -50 - 300 мм рт.ст. |
| 9.7 | Разрешение | 1 мм рт.ст. |
| 9.8 | Точность измерения | ±2% |
| 9.9 | измерение частоты пульсаций (по кривой ИАД) , в диапазоне | 12-300 1/мин |
| 9.10 | Диапазон сигнала тревоги | –10 - 300 мм рт.ст. |
| 10. | Термопринтер - опция | возможность |
| 10.1 | Термопечать, разрешение не менее | 200 точек/дюйм |
| 10.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |
| 10.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |
| 10.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |
| 11 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 11.1 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. | наличие |
| 11.2 | Размеры дисплея | 12,1 дюйма (30,7 см) |
| 11.3 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 6, одновременно |
| 11.4 | Режим «большие цифры» | наличие |
| 11.5 | Разрешение дисплея | 800х600 пикселей |
| 11.6 | Звуковая индикация | частоты пульса |
| 11.7 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |
| 11.8 | Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |
| 11.9 | Манипулятор | типа «шаттл» |
| 11.10 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |
| 11.11 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |
| 11.12 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |
| 12. | Калькулятор доз (расчет доз лекарственных препаратов на кг веса пациента) - опция | возможность |
| 13. | Сигналы тревоги: | наличие |
| 13.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |
| 13.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |
| 13.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |
| 13.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |
| 13.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |
| 13.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, EtCO2, FiCO2, IBP (при наличии опции) |
| 13.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |
| 14. | Хранение данных: | наличие |
| 14.1 | Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента, EtCO2, FiCO2 | наличие |
| 14.2 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог |
| 14.3 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени |
| 14.4 | Набор графиков | определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе |
| 14.5 | Тренд оксикардиореспирограммы (опция) | возможность |
| 14.6 | Отображение графических трендов в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 часов |
| 14.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |
| 14.8 | Базовый объем памяти регистрации, не менее | 96 часов |
| 14.9 | Режим запоминания | автоматический |
| 14.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |
| 15. | Аксессуары на 1 монитор: |  |
| 15.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |
| 15.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |
| 15.3 | Комплект одноразовых электродов (неонатальных) | 60 шт. |
| 15.4 | Датчик пульсоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |
| 15.5 | Датчик пульсоксиметрический (неонатальных) | 1 шт. |
| 15.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |
| 15.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |
| 15.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3 м |
| 15.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |
| 15.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |
| 15.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |
| 15.12 | Комплект для измерения CO2 («Т-образный» коннектор и удлинительная магистраль) | 5 шт. |
| 15.13 | кабель интерфейсный ИАД (при наличии опции ИАД) | 1 шт. |
| 15.14 | держатель для датчиков ИАД (при наличии опции ИАД) | 1шт. |
| 15.15 | датчик инвазивного измерения давления, одноразовый в комплекте для мониторинга (при наличии опции ИАД) | 2 шт; |
| 15.16 | Сетевой шнур, 2-3 м | 1 шт. |
| 15.17 | бумага для термопринтера (рулон) (при наличии опции термопринтер) | 2 шт. |
| 16. | Дополнительные требования |  |
| 16.1 | Возможность государственной поверки приборов на территории Республики Удмуртия | Наличие |
| 16.2 | Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала | Наличие |

Кардиомонитор многофункциональный портативный реаниматолога с термопринтером

Технические требования

| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| --- | --- | --- |
|  | I. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 1.3 | Копия санитарно - эпидемиологического (санитарно- гигиенического) заключения. | наличие |
| 1.4 | Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений, методика поверки | наличие |
| 1.5 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000 (TUV CERT) | наличие |
| 1.6 | Копия документа с описанием характеристик прибора | Приложить |
|  | II. Технические характеристики |  |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |
| 1.1 | Гарантия на монитор не менее | 12 мес. |
| 1.2 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента) | наличие |
| 1.3 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный | наличие |
| 1.4 | Встроенный аккумулятор | наличие |
| 1.5 | Заряд аккумулятора | автоматическая |
| 1.6 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |
| 1.7 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 4,9 кг |
| 1.9 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |
| 1.10 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |
| 2.1 | Регистрируемые отведения - I, II, III, aVL, aVR, aVF, - V* (опционально) | наличие |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |
| 2.3 | Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50 мм/сек |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |
| 2.9 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие |
| 2.11 | Отображение кардиоинтервалограммы | наличие |
| 2.12 | Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов | наличие |
| 2.13 | *5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция) | возможность |
| 2.14 | Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие |
| 2.15 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |
| 2.16 | Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма | автоматическая |
| 2.17 | Оксикардиореспирограмма (опционально) | возможность |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог | цифровое |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |
| 4. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная |
| 4.1 | Метод измерения | терморезисторный |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |
| 4.3 | Диапазон измерений | 0-50 градусов С |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной | наличие |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм рт. ст. |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм рт.ст. |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |
| 5.9 | Режим измерений | детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |
| 7 | Термопринтер - опция | возможность |
| 7.1 | Термопечать, разрешение не менее | 200 точек/дюйм |
| 7.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |
| 7.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |
| 7.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |
| 8 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 8.1 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. | наличие |
| 8.2 | Размеры дисплея | 12,1 дюйма (30,7 см) |
| 8.3 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 6, одновременно |
| 8.4 | Режим «большие цифры» | наличие |
| 8.5 | Разрешение дисплея | 800х600 пикселей |
| 8.6 | Звуковая индикация | частоты пульса |
| 8.7 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |
| 8.8 | Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |
| 8.9 | Манипулятор | типа «шаттл» |
| 8.10 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |
| 8.11 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |
| 8.12 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |
| 9 | Сигналы тревоги: | наличие |
| 9.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |
| 9.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |
| 9.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |
| 9.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |
| 9.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |
| 9.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента |
| 9.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |
| 10 | Хранение данных: | наличие |
| 10.1 | Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента | наличие |
| 10.2 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог |
| 10.3 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени |
| 10.4 | Набор графиков | определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе |
| 10.5 | Тренд оксикардиореспирограммы (опция) | возможность |
| 10.6 | Отображение графических трендов в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 часов |
| 10.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |
| 10.8 | Базовый объем памяти регистрации, не менее | 96 часов |
| 10.9 | Режим запоминания | автоматический |
| 10.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |
| 11 | Аксессуары на 1 монитор: |  |
| 11.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |
| 11.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |
| 11.3 | Комплект одноразовых электродов (неонатальных) | 60 шт. |
| 11.4 | Датчик пульсоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |
| 11.5 | Датчик пульсоксиметрический (неонатальных) | 1 шт. |
| 11.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |
| 11.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |
| 11.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3 м |
| 11.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |
| 11.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |
| 11.12 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |
| 11.13 | бумага для термопринтера (рулон) (при наличии опции термопринтер) | 2 шт. |
| 12 | Дополнительные требования |  |
| 12.1 | Возможность государственной поверки приборов на территории Республики Удмуртия | Наличие |
| 12.2 | Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала | Наличие |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»					                         Ю.И.Ракинцев

Раздел 4

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

г. Глазов                                                       		  	                             «____»__________ 2009 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, в лице _______________________,  действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом аукциона №_____ от «___» ____________ 200_ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок  поставить и произвести монтаж _________________________________________________________________ (далее - «Продукция») в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить стоимость Продукции на условиях  настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Продукции

2.1. Поставка Продукции производится с момента заключения контракта в течение 60 рабочих дней, с доставкой автотранспортом Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Глазов,  ул. Мира, 22.

2.2. Продукция должна соответствовать объемам, техническим параметрам, техническому заданию и другим требованиям Заказчика.

2.3. Упаковка Продукции должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, разгрузке и хранении.

2.4. Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов и предоставлением документом, подтверждающих качество продукции, а также страну происхождения Продукции, с соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд».

3. Стоимость Продукции по контракту и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Продукции по контракту остается фиксированной в течение  его действия и устанавливается постоянной с момента подписания (по условиям проведённого аукциона) в размере ______________________ (________________________________________) руб.

Общая стоимость Продукции по контракту может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Продукции и иных условий исполнения контракта.

3.2. Оплата стоимости Продукции производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика с предоплатой в размере 30%, окончательный расчет по факту поставки, после предоставления счетов-фактур, подписания акта приема-передачи в течение 5 банковских дней.

3.3.  Моментом оплаты за предоставляемый автотранспорт считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Продукции с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по согласованной.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1.    Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество Продукции.

4.2.2. Проводить проверки качества Продукции с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.   Требовать замены некачественной Продукции на соответствующую по качеству.

4.2.4.  Предъявлять в случае нарушения Поставщиком сроков и условий поставки Продукции, а также поставки некачественной Продукции, штраф в размере одной целой действующих на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлить Продукцию в полном соответствии с техническим заданием Заказчика. 
4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Требовать за необоснованный отказ от Продукции штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемой Продукции, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а  Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.  Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Продукции, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка  Продукции

7.1. Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по комплектации и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям Заказчика, установленным в техническом задании в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Претензии по качеству Продукции Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с момента монтажа оборудования, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.4. Поставлять Продукцию в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей ее полную сохранность.

8. Срок действия Контракта

8.1. Срок действия Контракта: с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

Приложение:

1.Приложение: Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Муниципальный заказчик |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22 |  |  |
| Главный врач _______________ / Ю.И.Ракинцев/ МП |  | Должность ____________________ Ф.И.О. М.П. |

Раздел 5. Формы

Форма № 1

Общие сведения об Участнике размещения заказа

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Паспортные данные Участника (для физического лица) |  |
|  | Имеется ли полномочный представитель/представительство в г. Глазове |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Сведения о государственной регистрации Участника: (Регистрирующий орган, Регистрационный номер, Дата регистрации) |  |
|  | Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Является ли предприятие субъектом малого предпринимательства? (да/нет) |  |
|  | Система налогообложения? (общая/упрощенная) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Контактные адреса и лица |  |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

Форма №2

Сведения о наименовании, технических характеристиках, гарантии качества продукции

и условиях заключения муниципального контракта

Уважаемые господа!

Изучив документацию об открытом аукционе и принимая установленные в ней требования и  условия Муниципального контракта, мы  _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями открытого аукциона и предлагаем заключить Муниципальный контракт на поставку и монтаж  станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент) (если эквивалент, то вписать наименование эквивалента, с указанием страны происхождения) и подтверждаем:

1. Соответствие качества продукции объемам, техническим параметрам и техническому заданию Заказчика, что подтверждается прилагаемыми документами (приложение №1 к форме №2)

2. Наличие документов, подтверждающих качество продукции (передаются Заказчику непосредственно вместе с продукцией).

3. Доставку до склада Заказчика своим транспортом и за собственный счет.

4. Наличие упаковки продукции обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении.

5. Гарантийный срок эксплуатации продукции  - 12 месяцев с момента монтажа.

- Мы подтверждаем свое согласие с условиями оплаты за Продукцию, указанные Заказчиком в документации об открытом аукционе, сроками поставки, условиями муниципального контракта.

- Мы подтверждаем свое согласие о снижении цены контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема продукции и иных условий исполнения муниципального контракта.

- Мы предоставляем Заказчику, Уполномоченному органу по размещению заказа для муниципальных нужд и уполномоченным им лицам право наводить справки и получать соответствующие разъяснения у любых лиц, упомянутых в Формах, являющихся обязательным к приложением к настоящей заявке на участие в аукционе и иной сопровождающей документации.

- В случае  если наша организация не будет признана победителем отрытого аукциона, но по решению единой комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию Муниципального контракта на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в течение 30 дней.

Настоящим удостоверяем, что

1) мы подтверждаем соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку, являющейся предметом торгов;

2) мы не находимся в стадии ликвидации юридического лица и в отношении нас не проводится  процедура банкротства и открытие конкурсного производства;

3) наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) мы не находимся в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

6) мы подтверждаем достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в данной заявке.

Приложение: 1. Технические характеристики продукции и условия поставки

Руководитель ____________________________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №1

к форме №2

Технические характеристики продукции и условия поставки

________________________________________________________________________________

(наименование продукции, страна происхождения)

Система централизованного мониторинга «Тритон» для подключения до 32 мониторов реаниматолога

Технические параметры и требования к комплектации

| № п/п | Технические характеристики | Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком | Наличие функции или величина параметра, предлагаемая поставщиком, страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.3 | Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров (SpO2, ЧП, ЭКГ, ST-сегмент, ЧСС, Т, АД, EtCO2, FiCO2, ЧД) в виде цифровых значений и графиков (капнограмма, респирограмма, плетизмограмма) в многооконном режиме. | Наличие |  |
| 1.4 | Объединение пульсоксиметров и мониторов прикроватных реаниматолога с центральным постом | Наличие |  |
| 1.5 | Использование принтера | Наличие |  |
| 2 | Программа для централизованного мониторинга «CardioNet» | Наличие |  |
| 2.1 | Всплывающее меню подсказки и управления в области любого параметра | Наличие |  |
| 2.2 | Запись любых данных с прибора в отдельный файл на диске в реальном времени | Наличие |  |
| 2.3 | Три режима просмотра: «монитор», «память», «файл» | Наличие |  |
| 2.4 | Окно повышенного внимания | Наличие |  |
| 2.5 | Отдельное окно просмотра ЭКГ | Наличие |  |
| 2.6 | Автомасштабирование выводимых трендов по вертикали | Наличие |  |
| 2.7 | Наличие трехуровневой, аудиовизуальной, тревожной сигнализации, кодировка степени тревоги цветом. Система тревожных текстовых сообщений. | Наличие |  |
| 2.8 | Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни: - суточные тренды - производственные тренды - ЭКГ - тренды + ЭКГ | Наличие |  |
| 2.9 | Встроенные журналы движения больных, анестезий и манипуляций | Наличие |  |
| 2.10 | Создание архива как на рабочей станции, так и на магнитных носителях (дискеты, диски) | Наличие |  |
| 2.11 | Программа поддерживает русский и английский интерфейсы | Наличие |  |
| 3 | Центральный пост |  |  |
| 3.1 | HDD 80 Gb | Наличие |  |
| 3.2 | 256Mb оперативной памяти | Наличие |  |
| 3.3 | VRAM 64 Mb | Наличие |  |
| 3.4 | Сетевая карта (UTP) | Наличие |  |
| 3.5 | Количество активных приборов (не более 32-х) определяется пользователем | Наличие |  |
| 4 | Операционная система |  |  |
| 4.1 | Windows 98, Windows 2000 или Windows XP | Наличие |  |
| 5 | Монитор |  |  |
| 5.1 | Размер экрана по диагонали 19” | Наличие |  |
| 5.2 | Разрешение 1024*768 | Наличие |  |
| 6 | Комплект сетевой |  |  |
| 6.1 | Физическая среда передачи данных - ETHERNET 2 | Наличие |  |
| 6.2 | Протокол обмена данными - IPX 802.3., UDP(TCP\IP) | Наличие |  |
| 6.3 | Скорость обмена данными - 10 Мбит/сек | Наличие |  |
| 7 | Лазерный ч/б принтер (формат А4) | Наличие |  |
| 8 | Источник бесперебойного питания (UPS 250) | Наличие |  |
| 9 | Мышь, клавиатура, лазерный принтер |  |  |
| 10 | Монтаж и наладка | Наличие |  |
| 11 | Обучение персонала | Наличие |  |
| 12 | Гарантия | 12 месяцев |  |

Кардиомонитор многофункциональный портативный реаниматолога с термопринтером

Технические требования

| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции | Соответствие (заполняется участником) | Функции или предлагаемая величина параметра (заполняется и расшифровывается участником)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| I. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  |  |
| 1.3 | Копия санитарно - эпидемиологического (санитарно- гигиенического) заключения. | наличие |  |  |  |
| 1.4 | Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений, методика поверки | наличие |  |  |  |
| 1.5 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000 (TUV CERT) | наличие |  |  |  |
| 1.6 | Копия документа с описанием характеристик прибора | Приложить |  |  |  |
| II. Технические характеристики |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |  |  |  |
| 1.1 | Гарантия на монитор не менее | 12 мес. |  |  |  |
| 1.2 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); - капнография/дыхание (ЧД, капнограмма, EtCO2, FiCO2) | наличие |  |  |  |
| 1.3 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный | наличие |  |  |  |
| 1.4 | Встроенный аккумулятор | наличие |  |  |  |
| 1.5 | Заряд аккумулятора | автоматическая |  |  |  |
| 1.6 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |  |  |  |
| 1.7 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |  |  |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 5,5 кг |  |  |  |
| 1.9 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |  |  |  |
| 1.10 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |  |  |  |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |  |  |  |
| 2.1 | Регистрируемые отведения - I, II, III, aVL, aVR, aVF, - V* (опционально) | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |  |  |  |
| 2.3 | Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |  |  |  |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |  |  |  |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |  |  |  |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |  |  |  |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50 мм/сек |  |  |  |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |  |  |  |
| 2.9 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность |  |  |  |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |  |  |
| 2.11 | Отображение кардиоинтервалограммы | наличие |  |  |  |
| 2.12 | Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов | наличие |  |  |  |
| 2.13 | *5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция) | возможность |  |  |  |
| 2.14 | Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие |  |  |  |
| 2.15 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |  |  |  |
| 2.16 | Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма | автоматическая |  |  |  |
| 2.17 | Оксикардиореспирограмма (опционально) | возможность |  |  |  |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |  |  |  |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог | цифровое |  |  |  |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |  |  |  |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |  |  |  |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% |  |  |  |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |  |  |  |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |  |  |  |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |  |  |  |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |  |  |  |
| 4. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная |  |  |  |
| 4.1 | Метод измерения | терморезисторный |  |  |  |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |  |  |  |
| 4.3 | Диапазон измерений | 0-50 градусов С |  |  |  |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |  |  |  |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной | наличие |  |  |  |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |  |  |  |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |  |  |  |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |  |  |  |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |  |  |  |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм рт. ст. |  |  |  |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм рт.ст. |  |  |  |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |  |  |  |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин |  |  |  |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |  |  |  |
| 5.9 | Режим измерений | детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый |  |  |  |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |  |  |  |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |  |  |  |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |  |  |  |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |  |  |  |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |  |  |  |
| 7. | Канал капнографии: | Наличие |  |  |  |
| 7.1 | Капнография в боковом потоке, скорость отбора пробы | Наличие не более 50 мл/мин |  |  |  |
| 7.2 | Термостабилизированный источник излучения | наличие |  |  |  |
| 7.3 | Система осушения пробы | Не требует использования магистралей для капнографии с влагопоглотителем |  |  |  |
| 7.4 | Режим самоочистки измерительной магистрали и измерительной кюветы | автоматический, при появлении влаги в кювете |  |  |  |
| 7.5 | Коррекция результата при наличии газовых анестетиков | автоматическая |  |  |  |
| 7.6 | Диапазон измерения | 0-13% или 0-99 мм. рт. ст. |  |  |  |
| 7.7 | Режим отображения концентрации в % или парциального давления в мм. рт .ст. | наличие |  |  |  |
| 7.8 | Диапазон индикации частоты дыхания | 0-200 1/мин |  |  |  |
| 7.9 | Отображение на дисплее капнограммы, EtCO2, EiCO2, частоты дыхания | наличие |  |  |  |
| 7.10 | Настраиваемые «тревоги» высокого и низкого уровня EtCO2 и высокого уровня FiCO2 | наличие |  |  |  |
| 7.11 | Погрешность в диапазоне: от 0 до 39 мм рт. ст., не более от 39 до 80 мм рт. ст., не более | ±1,5 мм рт. ст. ±3 мм рт. ст. |  |  |  |
| 8. | Канал оксиметрии в составе модуля капнометрии (опция): | возможность |  |  |  |
| 8.1 | отображение цифровых параметров концентрации кислорода во вдыхаемой (FiO2) и выдыхаемой (EtO2) газовой смеси | наличие |  |  |  |
| 8.2 | измерение концентрации кислорода (О2) в диапазоне | 0-100% |  |  |  |
| 8.3 | абсолютная погрешность не более | ± 2% во всем диапазоне измерений |  |  |  |
| 9. | Канал измерения инвазивного артериального давления (ИАД) - опция | возможность |  |  |  |
| 9.1 | Количество каналов | двухканальный |  |  |  |
| 9.2 | Датчик артериального давления: Чувствительность | 5 (мВ/В/мм рт.ст) |  |  |  |
| 9.3 | Диапазон импеданса | 300-3000(Ом) |  |  |  |
| 9.4 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |  |  |  |
| 9.5 | Типы измеряемого давления | ART (Артериальное), PAP (Давление в легочной артерии), CVP (Центральное венозное давление), RAP (давление в правом предсердии), LAP (Давление в левом предсердии), ICP (Внутричерепное давление) |  |  |  |
| 9.6 | диапазон измерения давления: | -50 - 300 мм рт.ст. |  |  |  |
| 9.7 | Разрешение | 1 мм рт.ст. |  |  |  |
| 9.8 | Точность измерения | ±2% |  |  |  |
| 9.9 | измерение частоты пульсаций (по кривой ИАД) , в диапазоне | 12-300 1/мин |  |  |  |
| 9.10 | Диапазон сигнала тревоги | –10 - 300 мм рт.ст. |  |  |  |
| 10. | Термопринтер - опция | возможность |  |  |  |
| 10.1 | Термопечать, разрешение не менее | 200 точек/дюйм |  |  |  |
| 10.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |  |  |  |
| 10.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |  |  |  |
| 10.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |  |  |  |
| 11 | Интерфейс пользователя | наличие |  |  |  |
| 11.1 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. | наличие |  |  |  |
| 11.2 | Размеры дисплея | 12,1 дюйма (30,7 см) |  |  |  |
| 11.3 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 6, одновременно |  |  |  |
| 11.4 | Режим «большие цифры» | наличие |  |  |  |
| 11.5 | Разрешение дисплея | 800х600 пикселей |  |  |  |
| 11.6 | Звуковая индикация | частоты пульса |  |  |  |
| 11.7 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |  |  |  |
| 11.8 | Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |  |  |  |
| 11.9 | Манипулятор | типа «шаттл» |  |  |  |
| 11.10 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |  |  |  |
| 11.11 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |  |  |  |
| 11.12 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |  |  |  |
| 12. | Калькулятор доз (расчет доз лекарственных препаратов на кг веса пациента) - опция | возможность |  |  |  |
| 13. | Сигналы тревоги: | наличие |  |  |  |
| 13.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |  |  |  |
| 13.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |  |  |  |
| 13.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |  |  |  |
| 13.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |  |  |  |
| 13.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |  |  |  |
| 13.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, EtCO2, FiCO2, IBP (при наличии опции) |  |  |  |
| 13.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |  |  |  |
| 14. | Хранение данных: | наличие |  |  |  |
| 14.1 | Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента, EtCO2, FiCO2 | наличие |  |  |  |
| 14.2 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог |  |  |  |
| 14.3 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени |  |  |  |
| 14.4 | Набор графиков | определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе |  |  |  |
| 14.5 | Тренд оксикардиореспирограммы (опция) | возможность |  |  |  |
| 14.6 | Отображение графических трендов в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 часов |  |  |  |
| 14.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |  |  |  |
| 14.8 | Базовый объем памяти регистрации, не менее | 96 часов |  |  |  |
| 14.9 | Режим запоминания | автоматический |  |  |  |
| 14.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |  |  |  |
| 15. | Аксессуары на 1 монитор: |  |  |  |  |
| 15.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |  |  |  |
| 15.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |  |  |  |
| 15.3 | Комплект одноразовых электродов (неонатальных) | 60 шт. |  |  |  |
| 15.4 | Датчик пульсоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |  |  |  |
| 15.5 | Датчик пульсоксиметрический (неонатальных) | 1 шт. |  |  |  |
| 15.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |  |  |  |
| 15.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |  |  |  |
| 15.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3 м |  |  |  |
| 15.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |  |  |  |
| 15.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |  |  |  |
| 15.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |  |  |  |
| 15.12 | Комплект для измерения CO2 («Т-образный» коннектор и удлинительная магистраль) | 5 шт. |  |  |  |
| 15.13 | кабель интерфейсный ИАД (при наличии опции ИАД) | 1 шт. |  |  |  |
| 15.14 | держатель для датчиков ИАД (при наличии опции ИАД) | 1шт. |  |  |  |
| 15.15 | датчик инвазивного измерения давления, одноразовый в комплекте для мониторинга (при наличии опции ИАД) | 2 шт; |  |  |  |
| 15.16 | Сетевой шнур, 2-3 м | 1 шт. |  |  |  |
| 15.17 | бумага для термопринтера (рулон) (при наличии опции термопринтер) | 2 шт. |  |  |  |
| 16. | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 16.1 | Возможность государственной поверки приборов на территории Республики Удмуртия | Наличие |  |  |  |
| 16.2 | Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала | Наличие |  |  |  |

Кардиомонитор многофункциональный портативный реаниматолога с термопринтером

Технические требования

| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции | Соответствие (заполняется участником) | Функции или предлагаемая величина параметра (заполняется и расшифровывается участником)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| I. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  |  |
| 1.3 | Копия санитарно - эпидемиологического (санитарно- гигиенического) заключения. | наличие |  |  |  |
| 1.4 | Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений, методика поверки | наличие |  |  |  |
| 1.5 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000 (TUV CERT) | наличие |  |  |  |
| 1.6 | Копия документа с описанием характеристик прибора | Приложить |  |  |  |
| II. Технические характеристики |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |  |  |  |
| 1.1 | Гарантия на монитор не менее | 12 мес. |  |  |  |
| 1.2 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента) | наличие |  |  |  |
| 1.3 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный | наличие |  |  |  |
| 1.4 | Встроенный аккумулятор | наличие |  |  |  |
| 1.5 | Заряд аккумулятора | автоматическая |  |  |  |
| 1.6 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |  |  |  |
| 1.7 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |  |  |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 4,9 кг |  |  |  |
| 1.9 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |  |  |  |
| 1.10 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |  |  |  |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |  |  |  |
| 2.1 | Регистрируемые отведения - I, II, III, aVL, aVR, aVF, - V* (опционально) | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |  |  |  |
| 2.3 | Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |  |  |  |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |  |  |  |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |  |  |  |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |  |  |  |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50 мм/сек |  |  |  |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |  |  |  |
| 2.9 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность |  |  |  |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |  |  |
| 2.11 | Отображение кардиоинтервалограммы | наличие |  |  |  |
| 2.12 | Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов | наличие |  |  |  |
| 2.13 | *5-и жильный кабель для мониторинга 12 отведений ЭКГ (опция) | возможность |  |  |  |
| 2.14 | Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие |  |  |  |
| 2.15 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |  |  |  |
| 2.16 | Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма | автоматическая |  |  |  |
| 2.17 | Оксикардиореспирограмма (опционально) | возможность |  |  |  |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |  |  |  |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог | цифровое |  |  |  |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |  |  |  |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |  |  |  |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% |  |  |  |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |  |  |  |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |  |  |  |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |  |  |  |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |  |  |  |
| 4. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная |  |  |  |
| 4.1 | Метод измерения | терморезисторный |  |  |  |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |  |  |  |
| 4.3 | Диапазон измерений | 0-50 градусов С |  |  |  |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |  |  |  |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной | наличие |  |  |  |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |  |  |  |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |  |  |  |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |  |  |  |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |  |  |  |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм рт. ст. |  |  |  |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм рт.ст. |  |  |  |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |  |  |  |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин |  |  |  |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |  |  |  |
| 5.9 | Режим измерений | детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый |  |  |  |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |  |  |  |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |  |  |  |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |  |  |  |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |  |  |  |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |  |  |  |
| 7 | Термопринтер - опция | возможность |  |  |  |
| 7.1 | Термопечать, разрешение не менее | 200 точек/дюйм |  |  |  |
| 7.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |  |  |  |
| 7.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |  |  |  |
| 7.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |  |  |  |
| 8 | Интерфейс пользователя | наличие |  |  |  |
| 8.1 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. | наличие |  |  |  |
| 8.2 | Размеры дисплея | 12,1 дюйма (30,7 см) |  |  |  |
| 8.3 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 6, одновременно |  |  |  |
| 8.4 | Режим «большие цифры» | наличие |  |  |  |
| 8.5 | Разрешение дисплея | 800х600 пикселей |  |  |  |
| 8.6 | Звуковая индикация | частоты пульса |  |  |  |
| 8.7 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |  |  |  |
| 8.8 | Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |  |  |  |
| 8.9 | Манипулятор | типа «шаттл» |  |  |  |
| 8.10 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |  |  |  |
| 8.11 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |  |  |  |
| 8.12 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |  |  |  |
| 9 | Сигналы тревоги: | наличие |  |  |  |
| 9.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |  |  |  |
| 9.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |  |  |  |
| 9.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |  |  |  |
| 9.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |  |  |  |
| 9.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |  |  |  |
| 9.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента |  |  |  |
| 9.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |  |  |  |
| 10 | Хранение данных: | наличие |  |  |  |
| 10.1 | Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента | наличие |  |  |  |
| 10.2 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог |  |  |  |
| 10.3 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени |  |  |  |
| 10.4 | Набор графиков | определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе |  |  |  |
| 10.5 | Тренд оксикардиореспирограммы (опция) | возможность |  |  |  |
| 10.6 | Отображение графических трендов в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 часов |  |  |  |
| 10.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |  |  |  |
| 10.8 | Базовый объем памяти регистрации, не менее | 96 часов |  |  |  |
| 10.9 | Режим запоминания | автоматический |  |  |  |
| 10.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |  |  |  |
| 11 | Аксессуары на 1 монитор: |  |  |  |  |
| 11.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |  |  |  |
| 11.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |  |  |  |
| 11.3 | Комплект одноразовых электродов (неонатальных) | 60 шт. |  |  |  |
| 11.4 | Датчик пульсоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |  |  |  |
| 11.5 | Датчик пульсоксиметрический (неонатальных) | 1 шт. |  |  |  |
| 11.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |  |  |  |
| 11.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |  |  |  |
| 11.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3 м |  |  |  |
| 11.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |  |  |  |
| 11.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |  |  |  |
| 11.12 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |  |  |  |
| 11.13 | бумага для термопринтера (рулон) (при наличии опции термопринтер) | 2 шт. |  |  |  |
| 12 | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 12.1 | Возможность государственной поверки приборов на территории Республики Удмуртия | Наличие |  |  |  |
| 12.2 | Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала | Наличие |  |  |  |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

Форма № 3

Конверт формата А - 4

КУДА: 427620, г. Глазов, УР,  ул. Динамо, 6

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова: Управление экономики и развития города Администрации г. Глазова

Отдел муниципального заказа

Кабинет № 130

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку и монтаж  станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент)

НЕ ВСКРЫВАТЬ до

09-00 ЧАСОВ «16» апреля 2009г.

Форма № 4

| «_____» ____________ 200_ г. № _______________________ | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6 Администрация г. Глазова, кабинет № 130 |
| --- | --- |

ЗАПРОС 
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________________________

(наименование  аукциона)

______________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения)

просит разъяснить следующие пункты документации:

| № п/п | Раздел документации (формы конкурсных предложений, требования заказчика, проект Муниципального контракта, техническая часть и.т.д.) | Пункт раздела, формы, документации | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _________________________               ________________                ________________

(должность)                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П

Адрес:__________________________________________

Контактный телефон: ____________________________

E-mail:__________________________________________

Др. информация для предоставления сведений по данному запросу.

Форма № 5

# Регламент

# проведения открытого аукциона 20.04.2009г.

на право заключить муниципальный контракт на поставку и монтаж станции с центральным пультом, с прикроватными кардиомониторами «Тритон» (или эквивалент).

1. Аукцион проводит аукционист, который выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования большинством голосов. Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила (порядок) его проведения.

2. Каждому участнику аукциона выдается карточка с номером. Поднятие участником аукциона карточки в процессе проведения аукциона означает выражение его согласия заключить муниципальный контракт по объявленной цене.

3. После открытия аукциона оглашаются номер лота, его наименование, начальная цена контракта, наименование товара, количество товара, шаг аукциона, который устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

4. В случае, если после троекратного объявления цены контракта один или более участников аукциона подняли карточки, назначается последующая цена контракта путем снижения цены контракта на шаг аукциона в размере 5 % объявленной цены контракта.

5. После объявления каждой цены контракта называется номер карточки участника аукциона, который поднял карточку первым, а также номер карточки участника аукциона, который поднял карточку вторым.

При этом решение об очередности поднятия карточки принимает аукционист.

6. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает шаг аукциона на 0,5% начальной цены контракта. При этом предельное значение, до которого снижается шаг аукциона, составляет 0,5 % начальной цены контракта.

7. Аукцион считается завершенным, если шаг аукциона снижен до минимального размера (0,5 % начальной цены контракта) и после троекратного объявления предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

8. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.

9. При завершении аукциона по каждому лоту оглашается номер лота, его наименование, последнее предложение о цене контракта и номер карточки победителя аукциона, предпоследнее предложение о цене контракта и номер карточки участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

10. Участники аукциона вправе задавать вопросы по процедуре проведения аукциона только до момента начала аукциона.

Во время проведения аукциона участникам запрещается перемещаться по залу, разговаривать (вступать в переговоры, задавать вопросы, дискутировать). В случае нарушения указанных требований аукционист имеет право удалять участника аукциона с процедуры проведения аукциона.

11. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.