Санкт-Петербург    БАРС+ версия  11.02  (Windows)

СОГЛАСОВАНО:                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Форма 4

Hаименование стройки -  МУЗ ГБ-1, г.Глазов, ул.Мира,22

.

.                                              Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А № 1

.                                                          Вентиляция.

.                  Hаименование обьекта – Стационар МУЗ ГБ-1, г.Глазов, ул.Мира,22(корпус 24, 1 этаж)

Оcнование: 07-1447-ОВ

.                                                                          Сметная стоимость _________ 320.102 тыс.руб

.                                                                          Hормативная трудоемкость __ 193 чел.-час

Составлена в ценах ___2000г./июнь 2007г.____                               Сметная заработная плата __ 12.340 тыс.руб

===================================================================================================================================

|               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|

| Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |

N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|

|   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|

п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|

|  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

===================================================================================================================================

Демонтаж вентиляции

2 ТЕРр-          -Разборка воздуховодов из лис      0.093    705.11     30.74        66        63         3     73.44      6.83

-30-6           товой стали толщиной 1-2 мм      100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=117)          диаметром/периметром до:_165               674.37     11.98                             1      0.86      0.08

мм /540 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

Вентиляция

3 ТЕР-20         -Прокладка воздуховодов из ли      0.060   4779.28    183.99       287       115        11    203.17     12.19

-01002-3        стовой оцинкованной стали то     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          лщиной:  0,55 мм, периметром              1911.76     41.11                             2      1.50      0.09

1000 мм

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

4 300-9066-16    -Воздуховоды из оцинкованной       6.000    136.25                 818

стали толщиной 0,55мм  пери         м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          метром 1000мм

5 ТЕР-20         -Прокладка воздуховодов из ли      0.014   4779.28    183.99        67        27         3    202.86      2.84

-01002-9        стовой оцинкованной стали то     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          лщиной:  0,7 мм, периметром               1911.76     41.11                             1      1.43      0.02

900 мм

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

6 300-9066-21    -Воздуховоды из оцинкованной       1.400    145.84                 204

стали толщиной 0,7мм  диаме         м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          тром  до 900мм

7 ТЕР-20         -Прокладка воздуховодов из ли      0.011   3107.22    171.97        34        18         2    175.45      1.93

-01002-10       стовой оцинкованной стали то     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          лщиной:  0,7 мм, периметром               1654.15     38.35                                    1.82      0.02

1100 мм

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

8 300-9066-22    -Воздуховоды из оцинкованной       1.100    137.07                 151

стали толщиной 0,7мм  диаме         м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          тром  1100мм

9 300-9240-      -Крепления                        30.000      8.98                 269

кг --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

10 ТЕР-20         -Прокладка гибких воздуховодо      0.176   4322.70    230.10       761       367        41    221.93     39.06

-01002-1        в, диаметром до 200 мм           100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                    2088.02     52.49                             9      1.88      0.33

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

11 300-0159-      -Воздуховоды гибкие, диаметро     17.600    156.68                2758

м до 200 мм                          м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

12 ТЕР-20         -Прокладка воздуховодов гибки      0.050   4689.96    188.75       235        96         9    203.20     10.16

-01002-5        х, диаметром до 355 мм           100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                    1911.76     42.06                             2      1.60      0.08

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

13 300-0161-      -Воздуховоды гибкие, диаметро      5.000    173.27                 866

м 315 мм                             м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

14 ТЕР-20         -Установка решеток вентиляцио      4.000     84.18      3.69       337        60        15      1.55      6.19

-02003-6        нных РС-Г 325х125h             1 решетк --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      14.90      0.54                             2      0.02      0.06

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

15 ТЕР-20         -Установка вентиляционных реш      2.000    101.36      3.69       203        30         7      1.55      3.09

-02003-8        еток РС-Г 425х125h             1 решетк --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      14.90      0.54                             1      0.02      0.03

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

16 ТЕР-20         -Установка решеток вентиляцио      2.000     71.23      3.69       142        30         7      1.55      3.09

-02003-7        нных РС-Г 225х225              1 решетк --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      14.90      0.54                             1      0.02      0.03

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

17 300-9412-1     -Трубка отвода конденсата от       2.000    188.91                 378

кондиционеров                  комплект --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

Система В-1

18 ТЕР-20         -Установка вентиляторов канал      1.000     68.79     11.70        69        54        12      5.26      5.26

-03002-1        ьных массой: до 0,025 т        1 вентил --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      54.40      2.37                             2      0.07      0.07

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

19 300-9005-1     -Вентилятор канальный              1.000   1116.57                1117

комплект --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

20 ТЕР-20         -Установка быстроразъемного х      0.200    711.31      4.65       142        17         1      8.20      1.64

-02020-5        омута для гашения вибрации     10 вибро --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      87.26      1.62                                    0.05      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

21 ТЕР-20         -Установка клапанов обратных       1.000     27.15      2.65        27        13         3      1.36      1.36

-02004-1                                       1 клапан --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      12.97      0.54                             1      0.01      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

22 300-9170-31    -Клапаны обратные общего назн      1.000    594.00                 594

ачения из листовой и сортово        шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          й стали круглого сечения КО-

2 диаметром 315мм

Система У-1

23 ТЕР-20         -Установка увлажнителей возду      0.100   4987.96   1019.84       499       219       102    160.20     16.02

-06003-1        ха                             10 камер --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                    2189.95    202.08                            20      5.00      0.50

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

24 300-9166-1     -Увлажнители воздуха               1.000  18565.43               18565

шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

Система П-1

30 ТЕР-20         -Установка камер приточных ти      1.000    982.28    161.31       982       571       161     57.79     57.79

-06002-1        повых без секции орошения      1 камера --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                     570.55     22.21                            22      0.79      0.79

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

31 300-9165-1     -Компактная моноблочная прито      1.000   6109.07                6109

чная установка                 комплект --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

32 ТЕР-20         -Установка быстроразъемного х      0.200    431.02      2.16        86        12                5.40      1.08

-02020-4        омута для гашения вибрации     10 вибро --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      57.49      0.75

33 ТЕР-20         -Установка воздушных клапанов      2.000     38.49      2.70        77        31         5      1.62      3.23

-02005-1         с ручной регулировкой            1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      15.54      0.54                             1      0.02      0.03

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

34 300-9130-1     -Клапаны воздушные с ручной р      2.000    292.17                 584

егулировкой                         шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

35 ТЕР-20         -Установка шумоглушителей вен      2.000     32.31      3.21        65        39         6      2.04      4.07

-02014-4        тиляционных трубчатых кругло      1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)          го сечения                                  19.40      0.54                             1      0.02      0.03

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

36 300-9871-4     -Шумоглушители трубчатые вент      2.000    640.44                1281

иляционные круглого сечения         шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

37 ТЕР-20         -Установка клапанов воздушных      1.000     44.06      3.04        44        21         3      2.15      2.15

-02006-1         с электрическим приводом         1 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      20.77      0.54                             1      0.01      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

38 300-9130-15    -Клапаны воздушные с электрич      1.000   1608.21                1608

еским приводом                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

39 ТЕР-20         -Установка клапанов огнезадер      2.000    466.05      5.86       932       104        12      5.32     10.63

-02004-15       живающих                       1 клапан --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)                                                      51.85      0.54                             1      0.02      0.03

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

40 300-9170-45    -Клапаны огнезадерживающие         2.000   1496.70                2993

шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 37)

41 ТЕР-16         -Гидравлическое испытание          0.460    385.58     63.53       177        38        29      6.63      3.05

-07005-4                                          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 35)                                                      82.72

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

42 --             -                                  0.000

--------- ---------                     --------- --------- ---------

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 43527      1925       432                 191

---------           ---------

68                   2

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                 43527      1925       432                 191

---------           ---------

68                   2

CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           РУБ                                 43527      1925       432

накладные расходы                РУБ                                  2271

- трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0

сметная прибыль                  РУБ                                  1404

нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                        193

в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                            1993

ВСЕГО :  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ            РУБ                                 47202

==============================================================================================================

ВСЕГО:                                                                        47202

Индекс на осн з/п Прил.6 п.43 июнь 2007 г.                       6.2500       12031        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          4.5400        1653        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        4.5400         309        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    5.6000      230552        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                       244545

Индекс к накладным расходам * 0.94                               5.6870       12915        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                       257460

Индекс к плановым накоплениям                                    6.0500        8494        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                       265954

Резерв на непредвиденные расходы к СМР                           0.0200        5319        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                       271273

НДС к СМР                                                       0.1800       48829        [9_8_15]

ВСЕГО :                                                                      320102

К ОПЛАТЕ СМР : триста двадцать тысяч сто два  РУБ

Плановые накопления -0.0000  (1)

Определитель - (=  0)

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.7100  (5)

Определитель - (= 35)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 37)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.5000  (5)

Определитель - (=117)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________ Е.А.Бузанакова

Проверил _______________________