Приложение № 1

К Извещению о проведении котировок

От «28» апреля 2009г.

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  11.02  (Windows)

СОГЛАСОВАНО:                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Форма 4

Hаименование стройки -  МУЗ ГБ-1, г.Глазов, ул.Мира,22

.

.                                           Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А № 1

.                                              Общестроительные работы.

.                      Hаименование обьекта – Стационар МУЗ ГБ-1, ул.Мира,22 (корпус 24, 1этаж)

Оcнование: 07-1447АС

.                                                                          Сметная стоимость _________ 462.909 тыс.руб

.                                                                          Hормативная трудоемкость __ 1131 чел.-час

Составлена в ценах __2000г./июнь 2007г._____                               Сметная заработная плата __ 67.956 тыс.руб

===================================================================================================================================

|               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|

| Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |

N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|

|   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|

п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|

|  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

===================================================================================================================================

1 Общестроительные работы

1 ТЕРр-53        -_Устройство металлических пе      0.043  11225.46     68.35       483        76         3    190.70      8.20

-25-1           ремычек в стенах существующи          т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=105)          х зданий                                  1772.78     10.70                                    0.70      0.03

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

2 ТЕР-9          -Постановка болтов:_ строител      0.080    158.15      4.65        13        12               15.75      1.26

-05003-1        ьных с гайками и шайбами        100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)                                                     153.50      1.62

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

3 110-0004-      -Болты нестандартные для конс      0.011  34527.56                 380

трукций связи с гайками и ша          т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)          йбами длиной до 800 мм

4 ТЕР-46         -Пробивка проемов в конструкц      2.800    313.57    195.04       878       332       546     12.30     34.44

-03007-3        иях:_ из кирпича                   1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                     118.53     27.05                            76      2.54      7.11

5 ТЕР-46         -Пробивка ниш в кирпичных сте      0.190   1232.78    766.35       234        89       146     48.42      9.20

-03008-2        нах глубиной:  до 25 см           10 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                     466.43    106.27                            20     10.00      1.90

6 ТЕР-46         -Кладка отдельных участков ки      4.400    678.93      1.96      2987       565         9     12.72     55.98

-02007-1        рпичных стен и заделка проем       1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)          ов в кирпичных стенах при об               128.37

ъеме кладки в одном месте:_

до 5 м3

7 404-0005-      -Кирпич керамический одинарны     -1.760   1023.45               -1801

й, размером 250х120х65мм мар   1000 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)          ки 100

8 C999-          -Кирпич керамический одинарны      1.760   2049.48                3607

-404-2          й размером 250х120х65мм М100     1000шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)           (Сч-фактура ОАО "УЗСМ" №П00

2383 от 27.06.07г. - 7000,00

/1,18/3,10*1,02*1,05)

9 ТЕР-46         -Разборка бетонных оснований       4.510    260.69    173.55      1176       393       783      8.93     40.27

-04009-1        под полы                           1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                      87.14     24.07                           109      2.26     10.19

10 ТЕРр-61        -Насечка поверхности пола по       0.230   1140.82    452.14       262       158       104     80.70     18.56

-27-4           бетону                           100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=113)                                                     688.68    110.85                            26      8.00      1.84

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

11 ТЕР-11         -Устройство покрытий:_ бетонн      0.230   3263.88    224.54       751       105        52     53.43     12.29

-01015-1        ых толщиной 30 мм                100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                     456.08     47.92                            11      4.09      0.94

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

12 ТЕР-6          -Укладка арматурной сетки          0.112    400.45     59.73        45        18         7

-01015-10                                           1 т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)                                                     159.17     15.07                             2      0.54      0.06

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

13 204-9001-      -Арматура  (для монолита)          0.112   6569.89                 736

т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)

14 ТЕР-6          -Устройство бетонных фундамен      0.006  16238.23   5165.44        97        32        31    583.33      3.50

-01005-1        тов общего назначения объемо     100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)          м:_ до 5 м3                               5306.64    772.90                             5     51.67      0.31

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

15 C999-          -Бетон В25 (М350) - 2850,00/1      0.612    783.86                 480

-401-2          ,18/3,30*1,02*1,05 Строит.ве         м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)          стник(88)2007г.

16 ТЕР-6          -Дополнительные затраты на ус      0.006   4867.25    831.69        29        16         5    256.67      1.54

-01005-8        тройство:_ сложных фундамент     100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)          ов                                        2595.26    121.38                             1      6.67      0.04

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

17 ТЕР-11         -Шлифовка бетонных покрытий        0.035   1433.71    383.94        50        36        13    105.71      3.70

-01015-7                                         100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                    1032.49     32.00                             1      3.14      0.11

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

18 ТЕР-6          -Устройство каналов подпольны      0.005 111531.60  21619.01       558       181       108   2952.00     14.76

-01030-1        х бетонных , толщиной стенок     100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)           до 100 мм  (V=0,45 м3)                  36257.11   2811.93                            14    138.00      0.69

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

19 C999-          -Бетон В25 (М350) - 2850,00/1      0.459    783.86                 360

-401-2          ,18/3,30*1,02*1,05 Строит.ве         м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)          стник(88)2007г.

20 ТЕР-6          -Установка закладных деталей       0.022   2840.59     56.57        62        61         1    285.45      6.28

-01015-7                                            1 т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)                                                    2784.02     14.32                                    0.45      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

21 204-0064-      -Детали закладные и накладные      0.022  10478.78                 231

т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=  9)

22 ТЕР-9          -Защита листовой оцинкованной      0.031    737.61    355.98        23         3        11     11.29      0.35

-02002-2         сталью:  каналов бетонных          1 т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)                                                     112.26     52.04                             2      2.58      0.08

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

23 101-1875-      -Сталь оцинкованная листовая       0.031  13306.52                 413

толщина листа 0.55 мм                 т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)

24 ТЕР-11         -Устройство плит перекрытия к      0.011   3343.44     67.57        37         1         1     10.91      0.12

-01011-7        аналов из фанеры                 100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                      88.77     16.92                                    0.91      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

25 101-0684-      -Плиты древесноволокнистые су     -0.001  11700.33                 -12

хого способа производства гр    1000 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)          уппы А твердые  ТС 400 5мм

26 102-0268-      -Фанера 11- слойная, толщиной      0.015  10309.29                 155

15 мм                               м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)

27 ТЕР-9          -Монтаж обрамления каналов из      0.104    239.87     29.42        25        18         3     16.92      1.76

-03050-1         алюминиевого уголка 15х2         100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)                                                     169.04      2.69                                    0.10      0.01

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

28 206-1312-      -Профили холодногнутые из алю     10.360     18.55                 192

миниевых сплавов                      м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)

29 ТЕР-11         -Устройство покрытий из линол      0.759   5175.19     95.29      3928       380        72     42.40     32.18

-01036-2        еума антистатического            100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                     500.86     32.74                            25      0.86      0.65

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

30 101-0544-      -Линолеум поливинилхлоридный     -77.420     28.65               -2218

многослойный и однослойный б       кв.м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)          ез подосновы марки М, толщин

ой 2.1 мм

31 101-9878-      -Линолеум  антистатический        77.420    148.52               11498

м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)

32 ТЕР-11         -Устройство плинтусов поливин      0.530   1005.69      4.65       533        66         2     11.89      6.30

-01040-1        илхлоридных                       100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                     124.69      1.62                             1      0.04      0.02

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

33 ТЕР-11         -Устройство стяжек:  из ГВЛ(В      1.527   3343.44     67.57      5105       136       103      8.02     12.25

-01011-7        ) 10мм в 2 слоя (V=75,82х2=1     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)          51,64 м2)                                   88.77     16.92                            26      0.39      0.60

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

34 101-0684-      -Плиты древесноволокнистые су     -0.156  11700.33               -1825

хого способа производства гр    1000 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)          уппы А твердые  ТС 400 5мм

35 C999-          -Листы гипсоволокнистые влаго    156.000     38.64                6028

-3278-101       стойкие  ИТЕР Доп.1 стр 95           м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)

36 ТЕР-11         -Укладка лаг:_ по плитам пере      0.759   1489.79     49.87      1131       329        38     47.25     35.86

-01012-3        крытий                           100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                     433.61     17.00                            13      0.63      0.48

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

37 ТЕР-11         -Устройство стяжек:_ цементны      0.759   1864.27     67.76      1415       338        51     52.23     39.64

-01011-1        х толщиной 20 мм                 100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)                                                     445.69     20.85                            16      1.83      1.39

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

38 ТЕР-11         -Устройство стяжек:  цементны      1.518    351.49     11.50       534         9        17      0.66      1.00

-01011-2        х на каждые 5 мм изменения т     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)          олщины стяжки добавлять или                  5.64      3.46                             5      0.30      0.46

исключать к норме 11-01-011-

01  до толщ.30мм

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

39 ТЕРр-62        -Покраска потолков акриловой       0.759   2049.72     11.32      1556       331         9     46.93     35.62

-17-9           краской, ранее окрашенных        100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=114)                                                     436.15      2.55                             2      0.18      0.14

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

40 ТЕР-15         -Оштукатуривание стен рентген      0.400  36040.58    636.01     14416      1266       254    340.55    136.22

-02021-1        озащитным раствором по бетон     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 30)          у, камню или кирпичу толщино              3164.77    317.15                           127     28.28     11.31

й 30 мм

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

41 ТЕР-15         -При изменении толщины грунта     -0.280   6284.81    245.95     -1760       -56       -69     21.46     -6.01

-02021-2         на каждые 10 мм добавлять и     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 30)          ли уменьшать к норме 15-02-0               199.53    128.82                           -36     11.54     -3.23

21-1 до толщ. 9мм  (V=40,00х

0,7=28,00 м2)

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

42 ТЕРр-62        -Покраска стен акриловой крас      1.500   1960.29     11.32      2940       543        17     38.97     58.46

-16-9           кой                              100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=114)                                                     362.19      2.55                             4      0.19      0.28

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

43 ТЕРр-61        -Ремонт штукатурки внутренних      0.450   4093.57     27.47      1842      1126        12    262.60    118.17

-2-7             стен по камню и бетону цеме     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=113)          нтно-известковым раствором,               2501.40     10.70                             5      0.78      0.35

площадью отдельных мест:_до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

44 ТЕРр-62        -Улучшенная масляная окраска       0.180   2601.95     11.32       468       271         2    161.78     29.12

-9-6            ранее окрашенных окон            100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=114)                                                    1503.68      2.55                                    0.17      0.03

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

45 ТЕРр-62        -Улучшенная масляная окраска       0.200   2134.22     11.32       427       205         2    110.10     22.02

-10-6           ранее окрашенных дверей          100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=114)                                                    1023.41      2.55                             1      0.20      0.04

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

46 ИТЕР-15        -Сплошное выравнивание поверх      1.120    749.38     15.97       839       819        18     74.04     82.92

-02019-7        ностей гипсовыми сухими смес      100м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)          ями : стен                                 730.99      3.36                             4      0.29      0.32

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

47 101-9732-      -Грунтовка                         0.020  32551.62                 651

т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)

48 402-9111-      -Смесь сухая растворная            0.924   8307.07                7676

т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)

49 ТЕР-46         -Разборка:  перегородок кирпи      2.300    166.81     88.32       384       181       203      8.24     18.95

-04001-4        чных                               1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                      78.49     12.25                            28      1.15      2.65

50 ТЕРр-          -Разборка облицовки стен из п      0.120    865.24    143.01       104        87        17     85.42     10.25

-7-5            лит и плиток:_керамических г     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=115)          лазурованных плиток                        722.23     31.80                             4      2.25      0.27

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

51 ТЕРр-57        -Разборка оснований покрытия       0.510    143.45                  73        73               17.14      8.74

-1-4            полов:_дощатых оснований щит     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=109)          ового паркета                              143.45

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

52 ТЕРр-57        -Разборка покрытий полов:_из       0.750    347.03      5.33       260       256         4     40.81     30.61

-2-2            плиток поливинилхлоридных        100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=109)                                                     341.70      2.08                             2      0.15      0.11

Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150

53 ИТЕР-15        -Зашивка труб, радиаторов и в      0.437   7592.54    173.76      3318      1513        76    342.65    149.74

-01051-7        оздуховодов листами ГКЛ(В) с      100м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)           устройством одинарного мета              3463.02     10.19                             4      1.95      0.85

ллического каркаса

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

54 C999-          -Листы гипсокартонные влагост     45.885     38.64                1773

-3278-101       ойкие  ИТЕР Доп.1 стр 95             м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 20)

55 201-8116-      -Профиль направляющий   ПН 50     90.678     10.25                 929

/40                                   м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)

56 201-8132-      -Профиль стоечный ПС 50/50       183.540     10.27                1885

м --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 29)

57 ТЕР-15         -Гладкая облицовка стен, стол      0.030  13610.52     56.35       408        63         2    211.00      6.33

-01019-5        бов, пилястр и откосов (без      100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 32)          карнизных, плинтусных и угло              2084.23     26.66                             1      2.33      0.07

вых плиток) без установки пл

иток туалетного гарнитура на

клее из сухих смесей:_ по к

ирпичу и бетону

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

58 ТЕРр-62        -Окраска масляными составами       0.018   1302.36      1.05        23        11               66.11      1.19

-33-2           ранее окрашенных поверхносте     100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(=114)          й труб                                     620.45      0.14

59 ТЕР-9          -Устройство защитного слоя из      0.047    500.93     58.48        24        19         3     43.19      2.03

-05001-1         свинца т.1,4 мм на двери        100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 18)                                                     410.39     12.65                             1      0.43      0.02

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

60 ТЕР-17         -Установка умывальников одино      0.200    563.99     41.17       113        59         8     28.60      5.72

-01001-14       чных:_ с подводкой холодной    10 компл --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 35)          и горячей воды                             295.90     14.01                             3      0.50      0.10

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

61 300-0825-      -Умывальники полуфарфоровые и      2.000    224.07                 448

фарфоровые с кронштейнами,    комплект --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 35)          сифоном бутылочным латунным

и выпуском: овальные со скры

тыми установочными поверхнос

тями без спинки размером, мм

:550х480х150

62 ТЕР-17         -Установка смесителей              0.200    183.23      0.23        37        19                9.25      1.85

-01002-3                                          10 шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 35)                                                      95.67

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

63 300-0616-      -Смесители  для умывальников       2.000    265.37                 531

комплект --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 35)

64 -              -Погрузка: мусор строительный     13.700     41.70     37.82       571        53       518

-01146-1         с погрузкой вручную                  т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 89)                                                       3.88

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 78516     10193      3182                1051

---------           ---------

503                  38

-накладные расходы                       РУБ                                 10226

-плановые накопления                     РУБ                                  5747

ВСЕГО:                                                                        94489

Индекс на осн з/п Прил.6 РЦЦС п. 34 июнь 2007 г                  6.2500       63706        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.6900        9886        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        3.6900        1856        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.1000      201937        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                       277385

Индекс к накладным расходам * 0,94                               5.6870       58155        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                       335540

Индекс к плановым накоплениям                                    6.0500       34769        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                       370309

Непредвиденные затраты                                           0.0200        7406        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                       377715

НДС к СМР                                                       0.1800       67989        [9_8_15]

Итого по разделу:                                                            445704

2 Перевозка

65 ЕС-32          -Расстояние перевозки, км : 1     13.700     22.40                 307

-15-1           5. Кл.гр. 1. Перевозка грузо          т --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 52)          в автомобилями-самосвалами (

работающими вне карьеров).

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                   307         0         0                   0

---------           ---------

0                   0

-накладные расходы                       РУБ                                     0

-плановые накопления                     РУБ                                     0

ВСЕГО:                                                                          307

Индекс на осн з/п Прил.6 РЦЦС протокол июнь 2007 г.              1.0000           0        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          1.0000           0        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        1.0000           0        [2_1_8]

Индекс к стоимости а/перевозок                                   3.6500        1121        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         1121

Индекс к накладным расходам                                      1.0000           0        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         1121

Индекс к плановым накоплениям                                    1.0000           0        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         1121

Непредвиденные затраты                                           0.0200          22        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                         1143

НДС к СМР                                                       0.1800         206        [9_8_15]

Итого по разделу:                                                              1349

3 Разные работы

66 ТЕР-46         -Пробивка в кирпичных стенах       0.120   3226.66   2267.61       387       115       272     97.17     11.66

-03009-8        отверстий                       100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                     959.05    302.65                            36     28.42      3.41

67 ТЕР-46         -Пробивка в плитах перекрытия      0.030   4662.02   3149.11       140        45        94    148.00      4.44

-03010-6         отверстий площадью:  до 500   100 отве --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)           см2                                      1512.91    436.71                            13     41.00      1.23

68 ТЕР-46         -Пробивка проема под вентиляц      0.370    313.57    195.04       116        44        72     12.30      4.55

-03007-3        ию в конструкциях:  из кирпи       1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)          ча                                         118.53     27.05                            10      2.54      0.94

69 ТЕР-46         -Заделка отверстий после монт      0.300   1282.10     26.51       385       116         8     44.67     13.40

-03017-2        ажа оборудования бетоном В15       1 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 79)                                                     388.27      9.00                             3      0.23      0.07

70 ТЕР-10         -Установка решеток радиаторны      0.029   2777.23    606.13        81        24        18     92.76      2.69

-01057-1        х                                100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 19)                                                     812.69    154.20                             4      5.52      0.16

Козп = 1.322 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.322 Кт2 = 1.438

71 C999-          -Решетка радиаторная из ПВХ (      2.900    483.09                1401

-203-9          Строительн.вестник(88) 2007г         м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(= 19)          . - 1650,00/1,18/3,10*1,02*1

,05)

==============================================================================================================

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                  2510       344       464                  37

---------           ---------

66                   5

-накладные расходы                       РУБ                                   450

-плановые накопления                     РУБ                                   244

ВСЕГО:                                                                         3204

Индекс на осн з/п Прил.6 РЦЦС п. 34 июнь 2007 г                  6.2500        2150        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.6900        1469        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        3.6900         244        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.1000        5276        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         9139

Индекс к накладным расходам * 0,94                               5.6870        2559        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        11698

Индекс к плановым накоплениям                                    6.0500        1476        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                        13174

Непредвиденные затраты                                           0.0200         263        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                        13437

НДС к СМР                                                       0.1800        2419        [9_8_15]

Итого по разделу:                                                             15856

==============================================================================================================

Итого по смете  :                        РУБ                                462909                                    1088

---------

43

К ОПЛАТЕ СМР : четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девять  РУБ

Плановые накопления -0.5500  (5)

Определитель - (=  9)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.7200  (5)

Определитель - (= 18)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.5400  (5)

Определитель - (= 19)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.6400  (5)

Определитель - (= 20)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.4700  (5)

Определитель - (= 29)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 30)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.7100  (5)

Определитель - (= 35)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.4300  (5)

Определитель - (= 47)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.5400  (5)

Определитель - (= 52)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.6400  (5)

Определитель - (= 74)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.6000  (5)

Определитель - (= 79)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.5000  (5)

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Плановые накопления -0.7000  (5)

Определитель - (=105)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.6800  (5)

Определитель - (=109)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Плановые накопления -0.5000  (5)

Определитель - (=113)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=115)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Cоставил _________ Е.А.Бузанакова

Проверил _______________________