от 17.06.2009г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком –  МУЗ «Глазовская ЦРБ» -  Главный врач – М.Е.Овсянников, г. Глазов, УР, ул. Кирова, 27, т/факс (341 41) 3 54 44, glazovcrb@udm.net, контактное лицо Касимов Т.И., тел. 3-64-02, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и  заключении  муниципального контракта на поставку фетального монитора (интранатального автоматизированного кардиотокографа «Уникос-02») для родильного отделения МУЗ «Глазовская ЦРБ».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, начальник отдела В.В.Писаревская, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 131, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67, электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

- соответствие качества медицинского оборудования требованиям нормативно-технической документации, качественным удостоверениям, ГОСТ, ТУ (при наличии Сертификатов Соответствия,  Регистрационного удостоверения или иных документов), техническому заданию Заказчика к настоящему Извещению (Приложение №1);

- документы, подтверждающие качество медицинского оборудования передаются Заказчику непосредственно вместе с оборудованием, при доставке на склад Заказчика по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27;

- упаковка медицинского оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения;

- срок поставки – после подписания контракта до 31 июля 2009г.

- гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию не менее 1 года;

- монтаж и пуско-наладка оборудования;

- оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика из внебюджетных источников с 30% предоплатой, окончательным расчетом по факту поставки в соответствии с предъявленным Актом  приема-передачи, подписанным обеими Сторонами, счетов-фактур, с момента выполнения монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

Максимальная цена контракта – 260 000 рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, выполнением монтажных и пуско-наладочных работ, предоставлением гарантийного срока эксплуатации не менее 1 года).

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный сайт, на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии в срок с 17 июня 2009г. до 17-00 часов (местного времени) 29 июня 2009г., или в  форме электронного документа.  Данный электронный документ должен содержать электронно-цифровую подпись в соответствии со ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (30 июня 2009 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  в кабинете  № 131  здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте: www.glazov-gov.ru

Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок, при этом срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре рабочих дня. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения данное изменение  размещается на официальном сайте. Уполномоченный орган также в течение вышеуказанного срока информирует о принятом решении всех Участников размещения заказа, подавшим заявки.

Приложения (неотъемлемая часть Извещения):

1. Наименование и характеристика поставляемого оборудования (Техническое задание).

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный  врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                       М.Е.Овсянников

Председатель единой комиссии:

Начальник  отдела муниципального  заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                               В.В.Писаревская

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.06.2009г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2009г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:____________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица);  ФИО,

____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

____________________________________________________________________________

банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на поставку фетального монитора (интранатального автоматизированного кардиотокографа «Уникос-02») для родильного отделения МУЗ «Глазовская ЦРБ»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся_____________________, являясь субъектом малого предпринимательства  (на основании  ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») предлагаем поставить вышеперечисленное оборудование для МУЗ «Глазовская ЦРБ» в полном объеме в соответствии с Техническим заданием на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, выполнением монтажных и пуско-наладочных работ, предоставлением гарантийного срока эксплуатации не менее 1 года).

Вышеуказанную  поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, с подтверждением прилагаемых документов:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

и иными документами, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 17.06.2009г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Настоящим удостоверяем, что на момент подачи Котировочной заявки мы не включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение:

1. Наименование и характеристика поставляемого оборудования.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

________________________   _______________        _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 2

к котировочной заявке

от «___» __________ 2009г.

АНКЕТА*

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*   предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.06.2009г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку фетального монитора (интранатального автоматизированного кардиотокографа «Уникос-02») для родильного отделения МУЗ «Глазовская ЦРБ»

г. Глазов	                                                                                      		     «___»________2009 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Глазовская ЦРБ»еммунального хозяйств, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача М.Е.Овсянникова, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________ 2009 года), заключили  настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту  Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку фетального монитора (интранатального автоматизированного кардиотокографа «Уникос-02») (в дальнейшем «Оборудование») в количестве,  сроки согласно заявке, котировочной документации Заказчика и котировочного предложения Поставщика, а Заказчик обязуется принять поставляемое Оборудование и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Оборудования

2.1. Поставка Оборудования производится в соответствии с заявкой Заказчика, до 31 июля 2009г., с доставкой по адресу: г. Глазов,  ул. Кирова, 27.

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ  и подтверждаться Сертификатом производителя, Регистрационным удостоверением  или иными документами.

2.3. Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.4.  Переход прав собственности на Оборудование происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Оборудования  и условия оплаты

3.1.Цена Оборудования по настоящему Контракту составляет_____________рублей (______________________________________________) рублей_____копеек (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, выполнением монтажных и пуско-наладочных работ, с предоставлением гарантийного срока эксплуатации не менее 1 года).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта (в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова от «__»____________ 2009 г.).

3.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема поставок и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата будет производиться Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика из внебюджетных источников с 30% предоплатой, окончательным расчетом по факту поставки в соответствии с предъявленным Актом  приема-передачи, подписанным обеими Сторонами и  счетов-фактур, с момента выполнения монтажа и пуска Оборудования в эксплуатацию.

3.5. Моментом оплаты за Оборудование, поставляемого по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Оборудование с указанием всех требований, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за его принятие.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Оборудования подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по цене в соответствии с предъявленными счетами на условиях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Оборудования.

4.2.2. Проводить проверки качества Оборудования с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.   Требовать замены некачественного Оборудования на Оборудование, соответствующее по качеству требованиям нормативно-технической документации, действующего законодательства.

4.2.4.  Предъявлять в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Оборудования, а также поставки некачественного Оборудования, штраф в размере 1% действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлять Оборудование в полном соответствии с заявкой Заказчика. В случае замены на альтернативное – извещать Заказчика и получать письменное согласие.

4.3.2.  Поставить Оборудование с высокой ремонтопригодностью, ресурс работы которого должен быть не менее 10 лет.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Требовать за необоснованный отказ от Оборудования штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Оборудования, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а  Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.  Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. качество поставляемого Оборудования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. своевременное устранение неисправностей, недостачи, обнаруженных в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. Произвести монтаж и пуско-наладочную работу оборудования.

6.3. Срок эксплуатации не менее одного года с момента пуска оборудования в эксплуатацию.

6.4. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.5. В течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения недостатков поставленного Оборудования (недостачи, порчи, несоответствия по качеству и др.) Поставщику направляется Акт, составленный с привлечением представителей соответствующих служб и Заказчика, с зафиксированными в нем недостатками и их подробным описанием.

6.6. Поставщик обязан устранить данные зафиксированные недостатки, которые были  указанны в Акте в установленный Комиссией срок.

7. Приемка  Оборудования

7.1.Приемка-передача Оборудования осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Оборудование не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Техническом задании в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Оборудования по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями  П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Оборудования Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.4.Поставить оборудование в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

8. Срок действия Контракта

8.1. Срок действия Контракта: с момента заключения и действует до 31.07.2009г. в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

Приложение:

1.Приложение: Техническое задание Заказчика на поставляемое Оборудование.

11. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27, контактное лицо: Т.И.Касимов, тел. (34141) 3-54-44 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность _______________ /_______________ / МП |