от 26.06.2009г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Главный врач  Г.А. Стрелкова, тел. (341 41) 5-80-82, эл. адрес: stoma@udmnet.ru, ул. Чепецкая, 13, контактное лицо: Дрямина А.Е. тел/факс 3-63-77, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок и  заключении  муниципального контракта на поставку эндодонтических инструментов для МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, начальник отдела В.В.Писаревская, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 131, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67, электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Документы, заверенные в установленном порядке, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

Соответствие качества поставляемого Товара требованиям ГОСТ, ТУ, действующему законодательству, характеристикам, установленным в задании Заказчика.
Поставка Товара - после  поступления заявки от Заказчика в течение 15 рабочих дней в соответствии с установленными требованиями к техническим характеристикам Товара (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

Место поставки: г. Глазов, ул. Чепецкая, 13.

В случае предложения эквивалента – эквивалент должен на 100% соответствовать техническим характеристикам, установленным в задании Заказчика (Приложение № 1).

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Оплата будет производиться из средств Удмуртского территориального фонда ОМС и средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, после предоставления счетов-фактур и накладных в течение 20 рабочих дней.

Сроки выполнения контракта: с момента заключения муниципального контракта в течение 15 рабочих дней.

Максимальная цена контракта – 495 455 рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный сайт, на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии в срок с 29 июня 2009г. до 17-00 часов (местного времени) 08 июля 2009г., или в  форме электронного документа.  Данный электронный документ должен содержать электронно-цифровую подпись в соответствии со ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (09 июля 2009 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  в кабинете  № 131  здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте: www.glazov-gov.ru

Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в котировочную документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок, при этом срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре рабочих дня. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения данное изменение  размещается на официальном сайте. Уполномоченный орган также в течение вышеуказанного срока информирует о принятом решении всех Участников размещения заказа, подавшим заявки.

Приложение:

1. Технические характеристики эндодонтических инструментов (Приложение №1).

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный  врач  МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                  Г.А.Стрелкова

Председатель единой комиссии:

Начальник  отдела муниципального  заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                        В.В.Писаревская

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 26.06.2009г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2009г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:____________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица);  ФИО,

____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

____________________________________________________________________________

банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «На поставку эндодонтических инструментов для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся____________________, предлагаем осуществить поставку вышеперечисленного Товара в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ).

Вышеуказанную  поставку Товара мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами:__________________________________________

___________________________________________________________________________________

и другими документами, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 26.06.2009г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Настоящим удостоверяем, что на момент подачи Котировочной заявки мы не включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение:

1. Наименование и характеристика эндодонтических инструментов (Приложение №1).

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

________________________   _______________        _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 2

к котировочной заявке

от «___» __________ 2009г.

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

- Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*   предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 26.06.2009г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

на поставку эндодонтических инструментов

для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

г. Глазов	                                                                      		     «___»________2009 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»еммунального хозяйств, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________ 2009 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку эндодонтических инструментов (в дальнейшем «Продукция») в количестве, ассортименте, сроки согласно заявке, котировочной документации Заказчика и котировочного предложения Поставщика, а Заказчик обязуется принять поставляемую Продукцию и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Продукции

2.1.Поставка Продукции производится в соответствии с заявкой в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с момента заключения Контракта с доставкой по адресу: г. Глазов,  ул. Чепецкая, 13.

2.2.Продукция должна соответствовать действующим ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99,  ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р 19126-79 и подтверждаться Сертификатом или Декларацией Соответствия при поставке.

2.3.Продукция должна быть упакована в тару, соответствующую требованиям ГОСТов, ТУ,  обеспечивающую её сохранность при перевозке, разгрузке и хранении.

2.4.Упаковка Продукции должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, разгрузке и хранении.

2.5.Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1.Стоимость Продукции по настоящему Контракту составляет _____________________________________ рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ).

3.2.Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта (в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова от «__»____________ 2009 г.).

3.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема поставок и иных условий исполнения Контракта.

3.4.Оплата стоимости Продукции производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании накладных и счетов-фактур с беспроцентной рассрочкой платежа в течение 20 рабочих дней со дня поставки.

3.5.Моментом оплаты Продукции, поставляемой по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.Своевременно представить утверждённую заявку на Продукцию с указанием ассортимента, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за принятие Продукции.

4.1.2.Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3.Обеспечить приёмку Продукции с подписанием соответствующих документов.

4.1.4.Произвести оплату по согласованным ценам в соответствии с предъявленными счетами.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1.Запросить соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Продукции.

4.2.2.Произвести проверку качества Продукции с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.В случае обнаружения некачественной Продукции, либо ненадлежащим образом упакованной, требовать замену на Продукцию, соответствующую по качеству требованиям ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99,  ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р 19126-79 в разумный срок.

4.2.4.Предъявить в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставки Продукции, а также поставки некачественной Продукции, штраф в размере 1% действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1.Поставить Продукцию в полном соответствии с заявкой Заказчика. В случае замены альтернативной Продукцией – известить Заказчика и получить письменное согласие.

4.3.2.Поставлять Продукцию в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей её от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей ее полную сохранность.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1.Требовать за необоснованный отказ от Продукции штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемой Продукции, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а  Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3.Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.  Гарантии качества

6.1.Поставщик гарантирует:

6.1.1.Качество поставляемой Продукции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2.Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2.При обнаружении недостатков (не соответствие по ассортименту, качеству), Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок, по своему усмотрению отказаться от принятия и оплаты Продукции, либо потребовать  её замены.

6.3.В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Продукции, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4.В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка  Продукции

7.1.Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями  П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Продукции Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Контракта

8.1.Срок действия Контракта: с момента заключения настоящего Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3.Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

9.5.Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1.Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

Приложение:

1.Приложение: Наименование и характеристика поставляемой Продукции.

11. Реквизиты Сторон

| Заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 427621 г. Глазов, ул. Чепецкая, 13 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Г.А.Стрелкова/ МП | Должность _______________ /________________ / МП |

Приложение № 1                                                                                                  к Извещению о проведении                                                          запроса котировок от 26.06.2009г.

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО  ТОВАРА

Технические характеристики на поставку эндодонтического инструмента (или эквивалента)

для нужд МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 010 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 2 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 015 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 96 | упак |
| 3 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 020 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 120 | упак |
| 4 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 025 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 120 | упак |
| 5 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы .Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 030 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 72 | упак |
| 6 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 035 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 72 | упак |
| 7 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 015 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 8 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 025 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 9 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 030 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 10 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности .Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы .Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 010 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 11 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы .Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 015 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 84 | упак |
| 12 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 020 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 84 | упак |
| 13 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости ,улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности .Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 025 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 84 | упак |
| 14 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 030 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 48 | упак |
| 15 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 035 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 48 | упак |
| 16 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке .Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 040 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 17 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 010 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 18 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 025 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 19 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 020 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 20 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 030 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 21 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 31 мм, диаметр рабочей части 035 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 36 | упак |
| 22 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 015-040 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 180 | упак |
| 23 | Вращающийся эндодонтический инструмент, с увеличенным сроком службы(материал рабочей часть 346),нержавеющая сталь специальный сплав с однородной структурой для максимального сопротивления излому и максимальной гибкости, улучшенная СС+ручка.ISO 06-40 с квадратным сечением для лучшей прочности, ISO 45-140 с треугольным сечением для лучшей режущей эффективности. Тип инструмента и ISO размер указан на ручке. Рентгеноконтрастные отметки длины файла, дополнительная маркировка длины файла на ручке. Неагрессивная верхушка инструмента ведет инструмент по ходу канала. Предустановленные силиконовые стопперы. Форма №171, длина рабочей части 25 мм, диаметр рабочей части 015 (1/10мм.), упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 180 | упак |
| 24 | Эндодонтические инструменты для обтурации. Длина рабочей части 25 мм. Размер 1.упаковка (4 шт.) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 108 | упак |
| 25 | Эндодонтический машинный инструмент для заполнения канала пастой, цементом или силером. Металлический вал, ISO стандартизированный. Спираль конической формы оптимально заполняет канал конической формы, предотвращает появление пузырьков воздуха. Безопасная верхушка спирали уменьшает опасность излома. Размер 025/25. Упаковка 4 штуки. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 10 | упак |
| 26 | Вращающийся эндодонтический инструмент, выполнен из коррозионосгойкой стали (из углеродистой стали), ручка инструмента – из алюминиевого сплава с покрытием Ан.Окс. Ручка инструмента имеет цвет, соответствующий рабочему диаметру инструмента. Форма №657, длина рабочей части 30 мм,№2-4,ассорти, упаковка 12 шт. ГОСТ Р 19126-79 | 3 | упак |
| 27 | Вращающийся эндодонтический инструмент для расширения коронковой и прямой части корневого канала, с увеличенным сроком службы. Материал рабочей часть 346, нержавеющая сталь. Цилиндрическая форма, цветовая кодировка по системе ISO, рекомендованная скорость вращения 450-800 об/мин. Упаковка 6 штук. | 10 | упак |
| 28 | Эндодонтический машинный инструмент. Переменная конусность режущей поверхности, выпуклая треугольная форма поперечного сечения для повышения режущей эффективности и снижения площади контакта со стенкой корневого канала. Модифицированная направляющая верхушка сконструирована для легкого прохождения через спрессованные мягкие ткани без повреждения стенки корня. Угол винтовой нарезки и глубина резьбы сбалансированы между собой, что способствует удалению опилок и предотвращает винтовое вкручивание инструмента в корневой канал. Короткая рукоятка облегчает доступ к боковым зубам. Имеет возможность использования в технике "пилящих" движений для смещения устья корневых каналов пилящей технике "против-изгиба".Размер №1. Упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 5 | упак |
| 29 | Эндодонтический машинный инструмент. Переменная конусность режущей поверхности, выпуклая треугольная форма поперечного сечения для повышения режущей эффективности и снижения площади контакта со стенкой корневого канала. Модифицированная направляющая верхушка сконструирована для легкого прохождения через спрессованные мягкие ткани без повреждения стенки корня. Угол винтовой нарезки и глубина резьбы сбалансированы между собой, что способствует удалению опилок и предотвращает винтовое вкручивание инструмента в корневой канал. Короткая рукоятка облегчает доступ к боковым зубам. Имеет возможность использования в технике "пилящих" движений для смещения устья корневых каналов пилящей технике "против-изгиба".Размер №2. Упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 5 | Упак |
| 30 | Эндодонтический машинный инструмент. Переменная конусность режущей поверхности, выпуклая треугольная форма поперечного сечения для повышения режущей эффективности и снижения площади контакта со стенкой корневого канала. Модифицированная направляющая верхушка сконструирована для легкого прохождения через спрессованные мягкие ткани без повреждения стенки корня. Угол винтовой нарезки и глубина резьбы сбалансированы между собой, что способствует удалению опилок и предотвращает винтовое вкручивание инструмента в корневой канал. Короткая рукоятка облегчает доступ к боковым зубам. Имеет возможность использования в технике "пилящих" движений для смещения устья корневых каналов пилящей технике "против-изгиба".Размер №3. Упаковка 6 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | 10 | упак |

Главный  врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                 Г.А.Стрелкова

Приложение № 1 к

Котировочной заявке

от «___» __________ 2009 года

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ТОВАРА*

На поставку эндодонтического инструмента (или эквивалента) для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

Участник размещения заказа__________________________________________________________

| № п/п | Описание технических характеристик эндодонтического инструмента (или эквивалента) | Кол-во |
| --- | --- | --- |

* заполняется Участником размещения заказа

Руководитель ________________________/_______________/

(должность, личная подпись, МП)          (ФИО)