#### Приложение 2

#### Перечень

объектов газового хозяйства, находящихся в собственности МО «Город Глазов»

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Пионерская 40 (перевод гр.55 на природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод в/давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 |  |  | п.м. |  | 47,3 |  | 15.12.98 |
|  | ГРПШ-22 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка ф 50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Подземный газопровод н/давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 ф 159х4,5 |  |  | п.м. |  | 11,8 46,7 |  |  |
|  | Задвижка ф 80 ф 100 Кран |  |  | шт. шт. шт. |  | 1 1 6 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 105,80 |  |  |
| 2. | ### Красногорский тракт 10, 12, 14, 16, 16с, 16б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод подземный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 89х4,0 (низкое давление) |  |  | п.м. |  | 0,6 |  | 30.08.02 |
|  | Ф 76х3,5 (низкое давление) |  |  | п.м. |  | 93,2 |  |  |
|  | Ф 57 х3,5 (низкое давление) |  |  | п.м. |  | 6,8 |  |  |
|  | Ф 57х3,5 (высокое давление) |  |  | п.м. |  | 38,3 |  |  |
|  | Задвижка ф 80 |  |  | Шт |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка ф 50 |  |  | Шт |  | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт блочный (ША-Б) |  |  | Шт |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 138,9 |  |  |
| 3. | Красногорский тракт 12 (старый фонд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х4 ф 72х3.2 Кран |  |  | п.м. п.м. шт. |  | 109,5 2,0 2 |  | 02.01.1975 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 111,5 |  |  |
| 4. | Красногорский тракт 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х4 ф 57х3,5 ф 32 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. шт. |  | 25,3 78,0 3,0 2 |  | 10.1976 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 106,3 |  |  |
| 5. | Красногорский тракт 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 |  |  | п.м. |  | 50,0 |  | 01.1972 |
|  | Кран |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 50,0 |  |  |
| 6. | Красногорский тракт 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 |  |  | п.м. |  | 80,8 |  | 10.1982 |
|  | Катодная ст. МКС-0,6 |  |  | шт. |  | 1 |  | 06.1995 |
|  | Кран |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 80,80 |  |  |
| 7. | Красногорский тракт 16с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 ф 40х3,5 ф 32х3,2 Кран |  |  | п.м п.м. п.м. шт. |  | 168,75 10,5 7,6 3 |  | 06.1989 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 186,85 |  |  |
| 8. | Красногорский тракт 16б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х4 ф 32х3,2 ф 25х3,2 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. шт. |  | 101,05 5,05 15,2 4 |  | 11.1986 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 121,3 |  |  |
| 9. | ул. Пионерская –1 (60 кв. дом КПП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3.5 ф 32х3,2 Задвижка ф 50 Задвижка ф 80 Кран |  |  | п.м. п.м. шт. шт. шт. |  | 83,5 8,2 2 1 4 |  | 04.1988 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 91,7 |  |  |
| 10. | ул. Строителей 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х3,5 ф 76х3,5 ф 57х3,5 ф 32х3,2 Задвижка ф 100 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. п.м. шт. шт. |  | 69,55 51,15 52,15 27,7 1 7 |  | 04.1989 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 200,55 |  |  |
| 11. | ул. Пионерская 1б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х3 ф 57х3,5 ф 32х3,3 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. шт. |  | 114,8 37,7 25,25 6 |  | 11.1984 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 177,75 |  |  |
| 12. | ул. Пионерская 1г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 ф 57х3,5 ф 32х3,2 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. шт. |  | 105,2 32,6 4,5 5 |  | 04.1993 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 142,3 |  |  |
| 13. | ул. Драгунова 2к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 |  |  | п.м. |  | 102,0 |  | 1992 |
|  | ф 57х3,5 |  |  | п.м. |  | 49,1 |  |  |
|  | Задвижка ф 80 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кран |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 151,1 |  |  |
| 14. | ул. Ф.Васильева-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 108х4 ф 89х3.5 ф 57х4 |  |  | п.м. |  | 19,0 68,4 36,0 |  | 09.1973 |
|  | Кран ф 70 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кран |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 123,40 |  |  |
| 15. | ул. Барышникова 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х4 ф 76х3,5 Кран |  |  | п.м. п.м. шт. |  | 34,25 111,45 6 |  | 06.1975 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 145,7 |  |  |
| 16. | ул.Циолковского-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х3,5 ф 76х3 ф 57х3 ф 32х3,2 Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. п.м. шт. |  | 58,4 36,6 87,42 8,76 4 |  | .07.1983 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 191,18 |  |  |
| 17. | ул. Сибирская 22, ул. Сулимова 56 (перевод гр.52,35 на природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод в/давления подземный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 |  |  | п.м. |  | 127,0 |  | 07.12.95 |
|  | Задвижка ф 50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Газопровод н/давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 (надземный) ф 89х3,5 (подземный) |  |  | п.м. |  | 58,0 27,3 |  |  |
|  | Задвижка ф 65 ф 80 |  |  | шт. |  | 1 1 |  |  |
|  | ГРПШ-1 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО : |  |  |  | п.м. |  | 212,30 |  |  |
| 18. | ул. Сулимова 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секция 1-2 |  |  | шт. |  | 1 |  | 14.08.78 |
|  | ф 114х6 подземный н/д ф 57х3,5 подземный н/д |  |  | п.м. |  | 31,95 15,55 |  |  |
|  | Задвижка ф 50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Секция 3-4 01.04.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х4 подземный н/д ф 76х3,5 подземный н/д ф 57х4,5 подземный н/д |  |  | п.м. |  | 41,0 11,9 16,7 |  |  |
|  | ## Секция 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 подземный н/д ф 57х4 подземный н/д ф 57х3,5 подземный н/д |  |  | п.м. |  | 51,4 15,2 1,6 |  |  |
|  | ## Секция 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57х3,5 подземный Кран |  |  | п.м. шт. |  | 29,7 7 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 215,05 |  |  |
| 19. | ул. Энгельса 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 108х4 подземный н/д ф 76х4 подземный н/д ф 57х4 подземный н/д ф 32 подземный н/д |  |  | п.м. |  | 68,95 3,8 46,05 12,2 |  | 15.09.76 |
|  | Задвижка ф 50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Кран |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 131 |  |  |
| 20. | ул. Сибирская 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секция 1 (51 кв.) |  |  |  |  |  |  | 07.02.86 |
|  | ф 108х4 подземный н/д ф 57х3,5 подземный н/д кран |  |  | п.м. п.м. шт. |  | 9,5 36.1 1 |  |  |
|  | Секция 2 (48 кв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 подземный н/д ф 89х3 подземный н/д ф 57х4 подземный н/д Кран |  |  | п.м. п.м. п.м. шт. |  | 1 22,4 48,0 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 116,0 |  |  |
| 21. | ### Ул. Кирова 15, Короленко 10 1-ая очередь от кафе ''Уют'' до гр. № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 76х3,5 (подземный) |  |  | пм |  | 11,8 |  | 27.07.01 |
|  | Ф 76х3,5 (надземный) |  |  | пм |  | 151,8 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | пм |  | 163,6 |  |  |
| 22. | ул. Энгельса - ул. Сибирская (перевод гр.31,31а,26,14 на природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод н/давления подземный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х3,8 ф 108х6,0 |  |  | п.м. |  | 34,5 16,0 |  | 11.99 |
|  | Газопровод н/давления надземный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 76х3,5 ф 89х3,8 ф 108х6,0 |  |  | п.м. |  | 38,0 27,0 15,0 |  |  |
|  | ГРПШ-2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО : |  |  |  | п.м. |  | 130,50 |  |  |
| 23. | ул. Энгельса - ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 89х3,8 (подземный) н/д ф 57х3,0 (подземный) н/д ф 89х3,8 (подземный) н/д ф 57х3,0 (подземный) н/д |  |  | п.м. |  | 28,0 26,6 40,2 145,5 |  | 10.96 |
|  | Задвижка ф 80 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ГРПШ-3 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 240,3 |  |  |
| 24. | Ул. Революции 15 перевод гр. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод (надземный) от Луначарского до педагогического общежития с врезкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 76х3,5 надземный |  |  | п.м. |  | 114,3 |  | 11.11.99 |
|  | Ф 76х3,5 подземный |  |  | п.м. |  | 139,2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 253,5 |  |  |
| 25. | Ул. Глазовская 36, 40 1-ая очередь. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 57х3,5 (подземный) |  |  | п.м. |  | 113,8 |  | 15.02.02 |
|  | Ф 57х3,5 (надземный) |  |  | п.м. |  | 35,8 |  |  |
|  | Ф 32х3,2 (надземный) |  |  | п.м. |  | 36,5 |  |  |
|  | Ф 76х3,5 (надземный) |  |  | п.м. |  | 12,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 198,1 |  |  |
| 26. | Ул. Советская 52, 54а, 58 (перевод) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительный газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 76х3,5 (подземный) |  |  | п.м. |  | 15,0 |  | 10.2001 |
|  | Ф 76х3,5 (надземный) |  |  | п.м. |  | 103,2 |  |  |
|  | Задвижка ф 80 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 89х3,5 (подземный) |  |  | п.м. |  | 82,3 |  |  |
|  | Ф 89х3,5 (надземный) |  |  | п.м. |  | 1193,0 |  |  |
|  | Задвижка ф 80 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Протекторная защита |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт шкафной № 30 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 1393,5 |  |  |
| 27. | ул. Драгунова 45,45а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод надземный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф 57 в/давления ф 57 н/давления ф 108 н/давления |  |  | п.м |  | 31,88 138,22 42,7 |  | 06.02.98 |
|  | Задвижка ф 50 ф 100 Кран |  |  | шт. шт. шт. |  | 2 1 6 |  |  |
|  | ГРПШ |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м |  | 212,8 |  |  |
| 28. |  | Газопровод низкого давления по газификации ж/д Глазов ул. Глинки 19, Кирова 65а, б, Пряженникова 1,3,9,17,23,25, Мира 43, Республиканская 18, 22, 20. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка ф 150 |  | п.м. |  | 1 |  | 12.2003 |
|  |  | Ф 159х4,5 сталь |  | п.м |  | 37,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м |  | 37,0 |  |  |
| 29. |  | Посёлок ПТФ газопровод по ул. Удмуртской от точки ''А'' до точки ''В'' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф 159х5 |  | п.м |  | 818,7 |  | 1988 |
|  |  | Ф 100х4,5 |  | п.м |  | 22,0 |  |  |
|  |  | Задвижка ф150 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м |  | 840,7 |  |  |
| 30. |  |  | Газопровод ввод н/давления ул. Драгунова 49, 49а, 49б |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 76x3,5 L = 161,0 D 57x3,5 L = 17,7 D 25x3,2 L = 3,0 Кран | п.м. шт. |  | 181,7 4 |  | 26.09.78 |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 181,7 |  |  |
| 31. |  |  | Газопровод ввод н/давления ул. Драгунова 65,67 (перевод) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 76x3,5 L = 1,5 D 57x3,5 L = 137,5 | п.м. |  | 139,0 |  | 15.12.1998 г. |
| ИТОГО: |  |  |  | п.м. |  | 139,0 |  |  |
| 32. |  |  | Газоснабжение жилой зоны г. Глазова. Микрорайон ''Южный''. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Шестой, Седьмой, Восьмой, пер. Светлому, ул. Шевченко ул. Драгунова. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газопровод н/давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф 32х3,0 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 31,5 |  |
|  |  |  | ф 63х5,8 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 725,5 |  |
|  |  |  | ф 110х6,3 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 549,0 |  |
|  |  |  | ф 89х3,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 1,0 |  |
|  |  |  | ф 57х3,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 60,5 |  |
|  |  |  | ф 108х4,0 сталь надземный |  | п.м. |  | 57,0 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 100 |  | шт. |  | 4 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 80 |  | шт. |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | п.м. |  | 1424,5 |  |
| 33. |  |  | Газоснабжение жилого дома малосемейного типа в г. Глазове по ул. Интернациональной, 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газопровод н/давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф 57х3,5 сталь подземный |  | п.м. |  | 49,8 |  |
|  |  |  | ф 57х3,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 46,0 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 50 |  | шт. |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | п.м. |  | 95,8 |  |
| 34. |  |  | Газоснабжение мкр.Заводской в г. Глазове |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газопровод н/давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф 32х3,0 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 331,0 | 29.08.08 г. |
|  |  |  | ф 63х5,8 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 1742,0 |  |
|  |  |  | ф 110х6,3 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 1474,0 |  |
|  |  |  | ф 160х9,1 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 58,0 |  |
|  |  |  | ф 108х3,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 4,25 |  |
|  |  |  | ф 159х4,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 5,0 |  |
|  |  |  | Газопровод в/давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф 63х5,8 ПЭ подземный |  | п.м. |  | 110,0 |  |
|  |  |  | ф 57х3,5 сталь надземный |  | п.м. |  | 8,5 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 50 |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 100 |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | Задвижка ф 150 |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | ША-Б-05-ГО |  | шт. |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | п.м. |  | 3732,75 |  |
| 35. |  |  | Поселок ПТФ газопровод по ул.Гайдара 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Газопровод н/давления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф 114х4 сталь подземный |  | п.м. |  | 169,9 |  |
|  |  |  | ф 57х3,5 сталь подземный |  | п.м. |  | 90,3 |  |
|  |  |  | ф 32х3,2 сталь надземный |  | п.м. |  | 2,3 |  |
|  |  |  | Кран |  | шт. |  | 5 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | п.м. |  | 262,5 |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ: |  |  |  |  | п.м. |  | 12105,73 |  |
| Катодные станции |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
| Протекторная защита |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |
| ГРП |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |