Приложение №1 к

Извещению о проведении

запроса котировок

от 19.08.2009г.

Состав работ по прокладке кабелей на площади Свободы

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Продавливание без разработки грунта (прокол) |
| 2 | Укладка стальных водопроводных труб |
| 3 | Прокладка кабеля в трубах |
| 4 | Затягивание кабеля в трубы |
| 5 | Заделка для кабеля |
| 6 | Автомат, устанавливаемый на конструкции |
| 7 | Муфта для кабеля |
| 8 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе |
| 9 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных |
| 10 | Монтаж счетчика |
| 11 | Прокладка кабеля в готовых траншеях |
| 12 | Покрытие кабеля кирпичом |
| 13 | Устройство постели для кабеля в траншее |
| 14 | Установка наконечников на провод или кабель |
| 15 | Изготовление конструкции для крепления труб |
| 16 | Монтаж щитков |
| 17 | Трансформатор тока |
| 18 | Шина медная или алюминиевая |
| 19 | Розетка штепсельная |
| 20 | Розетка штепсельная: трехполюсная |
| 21 | Камера с выключателем нагрузки |
|  | Земляные работы |
| 22 | Разработка грунта вручную |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям |
| 24 | Укладка полиэтиленовых труб |
|  | Строительные работы |
| 25 | Устройство подстилающих слоев бетонных под ЩР |
|  | Благоустройство и озеленение |
| 26 | Посев газонов партерных вручную |
| 27 | Проектно-изыскательские работы |

Глава Администрации города Глазова                             А.М.Богданов