# Приложение №2 к

Извещению о проведении

# запроса котировок

от 07.09.2009 г.

| Сводная ведомость объемов работ № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Глава 1. Генеральный план |  |  |  |
| 1. | Земляные работы |  |  |  |
| 1.1. | Бурение ям глубиной до 2м гр. грунтов 2 | шт. | 6 |  |
| 1.2 | Копание ям вручную глубиной до 0,7м группа грунтов 2 | м3 | 0,32 |  |
| 2. | Фундаменты |  |  |  |
| 2.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | м3 | 0,077 |  |
| 2.2 | Устройство фундаментов общего назначения Бетон тяж. Кл.В20(М250) Закладные детали весом до 4кг Трубы стальные бесшовные из стали марок 15,20,25 наружный диаметр57мм толщ. стенки 3мм | м3 м3 т м | 0,1 0,1 0,133 3,5 |  |
| 2.3 | Устройство бет. Фундаментов под колонны. Бетон тяж. Кл. В15(М200) | м3 м3 | 0,6 0,612 |  |
| 2.4 | Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25м | т | 0,238 |  |
| 2.5 | Окраска метал. Опор эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 19 |  |
|  | Глава 2 Наружное электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |
| 1.1 | Разработка гр. Вручную до 2м гр. грунт. 2 | м3 | 33,8 |  |
| 1.2 | Засыпка вручную траншей | м3 | 24,2 |  |
| 1.3 | Вывоз грунта | т | 16,68 |  |
| 2. | Наружное электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Сборка и монтаж шкафа управления | шт. | 1 |  |
| 2.2 | Щит управления светофором | шт. | 1 |  |
| 2.3 | Счетчик э.энерг. 3-х фазный электронный | шт. | 1 |  |
| 2.4 | Контроллер типа «Импульс-16! | шт. | 1 |  |
| 2.5 | Установка светодиодного светофора транспортного | шт. | 8 |  |
| 2.6 | Установка светодиодного светофора пешеходного с таймером обратного отсчета времени | шт. | 4 |  |

По строительству светофорного объекта на перекрестке улиц Кирова-Глинки

| 2.7 | Трубы стальные по установленным стенам с креплением скобами | м | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Затягивание проводов в проложенные трубы | м | 20 |  |
| 2.9 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами | м | 55 |  |
| 2.10 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 70 |  |
| 2.11 | Кабель до 35 кв в готовых траншеях покрытый кирпичом | м | 70 |  |
| 2.12 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами | м | 120 |  |
| 2.13 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами | м | 300 |  |
| 2.14 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | канал-к | 0,022 |  |
| 2.15 | Продавливание без разработки грунта | м | 45 |  |
| 2.16 | Кабель в проложенных трубах | м | 172 |  |
| 3 | Заземление. Проводник заземляющий по строительным основаниям из стали | м | 7 |  |
| 4 | Восстановление тротуара с асфальтобетонным покрытием | м2 | 7,2 |  |
| 5 | Озеленение, посев трав | м2 | 49 |  |
|  | Глава 3 |  |  |  |
| 1 | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1.1 | Схема разводки трехпроводной системы | схема | 6 |  |
| 1.2 | Выключатель трехполюсной | шт. | 1 |  |
| 1.3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точ. | 3 |  |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                              Ю.С. Помелов