Ответ на запрос Участника размещения заказа

На запрос по открытому аукциону № А065М-2009 на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования (поставка оборудования, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обучение эксплуатирующего персонала)  для школьных столовых и школьно-базовой столовой Муниципального образования «Город Глазов» сообщаю следующее:

Камера (номер позиции по спецификации 73, Приложение 1 к документации об аукционе):

- Дверная секция – габариты 1200х2040мм.

- Дверные проемы в секции расположены в одной плоскости с секцией.

- Толщина панели 80мм (как для среднетемпературных камер, так и для низкотемпературных).