Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от «02» октября 2009г.

ЗДАНИЕ ПО УЛ. ПРЯЖЕННИКОВА ,31 -ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОД СОЦИАЛЬНУЮ ГОСТИНИЦУ ДЛЯ ЛИЦ           БОМЖ Г.ГЛАЗОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

В Е Д О М О С Т Ь  Р А Б О Т

на ремонт фасада   ЗДАНИЯ ПО УЛ. ПРЯЖЕННИКОВА ,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

-----------------------------------------

|                            |          |

|         Наименование       |Количество|

|         работ и затрат,    |          |

|          единица           |          |

|          измерения         |          |

-----------------------------------------

|              1             |    2     |

---------------------------------------

Ремонт штукатурки гладких        0.9883

фасадов по камню и бетону    100 м2

раствором, толщиной слоя

до 20 мм

Сплошное выравнивание              0.50

поверхностей (однослойная    100 м2

штукатурка) гипсовыми

сухими смесями  стен

Окраска фасадов  по                4.94

подготовленной поверхности   100 м2

фасадной  краской

Установка и разборка               6.00

наружных инвентарных лесов   100 м2

трубчатых для  отделочных

работ

Погрузка: мусор строительный  т   2.904

Перевозка  мусора             т   2.904

Директор МУ СЗН «Центр социального обслуживания г. Глазова»                     Н.А.Иванова