Приложение № 3

к заявке

Перечень объектов оказания комплекса услуг по  текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова

| Наименование объекта | От | До | № опоры | РКУ-400 | РКУ 2*250 2 х 250 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - ул. Драгунова ТП – 9 | - Нефтебаза | - ул. Восьмая | - 1-42 | - 4 | - 40 | - 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ул. Драгунова ТП - 26 | - ул. Восьмая | - Красногорский тракт | - 43-63 | - 8 | - 13 | - 21 |
| - ул. Драгунова ТП - 9 | - ул. Циолковского | - ул. Юкаменская | - 1-6, 51, 52, 55 | - 7 |  | - 7 |
| - ИТОГО: |  |  |  | - 19 | - 53 | - 72 |

Начальник управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                           Ю.С.Помелов