от 02.03.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Глазовская ЦРБ» – Главный врач – М.Е.Овсянников, 427621 г. Глазов, УР, ул. Кирова, 27, т/факс (341 41) 3 54 44, glazovcrb@udm.net, контактное лицо Касимов Т.И., тел. 3-64-02, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и заключении муниципального контракта на поставку фетального монитора (интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-02» «или эквивалент») для женской консультации МУЗ «Глазовская ЦРБ».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество медицинского оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, качественным удостоверениям, ГОСТ, ТУ (при наличии Сертификатов Соответствия, Регистрационного удостоверения или иных документов), санитарно-эпидемиологическому заключению, техническому заданию Заказчика к настоящему Извещению (Приложение №1).

Документы, подтверждающие качество медицинского оборудования передаются Заказчику непосредственно вместе с оборудованием, при доставке на склад Заказчика по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27.

Упаковка медицинского оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Срок исполнения контракта – с момента подписания контракта по 30.04.2010г.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – не менее 2-х лет с момента установки.

Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика из внебюджетных источников с 30% предоплатой, окончательный расчет по факту поставки в течение 10 банковских дней по предъявленному Акту приема-передачи, подписанного обеими Сторонами, счетов-фактур.

Максимальная цена контракта – 260 000 рублей (с учетом транспортных, установки оборудования и иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в электронном виде (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии в срок с 03 марта 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 15 марта 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в  форме электронного документа по адресу: ivc05@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (16 марта 2010 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте: www.glazov-gov.ru

Приложения:

1. Наименование и характеристика поставляемого оборудования (Техническое задание).

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный  врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                       М.Е.Овсянников

Председатель единой комиссии:

Врио начальника отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                               Е.М.Коксенова

Королев Д.А., 2-96-67

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 02.03.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:____________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица);  ФИО,

____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

____________________________________________________________________________

банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на поставку фетального монитора (интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-02» «или эквивалент») для женской консультации МУЗ «Глазовская ЦРБ».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся_____________________, являясь субъектом малого предпринимательства (на основании ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») предлагаем поставить вышеперечисленное оборудование для МУЗ «Глазовская ЦРБ» в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом транспортных, установки оборудования и иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, с подтверждением прилагаемых документов:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 02.03.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Наименование и характеристика поставляемого оборудования.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

________________________   _______________        _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 1

к котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

Участник размещения заказа ____________________________________________________

| 1. | Вычислительный блок (компьютер типа “ноутбук”). |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Дисплей. |  |
| 1.2. | Память. |  |
| 1.3. | Объем дискового пространства |  |
| 1.4. | Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для подключения к сети Internet. |  |
| 2. | Медицинский блок. |  |
| 2.1. | Автоматическое самотестирование технического и функционального состояния монитора. |  |
| 2.2. | Автоматический контроль контакта датчиков. |  |
| 3. | Датчик УЗ: |  |
| 3.1. | Акустическая выходная мощность УЗ датчика |  |
| 3.2. | TOCO-датчик: |  |
| 3.3. | Диапазон измерений TOCO-датчика. |  |
| 3.4. | Автообнуление TOCO-датчика |  |
| ##### 4. | Принтер. |  |
| 4.1. | Тип принтера |  |
| 4.2. | Формат печати |  |
| 4.3. | Разрешение печати (dpi) |  |
| 4.4. | Скорость ч/б печати (стр/мин) |  |
| 4.5. | Скорость цветной печати (стр/мин) |  |
| 4.6. | Уровень шума (дБ) |  |
| 4.7. | Потребляемая мощность |  |

* заполняется Участником размещения заказа

Руководитель ________________________/_______________/

(должность, личная подпись, МП)          (ФИО)

Приложение № 2

к котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА*

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*   предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 02.03.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку фетального монитора (интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-02» «или эквивалент») для женской консультации МУЗ «Глазовская ЦРБ»

г. Глазов                                                                                                             «___»________2010 года

МУЗ «Глазовская ЦРБ», в лице Главного врача М.Е. Овсянникова, действующего на основании ___________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, в лице _________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку фетального монитора (интранатальный автоматизированный кардиотокограф «Уникос-02» «или эквивалент») для женской консультации МУЗ «Глазовская ЦРБ» (в дальнейшем «Оборудование») в количестве, сроки согласно заявке, котировочной документации Заказчика и котировочного предложения Поставщика, а Заказчик обязуется принять поставляемое Оборудование и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Оборудования

2.1. Поставка Оборудования производится в соответствии с заявкой Заказчика, с момента заключения контракта по 30.04.2010г., с доставкой по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27.

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, качественным удостоверениям, ГОСТ, ТУ (при наличии Сертификатов Соответствия, Регистрационного удостоверения или иных документов), санитарно-эпидемиологическому заключению, техническому заданию Заказчика при поставке.

2.3. Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.4. Переход прав собственности на Оборудование происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Оборудования  и условия оплаты

3.1. Цена Оборудования по настоящему Контракту составляет ______________________ рублей (__________________________________________) рублей __________ копеек (с учетом транспортных, установки оборудования и иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта (в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова от «__»____________ 2010 г.).

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема поставок и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика из внебюджетных источников с 30% предоплатой, окончательный расчет по факту поставки в течение 10 банковских дней по предъявленному Акту приема-передачи, подписанного обеими Сторонами, счетов-фактур.

3.5. Моментом оплаты за Оборудование, поставляемого по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Оборудование с указанием всех требований, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за его принятие.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Оборудования подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по цене в соответствии с предъявленными счетами на условиях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Оборудования.

4.2.2. Проводить проверки качества Оборудования с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.  Требовать замены некачественного Оборудования на Оборудование, соответствующее по качеству требованиям нормативно-технической документации, действующего законодательства, технического задания.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Оборудование в полном соответствии с заявкой Заказчика. В случае замены на альтернативное – известить Заказчика и получить письменное согласие.

4.3.2.  Поставить Оборудование с высокой ремонтопригодностью, ресурс работы которого должен быть не менее 10 лет.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Оборудования, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. Предъявлять в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставки Оборудования, а также поставки некачественного Оборудования, штраф в размере двух трехсотых действующих на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки Оборудования.

5.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. качество поставляемого Оборудования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. своевременное устранение неисправностей, недостачи, обнаруженных в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. Произвести установку оборудования.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее двух лет с момента пуска оборудования в эксплуатацию.

6.4. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.5. В течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения недостатков поставленного Оборудования (недостачи, порчи, несоответствия по качеству и др.) Поставщику направляется Акт, составленный с привлечением представителей соответствующих служб и Заказчика, с зафиксированными в нем недостатками и их подробным описанием.

6.6. Поставщик обязан устранить данные зафиксированные недостатки, которые были указанны в Акте в установленный Комиссией срок.

7. Приемка  Оборудования

7.1.Приемка-передача Оборудования осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Оборудование не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Техническом задании в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Оборудования по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Оборудования Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.4.Поставить оборудование в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

Приложение:

1.Приложение: Техническое задание Заказчика на поставляемое Оборудование.

11. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27, тел. (34141) 3-54-44, контактное лицо: Т.И.Касимов, тел.3-64-02 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность _______________ /_______________ / МП |