Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 13.04.2010г.

Техническое задание

На оказание  услуги по текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова

Цель работы: Выполнение Исполнителем услуги по текущему ремонту светильников с лампами ртутными наружного освещения на территории г. Глазова с целью обеспечения на период действия Муниципального контракта бесперебойной и надежной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток в соответствии с Правилами устройства электроустановок - Приказ Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187, требованиями ГОСТ Р 50597-93, Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий РД 153-34.3-20.662-98, а также снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явилось наружное освещение.

Технология производства услуги, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Гарантийный срок на оказанную услугу составляет не менее пяти лет (60 месяцев) со дня их оказания. Оказанная услуга предъявляется Муниципальному заказчику по факту ее оказания, с предоставлением Журнала работ.

Объем оказания услуги по текущему ремонту светильников, в соответствии с Техническим заданием по текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова:

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт светильников с лампами ртутными | шт | 71 |
| 2. | Сопутствующие виды услуг по заявке (обрезка деревьев в местах проведения текущего ремонта) |  |  |

На общую сумму, с учетом материалов, оплаты труда и эксплуатации машин - 498 628,00 рублей, в том числе НДС:      76 062,00 рублей.

Состав услуги:

| 1.1. | Демонтаж светильников с лампами ртутными |
| --- | --- |
| 1.2. | Монтаж светильников с лампами ртутными |
| 1.3. | Подключение светильников к проводам ПВ1 1х1,5 |
| 1.4. | Изготовление кронштейнов металлических 1 рожковых |
| 1.5. | Демонтаж кронштейнов сварных металлических 1 рожковых |
| 1.6. | Монтаж кронштейнов сварных металлических 1 рожковых |
| 1.7. | Затягивание проводов в проложенные трубы (опоры) ПВ1 1х1,5 3 жилы |
| 1.8. | Огрунтовка металлических поверхностей |
| 1.9. | Демеркуризация ламп ДРЛ |
| 2. | Cопутствующие виды услуги по заявке |

Срок оказания услуги: с момента подписания муниципального контракта по 31 мая 2010г.

Место оказания услуги:  в соответствии с Перечнем  объектов оказания услуги по текущему ремонту светильников наружного освещения на территории г. Глазова.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                     Ю.С.Помелов