Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 19.04.2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ДОД «ДШИ №1»

________________/Т.А.Корнилова/

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.082

Форма 4

Ремонт кабинетов МОУ ДОД "ДШИ № 1" г. Глазов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1

(локальная смета)

на ремонтно-строительные работы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на ремонтно-строительные работы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: опись работ

Сметная стоимость: 115.207 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 14.155 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на февраль м-ц 2010 г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕРр67-4-3      Демонтаж осветительных             0.14     53.97      1.06         8         8                6.32      0.88

(=121)        приборов:светильники с       100 шт.    --------- ---------                               ---------

лампами накаливания                         52.91      0.35                                    0.03

2 ИТЕР15-01053-2  Устройство подвесных              0.509   5704.47     59.87      2904       528        30    102.60     52.22

(= 29)        потолков: растровых          100м2      --------- ---------                     --------- --------- ---------

(плиточных) с                             1036.90      4.11                             2      0.78      0.40

использованием подвеса с

зажимом и тягой

3 101-3439        Панели потолочные,               53.445     37.25                1991

(= 29)        декоративные, тип            м2

АRМSТRОNG, ВАIКАL

4 ТЕРм8-03594-14  Светильник в подвесных             0.17  11417.90   3198.32      1941       483       544    267.00     45.39

(= 85)        потолках, устанавливаемый    100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

на профиле, количество ламп               2842.67   1237.19                           210     92.60     15.74

в светильнике до: 4

5 503-9042        Светильники с                     17.00    151.70                2579

(= 85)        люминесцентными лампами      шт.

6 ТЕРм8-02412-2   Провод первый одножильный          0.30    305.49      5.31        92        20         2      6.74      2.02

(= 85)        или многожильный в общей     100 м      --------- ---------                               --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                 68.11      0.37                                    0.04      0.01

мм2, до:6

7 501-8186        Кабель  ВВГ сечением 6,0 мм2       0.03   6123.55                 184

(= 85)                                     1000м

8 530-2001        Труба  гофр. диаметр 16мм          3.00     36.97                 111

(= 85)                                     10м

9 ТЕР11-01035-3   Устройство покрытий: из           0.184   2261.68     64.17       416       108        12     63.45     11.67

(= 20)        плит древесноволокнистых     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

589.61      2.71                                    0.58      0.11

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

10 ТЕР15-04025-3   Улучшенная окраска                0.184   1696.25     15.04       312       106         3     59.08     10.87

(= 29)        масляными составами по       100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

дереву:  полов за 2 раза                   576.44      0.29                                    0.16      0.03

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

11 ТЕРр62-11-5     Улучшенная масляная окраска       0.018   1208.47      9.71        22         8               45.60      0.82

(=114)        ранее окрашенных плинтусов   100 м2     --------- ---------                               ---------

за два раза с расчисткой                   423.76      1.14                                    0.16

старой краски:до 35 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    10560      1261       591      8708       124

---------           ---------

212                  16

-накладные расходы                                      руб.                     1415

-сметная прибыль                                        руб.                      840

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    12815

====================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    10560      1261       591      8708       124

---------           ---------

212                  16

-накладные расходы                                      руб.                     1415

-сметная прибыль                                        руб.                      840

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    12815

Индекс на осн з/п (прил. 6 п.32  февраль м-ц 2010 г)       9.6100               12118        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    3.6700                1391        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                  9.6100                2037        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.7900               61238        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          76784     12118      3428     41711

---------

2037

Индекс к накладным расходам  9,61*0,94                     9.0300               12777        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          89561

Индекс к плановым накоплениям                              9.6100                8072        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          97633

НДС к СМР                                                 0.1800               17574        [8_7_15]

ВСЕГО :                                                                        115207

К ОПЛАТЕ СМР : сто пятнадцать тысяч двести семь  руб.

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=114)

Сметная прибыль -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=121)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________

Проверил _________