от 07.06.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Стоматологическая поликлиника, Главный врач  Г.А. Стрелкова, тел. (341 41) 5-80-82, эл. адрес: stoma@udmnet.ru, ул. Чепецкая, 13, контактное лицо: П.Р.Герасимов тел/факс 3-63-77, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и  заключении  муниципального контракта на поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет № 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Документы, заверенные в установленном порядке, подтверждающие качество Оборудования, передаются Заказчику непосредственно вместе с Оборудованием при поставке (Сертификат Соответствия).

Соответствие качества, срока годности и комплектации поставляемого Оборудования требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ), действующего законодательства, характеристикам, установленным в Спецификации Заказчика (Приложение  № 1 к настоящему Извещению).
Срок поставки Оборудования - с момента заключения муниципального контракта, в течение 20 рабочих дней, с учетом монтажа и пуско-наладочной работы.

Место поставки по адресу: г. Глазов, ул. Чепецкая, 13, в  здание МУЗ «Стоматологической поликлиники» (силами и за счет средств Поставщика).

Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен быть – не менее 24 месяцев с момента установки, на все входящие в комплект элементы  - не менее 18 месяцев. Срок работоспособности Оборудования – не  менее 10 лет.

Год выпуска поставляемого Оборудования – не ранее 2010 года.

В случае предложения «эквивалента» – эта замена должна соответствовать характеристике Оборудования, установленной Заказчиком  в Спецификации на 100% (Приложение №1).

Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, монтажа и пуско-наладочной работы, согласно предоставленных счета-фактуры, накладных, Акта приема-передачи, подписанного обеими Сторонами, с отсрочкой платежа до 20 рабочих дней.

Источник финансирования заказа - внебюджетные источники Заказчика.

Максимальная цена контракта – 375 000,00 рублей (с учетом затрат на транспортные услуги, монтаж и пуско-наладочную работу, иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 07 июня 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 18 июня 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в  форме электронного документа по адресу: ivc05@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (21июня 2010 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на Официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1.Спецификация на поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный  врач  МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                           Г.А.Стрелкова

Председатель Единой комиссии:

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                                Е.М.Коксенова

Чиркова Н.С., 2-96-67

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 07.06.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:____________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица);  ФИО,

__________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица),

__________________________________________________________________________________

банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и  заключении  муниципального контракта на поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы,   нижеподписавшиеся,____________________,

являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным  статьей  4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом затрат на транспортные услуги, монтаж и пуско-наладочную работу, иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную  поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми  документами:_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 07.06.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Наименование и характеристика поставляемого Оборудования.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

________________________   _______________        _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА*

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

- Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*   предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 07.06.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

г. Глазов	                                                                                      		     «___»________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»еммунального хозяйств, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________ 2010 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки (в дальнейшем «Оборудование») в соответствии с Технической характеристикой (Приложение №1 к Контракту), в сроки согласно котировочной документации Муниципального заказчика и котировочного предложения Поставщика, а Муниципальный заказчик обязуется принять поставляемое Оборудование и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Оборудования

2.1.  Поставка Оборудования производится в соответствии с заявкой, с момента заключения Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих  дней, с учетом монтажа и пуско-наладочной работы,

2.2. Место поставки по адресу: г. Глазов, ул. Чепецкая, 13, в  здание МУЗ «Стоматологической поликлиники» (силами и за счет средств Поставщика).

2.3. Оборудование должно соответствовать действующим требованиям нормативно-технической документации, действующему законодательству и подтверждаться Сертификатом Соответствия при поставке.

2.4.  Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность ее при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.5. Переход прав собственности на Оборудование происходит в момент разгрузки на складе Муниципального заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Оборудования  и условия оплаты

3.1. Цена Оборудования по настоящему Контракту составляет_____________ рублей (с учетом затрат на транспортные услуги, монтаж и пуско-наладочную работу, иных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта в соответствии с законодательством РФ).

3.2.  Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема поставки и иных условий исполнения Контракта.

3.4.  Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, монтажа и пуско-наладочной работы, согласно предоставленных счета-фактуры, накладных, Акта приема-передачи, подписанного обеими Сторонами, с отсрочкой платежа до 20 рабочих дней.

3.5. Моментом оплаты Оборудования, поставляемого по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Оборудование с указанием всех требований: сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за его принятие.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку (с учетом монтажа и пуско-наладочной работы) Оборудования материально-ответственным лицом с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по факту поставки в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2. Муниципальный заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Оборудования.

4.2.2. Проводить проверки качества Оборудования с привлечением соответствующих служб и представителей от Муниципального заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.  Требовать замены некачественного Оборудования на Оборудование, соответствующее по качеству требованиям нормативно-технической документации, действующего законодательства, Спецификации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Оборудование в полном соответствии с заявкой, Спецификацией Муниципального заказчика и на условиях настоящего Контракта. В случае замены на альтернативное – известить Муниципального заказчика и получить письменное согласие.

4.3.2. Осуществить проведение монтажа и пуско-наладочной работы  Оборудования.

4.3.3. Нести ответственность за качество поставляемого Оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока поставки Поставщик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 1%, действующего на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Оборудования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение неисправностей, обнаруженных в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. Произвести монтаж и пуско-наладочную работу по установке Оборудования.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования – не менее 24 месяцев с момента пуска, на все входящие в комплект элементы  - не менее 18 месяцев, срок работоспособности – не  менее 10 лет.

с момента Оборудования в эксплуатацию и подписанием акта приема-передачи обеими Сторонами.

6.4. При обнаружении недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.5. В течение 5 рабочих (Пяти) дней с момента обнаружения недостатков поставленного Оборудования (порчи, несоответствия по качеству и др.) Поставщику направляется Акт, составленный с привлечением представителей соответствующих служб и Муниципального заказчика, с зафиксированными в нем недостатками и их подробным описанием.

6.6. Поставщик обязан устранить данные зафиксированные недостатки, которые были указанны в Акте в установленный Комиссией срок.

7. Приемка  Оборудования

7.1.Приемка-передача Оборудования осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Муниципальным заказчиком и подписанием сопроводительных документов. Муниципальный заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Оборудование не соответствует требованиям, установленным в Спецификации в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Произвести поставку Оборудования – с момента заключения Контракта в течение 20 рабочих дней 2010г., с учетом монтажа и пуско-наладочной работы.

7.3.Производить приемку Оборудования по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.4.Претензии по качеству Оборудования Муниципальный заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Муниципального заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.5.Поставить оборудование в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

8. Срок поставки по Контракту

8.1. Срок поставки Оборудования по Контракту: с момента заключения настоящего Контракта до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, которые становятся с момента подписания неотъемлемыми частями Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) календарных дней.

9.5. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

Приложение:

1. Наименование и характеристика  поставляемого Оборудования (Спецификация) для МУЗ «Стоматологическая поликлиника».

11. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 427621 г. Глазов, ул. Чепецкая, 13 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Г.А.Стрелкова/ МП | Должность _______________ /ФИО / МП |

Приложение № 1к Извещению                                     о проведении запроса котировок   от 07.06.2010г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

| № п/п | Техническая характеристика Оборудования | Требуемая функция, величина параметра или наличие |
| --- | --- | --- |
| ГОД ВЫПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ: | не ранее 2010 г. |
| Комплектация и характеристика оборудования: |
| 1. Стоматологическое кресло |  |
| 1.1 | Бесшовная обивка | ДА |
| 1.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть защищена чехлом | ДА |
| 1.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема | ДА |
| 1.4 | Изменение положения подголовник по высоте | не менее 165 мм |
| 1.5 | Левый подлокотник | ДА |
| 1.6 | Система безопасности во время движения кресла при наезде на препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из наконечников | ДА |
| 1.7 | Два независимых электромеханических привода | ДА |
| 1.8 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В (10% |
| 1.9 | Номинальная частота | (50-60)Гц (2% |
| 1.10 | Максимальная потребляемая мощность | при 50Гц, 300ВА |
| 1.11 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |
| 1.12 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение | ДА |
| 1.13 | Управление движением кресла ножным «джойстиком» | ДА |
| 1.14 | Минимальная высота сиденья кресла | не более 420 (20мм |
| 1.15 | Максимальная высота сиденья кресла | не менее 870 (20мм |
| 1.16 | Основные габариты | не более: ширина – 520 мм, длина – 1960 мм |
| 1.17 | Масса кресла | не более 100 кг (5% |
| 1.18 | Максимальная грузоподъёмность кресла | не менее 185 кг (5% |
| 1.19 | Гарантийный срок эксплуатации кресла | не менее 24 месяцев |
| 1.20 | Срок работоспособности кресла | не менее 10 лет |
| 1.21 | Возможные цвета обивки кресла | Голубой, сиреневый (или «эквивалент») |
| 2. Стоматологическая установка навесная |  |
| 2.1 | Столик врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече | ДА |
| 2.2 | Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) | ДА |
| 2.3 | Встроенный негатоскоп с сенсорным управлением | ДА |
| 2.4 | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом | ДА |
| 2.5 | 2 Шланга пневматических 4-х канальных с системой подсветки, разъём Мидвест | ДА |
| 2.6 | Шланг для электрического микродвигателя | ДА |
| 2.7 | Пьезоэлектрический скалер с тремя насадками | ДА |
| 2.8 | Микропроцессорное управление функциями установки и кресла | ДА |
| 2.9 | Микродвигатель электрический с подсветкой с внутренней подачей охлаждения | ДА |
| 2.10 | Диапазон оборотов микродвигателя электрического | 60–40000 об/мин |
| 2.11 | Крутящий момент на валу микродвигателя электрического | 35mNm |
| 2.12 | Сенсорный переключатель реверса для электрического микродвигателя | ДА |
| 2.13 | Сенсорный выключатель охлаждения воздухом | ДА |
| 2.14 | Регулировка охлаждения водой | ДА |
| 2.15 | Сенсорная регулировка оборотов микродвигателя | ДА |
| 2.16 | Функция Giromatic (понижение оборотов микромотора до 20 об/мин, возможность реверсивного движения микромотора на 180 градусов в импульсном режиме). | ДА |
| 2.17 | Сенсорная регулировка мощности пьезоэлектрического скалера | ДА |
| 2.18 | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача | ДА |
| 2.19 | Электромеханическая фиксации пантографического плеча | ДА |
| 2.20 | Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нержавеющей стали | ДА |
| 2.21 | Педаль управления инструментами врача электрическая | ДА |
| 2.22 | Подставка для смазывания инструментов металлическая | ДА |
| 3. Светильник стоматологический |  |
| 3.1 | Отражатель бестеневой | ДА |
| 3.2 | Выключатель на корпусе светильника | ДА |
| 3.3 | Мощность не менее 25 000 люкс | ДА |
| 3.4 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки | ДА |
| 3.5 | Система плавной регулировки освещения | ДА |
| 4. Блок плевательницы навесной |  |
| 4.1 | Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана | ДА |
| 4.2 | Система автономной подачи чистой воды с подогревом | ДА |
| 4.3 | Система вакуумной аспирации с пылесосом и слюноотсосом | ДА |
| 4.4 | Место ассистента с держателем слюноотсоса и пылесоса | ДА |
| 4.5 | Сенсорный включатель смыва чаши, сенсорный включатель наполнения стакана на корпусе блока плевательницы | ДА |
| 4.6 | Материал корпуса шкафа – ударопрочный пластик | ДА |
| 4.7 | Выключатель сетевого электропитания на блоке плевательницы | ДА |
| 4.8 | Блок питания для установки | ДА |
| 4.9 | Магистраль слива в канализацию | ДА |
| 4.10 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В (10% |
| 4.11 | Номинальное частота | (50-60)Гц (2% |
| 4.12 | Максимальная потребляемая мощность (без кресла) | при 50Гц, 450ВА |
| 4.13 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |
| 4.14 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |
| 4.15 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |
| 4.16 | Входное давление воздуха | 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа |
| 4.17 | Входное давление воды | 0.6 МПа ( -0,3) МПа |
| 4.18 | Масса установки(без кресла) | не более, 68 кг (5% |
| 4.19 | Максимальная грузоподъёмность кресла | не менее 185 кг (5% |
| 4.20 | Гарантийный срок эксплуатации кресла | не менее 24 месяцев |
| 4.21 | Срок работоспособности кресла | не менее, 10 лет |
| 5. Наконечник угловой с фиброоптикой |  |
| 5.1 | Максимальный вес наконечника | не более 98 г |
| 5.2 | Внутренняя трёхточечная подача раздельного спрея | ДА |
| 5.3 | Скорость распыления воды | при давлении 200 кПа, 0,15 нормол/мин |
| 5.4 | Скорость расхода воздуха | при давлении 200 кПа, 0,10 нормол/мин |
| 5.5 | Максимальная частота вращения | не менее 40 000 об/мин |
| 5.6 | Кнопочная фиксация бора | ДА |
| 5.7 | Три распылителя с раздельным выходом воздуха и воды | ДА |
| 6 | Инструкция пользователя на русском языке | ДА |
| 7 | Количество, комплект | один |
| 8 | Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию): | 20 рабочих дней |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества на товар (Гарантийный срок на все входящие в комплект элементы оборудования), месяцев: | 18 месяцев |

Главный  врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                            Г.А.Стрелкова

Приложение № 1 к

Котировочной заявке

от «___» __________ 2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

На поставку (с учетом монтажа и пусконаладочной работы) стоматологической установки для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

Участник размещения заказа__________________________________________________________

Наименование Оборудования _________________________________________________________

| № п/п | Техническая характеристика оборудования | Требуемая функция, величина параметра или наличие |
| --- | --- | --- |
| ГОД ВЫПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ: | не ранее 2010 г. |
| Комплектация и характеристика Оборудования: |
| 1. Стоматологическое кресло |  |
| 1.1 | Бесшовная обивка |  |
| 1.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть защищена чехлом |  |
| 1.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема |  |
| 1.4 | Изменение положения подголовник по высоте |  |
| 1.5 | Левый подлокотник |  |
| 1.6 | Система безопасности во время движения кресла при наезде на препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из наконечников |  |
| 1.7 | Два независимых электромеханических привода |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение питания кресла |  |
| 1.9 | Номинальная частота |  |
| 1.10 | Максимальная потребляемая мощность |  |
| 1.11 | Степень защиты от поражения электрическим током |  |
| 1.12 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение |  |
| 1.13 | Управление движением кресла ножным «джойстиком» |  |
| 1.14 | Минимальная высота сиденья кресла |  |
| 1.15 | Максимальная высота сиденья кресла |  |
| 1.16 | Основные габариты |  |
| 1.17 | Масса кресла |  |
| 1.18 | Максимальная грузоподъёмность кресла |  |
| 1.19 | Гарантийный срок эксплуатации кресла |  |
| 1.20 | Срок работоспособности кресла |  |
| 1.21 | Возможные цвета обивки кресла |  |
| 2. Стоматологическая установка навесная |  |
| 2.1 | Столик врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече |  |
| 2.2 | Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) |  |
| 2.3 | Встроенный негатоскоп с сенсорным управлением |  |
| 2.4 | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом |  |
| 2.5 | 2 Шланга пневматических 4-х канальных с системой подсветки, разъём Мидвест |  |
| 2.6 | Шланг для электрического микродвигателя |  |
| 2.7 | Пьезоэлектрический скалер с тремя насадками |  |
| 2.8 | Микропроцессорное управление функциями установки и кресла |  |
| 2.9 | Микродвигатель электрический с подсветкой с внутренней подачей охлаждения |  |
| 2.10 | Диапазон оборотов микродвигателя электрического |  |
| 2.11 | Крутящий момент на валу микродвигателя электрического |  |
| 2.12 | Сенсорный переключатель реверса для электрического микродвигателя |  |
| 2.13 | Сенсорный выключатель охлаждения воздухом |  |
| 2.14 | Регулировка охлаждения водой |  |
| 2.15 | Сенсорная регулировка оборотов микродвигателя |  |
| 2.16 | Функция Giromatic (понижение оборотов микромотора до 20 об/мин, возможность реверсивного движения микромотора на 180 градусов в импульсном режиме). |  |
| 2.17 | Сенсорная регулировка мощности пьезоэлектрического скалера |  |
| 2.18 | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача |  |
| 2.19 | Электромеханическая фиксации пантографического плеча |  |
| 2.20 | Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нержавеющей стали |  |
| 2.21 | Педаль управления инструментами врача электрическая |  |
| 2.22 | Подставка для смазывания инструментов металлическая |  |
| 3. Светильник стоматологический |  |
| 3.1 | Отражатель бестеневой |  |
| 3.2 | Выключатель на корпусе светильника |  |
| 3.3 | Мощность не менее 25 000 люкс |  |
| 3.4 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки |  |
| 3.5 | Система плавной регулировки освещения |  |
| 4. Блок плевательницы навесной |  |
| 4.1 | Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана |  |
| 4.2 | Система автономной подачи чистой воды с подогревом |  |
| 4.3 | Система вакуумной аспирации с пылесосом и слюноотсосом |  |
| 4.4 | Место ассистента с держателем слюноотсоса и пылесоса |  |
| 4.5 | Сенсорный включатель смыва чаши, сенсорный включатель наполнения стакана на корпусе блока плевательницы |  |
| 4.6 | Материал корпуса шкафа – ударопрочный пластик |  |
| 4.7 | Выключатель сетевого электропитания на блоке плевательницы |  |
| 4.8 | Блок питания для установки |  |
| 4.9 | Магистраль слива в канализацию |  |
| 4.10 | Номинальное напряжение питания кресла |  |
| 4.11 | Номинальное частота |  |
| 4.12 | Максимальная потребляемая мощность (без кресла) |  |
| 4.13 | Степень защиты от поражения электрическим током |  |
| 4.14 | Тип защиты от поражения электрическим током |  |
| 4.15 | Степень защиты от поражения электрическим током |  |
| 4.16 | Входное давление воздуха |  |
| 4.17 | Входное давление воды |  |
| 4.18 | Масса установки(без кресла) |  |
| 4.19 | Максимальная грузоподъёмность кресла |  |
| 4.20 | Гарантийный срок эксплуатации кресла |  |
| 4.21 | Срок работоспособности кресла |  |
| 5. Наконечник угловой с фиброоптикой |  |
| 5.1 | Максимальный вес наконечника |  |
| 5.2 | Внутренняя трёхточечная подача раздельного спрея |  |
| 5.3 | Скорость распыления воды |  |
| 5.4 | Скорость расхода воздуха |  |
| 5.5 | Максимальная частота вращения |  |
| 5.6 | Кнопочная фиксация бора |  |
| 5.7 | Три распылителя с раздельным выходом воздуха и воды |  |
| 6 | Инструкция пользователя на русском языке |  |
| 7 | Количество, комплект |  |
| 8 | Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию): |  |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества на товар (Гарантийный срок на все входящие в комплект элементы оборудования), месяцев: |  |

* заполняется Участником размещения заказа

Руководитель ________________________/_______________/

(должность, личная подпись, МП)          (ФИО)