Разъяснения положений документации об открытом аукционе для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить муниципальный контракт на поставку холодильного оборудования для школьных столовых, размещенной 21.05.2010г:

| Пункт раздела, формы, документации об открытом аукционе | Содержание запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 к Информационной карте Документации об открытом аукционе | На основании технических Моноблока указанных в техническом задании (спецификации) Габаритные размеры: 835х460х800 (±10) мм, температурный режим -5/+5, объём 4-12 куб.м., потребляемая мощность не менее 0,6кВт, напряжение 220В, электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки, хладагент R22, указанная марка хладагента R22 с 01.01.2010г. не используется, в настоящее время применяется хладагент R404. | В соответствии с ч.9 ст.35 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком принято решение внести изменение в Приложение №1 к информационной карте уточняющие технические параметры, в частности Изменение по п.п. № 3: Наименование: Моноблок Характеристики: Габаритные размеры: 835х460х800 (±10) мм, температурный режим -5/+5, объём 4-12 куб.м., потребляемая мощность не менее 0,6кВт, напряжение 220В, электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки, хладагент R404. |

Начальник управления образования

Администрации г.Глазова   			                                           О.М. Тимощук

Начальник отдела

муниципального заказа УЭ и РГ

Администрации г.Глазова					                               Е.М.Коксенова