от 15.07.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: г. Глазов, ул. Мира, 22, muzgb1@udmnet.ru, тел. (341 41) 3 68 50, контактное лицо Ворончихина М.А., т/факс 5-46-51, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с  заключением  муниципального контракта на  выполнение работы по монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра (блок интенсивной терапии)  МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательским решениям.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объемы выполняемой работы, используемые материалы  должны соответствовать  Ведомости работ (Приложение №1к настоящему Извещению), нормативным документам, действующему законодательству, строительным нормам и правилам.

Срок выполнения работы - с момента заключения муниципального контракта в течение  10 (десяти) календарных дней.

Место выполнения работы — г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МУЗ «ГБ №1», в корпусе 24, на седьмом этаже.

Предоставить гарантию качества на выполненные работы на срок - не менее 24 месяцев.

Использование в работе сертифицированных материалов, которые не смогут привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, в том числе по безопасности Работы.

Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

Оплата будет производиться по условиям заключенного контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненной работы, в соответствии с предъявленным Актом  выполненной работы, подписанным обеими Сторонами и  счета-фактуры, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Источник финансирования –бюджетные средства МО «Город Глазов».

Максимальная стоимость выполнения работы – 499 970,00 рублей (с учетом транспортных расходов, стоимости материалов и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 15 июля 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 27 июля 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в  форме электронного документа по адресу: ivc05@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (28 июля 2010 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на Официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1. Ведомость работы  по монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра МУЗ «Городская больница  №1».

2. Котировочная заявка (с Приложением).

3. Проект муниципального контракта.

Главный врач МУЗ «Городская  больница №1»                                                           Ю.И.Ракинцев

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                                Е.М.Коксенова

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 15.07.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_____________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на  выполнение работы по монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра (блок интенсивной терапии)  МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательским решениям»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,____________________,

являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным  статьей  4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,  предлагаем  выполнить вышеуказанную работу на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом транспортных расходов, стоимости материалов и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную  работу мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую работу и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 15.07.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1.Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

_______________________   _______________    ____________________

Должность руководителя      Личная подпись      Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 15.07.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

На выполнение работы по  монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра (блок интенсивной терапии)  МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательским решениям.

г. Глазов	     			                                                                            «__» __________ 2010 года

МУЗ «Городская больница №1», именуемая в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева,  действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Подрядчик обязуется в течение срока его действия выполнить работу по монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра (блок интенсивной терапии)  МУЗ «Городская больница №1» по адресу: г. Глазов, ул. Мира, 22, в корпусе 24 на 7 этаже  своевременно, в полном объеме, в соответствии с Ведомостью работы (Приложение №1).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Подрядчика, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Стоимость Контракта и условия оплаты

2.1. Стоимость Работы по настоящему Контракту составляет_____________ рублей (с учетом транспортных расходов, стоимости материалов и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Общая стоимость Работы устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения Работы, на основании Акта  выполненной работы, подписанного обеими Сторонами и  счета-фактуры, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

2.5. Моментом оплаты выполненной Работы по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Источником финансирования Работы по настоящему Контракту является бюджет г. Глазова. Муниципальный заказчик не несет какой-либо ответственности за задержку оплаты за выполненную Работу, в случае если эта задержка вызвана отсутствием денежных средств в бюджете г. Глазова.

3.   Срок выполнения Работы

3.1. Срок действия Контракта: с момента подписания Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить объем Работы по монтажу электрооборудования в соответствии с Ведомостью работы (Приложение №1 к настоящему Контракту), нормативными документами, действующим законодательством, строительными нормами и правилами.

4.1.2. Выделить по запросу Муниципального заказчика (при необходимости) своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Работы, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.1.3.  Дать гарантию качества  на выполненную Работу на срок не менее 24 месяцев.

4.1.4. Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

4.1.6.   Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работы материалы, которые могут привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, в том числе по безопасности Работы.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Работу по факту выполнения в порядке, объемах и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. В период эксплуатации соблюдать правила техники безопасности и рекомендации Подрядчика.

4.2.3.  Проводить  приемку выполненной Работы по Контракту в  соответствии с Ведомостью работы, надлежащим образом оформленным Актом выполненной Работы в течение 5-ти рабочих дней, с  момента предъявления Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученной ему по настоящему Контракту Работы и численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При  выявлении  недостатков  и  дефектов  в  работе  Подрядчика, требовать  безвозмездного  устранения  недостатков, возникших  по  вине  Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

5. Сдача и приемка Работы

5.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности сдачи выполненной Работы  официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

5.2. Муниципальный заказчик в случае приема выполненной Работы направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки её результатов в течение 5-ти рабочих дней,  со дня его получения или мотивированный отказ от приемки. При необходимости, акт выполненной работы согласовывать с Управлением ЖКХ Администрации города Глазова.

5.3.  В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки Работы, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний,  Работа должны быть принята Муниципальным заказчиком и оплачена на условиях настоящего Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут полную ответственность за  выполнение условий принятых на себя по настоящему Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом и отраженных в акте нарушений, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом выявленных нарушений. Размер такой неустойки составляет 1%, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, и в случае, оговоренном в п. 2.6. настоящего Контракта.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

6.5. Все меры ответственности Сторон не предусмотренные настоящим Контрактом подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.  Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполняемой Работы  в соответствии с требованиями и нормами, установленными в Ведомости работы Муниципального заказчика и действующего законодательства на срок не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненной работы.

7.1.2. Своевременное устранение недоделок, обнаруженных в ходе Работы, за которые Подрядчик  несет ответственность.

7.1.3. Устранить выявленные в процессе эксплуатации вентиляции недостатки не позднее 5-ти рабочих дней, с момента предъявления акта с перечнем необходимых доработок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 3 календарных дня.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования выполненного объема Работы (составляется в месте нахождения Подрядчика). Данный акт заверяется подписями Сторон и скрепляется печатями. Подрядчиком далее составляется и направляется Заказчику Акт выполненной Работы, который Заказчик обязан подписать и оплатить фактически выполненный объем Работы.

Приложение:

1. Ведомость работы  по монтажу электрооборудования в помещениях первичного сосудистого центра МУЗ «Городская больница  №1».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, тел (34141) 3-68-50 Главный врач ______________________/Ю.И.Ракинцев/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 15.07.2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ

«Городская больница №1»

______________ Ю.И.Ракинцев

«___»__________ 2010 г.

Первичный сосудистый центр. Блок интенсивной терапии.

УР, г. Глазов, ул.Мира, д.22, корпус 24

----------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

В Е Д О М О С Т Ь        Р А Б О Т

на Электрооборудование

Сумма   499.970 тыс.руб

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

|               |                            |          |

|               |         Наименование       |Количество|

|     N         |         работ и затрат,    |          |

|               |          единица           |          |

|    п.п.       |          измерения         |          |

|               |                            |          |

|               |                            |          |

|               |                            |          |

|               |                            |          |

|               |                            |          |

----------------------------------------------------------

|       1       |              2             |    3     |

-----------------------------------------------------------

1        Труба по установленным            0.10

конструкциям, по стенам и    100 м

колоннам с креплением

скобами, диаметр, мм, до:50

2        Труба гофрированная Д-40 с         0.10

протяжкой                    100м

3        Труба по установленным             0.05

конструкциям, по стенам и    100 м

колоннам с креплением

скобами, диаметр, мм, до: 25

4        Труба гофрированная Д-20 с         0.05

протяжкой                    100м

5        Короба пластмассовые               4.32

шириной до 40мм              100м

6        Короба пластмассовые               0.30

шириной до 63мм              100м

7        Кабель канал пластиковый          50.00

для прокладки проводов и     м

кабелей сечением 40х25 мм

(применительно- кк 16х38)

8        Кабель канал пластиковый         324.00

для прокладки проводов и     м

кабелей сечением 16х16 мм

9        Кабель канал пластиковый          22.00

для прокладки проводов и     м

кабелей сечением 30х25 мм

10       Кабель канал пластиковый          30.00

для прокладки проводов и     м

кабелей сечением 40х40 мм

(применительно 20х50)

11       Кабель канал пластиковый          36.00

для прокладки проводов и

кабелей сечением 40х25 мм

12       Труба по установленным             0.50

конструкциям, по стенам с    100 м

креплением скобами,

диаметр, мм, до: 80

13       Трубы стальные сварные            50.00

водогазопроводные с резьбой  м

черные легкие (неоцинкованные) диаметр

условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм

14       Труба по установленным             0.45

конструкциям, по стенам с    100 м

креплением скобами,

диаметр, мм, до: 40

15       Трубы стальные сварные            45.00

водогазопроводные с резьбой    м

черные легкие  (неоцинкованные) диаметр

условного прохода 40 мм,

толщина стенки 3 мм

16       Труба по установленным             2.30

конструкциям, по стенам с    100 м

креплением скобами, диаметр,

мм, до:25

17       Трубы стальные сварные            40.00

водогазопроводные с резьбой    м

черные легкие неоцинкованные)

диаметр условного прохода 25 мм,

толщина стенки 2.8 мм

18       Трубы стальные сварные           190.00

водогазопроводные с резьбой  м

черные легкие(неоцинкованные)

диаметр условного прохода 15 мм,

толщина стенки 2.8 мм

19       Провод сечением, мм2, до: 6        2.31

(кк 16/16)                   100 м

20       Провод первый одножильный          0.35

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 35 (Ф25)

21       Провод первый одножильный          1.20

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 6(Ф15)

22       Провод первый одножильный          0.15

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 35(кк25/38ТW-применительно)

23       Провод каждый последующий          0.15

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение,  мм2, до: 6

24       Провод первый одножильный          0.20

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 120(кк25/38ТW-применительно)

25       Провод каждый последующий          0.40

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 6

26       Провод каждый последующий          0.20

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение,мм2, до: 35

27       Провод первый одножильный          0.30

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,  мм2, до:

6(кк20/50W-применительно)

28        Провод каждый последующий          1.05

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 35

29        Провод каждый последующий          0.70

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6

30        Провод сечением, мм2, до:          0.22

35 (кк 25/30)                100 м

31        Провод первый одножильный          0.25

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 240 (Ф70)

32        Кабель 2-4-жильный сечением        0.70

жилы до 16 мм2               100м

33        Провод первый одножильный          0.25

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение мм2, до: 240(Ф70)

34        Кабель 2-4-жильный сечением        0.70

жилы до 16 мм2               100м

35        Провод первый одножильный          0.45

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 150(ф40)

36        Провод первый одножильный          0.10

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 150(гофр.трура Ф40)

37        Провод первый одножильный          0.05

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 120(гофр.труба ф20)

38        Провод первый одножильный          0.70

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 120 (ф15)

39        Провод сечением, мм2, до: 6        0.66

(кк16/16)                    100 м

40        Провод первый одножильный          0.50

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 6 (кк16/38-применительно)

41        Провод каждый последующий          1.00

одножильный или              100 м

многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6

42        Провод сечением, мм2, до: 6        0.26

(кк16/16)                    100 м

43        Провод первый одножильный          0.03

или многожильный в общей     100 м

оплетке, суммарное сечение,

мм2, до: 16

44        Кабель силовой с медными          0.805

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 3 и сечением 1,5 мм2

45        Кабель силовой с медными           0.02

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 2 и сечением 1,5 мм2

46        Кабель силовой с медными          0.055

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 3 и сечением 2,5 мм2

47       Кабель силовой с                  0.005

алюминиевыми жилами с        1000м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова АВВГ,

напряжением 0,66 Кв, число

жил - 2 и сечением 16 мм2

48       Кабель силовой с медными           0.05

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 5 и сечением 4,0 мм2

49       Кабель силовой с медными           0.13

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 5 и сечением 6,0 мм2

50       Кабель силовой с медными           0.06

жилами с поливинилхлоридной  1000м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил - 5 и сечением 25 мм2

51       Кабель силовой с                   0.00

алюминиевыми жилами с        1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова

АВВГнг, напряжением 1 Кв,

число жил - 4 и сечением

95м2 не распростроняющий

горение (применительно-

АВВГнг-1,0 5х70)

52        Кабели контрольные с               0.08

медными жилами с             1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией и оболочкой марки

КВВГ, с числом жил - 5 и

сечением 1.5 мм2

53        Пускатель магнитный общего         4.00

назначения отдельно          1 шт.

стоящий, устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 40

54        Пускатели электромагнитные         4.00

нереверсивные, с тепловым    шт.

реле с кнопками управления

ПМЛ-1220 02Б

55        Пускатель магнитный общего         1.00

назначения отдельно          1 шт.

стоящий, устанавливаемый на

конструкции на стене или

колонне, на ток, А, до: 100

56        Пускатели электромагнитные         1.00

нереверсивные без реле, без  шт.

кнопок ПМА-5122М У2В

57        Реле электротепловые               4.00

токовые РТЛ-1000 04          шт.

58        Посты управления кнопочные         4.00

серии ПКУ15: панели с        шт.

кожухом к постам

управления: ПКУ15-21.122-54 У2

59        Реле промежуточное  ПЭ37-22        1.00

110В                           шт

60        Световые настенные указатели       0.06

61        Светильник для ламп                6.00

накаливания НББ 01(02)-25,   шт.                              НББ 01-60

одноламповый  "Выход"

62        Лампы биспирального типа Б         6.00

220-230-40                   10шт.

63         Блок управления шкафного           1.00

исполнения или               1 шт.

распределительный пункт

(шкаф), устанавливаемый на

полу, высота и ширина, мм,

до: 1700х1100

64         Щит ВРУ-113-20 ВР УХЛ4             1.00

(1700*700*400)                 шт

65         Блок управления шкафного           1.00

исполнения или               1 шт.

распределительный пункт

(шкаф), устанавливаемый на

полу, высота и ширина, мм,

до: 1200х1000

66         ЯВУ-4-225 УХЛ4                     1.00

шт

67         Счетчики, устанавливаемые          2.00

на готовом основании:        1 шт.

однофазные

68         Счетчик электроэнергии             2.00

шт

69         Блок управления шкафного           2.00

исполнения или               1 шт.

распределительный пункт

(шкаф), устанавливаемый на

стене, высота и ширина, мм,

до: 1200х1000

71        Пункт ПР11-3074                    1.00

(1000*650*300)                шт

73        Щиток ЩРН-12з-1 36 IР              2.00

31ИЭК                         шт

74        Прибор или аппарат                10.70

шт.

75        Автомат ВА47-29 1П 16А  ИЭК       14.00

шт

76        Щитки, устанавливаемые в           2.00

нише болтами на              1 шт.

конструкции, масса щитка,

кг, до: 15

77        Щиток ЩРН-П-6 пластик              2.00

ИЭК                            шт

78        Прибор или аппарат                 2.00

шт.

79        Автомат ВА47-100 3П 100А           2.00

ИЭК                            шт

80        Щитки, устанавливаемые в           3.00

нише  распорными дюбелями,    1 шт.

масса щитка, кг, до: 6

81        Щиток ЩРВ-12з-16 IР30              3.00

ИЭК                             шт

82        Кабели или провода                 0.75

сечением, мм2, до: 10        100 жил

83      Кабели или провода                 0.30

сечением, мм2, до: 35        100 жил

84      Кабели или провода                 0.10

сечением, мм2, до: 150       100 жил

85      Кабели или провода                 0.20

сечением, мм2, до: 240       100 жил

86      Коробка (ящик) с зажимами         10.00

для кабелей и проводов       1 шт.

сечением до 6 мм2,

устанавливаемая на

конструкции на стене или

колонне, количество зажимов до: 10

87      Коробка ответвительная            10.00

У-994 (100х100х80) IР 54     шт.

88      Розетка штепсельная:               0.26

неутопленного типа при       100 шт.

открытой проводке

89      Розетка для открытой              26.00

установки, с тетим           шт.

заземляющим контактом, тип:

1 ОП РА 16-638 зк

90      Разъем, сечение жилы до 1          3.00

мм2, количество              1 шт.

подключаемых жил, шт.: 14

911     Разъем РШВШ 25А/380В 4-х           3.00

штырьк. о/п                   шт

92      Демонтаж стальных труб             0.26

проложенных на скобах        100 м

диаметром до:40 мм

93      Демонтаж Щитки,                    3.00

устанавливаемые в нише       1 шт.

распорными дюбелями, масса

щитка, кг, до: 6

94      Демонтаж кабеля                    5.00

100 м