от 27.08.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Глазовский психоневрологический диспансер» – г. Глазов, УР, ул. Первомайская, 8, тел.: (341 41) 2-19-91, факс: (341 41) 2-72-68, Главный врач – А.А.Блинов (контактное лицо – В.А.Фефилов, тел.: (341 41) 5-87-57) принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с заключением муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кабинетов поликлинического отделения МУЗ «Глазовский ПНД» по адресу ул.Первомайская д.8.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130,131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объемы выполняемой работы, используемые материалы должны соответствовать Ведомостям объема работы (Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему Извещению), нормативным документам, действующему законодательству, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия. Правила производства и приемки работ», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Материалы, используемые при выполнении работы, должны иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация на момент подписания Акта выполненной работы.

Срок выполнения работы – с момента заключения муниципального контракта в течение 60 календарных дней.

Место выполнения работы – г. Глазов, ул. Первомайская, 8, кабинеты №11, 13 и 14.

Гарантия качества на выполненную работу – не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненной работы.

Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненной работы, ежемесячно, на основании акта выполненной работы и счетов-фактур с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Источник финансирования – из бюджета Удмуртской Республики – 300 000 рублей, из внебюджетных средств Заказчика – 110 000 рублей.

Максимальная стоимость выполнения работы – 410 000,00 рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин, обязательных платежей, других выплат в соответствии с законодательством РФ, связанных с исполнением данного контракта).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация – www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 30 августа 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 08 сентября 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (09 сентября 2010 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на Официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №13 МУЗ «Глазовский ПНД».

2. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №14 МУЗ «Глазовский ПНД».

3. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №11 МУЗ «Глазовский ПНД».

4. Котировочная заявка (с Приложением).

5. Проект муниципального контракта (с Приложениями).

Главный врач МУЗ «Глазовский ПНД»                                                                           А.А.Блинов

Мельм А.В.

2-96-67

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.08.2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 13

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 73 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 73 |
| 3 | Окраска стен бежевой эмалью 2 раза | м2 | 73 |
| 4 | Монтаж короба из гипсокартона по каркасу из металлического профиля, с установкой на углу металлического перфорированного уголка, с выравниванием поверхности гипсовой шпаклёвкой | м2 | 3,5 |
|  | Потолок |  |  |
| 5 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 24 |
|  | Электрика |  |  |
| 6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 6 |
| 7 | Монтаж растровых светильников с установкой ламп, с подключением к источнику эл. тока. | шт | 6 |
| 8 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрическго кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 7 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого линолеума | м2 | 24 |
| 13 | Выравнивание пола наливными полами на гипсовой основе | м2 | 24 |
| 14 | Укладка полукоммерческого линолеума на подготовленную поверхность с приклеиванием линолеума к основанию | м2 | 24 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 27 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550 мм. | шт. | 3 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 7,6 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 4,8 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 3,6 |

Главный врач

МУЗ « Глазовский ПНД »                                                                	А.А.Блинов

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.08.2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 14

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 37 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 37 |
| 3 | Окраска стен светло-серой эмалью 2 раза | м2 | 37 |
| 4 | Укладка керамической плитки на подготовленное основание | м2 | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 5 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 8 |
|  | Электрика |  |  |
| 6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 2 |
| 7 | Монтаж растровых светильников с установкой ламп, с подключением к источнику эл. тока. | шт | 2 |
| 8 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрического кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 3 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 4 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 4 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого линолеума | м2 | 8 |
| 13 | Выравнивание пола наливными полами на гипсовой основе | м2 | 8 |
| 14 | Укладка полукоммерческого линолеума на подготовленную поверхность с приклеиванием линолеума к основанию | м2 | 8 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 11 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 1 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550 мм. | шт. | 1 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 2,5 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 2,4 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 1,7 |

Главный врач

МУЗ « Глазовский ПНД »                                                                             А.А.Блинов

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.08.2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 11

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 71 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 71 |
| 3 | Оклейка стен флизелиновыми обоями |  |  |
| 4 | Окраска флизелиновых обоев водоэмульсионной краской 2 раза | м2 | 37 |
| 5 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 120 мм с уборкой и вывозом мусора | м2 | 9 |
| 6 | Укрепление проёма сварным металлическим каркасом с укладкой металлического двутавра №120 | п.м. | 3 |
| 7 | Укрепление колонны сварным металлическим каркасом с зашивкой гипсокартоном по металлическому каркасу | м2 | 8 |
|  | Потолок |  |  |
| 8 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 20 |
|  | Электрика |  |  |
| 9 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрического кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 10 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого паркета | м2 | 17 |
| 13 | Выравнивание пола цементно-песчаным раствором по маякам | м2 | 17 |
| 14 | Укладка ламината (класс 32) на подготовленную поверхность с применением подложки | м2 | 20 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 11 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550мм. | шт. | 3 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 3 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 3,8 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 2,5 |
|  | Входная дверь |  |  |
| 21 | Установка двери металлической входной | шт. | 1 |

Главный врач

МУЗ « Глазовский ПНД »                                                                               А.А.Блинов

Приложение №4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.08.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_____________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с заключением муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кабинетов поликлинического отделения МУЗ «Глазовский ПНД» по адресу ул.Первомайская д.8»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,____________________, являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным  статьей  4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,  предлагаем  выполнить вышеуказанную работу на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин, обязательных платежей, других выплат в соответствии с законодательством РФ, связанных с исполнением данного контракта).

Вышеуказанную работу мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую работу и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 27.08.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1.Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

_______________________   _______________    ____________________

Должность руководителя      Личная подпись      Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение №5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.08.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

На выполнение работ по ремонту кабинетов поликлинического отделения

МУЗ «Глазовский ПНД» по адресу ул.Первомайская д.8

г. Глазов	     		                                                                          «__» __________ 2010 года

МУЗ «Глазовский ПНД», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача А.А.Блинова, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется в течение срока его действия выполнить работы по ремонту кабинетов поликлинического отделения МУЗ «Глазовский ПНД» по адресу ул.Первомайская д.8 (далее по тексту «Работа») своевременно, в полном объеме, в соответствии с Ведомостями объема работы по ремонту кабинетов (Приложения №№1, 2, 3 к настоящему Контракту).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Подрядчика, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Стоимость Контракта и условия оплаты

2.1. Стоимость Работы по настоящему Контракту составляет_____________ рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин, обязательных платежей, других выплат в соответствии с законодательством РФ, связанных с исполнением данного контракта).

2.2. Общая стоимость Работы устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненной работы, ежемесячно, на основании акта выполненной работы и счетов-фактур, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

2.5. Моментом оплаты выполненной Работы по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.   Срок действия Контракта

3.1. Срок действия контракта: с момента заключения Контракта в течение 60 календарных дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить объем Работы в соответствии с Ведомостями объема Работы, нормативными документами, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, своими силами.

4.1.2. Выделить по запросу Муниципального заказчика (при необходимости) своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.1.3. Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории, руководствуясь: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия. Правила производства и приемки работ», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

4.1.4. Использовать при выполнении Работы материалы, имеющие технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация на момент подписания Акта выполненной работы.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Производить оплату Работы в порядке, объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. Проводить приемку выполненной Работы по Контракту в соответствии с Ведомостями объема работы, надлежащим образом оформленным Актом выполненной Работы, с подписанием его в течение 5-ти рабочих дней, с даты предъявления Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Выделять своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученной ему по настоящему Контракту Работы и численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При выявлении недостатков и дефектов в работе Подрядчика, требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

5. Сдача и приемка Работы

5.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности выполненной Работы официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

5.2. Муниципальный заказчик в случае приема выполненной Работы направляет Подрядчику подписанный Акт выполненной Работы, в течение 5-ти рабочих дней,  со дня его получения или мотивированный отказ от приемки. При необходимости, Акт выполненной Работы согласовывать с Управлением ЖКХ Администрации города Глазова.

5.3. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки Работы в связи с недостатками, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний, Работа должна быть принята Муниципальным заказчиком и оплачена на условиях настоящего Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут полную ответственность за  выполнение условий принятых на себя по настоящему Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом и отраженного в акте выявленных нарушений, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом выявленных нарушений. Размер такой неустойки составляет 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

6.5. В период действия настоящего контракта Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами.

6.6. Все меры ответственности Сторон не предусмотренные настоящим Контрактом подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.  Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполняемой Работы в соответствии с требованиями и нормами, установленными в Ведомостях объема работы и действующего законодательства на срок не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненной работы.

7.1.2. Своевременное устранение недоделок, обнаруженных в ходе Работ, за которые Подрядчик  несет ответственность.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 календарных дней.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования выполненного объема Работы (составляется в месте нахождения Подрядчика); заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Подрядчиком далее составляется и направляется Муниципальному заказчику Акт выполненной Работы. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и оплатить фактически выполненный объем Работы.

Приложение:

1. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №13 МУЗ «Глазовский ПНД».

2. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №14 МУЗ «Глазовский ПНД».

3. Ведомость объема работы по ремонту кабинета №11 МУЗ «Глазовский ПНД».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Глазовский психоневрологический диспансер» 427628 г. Глазов, ул. Первомайская, 8, Тел: (341 41) 2-19-91, факс: (341 41)2-72-68 Главный врач ______________________/А.А. Блинов/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____

от «__» ______________ 2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 13

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 73 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 73 |
| 3 | Окраска стен бежевой эмалью 2 раза | м2 | 73 |
| 4 | Монтаж короба из гипсокартона по каркасу из металлического профиля, с установкой на углу металлического перфорированного уголка, с выравниванием поверхности гипсовой шпаклёвкой | м2 | 3,5 |
|  | Потолок |  |  |
| 5 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 24 |
|  | Электрика |  |  |
| 6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 6 |
| 7 | Монтаж растровых светильников с установкой ламп, с подключением к источнику эл. тока. | шт | 6 |
| 8 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрическго кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 7 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого линолеума | м2 | 24 |
| 13 | Выравнивание пола наливными полами на гипсовой основе | м2 | 24 |
| 14 | Укладка полукоммерческого линолеума на подготовленную поверхность с приклеиванием линолеума к основанию | м2 | 24 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 27 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550 мм. | шт. | 3 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 7,6 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 4,8 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 3,6 |

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Глазовский психоневрологический диспансер» 427628 г. Глазов, ул. Первомайская, 8, Тел: (341 41) 2-19-91, факс: (341 41)2-72-68 Главный врач ______________________/А.А. Блинов/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №2

к Муниципальному контракту №____

от «__» ______________ 2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 14

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 37 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 37 |
| 3 | Окраска стен светло-серой эмалью 2 раза | м2 | 37 |
| 4 | Укладка керамической плитки на подготовленное основание | м2 | 1 |
|  | Потолок |  |  |
| 5 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 8 |
|  | Электрика |  |  |
| 6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 2 |
| 7 | Монтаж растровых светильников с установкой ламп, с подключением к источнику эл. тока. | шт | 2 |
| 8 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрического кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 3 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 4 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 4 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого линолеума | м2 | 8 |
| 13 | Выравнивание пола наливными полами на гипсовой основе | м2 | 8 |
| 14 | Укладка полукоммерческого линолеума на подготовленную поверхность с приклеиванием линолеума к основанию | м2 | 8 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 11 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 1 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550 мм. | шт. | 1 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 2,5 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 2,4 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 1,7 |

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Глазовский психоневрологический диспансер» 427628 г. Глазов, ул. Первомайская, 8, Тел: (341 41) 2-19-91, факс: (341 41)2-72-68 Главный врач ______________________/А.А. Блинов/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №3

к Муниципальному контракту №____

от «__» ______________ 2010г.

Ведомость объема работы по ремонту кабинета № 11

МУЗ « Глазовский ПНД ».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности стен под шпаклёвку, ошкуривание, грунтовка | м2 | 71 |
| 2 | Выравнивание стен масляной шпаклевкой, с проклеиванием углов стен серпянкой | м2 | 71 |
| 3 | Оклейка стен флизелиновыми обоями |  |  |
| 4 | Окраска флизелиновых обоев водоэмульсионной краской 2 раза | м2 | 37 |
| 5 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 120 мм с уборкой и вывозом мусора | м2 | 9 |
| 6 | Укрепление проёма сварным металлическим каркасом с укладкой металлического двутавра №120 | п.м. | 3 |
| 7 | Укрепление колонны сварным металлическим каркасом с зашивкой гипсокартоном по металлическому каркасу | м2 | 8 |
|  | Потолок |  |  |
| 8 | Монтаж потолка по металлическим направляющим с укладкой потолочной плитки | м2 | 20 |
|  | Электрика |  |  |
| 9 | Пробивка штроб в кирпичной стене, укладка электрического кабеля в штробу, заделка штробы гипсовой шпатлёвкой | п.м. | 10 |
| 10 | Демонтаж выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
| 11 | Установка выключателей, розеток скрытой установки | шт | 6 |
|  | Полы |  |  |
| 12 | Удаление старого паркета | м2 | 17 |
| 13 | Выравнивание пола цементно-песчаным раствором по маякам | м2 | 17 |
| 14 | Укладка ламината (класс 32) на подготовленную поверхность с применением подложки | м2 | 20 |
| 15 | Монтаж плинтуса напольного | п.м. | 11 |
|  | Окно |  |  |
| 16 | Демонтаж оконного блока | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж оконного блока ПВХ (850*2100) с креплением к откосу и установкой пластикового подоконника глубиной 550мм. | шт. | 3 |
| 18 | Отделка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу с выравниванием шпаклёвкой на гипсовой основе и покраской водоэмульсионной краской | м2 | 3 |
| 19 | Окраска дверей белой эмалью 2 раза | м2 | 3,8 |
| 20 | Окраска радиатора отопительного белой эмалью 2 раза | м2 | 2,5 |
|  | Входная дверь |  |  |
| 21 | Установка двери металлической входной | шт. | 1 |

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Глазовский психоневрологический диспансер» 427628 г. Глазов, ул. Первомайская, 8, Тел: (341 41) 2-19-91, факс: (341 41)2-72-68 Главный врач ______________________/А.А. Блинов/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |