«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МУЗ «Городская больница №1» Ю.И. Ракинцев

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключить муниципальный

контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей,  содержание зданий и сооружений объектов социальной

инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1».

Заместитель Главы Администрации города Глазова    	____________________ А.Н.Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города                       _____________________ Е.М. Коксенова

г. Глазов

17.09.2010г.

Содержание документации открытого конкурса

| №№ | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист конкурсной документации открытого конкурса | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом конкурсе | 2 |
| 3. | Раздел №1 Извещение о проведении открытого конкурса | 3 |
| 4. | Раздел №2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-9 |
| 5. | Раздел №3 Информационная карта открытого конкурса с Приложениями №1 и №2 | 10-14 |
| 6. | Раздел 4 Проект муниципального контракта | 15-17 |
| 7. | Раздел 5 Форма № 1. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта | 18 |
| 7.1. | Форма № 2. Таблица стоимости услуг | 19 |
| 7.2. | Форма № 3. Общие сведения об Участнике размещения заказа | 20 |
| 7.3. | Формы по критериям оценки заявок | 21-22 |
| 7.4. | Форма №4.Маркировка конверта | 23 |
| 7.5. | Форма № 5. Запрос на разъяснение конкурсной документации | 24 |

Раздел №1

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №1», главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира 22, тел/факс (34141) 5-46-51, эл.адрес: muzgb1@udmnet.ru (контактное лицо – Ворончихина М.А., тел. (34141) 5-46-51);  извещает о принятии решения о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1».

2. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: (341-41) 2-96-67. Электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

3. Предмет муниципального контракта:

Комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1».

4. Начальная (максимальная) стоимость услуг по контракту: 1 000 000,00 руб.

5. Место оказания услуг: согласно дислокации объектов обслуживания (приложение №1 к информационной карте).

6. Сроки оказания услуг по контракту: с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

Конкретные технические условия и перечень объектов указаны в конкурсной документации.

7. Документация об открытом конкурсе предоставляется бесплатно по письменному заявлению секретарем единой комиссии с 20.09.2010г. до 09-00 часов 21.10.2010 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru.    Документация предоставляется на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) участника размещения заказа в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица.

8. Официальные сайты на которых размещено извещение открытого конкурса – www.goszakaz-udm.ru, www.glazov-gov.ru

9.  Официальный сайт на котором размещена  конкурсная документация - www.glazov-gov.ru

10. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены.

11. Обеспечение заявок и исполнения муниципального контракта Заказчиком не установлены.

12. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 21.10.2010 года, в 09-00 часов (время местное) по адресу: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д.6, кабинет №131, рассмотрение заявок единая комиссия проведет по вышеуказанному адресу 25.10.2010 г. и подведения итогов конкурса 29.10.2010г.

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                                   Ю.И. Ракинцев

Раздел №2.

Инструкция  участникам размещения заказа

2.1.  Нормативная база проведения открытого конкурса

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от  08.11.2007 №257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ; от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ; от 01.07.2009 №144-ФЗ; от 17.07.2009 №147-ФЗ; от 17.07.2009 №155-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 25.11.2009 № 273-ФЗ,  от 17.12.2009 N 316- ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 27.07.2010 № 240-ФЗ) – далее ФЗ - 94);

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона,  запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 16.02.2006 № 36/6 «Об официальном портале для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 29.02.2008  № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации от 26.12.2006 № 36/13 «Об официальных печатных изданиях для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. №722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Конкурсная документация

2.2. Получение конкурсной документации

2.2.1.  Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2.2. Время работы Уполномоченного органа по размещению заказа  для муниципальных нужд: в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч. (время местное). В иное время контакты с представителями Уполномоченного органа по предмету открытого конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

2.3  Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2.4. Подготовка заявки на участие в конкурсе

2.4.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок в письменной форме, установленной конкурсной документацией, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

2.4.2.  Состав заявки на участие в конкурсе Участника:

1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №3 Раздела №5;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта (Форма № 1 Раздела №5 Конкурсной документации).

3. Копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким услугам

Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в конкурсе (кроме подпункта «г» п.1 ч.2.3.2. настоящей инструкции). Отсутствие каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей, отсутствие описи документов, в том числе не прошитый пакет документов считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции Документации о конкурсе и является основанием для отклонения заявки на участие в открытом конкурсе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение контракта

2.5.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и размер обеспечения  выполнения муниципального контракта Заказчиком не установлены.

## 2.6. Разъяснение Конкурсной документации

2.6.1. Представитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказа для муниципальных нужд письменно ответит на любой официально полученный вопрос Участника, направленный им письменно, по форме установленного  образца (Форма № 5, Раздела № 5 документации), связанный с разъяснением документации, поступивший не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направят в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## 2.7.Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

2.7.1. Участник должен подготовить оригиналы всех форм заявки с приложением всех требуемых документов в соответствии с подразделом 2.4.2.

2.7.2. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений

2.7.3. Оригиналы Форм  и прилагаемые документы должны:

а) иметь четкую печать текстов, или написаны чернилами;

б) содержать общепринятые обозначения и наименования;

в) быть заполнены по всем пунктам;

г) не должны иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником открытого конкурса в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью и печатью Участника открытого конкурса;

д) сведения, содержащиеся в заявке не должны иметь двусмысленных толкований;

2.8. Язык и валюта заявки на участие в конкурсе

2.8.1. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник и  Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд, должны быть написаны на русском языке. Заявки с использованием другого языка отклоняются на основании п. 4, ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.

2.8.2. Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах должны быть выражены в российских рублях.

2.8.3. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции и может послужить поводом для отклонения заявки на участие в конкурсе Участника размещения заказа на основании п. 4, ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г.

## 2.9. Расчеты по контракту

2.9.1. Расчеты по Муниципальному контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, по факту оказания услуг, на основании Акта приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

2.9.2. Стоимость услуг по контракту включает в себя все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные на территории РФ.

2.9.3. Стоимость услуг по контракту устанавливается по результатам открытого конкурса, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключение случая указанного в п.2.9.4. настоящей Инструкции.

2.9.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.10. Затраты на участие в открытом конкурсе

2.10.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого конкурса.

2.11. Внесение изменений в Конкурсную документацию

2.11.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в настоящую Конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти дней, после принятия решения о внесении изменений в настоящую Конкурсную документацию, изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на официальном сайте Уполномоченным органом, а также в течении двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которые получили настоящую Конкурсную документацию.

2.12. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.12.1.Участники должны запечатать оригинал заявки на участие в конкурсе в один конверт. После этого конверт должны быть надежно (исключая возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке) запечатан.

2.12.2. Маркировка конверта должна быть оформлена согласно Форме № 4 Конкурсной документации. На конверте указывается наименование открытого конкурса и не допускается указание наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица - Участника.

2.12.3. Если конверт не запечатан, Заказчик и Уполномоченный орган не несет ответственности в случае разглашения информации участника по предмету конкурса.

## 2.13. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

2.13.1. Секретарь единой комиссии заканчивает принимать конверты с заявками на участие в конкурсе в 09-00 часов (время местное) 21.10.2010 года.

2.13.2. Участники должны направить конверты с заявками таким образом, чтобы Уполномоченный орган получил их до наступления вышеуказанного срока. Уполномоченный орган не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи Участником своей заявки.

2.13.3. Прием конвертов с заявками осуществляется секретарем единой комиссии по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов УР, ул. Динамо, 6, Администрация г. Глазова, Отдел муниципального заказа УЭ и РГ, кабинет № 130, с 8-00 до 17-00, время обеда с 12-00 до 13-00 (время местное).

2.13.4. Секретарь единой комиссии регистрирует поступившие конверты с заявками, указывая дату и время их получения. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и  времени его получения.

2.14.  Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

2.14.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления  уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

2.15. Вскрытие единой Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.15.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, единой Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2.15.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении, единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.15.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.15.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.15.5. Заказчик, уполномоченный орган обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

2.15.6. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.15.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

2.16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.16.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, осуществляется единой Комиссией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.16.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе

2.16.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

а) непредставления определенных п.2.4. настоящей инструкции обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на выполнение, которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным п. 2.3. настоящей инструкции;

в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если установлено);

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

2.16.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

2.17. Определение победителя открытого конкурса

2.17.1. Единая Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

2.17.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, которые установлены Заказчиком в конкурсной документации:

Критерии выбора победителя конкурса и их значимость:

1. Качество оказания услуг и квалификация участников - 20 %:

по следующим подкритериям:

  - Наличие кадровых ресурсов по контракту — 20 баллов;

  - Наличие опыта выполнения услуг, работ  – 20 баллов;

  - Наличие материально-технических ресурсов – 30 баллов;

  - Наличие системы контроля качества на предприятии -  30 баллов;

2. Минимальная стоимость комплексного технического обслуживания – 80%.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в конкурсе которого в сумме набрала наибольшее количество баллов.

Критерий №1. При оценке заявок на участие в конкурсе по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству и квалификации участника конкурса, указанными в форме по критерию №1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется по формуле:

i        i                 i

Rci = C1 + C2 + … + Ck,

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

Ck  - значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по показателю.

Критерий №2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по критерию «минимальная стоимость комплексного технического обслуживания», единой комиссией будут проводиться расчетным путем. Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется по формуле:

Аmax - Ai

Rai = ---------------- х 100,

Amax

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в конкурсной  документации;

Ai - предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

2.17.3.  Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию  умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2.17.4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение  рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

2.17.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

2.17.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

2.17.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

2.17.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в конкурсе которого набрала наибольший процент

2.17.9. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

2.19.  Заключение Муниципального контракта

2.19.1. Срок подписания победителем Муниципального контракта – не более двадцати календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.19.2. В случае если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 2.19.5. инструкции победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.19.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

2.19.4. Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

2.20.Объявление о результатах открытого конкурса

2.20.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании, уполномоченным органом, соответственно в течение дня следующего после дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

2.21. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

2.21.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, единой  комиссии в связи с проведением открытого конкурса в соответствии с Главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

Раздел №3.

Информационная карта

открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1»

(далее по тексту - Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации.

| 1. | Муниципальный Заказчик: МУЗ «Городская больница №1», главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира 22, тел/факс (34141) 5-46-51, эл.адрес: muzgb1@udmnet.ru (контактное лицо – Ворончихина М.А., тел. (34141) 5-46-51). |
| --- | --- |
| 2. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова: Отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67. Электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru |
| 3. | Предмет муниципального контракта: Комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1». |
| 4. | Начальная (максимальная) стоимость услуг по контракту:1 000 000,00 руб., |
| 5. | Сроки оказания услуг по контракту: с момента заключения контракта по 31.12.2010г.. |
| 6. | Место оказания услуг: согласно дислокации объектов обслуживания (приложение №1 к Информационной карте). Конкретные технические условия и перечень объектов по контракту указаны в приложении №1 и №2 к Информационной карте. |
| 7. | Требования Заказчика в качеству и объему оказания услуг по контракту: 1. Комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов должно производиться в соответствии с ВСН-58-88 и включать обслуживание: 1) системы электроснабжения (внутренние сети), 2) системы вентиляции, 3) системы теплоснабжения, водоснабжения (внутридомовые сети до колодца), 4) газовые разводки и рампы, 5) канализационного оборудования (внутридомовые сети до колодца), 6) холодильного оборудования (кроме здания пищеблока), 7) мусоропроводов и мусороприемников, 8) оборудование прачечной(стиральные машины, центрифуги, сушильные машины), 9) паровой узел и паропроводы, 10) содержание зданий и сооружений. 2. Соответствие объема обслуживания инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов перечню инженерного оборудования (Приложение №2 к Информационной карте). 3. Обеспечение нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий, а именно: центрального отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения и электрооборудования и контрольно-измерительных приборов, установленных на данном оборудовании. Эксплуатация оборудования должна осуществляется в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий и заключается в выполнении планово-предупредительных работ, а также непредвиденных работ. 4. Наличие действующей круглосуточной аварийной службы. 5. Гарантия качества оказанных услуг, выполненных работ не менее 2-х лет. |
| 8. | Расчеты по Муниципальному контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, по факту оказания услуг, на основании Акта приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 60 банковских дней. Стоимость услуг по контракту включает в себя все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные на территории РФ. Стоимость услуг по контракту устанавливается по результатам открытого конкурса, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| 9. | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации Представитель Заказчика, Уполномоченного органа письменно (или в форме электронного документа) ответит на любой официально полученный вопрос Участника размещения заказа, направленный им письменно по форме установленного образца (Форма № 5 Раздела № 5 Конкурсной документации), связанный с разъяснением Конкурсной документации, который он получит не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. .№130. |
| 10. | Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник и Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд, должны быть написаны на русском языке. |
| 11. | Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях. |
| 12. | Требования к участникам размещения заказа: Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 13. | Состав заявки на участие в конкурсе: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №3 Раздела №5; б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 2. Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта (Форма № 1 Раздела №5 Конкурсной документации). 3. Копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким услугам Указанные документы являются обязательными при рассмотрении заявки на участие в конкурсе (кроме подпункта «г» п.1 ч.13 настоящей информационной карты). Отсутствие каких либо обязательных документов, заполнение их не по установленной форме, наличие незаверенных в установленном порядке копий документов, наличие незаверенных в установленном порядке исправлений в тексте и расчетах, отклонение от требуемых Заказчиком условий исполнения муниципального контракта, а также отсутствие требуемых в формах подписей и печатей, отсутствие описи документов, в том числе не прошитый пакет документов считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции Документации о конкурсе и является основанием для отклонения заявки на участие в открытом конкурсе Участника размещения заказа на основании ч. 1. ст. 12, ФЗ-94 от 21.07.2005г. |
| 14. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение исполнения контракта Заказчиком не установлены. |
| 15. | Место и срок представления заявок на участие в конкурсе: УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №130, здания муниципалитета города Глазова, отдел муниципального заказа УЭиРГ, секретарю единой комиссии до 09-00 часов местного времени 21.10.2010г. |
| 16. | Критерии выбора победителя конкурса и их значимость: 1. Качество оказания услуг и квалификация участников - 20 %: по следующим подкритериям: Наличие кадровых ресурсов по контракту — 20 баллов; Наличие опыта выполнения услуг, работ – 20 баллов; Наличие материально-технических ресурсов – 30 баллов; Наличие системы контроля качества на предприятии - 30 баллов; 2. Минимальная стоимость комплексного технического обслуживания – 80%. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в конкурсе которого в сумме набрала наибольшее количество баллов. |
| 17. | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 18. | Место, время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №131 здания муниципалитета г. Глазова в 09-00 часов местного времени 21.10.2010г |
| 19. | Официальные сайты, на которых размещено извещение об открытом конкурсе – www.goszakaz-udm.ru; www.glazov-gov.ru |
| 20. | Официальный сайт на котором размещена конкурсная документация - www.glazov-gov.ru |
| 21. | Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе: 25.10.2010г. по адресу: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д.6, кабинет №131. |
| 22. | Подведение итогов открытого конкурса единая комиссия проведет по вышеуказанному адресу в срок до 29.10.2010г. |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                                   Ю.И. Ракинцев

Приложение №1 к

информационной карте

Перечень объектов  МУЗ «Городская больница №1»

на комплексное обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта (улица и № дома) | Площадь объекта м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание складов | Мира 22, кор. 18 | 461,0 | 1 |
|  | Пристрой к мастерским, мойка | Мира 22, кор. 19 | 349,9 | 1 |
|  | Боксы | Мира 22, кор.16 | 244,0 | 1 |
|  | Здание материального склада | Мира 22, кор.17 | 256,0 | 1 |
|  | Здание отделения патологии беременности | Мира 22, кор.4 | 1420,1 | 2 |
|  | Детская поликлиника | Дзержинского1а | 865,5 | 2 |
|  | Поликлиника №1 | Мира 18 | 2394,0 | 3 |
|  | Клиническая лаборатория | Мира 22, кор. 2 | 656,1 | 1 |
|  | Бактериологическая лаборатория | Мира 22, кор.14 | 476,8 | 1 |
|  | ЛОР, глазное, кожное, ж/к | Мира 22, кор.5 | 2611,2 | 2 |
|  | Стационар и операционный блок | Мира 22, кор. 24,25 | 20852,1 | 7 |
|  | Здание паталого-анатомического корпуса | Мира 22 | 102,0 | 1 |
|  | Хоз. корпус, прачечная, ЦСО | Мира 22, кор. 21 | 4382,0 | 3 |
|  | Кислородная станция | Мира 22, кор.12 | 117,0 | 1 |
|  | Отделение детской пол-ки | Сибирская 37 | 1238,0 | 1 |
|  | Отделение пол-ки №1 | К.Маркса 11/37 | 145,7 | 1 |
|  | Отделение пол-ки №1 | Калинина 2а | 308,78 | 1 |
|  | Пункт раздачи молочных продуктов | Будённого 11 | 90,6 | 1 |
|  | Молочная кухня | Мира 22, кор. 10 | 432,6 | 1 |
|  | Детское стационарное отделение восстановительного лечения | Кирова 75б | 1040,8 | 2 |
|  | Отделение скорой помощи | Будённого 3а | 796,8 | 1 |
|  | Отделение восстановительного лечения | Короленко 18а | 1034,6 | 2 |
|  | Отделение восстановительного лечения | Наговицина 11 | 1044,9 | 2 |
|  | Детское соматическое отделение | Мира 22, кор. 11 | 1747,0 | 2 |
|  | Сооружение ГО | Мира 22, кор. 7 | 115,0 | 1 |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»						         Ю.И. Ракинцев

Приложение №2 к

информационной карте

Перечень основного оборудования МУЗ «Городская больница №1»

| № п/п | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Электропотребление (установки) |  |
| 1 | ЩО | 57 шт. |
| 2 | ЩУ | 44 шт. |
| 3 | Светильники | 5247 шт. |
| 4 | Розетки | 1789 шт. |
| 5 | Выключатели | 1857 шт. |
| 6 | РП | 45 шт. |
| 7 | Лампы ЛБ, накаливания | 5476 шт. |
| 8 | Внутренняя электропроводка | 46000 шт. |
|  | Отопление, водопровод, канализация |  |
| 1 | Смесители | 910 шт. |
| 2 | Раковины | 849 шт. |
| 3 | Унитазы | 190 шт. |
| 4 | Вентиля ø 15, 20, 25 | 1811 шт. |
| 5 | Ванна | 38 шт. |
| 6 | Ногомойки, биде, писуары, мойки для горшков | 17 шт. |
| 7 | Душевая кабина | 5 шт. |
| 8 | Радиатор отопления | 7961 |
| 9 | Трубопроводы до 100 мм | 8161м |
| 10 | Паропроводы | 400 м |
| 11 | Канализация ø 50,100 | 9867 м |
|  | Разное |  |
| 1 | Кипятильники (титан) | 16 шт. |
| 2 | Водонагреватели | 50 шт. |
| 3 | Прачечное оборудование | 9 шт. |
| 4 | Автоклав | 6 шт. |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»						         Ю.И. Ракинцев

Раздел № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

г. Глазов 					         				          «__»_________2010г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ____________ и «Муниципальный Заказчик» МУЗ «Городская больница №1», в лице главного врача  Ю.И. Ракинцева, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии, указанного в протоколе ____________  №___ от _____ 2010г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание услуг, выполнение работ по комплексному обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры муниципального учреждения здравоохранения МУЗ «Городская больница №1».

1.2. Стоимость комплексного обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры по муниципальному контракту составляет  _____________ руб.

- Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. По муниципальному учреждению здравоохранения МУЗ «Городская больница №1»,  принять на комплексное обслуживание согласно ВСН 58-88 (Р) следующие объекты общей площадью ____________________ кв.м.:

| № п/п | Наименование объекта, здания | Адрес | Занимаемая площадь (кв. м) | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Комплексное обслуживание инженерных коммуникаций и сетей и содержание зданий и сооружений объектов должно производиться в соответствии с ВСН-58-88 и включать  обслуживание:

1) системы электроснабжения (внутренние  сети),

2) системы вентиляции,

3) системы теплоснабжения, водоснабжения (внутридомовые сети до колодца),

4) газовые разводки и рампы,

5) канализационного оборудования (внутридомовые сети до колодца),

6) холодильного оборудования (кроме здания пищеблока),

7) мусоропроводов и мусороприёмников,

8) оборудование (стиральные машины, центрифуги, сушильные машины) прачечной,

9) паровой узел и паропроводы,

10) содержание зданий и помещений.

2.1.2. Обеспечить бесперебойную работу круглосуточной аварийной службы.

2.1.3. Предоставить гарантию качества оказанных услуг, выполненных работ  не менее 2-х лет.

2.1.4. Обеспечивать качество оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям СНиП, техническим требованиям Заказчика.

2.1.5. Обеспечивать оперативность оказания услуг, выполнения работ по заявкам Заказчика.

2.1.6. Обеспечивать исправное состояние зданий согласно перечню работ ВСН 58-88 (Р), систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, кондиционирования и очистки воздуха согласно перечню работ СТОИРЭЭС, вентиляции согласно перечню работ СТОИРО.

2.1.7. Обеспечивать качественное и своевременное проведение текущих ремонтов и технического обслуживания согласно графикам ППР.

2.1.8. Обеспечивать проведение текущих ремонтов и технического обслуживания объектов  материалами, инструментом и запасными частями в пределах выделенных фондов.

2.1.9. Согласовывать месячные планы текущих ремонтов и обеспечивать их выполнение.

2.1.10. Производить уборку транспортных подъездов, пешеходных дорожек и закрепленной территории.

2.1.11. Обеспечивать контроль и проводить необходимые консультации по нормальным условиям эксплуатации инженерного и технологического оборудования (температурный и санитарный режим помещений, освещенность помещений и территорий).

2.1.12. Участвовать в приемке новых объектов и после капитального ремонта.

2.1.13. Выполнять аварийные ремонты всех объектов, сетей и систем круглосуточно самостоятельно и в кратчайшие сроки.

2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Оплачивать работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту перечисленных в контракте объектов в соответствии со стоимостью обслуживания метра квадратного, представленной на открытом конкурсе и бюджетной росписью из средств утвержденного бюджета города. Все дополнительные работы производятся за отдельную плату по отдельному договору.

2.2.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию объектов и оборудования.

2.2.3. Своевременно информировать «Исполнителя» о площадях и объектах, сданных в аренду.

2.2.4. Представлять ежемесячно к 25-му числу текущего месяца согласованные планы на следующий месяц.

- Порядок расчетов и платежей

3.1. Оплата по муниципальному контракту производится безналичным перечислением денежных средств из бюджета г.Глазова по факту выполнения услуг с отсрочкой платежа до 60 календарных дней путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.2. Стоимость услуг по контракту включает в себя все расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные на территории РФ.

3.3. Стоимость услуг по контракту устанавливается по результатам открытого конкурса, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

- Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

4.3. За нарушение срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню) в размере пяти трехсотых, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Срок действия контракта и его расторжение.

5.1. Срок действия контракта определяется с момента заключения контракта по 31.12.2010г., а в части взаиморасчетов – до полного погашения между сторонами, но не ранее исполнения сторонами обязательств по контракту в полном объеме.

5.2. Изменение условий контракта и его досрочное прекращение допускается по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.

6.1. Исполнитель извещает Муниципального заказчика о готовности сдачи оказанных услуг официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

6.2. Объемы оказанных услуг по Контракту принимаются Муниципальным заказчиком  путем подписания акта  оказанных услуг, представленного Исполнителем в течение 5 дней после оказания услуг.

6.3. Муниципальный заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

6.4. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки результатов услуг в связи с их недостатками, несоответствием условиям задания, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Исполнителем замечаний, Услуги  должны быть приняты Муниципальным заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8. Заключительные положения

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

8.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 календарных дней.

9. Юридические адреса и подписи сторон:

|  | Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- | --- |

Раздел 5.  Формы

Форма № 1

## Предложение о качестве оказания услуг и иные предложения

## об условиях исполнения муниципального контракта

на право заключить муниципальный

контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций

и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной

инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1»

Уважаемые господа!

Изучив Конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия Муниципального контракта, мы ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями Муниципального контракта и  предлагаем заключить Муниципальный контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1» и подтверждаем, что:

1) Качество оказания услуг и квалификация участников  (наличие кадровых ресурсов по контракту, наличие опыта выполнения услуг, работ, наличие материально-технических ресурсов, наличие системы контроля качества на предприятии) мы подтверждаем прилагаемыми документами (приложение __________________ к заявке на участие в конкурсе).

2) Минимальная стоимость комплексного технического обслуживания составляет  _____________ руб.

Мы подтверждаем свое согласие с условиями оплаты за оказанные услуги, объемами, сроками оказания услуг и условиями муниципального контракта указанные Заказчиком в конкурсной документации.

Настоящим удостоверяем, что:

1) мы подтверждаем соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) мы не находимся в стадии ликвидации юридического лица и в отношении нас не проводится  процедура банкротства и открытие конкурсного производства;

3) наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма № 2

## Таблица стоимости услуг*

## (данная форма предоставляется по желанию участника размещения заказа)

| № п/п | Наименование здания, объекта | Адрес | Площадь (кв. м) | Стоимость 1 м.кв./руб | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость по муниципальному контракту, в руб. |  |  |  |  |

* В общую стоимость услуг, работ должны быть включены все налоги, сборы, отчисления и все  другие платежи, установленные законодательством,  транспортных расходов  выплаченных или подлежащих выплате в период реализации Контракта Исполнителем, а также прибыль и вероятный возможный рост цен (инфляция).

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________________________________________

(подпись, Фамилия, инициалы)

## * данная форма предоставляется по желанию участника размещения заказа

Форма № 3

## 1. Общие сведения об Участнике

_______________________________________________________________________________________

(фирменное наименование)

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Паспортные данные Участника (для физического лица) |  |
| 3. | Имеется ли полномочный представитель/представительство в г. Глазове | * |
| 4. | Организационно-правовая форма |  |
| 5. | Сведения о государственной регистрации Участника: (Регистрирующий орган, Регистрационный номер, Дата регистрации) | * |
| 6. | Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица | * |
| 7. | ИНН Участника | * |
| 8. | Юридический адрес |  |
| 9. | Фактическое местонахождение |  |
| 10. | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение | * |
| 11. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | * |
| 12. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | * |
| 13. | Факс Участника (с указанием кода города) | * |
| 14. | Является ли предприятие субъектом малого предпринимательства? (да/нет) | * |
| 15. | Система налогообложения? (общая/упрощенная) | * |
| 16. | Адрес электронной почты Участника | * |
| 17. | Контактный телефон |  |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

* данные пункты заполняются по желанию участника размещения заказа

## Форма по критерию №1

Приложение

к Форме №1

от «___» _______ 2010 г.

## Качество и квалификация Участника

## Справка о наличии кадровых ресурсов по контракту*

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, наличие ученой степени) | №, дата выдачи документа, подтверждающего образование, квалификацию (диплом, свидетельство, удостоверение, протокол и т.д.) | Место работы, должность, ученое звание, контактные телефоны | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Место в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Должность | Функциональные обязанности |
| Руководящее звено |
| Специалисты |
| Прочий персонал |

## Справка о выполненных аналогичных Контрактах*

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения Контракта — год и месяц окончания выполнения Контракта) | Заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны) | Описание Контракта (сумма Контракта в тыс. руб., объем работ, описание основных условий Контракта) | Сведения о рекламациях (содержание и характер претензий, исков и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Информация, представленная в данной форме должна свидетельствовать о наличии опыта у Участника по выполнению Контрактов аналогичным предмету открытого конкурса. Рекомендуется указывать не менее одного Контракта (Договора) по каждому из последних трех лет, необходимо особо отметить имеется ли опыт выполнения аналогичных работ для нужд муниципальных учреждений г. Глазова и Удмуртской Республики.

Приложением к указанной форме могут являться отзывы Заказчиков о работе Участника за последние 3 года.

## Справка о материально-технических ресурсах*

| № п/п | Наименование (модель, номинальная мощность) | Местонахождение | Источник (собственное, взято напрокат, арендовано, специально изготовлено для данного Контракта) | Владелец (указанная информация не представляется на оборудование, которое является собственностью владельца) | Состояние (год выпуска, производительность) | Дата поверки, технического освидетельствования, № и дата документа (протокола, свидетельства и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Спецтехника, автотранспорт |
| 2. Оборудование, средства малой механизации |
| 3. Средства подмащивания, грузоподъемная тара |
| 4. Средства индивидуальной защиты |
| 5. Инструмент |

Справка о наличии системы контроля качества на предприятии

| № п/п | Виды услуг (работ), на которые установлена система контроля качества на предприятии | Название документа, устанавливающего требования к качеству работ (услуг) на предприятии | №, дата документа по введению системы контроля качества на предприятии |
| --- | --- | --- | --- |

## *(данная форма предоставляется по желанию участника размещения заказа)

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Форма № 4

Конверт формата А - 4

КУДА: 427620, г. Глазов, УР,  ул. Динамо, 6

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова:

Отдел муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации г. Глазова,

кабинет № 130

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

открытый конкурс на право заключить муниципальный

контракт на комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры МУЗ «Городская больница №1»

НЕ ВСКРЫВАТЬ до

«09-00 Ч.» 21.10.2010г.

Форма № 5

| «_____» ____________ 20___ г. № _______________________ | Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд: Отдел муниципального Заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6 Администрация г. Глазова, каб. № 130 |
| --- | --- |

ЗАПРОС 
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

___________________________________________________________________________________________

наименование конкурса

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

просит разъяснить следующие пункты конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (формы конкурсных предложений, требования заказчика, проект Муниципального контракта, техническая часть и.т.д.) | Пункт раздела, формы, конкурсной документации | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

М.П.

Адрес:__________________________________________

Контактный телефон: ____________________________

E-mail:__________________________________________

Др. информация для предоставления сведений по данному запросу.