от 01.11.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: г. Глазов, ул. Мира, 22, muzgb1@udmnet.ru, тел. (341 41) 3 68 50, контактное лицо Ворончихина М.А., т/факс 5-46-51, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с  заключением  муниципального контракта на  выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты  № 130, 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объемы выполняемой работы, используемые материалы  должны соответствовать  Локальному сметному расчету (Приложение №1к настоящему Извещению), нормативным документам, действующему законодательству, строительным нормам и правилам, заявке Заказчика.

Место выполнения работы — г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МУЗ «ГБ №1»,  корпус 24.

Соблюдение в ходе Работы необходимых мероприятий по техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

Предоставление гарантии качества на выполненную работу - не менее 24 месяцев.

Срок выполнения работы - с момента заключения муниципального контракта в течение  30 (тридцати) календарных дней.

Качество используемых строительных материалов должно соответствовать Государственным стандартам, иметь соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация.

Оплата будет производиться по условиям заключенного контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненной работы, в соответствии с предъявленным Актом  выполненной работы, подписанным обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г.

Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Город Глазов».

Максимальная стоимость выполнения работы – 497 316,90 рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, а также в форме электронного документа, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 01 ноября 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 13 ноября 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (15 ноября 2010г) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Локально сметный расчет  на земляные работы с последующим благоустройством территории  МУЗ «Городская больница  №1».

2. Котировочная заявка (с Приложением).

3. Проект муниципального контракта.

Представитель Заказчика:

Главный врач МУЗ «Городская  больница №1»                                                           Ю.И.Ракинцев

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                                Е.М.Коксенова

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 01.11.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_____________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «На выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,_______________________,

являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и предлагаем выполнить вышеперечисленную работу на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную  работу мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить вышеупомянутую работу и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 01.11.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1.Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

_______________________   _______________    ____________________

Должность руководителя      Личная подпись      Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 01.11.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

На выполнение земляных работ с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению

г. Глазов	     			                                                                            «__» __________ 2010 года

МУЗ «Городская больница №1», именуемая в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Подрядчик обязуется в течение срока действия выполнить земляные работы с последующим благоустройством территории   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению по адресу: г. Глазов, ул. Мира, 22,  корпус 24 своевременно, в полном объеме, в соответствии с Локально-сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Подрядчика, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Стоимость Контракта и условия оплаты

2.1. Стоимость Работы по настоящему Контракту составляет_____________ рублей ___копеек (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Общая стоимость Работы устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения Работы, на основании Акта  выполненной работы, подписанного обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г.

2.5. Моментом оплаты выполненной Работы по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В случае отсутствия регионального финансирования и невозможности  выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.

3.   Срок выполнения Работы

3.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить объем Работы качественно, своими или привлеченными силами в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту), нормативными документами, действующим законодательством, строительными нормами и правилами.

4.1.2. Выделить по запросу Муниципального заказчика (при необходимости) своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.1.3.  Обеспечить гарантию качества  на выполненную Работу на срок не менее 24 месяцев.

4.1.4. Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

4.1.5. Использовать в Работе строительные материалы, соответствующие Государственным стандартам, имеющие соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Работу по факту выполнения в порядке, объемах и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. Проводить  приемку выполненной Работы по Контракту в  соответствии с Локально-сметным расчетом, надлежащим образом оформленным Актом выполненной Работы в течение 5-ти рабочих дней, с  даты предъявления Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученной ему по настоящему Контракту Работы и численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При  выявлении  недостатков  и  дефектов  в  работе  Подрядчика, требовать  безвозмездного  устранения  недостатков, возникших  по  вине  Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

5. Сдача и приемка Работы

5.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности сдачи выполненной Работы  официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

5.2. Муниципальный заказчик в случае приема выполненной Работы направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работы установленной формы в течение 5-ти рабочих дней,  со дня его получения или мотивированный отказ от приемки. При необходимости, акт выполненной работы согласовывать с Управлением ЖКХ Администрации города Глазова.

5.3.  В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки Работы в связи с недостатками, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний,  указанных комиссией в акте, Работа должна быть принята Муниципальным заказчиком и оплачена на условиях настоящего Контракта.

5.4.Работа, выполненная с отклонением от проектно-сметной документации, не оформленная в установленном порядке, оплате не подлежит.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут полную ответственность за  выполнение условий принятых на себя по настоящему Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом и отраженного в акте выявленных нарушений, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом выявленных нарушений. Размер такой неустойки составляет 1%, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также  в случае, оговоренном пунктом 2.6. настоящего Контракта.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

6.5. В период действия настоящего контракта Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами.

6.6. Все меры ответственности Сторон не предусмотренные настоящим Контрактом подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.  Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполняемой Работы  в соответствии с требованиями и нормами, установленными в Локальном сметном расчете Муниципального заказчика и действующего законодательства на срок не менее 24 месяцев, с момента подписания акта выполненной работы.

7.1.2. Своевременное устранение недоделок, обнаруженных в ходе Работы, за которые Подрядчик  несет ответственность.

7.1.3. Устранить выявленные недостатки не позднее 5-ти рабочих дней, с момента предъявления акта с перечнем необходимых доработок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. В случае если обстоятельства  длятся более трех месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 календарных дней.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования выполненного объема Работы, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и оплатить фактически выполненный объем Работы.

Приложение:

1. Локально-сметный расчет на земляные работы с последующим благоустройством территории  МУЗ «Городская больница  №1».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, тел (34141) 3-68-50 Главный врач ______________________/Ю.И.Ракинцев/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 01.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ

«Городская больница №1»

______________ Ю.И.Ракинцев

«___»__________ 2010 г.

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10-2399-СМ-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы. Благоустройство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичный сосудистый центр по адресу УР, г.Глазов, ул.Мира, д.22, корп.24 |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | 10-2399-НЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пересчет в цены на сентябрь 2010г. | Сметная стоимость с НДС | 497 316,90 руб. |
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч, |
| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов |
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Применненый районный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициент: 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в | 0,522 | 1289,29 |  | 673 | 673 |  | 154 | 80 |
|  | траншеях глубиной до 2 м без |  | 1289,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | креплений с откосами, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0,348 | 781,9 |  | 272 | 272 |  | 97,2 | 34 |
|  | котлованов и ям, группа грунтов |  | 781,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа | 0,0174 | 459,31 | 420,97 | 8 | 1 | 7 | 3,65 |  |
|  | грунтов 2-3, |  | 30,56 | 55,15 |  |  | 1 | 4,05 |  |
|  | 1000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311-01-144-1 | Погрузка.Грунт растительного | 30,45 | 3,61 | 3,61 | 110 |  | 110 |  |  |
|  | слоя(земля, перегной), |  |  | 0,4 |  |  | 12 | 0,03 | 1 |
|  | тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1063 | 946 | 117 |  | 114 |
|  | "Земляные работы" с учетом |  |  |  |  |  | 13 |  | 1 |
|  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу "Земляные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 2266 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 1063 | 946 | 117 |  | 114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1 |
|  | накладные расходы |  |  |  | 770 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | механизированным способом 95% от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 756 |  |  |  |  |
|  | ручным способом 80% от ФОТ=945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малые архитектурные |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | формы(строительные работы) 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ФОТ=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль |  |  |  | 433 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | механизированным способом 50% от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
|  | ручным способом 45% от ФОТ=945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малые архитектурные |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | формы(строительные работы) 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ФОТ=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |
|  | прил.6 п.2 сентябрь 2010г. |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осн.зар.плата | 946 |  |  | 8855 |  |  | 9,36 |  |
|  | Механизмы | 104 |  |  | 400 |  |  | 3,85 |  |
|  | Зар.длата мех. | 13 |  |  | 122 |  |  | 9,36 |  |
|  | Накладные | 770 |  |  | 6775 |  |  | 8,7984 |  |
|  | См.прибыль | 433 |  |  | 4053 |  |  | 9,36 |  |
|  | Итого по разделу "Земляные | 2266 |  |  | 20205 |  |  |  |  |
|  | работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка и автоперевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C311-305 | Перевозка груза 2 класса до 5 | 30,45 | 14,14 |  | 431 |  |  |  |  |
| код:С311 2005 | км, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
|  | "Погрузка и автоперевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунта " с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу "Погрузка и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоперевозка грунта " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 431 |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |
|  | сентябрь 2010г. |  |  |  |
|  | Перевозки | 431 |  |  | 2133 |  |  | 4,95 |  |
|  | Итого по разделу "Погрузка и | 431 |  |  | 2133 |  |  |  |  |
|  | автоперевозка грунта " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-142-1 | Устройство постели при одном | 0,58 | 1394,23 | 1325,69 | 809 | 40 | 769 | 6,63 | 4 |
|  | кабеле в траншее (Т3), |  | 68,54 | 92,91 |  |  | 54 | 9,98 | 6 |
|  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-142-02 | На каждый последующий кабель | 1,16 | 405,66 | 379,91 | 471 | 30 | 441 | 2,49 | 3 |
|  | добавлять к расценке |  | 25,75 | 26,62 |  |  | 31 | 2,86 | 3 |
|  | 18-02-142-01 (+2кабеля), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-142-01 | Устройство постели при одном | 0,58 | 1394,23 | 1325,69 | 809 | 40 | 769 | 6,63 | 4 |
|  | кабеле в траншее (Т5), |  | 68,54 | 92,91 |  |  | 54 | 9,98 | 6 |
|  | м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-142-02 | На каждый последующий кабель | 1,74 | 405,66 | 379,91 | 706 | 45 | 661 | 2,49 | 4 |
|  | добавлять к расценке |  | 25,75 | 26,62 |  |  | 46 | 2,86 | 5 |
|  | 18-02-142-01 (+3кабеля), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C408-76 | Песок природный для строительных | 8 | 120,47 |  | 964 |  |  |  |  |
| код:408 0122 | работ средний, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых | 1,91 | 1409,78 | 1079,83 | 2693 | 430 | 2062 | 21,8 | 42 |
|  | траншеях без покрытий массой 1 |  | 225,38 | 86,62 |  |  | 165 | 8,26 | 16 |
|  | м, кг, до: 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в | 1,91 | 1193,74 | 1126,44 | 2280 | 128 | 2152 | 6,51 | 12 |
|  | траншее: кирпичом одного кабеля, |  | 67,3 | 78,95 |  |  | 151 | 8,48 | 16 |
|  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в | 7,64 | 709,96 | 674,8 | 5424 | 269 | 5155 | 3,4 | 26 |
|  | траншее: кирпичом каждого |  | 35,16 | 47,29 |  |  | 361 | 5,08 | 39 |
|  | последующего, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C404-1 | Кирпич керамический одинарный, | 0,65 | 754,94 |  | 491 |  |  |  |  |
| код:404 0001 | размером 250х120х65 мм, марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-01 | Устройство трубопроводов из | 0,257 | 36177,97 |  | 9298 | 409 |  | 175 | 45 |
|  | асбестоцементных труб с |  | 1591,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | соединением стальными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | манжетами:до 2-х отверстий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кан-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных | 2,57 | 1634,97 | 1263,35 | 4202 | 765 | 3247 | 28,8 | 74 |
|  | трубах, блоках и коробах массой |  | 297,75 | 102,71 |  |  | 264 | 9,68 | 25 |
|  | 1 м, кг, до: 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100мкабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-374-01 | Ввод в здание в стальной трубе, | 14 | 479,54 | 399,4 | 6714 | 506 | 5592 | 3,21 | 45 |
|  | провод сечением до 16 мм2, |  | 36,14 | 38,5 |  |  | 539 | 2,8 | 39 |
|  | количество проводов в линии: 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе | 14 | 18,26 |  | 256 | 68 |  | 0,47 | 7 |
|  | кабелей во взрывоопасные |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | помещения уплотнительной массой, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная | 0,03 | 4097,14 | 43,57 | 123 | 7 | 1 | 21,2 | 1 |
|  | би-тумная в 2 слоя по |  | 216,72 |  |  |  |  | 0,2 |  |
|  | выравненной поверхности бутовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кладки, кирпичу, бетону, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-155-01 | Уплотнение кабеля в а/ц трубе , | 48 | 18,26 |  | 876 | 233 |  | 0,47 | 23 |
| прим. | проход |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-164-05 | Муфта мачтовая концевая | 15 | 925,66 | 780,68 | 13885 | 1923 | 11710 | 12,4 | 186 |
|  | металлическая для 3-4-жильного |  | 128,2 | 74,9 |  |  | 1124 | 5,48 | 82 |
|  | кабеля напряжением до 1 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сечение одной жилы, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C502-0780 | Муфта термоусадочная концевая | 4 | 472,73 |  | 1891 |  |  |  |  |
| код:502 0780 | внутренней установки для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГ 4х70 мм2 на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10кВ, марки КВТп10-70, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C502-0784 | Муфта термоусадочная концевая | 10 | 521 |  | 5210 |  |  |  |  |
| код:502 0784 | внутренней установки для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВГ 4х95 мм2 на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10кВ, марки 4КВТп-1-95, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C502-0788 | Муфта термоусадочная концевая | 1 | 801,1 |  | 801 |  |  |  |  |
| код:502 0788 | внутренней установки для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АВБбШв 4х185мм2 на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10кВ, марки 4КВТп-1-185 , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 57903 | 4893 | 32559 |  | 476 |
|  | "Наружное электроснабжение" с |  |  |  |  |  | 2789 |  | 237 |
|  | учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу "Наружное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 10891 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 10876 | 416 | 1 |  | 46 |
|  | накладные расходы |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 122% от ФОТ=7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 80% от ФОТ=7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 58653 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 47027 | 4477 | 32558 |  | 430 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2789 |  | 237 |
|  | накладные расходы |  |  |  | 6903 |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 6903 |  |  |  |  |
|  | других объектах 95% от ФОТ=7266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль |  |  |  | 4723 |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 4723 |  |  |  |  |
|  | других объектах 65% от ФОТ=7266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |
|  | прил.6 п.96 сентябрь 2010г. |  |
|  | Материалы | 20451 |  |  | 77714 |  |  | 3,8 |  |
|  | Осн.зар.плата | 4893 |  |  | 45798 |  |  | 9,36 |  |
|  | Механизмы | 29770 |  |  | 118782 |  |  | 3,99 |  |
|  | Зар.длата мех. | 2789 |  |  | 26105 |  |  | 9,36 |  |
|  | Накладные | 6912 |  |  | 60815 |  |  | 8,7984 |  |
|  | См.прибыль | 4729 |  |  | 40263 |  |  | 9,36 |  |
|  | Итого по разделу "Наружное | 69544 |  |  | 369477 |  |  |  |  |
|  | электроснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вскрытие и восстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проездов - 26м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-03-008-04 | Разборка покрытий и | 0,016 | 5191,46 | 3584,85 | 83 | 26 | 57 | 179,8 | 3 |
|  | оснований:асфальтобетонных, |  | 1606,61 | 490,94 |  |  | 8 | 45,63 | 1 |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-03-008-02 | Разборка покрытий и | 0,042 | 525,3 | 414,62 | 22 | 5 | 17 | 13,22 | 1 |
|  | оснований:щебеночных, |  | 110,68 | 52,28 |  |  | 2 | 3,79 |  |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-005-01 | Уплотнение грунта | 0,052 | 310,84 | 195,85 | 16 | 6 | 10 | 12,53 | 1 |
|  | пневматическими трамбовками, |  | 114,99 | 32,37 |  |  | 2 | 3,04 |  |
|  | группа грунтов 1, 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и | 0,026 | 2295 | 2140,4 | 60 | 4 | 56 | 15,72 |  |
|  | выравнивающих слоев оснований:из |  | 135,4 | 213,99 |  |  | 6 | 13,88 |  |
|  | песка, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код:408 9040 | Песок для строительных работ | 2,86 | 120,47 |  | 345 |  |  |  |  |
|  | природный, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 | 0,026 | 44527,74 | 4406,65 | 1158 | 8 | 115 | 37,29 | 1 |
|  | см из щебня фракции 40-70 мм(при |  | 327,2 | 687,15 |  |  | 18 | 49,92 | 1 |
|  | укатке каменных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределом прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 98, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1(1000)МПа(кгс/см2)):однослойны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины | 0,026 | 2643,1 | 193,53 | 69 |  | 5 |  |  |
|  | слоя добавлять или исключать к |  |  | 33,87 |  |  | 1 | 2,51 |  |
|  | нормам с 27-04-005-1 по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27-04-005-3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 | 0,026 | 2374,15 | 1754,56 | 62 | 10 | 46 | 38,3 | 1 |
|  | см из горячих асфальтобетонных |  | 395,97 | 264,75 |  |  | 7 | 19,12 |  |
|  | смесей плотных мелкозернистых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типа АБВ, плотность каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов:2,5-2, 9 т/м3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C410-10 | Смеси асфальтобетонные дорожные, | 2,5116 | 381,51 |  | 958 |  |  |  |  |
| код:410 0010 | аэродромные и асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистые, песчаные), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марка III, тип Б, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия | 0,104 | 2,99 | 0,11 |  |  |  | 0,09 |  |
|  | на 0, 5 см добавлять или |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать:к норме 27-06-020-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код:410 9010 | Асфальтобетонная смесь, | 1,2584 | 381,51 |  | 480 |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C410-10 | Смеси асфальтобетонные дорожные, | 1,2584 | 381,51 |  | 480 |  |  |  |  |
| код:410 0010 | аэродромные и асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистые, песчаные), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марка III, тип Б, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311-01-146-1 | Погрузка.Мусор строительный с | 11,18 | 42,28 | 37,82 | 473 | 50 | 423 | 0,58 | 6 |
|  | погрузкой вручную, |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 4206 | 109 | 729 |  | 13 |
|  | "Вскрытие и восстановление |  |  |  |  |  | 44 |  | 2 |
|  | проездов - 26м2" с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу "Вскрытие и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление проездов - 26м2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 4523 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 4206 | 109 | 729 |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 2 |
|  | накладные расходы |  |  |  | 193 |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги 142% от |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  | ФОТ=95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | механизированным способом 95% от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ=8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малые архитектурные |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | формы(строительные работы) 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ФОТ=50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль |  |  |  | 124 |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги 95% от |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | ФОТ=95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | механизированным способом 50% от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ=8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малые архитектурные |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | формы(строительные работы) 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ФОТ=50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |
|  | прил.6 п.90 сентябрь 2010г. |  |
|  | Материалы | 3368 |  |  | 21522 |  |  | 6,39 |  |
|  | Осн.зар.плата | 109 |  |  | 1020 |  |  | 9,36 |  |
|  | Механизмы | 685 |  |  | 2589 |  |  | 3,78 |  |
|  | Зар.длата мех. | 44 |  |  | 412 |  |  | 9,36 |  |
|  | Накладные | 193 |  |  | 1698 |  |  | 8,7984 |  |
|  | См.прибыль | 124 |  |  | 1161 |  |  | 9,36 |  |
|  | Итого по разделу "Вскрытие и | 4523 |  |  | 28402 |  |  |  |  |
|  | восстановление проездов - 26м2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка и автоперевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C311-15 | Перевозка груза 1 класса до 15 | 11,18 | 22,4 |  | 250 |  |  |  |  |
| код:С311 1015 | км, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | "Погрузка и автоперевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительного мусора" с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу "Погрузка и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоперевозка строительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мусора" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямые затраты |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |
|  | сентябрь 2010г. |  |  |  |
|  | Перевозки | 250 |  |  | 1238 |  |  | 4,95 |  |
|  | Итого по разделу "Погрузка и | 250 |  |  | 1238 |  |  |  |  |
|  | автоперевозка строительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мусора" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 77014 |  |  | 421455 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 77014 |  |  | 421455 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 75861,90 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  | 497316,90 |  |  |  |  |  |