от 02.11.2010г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач Ю.И.Ракинцев, адрес: г. Глазов, ул. Мира, 22, muzgb1@udmnet.ru, тел. (341 41) 3 68 50, контактное лицо Ворончихина М.А., т/факс 5-46-51, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с  заключением  муниципального контракта на  выполнение работы по монтажу внутреннего электроснабжения томографа первичного сосудистого центра   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты  № 130, 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объем выполняемой работы, используемые материалы  должны соответствовать  Локальному сметному расчету (Приложение №1к настоящему Извещению), нормативным документам, действующему законодательству, строительным нормам и правилам, заявке Заказчика.

Место выполнения работы — г. Глазов, ул. Мира, 22, МУЗ «ГБ №1»,  корпус 24, 7 этаж.

Соблюдение в ходе Работы необходимых мероприятий по техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

Предоставление гарантии качества на выполненную работу - не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненной работы.

Срок выполнения работы - с момента заключения муниципального контракта в течение  30 (тридцати) календарных дней.

Качество используемых строительных материалов должно соответствовать Государственным стандартам, иметь соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация.

Оплата будет производиться по условиям заключенного контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненной работы, в соответствии с предъявленным Актом  выполненной работы, подписанным обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г.

Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Город Глазов».

Максимальная стоимость выполнения работы – 379 483,28 рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac03@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Официальный портал МО «Город Глазов», на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме, а также в форме электронного документа, подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством), по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок со 02 ноября 2010г. до 17-00 часов (местного времени) 15 ноября 2010г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (16 ноября 2010г) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Локально-сметный расчет  по монтажу внутреннего электроснабжения томографа  МУЗ «Городская больница  №1».

2. Котировочная заявка (с Приложением).

3. Проект муниципального контракта.

Представитель Заказчика:

Главный врач МУЗ «Городская  больница №1»                                                           Ю.И.Ракинцев

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г. Глазова                                                                                Е.М.Коксенова

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 02.11.2010г.

# Котировочная заявка*

«_____»_______________2010г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_____________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, ИНН налогоплательщика

Размещение заказа: «На выполнение работы по монтажу внутреннего электроснабжения томографа первичного сосудистого центра   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,_______________________,

являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и предлагаем выполнить вышеперечисленную работу на общую сумму по Муниципальному контракту _________________рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную  работу мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами:__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить вышеупомянутую работу и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 02.11.2010г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1.Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

_______________________   _______________    ____________________

Должность руководителя      Личная подпись      Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2010г.

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 02.11.2010г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

На выполнение работы по монтажу внутреннего электроснабжения томографа первичного сосудистого центра   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению

г. Глазов	     			                                                                            «__» __________ 2010 года

МУЗ «Городская больница №1», именуемая в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Подрядчик обязуется в течение срока действия выполнить работы по монтажу внутреннего электроснабжения томографа первичного сосудистого центра   МУЗ «Городская больница №1» согласно проектно-изыскательскому решению по адресу: г. Глазов, ул. Мира, 22,  корпус 24, 7 этаж своевременно, в полном объеме, в соответствии с Локально-сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Подрядчика, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Стоимость Контракта и условия оплаты

2.1. Стоимость Работы по настоящему Контракту составляет_____________ рублей ___копеек (с учетом стоимости материалов, транспортных и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат, в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Общая стоимость Работы устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Стоимость Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работы и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения Работы, на основании Акта  выполненной работы, подписанного обеими Сторонами и  счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 01.07.2011г.

2.5. Моментом оплаты выполненной Работы по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В случае отсутствия финансирования и невозможности  выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.

3.   Срок выполнения Работы

3.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней в части выполнения обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить объем Работы качественно, своими или привлеченными силами в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту), нормативными документами, действующим законодательством, строительными нормами и правилами.

4.1.2. Выделить по запросу Муниципального заказчика (при необходимости) своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.1.3.  Обеспечить гарантию качества  на выполненную Работу на срок не менее 24 месяцев.

4.1.4. Обеспечить в ходе Работы выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

4.1.5. Использовать в Работе строительные материалы, соответствующие Государственным стандартам, имеющие соответствующие Сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество, если в отношении их предусмотрена обязательная сертификация.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Работу по факту выполнения в порядке, объемах и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. Проводить  приемку выполненной Работы по Контракту в  соответствии с Локально-сметным расчетом, надлежащим образом оформленным Актом выполненной Работы в течение 5-ти рабочих дней, с  даты предъявления Подрядчиком. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении Работы в рамках настоящего Контракта, с целью своевременного устранения недостатков и дефектов.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученной ему по настоящему Контракту Работы и численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При  выявлении  недостатков  и  дефектов  в  работе  Подрядчика, требовать  безвозмездного  устранения  недостатков, возникших  по  вине  Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством.

5. Сдача и приемка Работы

5.1. Подрядчик извещает Муниципального заказчика о готовности сдачи выполненной Работы  официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

5.2. Муниципальный заказчик в случае приема выполненной Работы направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работы установленной формы в течение 5-ти рабочих дней,  со дня его получения или мотивированный отказ от приемки. При необходимости, акт выполненной работы согласовывать с Управлением ЖКХ Администрации города Глазова.

5.3.  В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки Работы в связи с недостатками, Муниципальный заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Подрядчиком замечаний,  указанных комиссией в акте, Работа должна быть принята Муниципальным заказчиком и оплачена на условиях настоящего Контракта.

5.4.Работа, выполненная с отклонением от проектно-сметной документации, не оформленная в установленном порядке, оплате не подлежит.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут полную ответственность за  выполнение условий принятых на себя по настоящему Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом и отраженного в акте выявленных нарушений, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного актом выявленных нарушений. Размер такой неустойки составляет 1%, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также  в случае, оговоренном пунктом 2.6. настоящего Контракта.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту, устранения нарушений и возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

6.5. В период действия настоящего контракта Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами.

6.6. Все меры ответственности Сторон не предусмотренные настоящим Контрактом подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.  Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполняемой Работы  в соответствии с требованиями и нормами, установленными в Локальном сметном расчете Муниципального заказчика и действующего законодательства на срок не менее 24 месяцев, с момента подписания акта выполненной работы.

7.1.2. Своевременное устранение недоделок, обнаруженных в ходе Работы, за которые Подрядчик  несет ответственность.

7.1.3. Устранить выявленные недостатки не позднее 5-ти рабочих дней, с момента предъявления акта с перечнем необходимых доработок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. В случае если обстоятельства  длятся более трех месяцев, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 календарных дней.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования выполненного объема Работы, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и оплатить фактически выполненный объем Работы.

Приложение:

1. Локально-сметный расчет по монтажу внутреннего электроснабжения томографа  МУЗ «Городская больница  №1».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, тел (34141) 3-68-50 Главный врач ______________________/Ю.И.Ракинцев/ МП | Должность __________________ /ФИО/ МП |

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 02.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ

«Городская больница №1»

______________ Ю.И.Ракинцев

«___»______________ 2010 г.

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10-2399-СМ-НЭС-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутреннее электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичный сосудистый центр по адресу УР, г.Глазов, ул.Мира, д.22, корп.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: | 10-2399-НЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 2001 г. | Пересчет в цены на сентябрь 2010г. | Сметная стоимость с НДС | 379483,28 руб. |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч, |
| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Применненый районный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коэффициент: 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-164-05 | Муфта мачтовая концевая | 15 | 925,66 | 780,68 | 13885 | 1923 | 11710 | 12,4 | 186 |
|  |  | металлическая для 3-4-жильного |  | 128,2 | 74,9 |  |  | 1124 | 5,48 | 82 |
|  |  | кабеля напряжением до 1 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сечение одной жилы, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C502-0784 | Муфта термоусадочная концевая | 4 | 521 |  | 2084 |  |  |  |  |
|  | код:502 0784 | внутренней установки для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВВГ 4х95 мм2 на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10кВ, марки 4КВТп-1-95, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C502-0788 | Муфта термоусадочная концевая | 11 | 801,1 |  | 8812 |  |  |  |  |
|  | код:502 0788 | внутренней установки для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АВБбШв 4х185мм2 на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10кВ, марки 4КВТп-1-185 , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-407-4 | Труба стальная по установленным | 0,2 | 3052,75 | 1475,3 | 611 | 137 | 295 | 67,5 | 14 |
|  |  | конструкциям, по стенам с |  | 682,17 | 477,94 |  |  | 96 | 36,3 | 7 |
|  |  | креплением скобами, диаметр, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, до: 80, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C103-20 | Трубы стальные сварные | 20 | 53,39 |  | 1068 |  |  |  |  |
|  | код:103 0020 | водогазопроводные с резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | черные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (неоцинкованные) диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода 80 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стенки 4 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-412-08 | Затягивание проводов в | 0,2 | 755 | 106,27 | 151 | 79 | 22 | 39,3 | 8 |
|  |  | проложенные трубы и |  | 397,18 | 7,45 |  |  | 1 | 0,8 |  |
|  |  | металлические рукава. Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | первый одножильный или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многожильный в общей оплетке, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | суммарное сечение, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный | 0,031 | 1667,19 | 1008,44 | 52 | 18 | 31 | 58,1 | 2 |
|  |  | по установленным конструкциям, |  | 587,17 | 247,77 |  |  | 8 | 19,3 | 1 |
|  |  | ширина лотка, мм, до: 400, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C101-1863 | Болты строительные с гайками и | -0,055 | 16,78 |  | -1 |  |  |  |  |
|  | код:101 1977 | шайбами, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена. | Проволочный лоток 100х500 L=3000 | 3 | 17,42 |  | 52 |  |  |  |  |
|  |  | (78,1/1,18/3,8=17,42), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена. | Консоль с опорой MLосн.500 | 7 | 7,42 |  | 52 |  |  |  |  |
|  |  | (33,27/1,18/3,8=7,42), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цена. | Боковая соединительная пластина | 20 | 10,33 |  | 207 |  |  |  |  |
|  |  | (46,33/1,18/3,8=10,33), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цена. | Гайка М6 с насечкой ДКС | 40 | 0,31 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | (1,39/1,18/3,8=0,31), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цена. | Винт для механического | 30 | 0,52 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | соединения элементов М6-20 ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,34/1,18/3,8=0,52), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цена. | Шайба М6х14 со спец.головкой для | 10 | 0,57 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | соед.проволочного лотка ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,57/1,18/3,8=0,57), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цена. | Шайба М6х20 для | 30 | 0,63 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | соед.проволочного лотка ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,84/1,18/3,8=0,63), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цена. | Шайба М6х20 четырехлапестковая | 30 | 0,87 |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | для соед.проволочного лотка ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3,89/1,18/3,8=0,87), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Цена. | Винт со спец.головкой для | 10 | 2,25 |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | соед.проволочного лотка М6х14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКС (10,11/1,18/3,8=2,25), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 46-03-002-01 | Сверление кольцевыми алмазными | 0,3 | 1388,44 | 939,46 | 417 | 72 | 282 | 23,3 | 7 |
|  |  | сверлами в железобетонных |  | 240,89 | 305,62 |  |  | 92 | 23,8 | 7 |
|  |  | конструкциях с применением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охлаждающей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жидкости(воды)горизонтальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отверстий глубиной 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром:20 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов:в | 0,0007 | 12465,3 | 65,92 | 9 | 2 |  | 315,01 |  |
|  |  | готовые гнезда с заделкой длиной |  | 3000,61 | 3,47 |  |  |  | 0,62 |  |
|  |  | до 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-398-05 | Провод в лотке сечением, мм2, | 3,45 | 355,27 | 150,21 | 1226 | 246 | 518 | 7,05 | 24 |
|  |  | до: 185, |  | 71,25 | 33,41 |  |  | 115 | 2,08 | 7 |
|  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-401-01 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы | 1 | 3120,55 | 859,63 | 3121 | 522 | 860 | 51,6 | 52 |
|  |  | до 16 мм2 с креплением |  | 521,48 | 338,13 |  |  | 338 | 25,2 | 25 |
|  |  | накладными скобами, полосками с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установкой ответвительных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коробок , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цена. | Кабель ВВГ 4х70мм2 | 3 | 214,92 |  | 645 |  |  |  |  |
|  |  | (963,71/1,18/3,8=214,92), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цена. | Кабель АВБбШв 4х95мм2 | 110 | 44,53 |  | 4898 |  |  |  |  |
|  |  | (199,66/1,18/3,8=44,53), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цена. | Кабель ВВГ 4х95мм2 | 30 | 312,22 |  | 9367 |  |  |  |  |
|  |  | (1400/1,18/3,8=312,22), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цена. | Провод ПВ3 сечением 95 мм2 | 30 | 80,47 |  | 2414 |  |  |  |  |
|  |  | (360,81/1,18/3,8=80,47), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-572-04 | Блок управления шкафного | 1 | 480,19 | 87,08 | 480 | 37 | 87 | 3,49 | 3 |
|  |  | исполнения или распределительный |  | 37,16 | 5,41 |  |  | 5 | 0,58 | 1 |
|  |  | пункт (шкаф), устанавливаемый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на стене, высота и ширина, мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 1200х1000, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цена. ОАО | Шкаф автоматического включения | 1 | 6910,62 |  | 6911 |  |  |  |  |
|  | "СОЭМИ" | резерва ШАВР3-160-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (28960/1,18/3,8=6458,52), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-524-11 | Ящик с одним трехполюсным | 1 | 331,13 | 5,16 | 331 | 45 | 5 | 4,17 | 4 |
|  |  | рубильником, или с трехполюсным |  | 45,03 | 0,22 |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | рубильником и тремя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пре-дохранителями, или с тремя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предохранитель-выключатель, или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с тремя предохранителями, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устанавливаемый на конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на стене или колонне, на ток, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А, до: , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена. | Ящик ЯВ-РУСМ 8105-44АОБ | 1 | 1005,8 |  | 1006 |  |  |  |  |
|  |  | УХЛ3(4864/001). Щит ЩМП-2-074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IP54 (4510/1,18/3,8=1005,80), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-545-16 | Коробка с зажимами, | 4 | 674,47 | 18,75 | 2698 | 337 | 75 | 8,33 | 33 |
|  |  | устанавливаемая на конструкции |  | 84,18 | 1,86 |  |  | 7 | 0,13 | 1 |
|  |  | на стене или колонне, для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кабелей или проводов сечением до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 185 мм2, с количеством зажимов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | C504-7 | Ящик К-654, | 4 | 126,86 |  | 507 |  |  |  |  |
|  | код:504 0277 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | C108-73 | Изоляторы фарфоровые, | 24 | 64,4 |  | 1546 |  |  |  |  |
|  | код:108 0074 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | C201-630 | Прочие индивидуальные сварные | 0,006 | 7637,46 |  | 46 |  |  |  |  |
|  | код:201 0778 | конструкции, масса сборочной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | единицы до 0.1 т, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | C509-19 | Шины медные прямоугольные марки | 0,0024 | 122498 |  | 294 |  |  |  |  |
|  | код:509 0019 | ШМТ сечением до 200 мм2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | C103-20 | Трубы стальные сварные | 2 | 53,39 |  | 107 |  |  |  |  |
|  | код:103 0020 | водогазопроводные с резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | черные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (неоцинкованные) диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода 80 мм, толщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стенки 4 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-01-068-01 | Шина (сборная - одна полоса в | 0,055 | 970,43 | 169,66 | 53 | 30 | 9 | 52,5 | 3 |
|  |  | фазе) медная или алюминиевая |  | 542,78 | 71,96 |  |  | 4 | 6,13 |  |
|  |  | сечением, мм2, до: 250, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | C509-19 | Шины медные прямоугольные марки | 0,0088 | 122498 |  | 1078 |  |  |  |  |
|  | код:509 0019 | ШМТ сечением до 200 мм2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-574-05 | Разводка по устройствам и | 0,04 | 3634,07 | 28,68 | 145 | 26 | 1 | 60,9 | 2 |
|  |  | подключение жил кабелей или |  | 648,38 | 0,56 |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  | проводов внешней сети к блокам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зажимов и к зажимам аппаратов и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборов, установленных на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройствах, кабели или провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сечением, мм2, до: 95, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100жил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля, | 0,06 | 81,07 | 0,36 | 5 | 5 |  | 9,64 | 1 |
|  |  | 100 м |  | 80,71 | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  |
| 40 | 67-2-4 | Демонтаж проводов из труб | 0,04 | 51,95 | 0,71 | 2 | 2 |  | 5,84 |  |
|  |  | суммарным сечением до: 70 мм2, |  | 51,24 | 0,23 |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 67-2-10 | Демонтаж стальных труб | 0,04 | 587,28 | 9,82 | 23 | 23 |  | 65,12 | 3 |
|  |  | проложенных в борозде пола |  | 571,4 | 2,62 |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  | диаметром до: 80 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-524-11 | Демонтаж Ящик с одним | 1 | 15,06 | 1,55 | 15 | 14 | 1 | 1,25 | 1 |
|  |  | трехполюсным рубильником, |  | 13,51 | 0,07 |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | устанавливаемый на конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на стене, на ток, А, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250А, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж оборудования МДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81-37.2004 п.3.2.1 (без разборки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и резки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39,16x0,3=11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин 5,13x0,3=1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,19x0,3=0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,17x0,3=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02x0,3=0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов 280,94x0=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 64419 | 3518 | 13896 |  | 343 |
|  |  | "Внутреннее электроснабжение" с |  |  |  |  |  | 1790 |  | 131 |
|  |  | учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу "Внутреннее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  | 3490 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 3192 | 74 | 282 |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  | 7 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | монолитные конструкции в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительстве промышленном 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от ФОТ=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | сооружений 110% от ФОТ=164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | монолитные конструкции в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительстве промышленном 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от ФОТ=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | сооружений 70% от ФОТ=164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 71032 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 61227 | 3444 | 13614 |  | 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1698 |  | 124 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 4882 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 4856 |  |  |  |  |
|  |  | других объектах 95% от ФОТ=5112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы 85% от |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ=30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  | 3343 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 3323 |  |  |  |  |
|  |  | других объектах 65% от ФОТ=5112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы 65% от |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ=30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу "Внутреннее |  |  |  | 69452 |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |  |
|  |  | прил.6 п.96 сентябрь 2010г. |  |
|  |  | Материалы | 45425 |  |  | 172615 |  |  | 3,8 |  |
|  |  | Осн.зар.плата | 3518 |  |  | 32928 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Механизмы | 12106 |  |  | 48303 |  |  | 3,99 |  |
|  |  | Зар.длата мех. | 1790 |  |  | 16754 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Накладные | 5064 |  |  | 32120 |  |  | 8,7984 |  |
|  |  | См.прибыль | 3459 |  |  | 16251 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Итого по разделу "Внутреннее | 71362 |  |  | 318971 |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по | 0,2 | 2142,85 | 95,73 | 429 | 43 | 20 | 21,3 | 4 |
|  |  | строительным основаниям из |  | 215,26 | 4,66 |  |  | 1 | 0,5 |  |
|  |  | полосовой стали сечением, мм2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 429 | 43 | 20 |  | 4 |
|  |  | "Заземление" с учетом |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу "Заземление" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость монтажных работ |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  | 429 | 43 | 20 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | других объектах 95% от ФОТ=44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | других объектах 65% от ФОТ=44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в ценах 2001 г. Итого в ценах 2010 г. Индекс АНО УРЦЦС |  |
|  |  | прил.6 п.58 сентябрь 2010г. |  |
|  |  | Материалы | 366 |  |  | 1493 |  |  | 4,08 |  |
|  |  | Осн.зар.плата | 43 |  |  | 402 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Механизмы | 19 |  |  | 80 |  |  | 4,21 |  |
|  |  | Зар.длата мех. | 1 |  |  | 9 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Накладные | 42 |  |  | 370 |  |  | 8,7984 |  |
|  |  | См.прибыль | 29 |  |  | 271 |  |  | 9,36 |  |
|  |  | Итого по разделу "Заземление" | 500 |  |  | 2625 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 71862 |  |  | 321596 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 71862 |  |  | 321596 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  | 57887,28 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО С НДС |  |  | 379483,28 |  |  |  |  |  |