# Приложение № 2

# С П И С О К

## ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ НА ОПО

| № п.п. | Техническое устройство Опасное вещество с ука- занием количества. | Тип техн. уст. и системы. | Номер регистрацион ный. | Дата последн. технического обследования (диагностирования) технического устройства. | Дата очередн. технического обследования (диагностирования) технического устройства. | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Участок механизации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автокран | КС-45717К-1 | 28117 | декабрь 2008г. (ЧТО). | декабрь 2010 ПТО. |  |
| 1.2 | Автокран | КС-3577-3 | 27283 | июнь 2009г. (ЧТО). | июнь 2010г (ПТО). |  |
| 2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котёл №1 | КЕ-6,5-14С | 16721 | 28.08.2003г. | 28.08.2007г. |  |
| 2.2 | Котёл №2 | КЕ-6,5-14С | 16723 | 09.09.2003г. | 09.09.2007г. |  |
| 2.3 | Котёл №3 | КВ-Г-7,56-150 | 21350 | 22.08.2005г. | 22.08.2009г. |  |
| 2.4 | Котёл №4 | КВ-Г-7,56-150 | 21351 | 22.08.2005г. | 22.08.2009г. |  |
| 2.5 | Котёл №5 | Е-1,6-0,9ГМН | 21392 | 14.01.2004г. | 14.01.2008г. |  |
| 2.6 | ГРУ | РДГ-50В | ------ | 02.11.2006г. | 02.11.2007г. |  |
| 3. Участок трубопроводов теплосети |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Характеристика опасности | Наименование опасного вещества | Характеристика оборудования | Признак опасности | Примечание |
| 3.1 | Трубопроводы | оборудование, работающее под давлением более 0.07 МПа или температурой воды более 115 град. | горячая вода, пар | двухтрубное надземное и подземное исполнение диаметром от 50 до 700 мм | 2.2 |  |

Директор                                                                                                     А.А. Холманских.