« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

_____________________

М.П.

Глава Администрации города Глазова

А.Н.Коземаслов

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на приобретение квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

по Лоту №7.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова                   ______________________   А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова		               ______________________   Е.М. Коксенова

г. Глазов

09.03.2011 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| №№ | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист аукционной документации открытого аукциона в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел №1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел №2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-13 |
| 5. | Раздел №3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 14-16 |
| 5.1. | Приложение №1 к Информационной карте Сведения о качественных и технических характеристиках квартиры | 17 |
| 6. | Раздел 4 Проект муниципального контракта с актом приема-передачи | 18-20 |

Раздел 1

Извещение

о проведении  открытого аукциона в электронной форме

1.  Муниципальный заказчик – Администрация города Глазова, Глава Администрации города Глазова – А.Н. Коземаслов, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: 8(341 41) 2-55-76 (контактное лицо: О.П. Коробейникова, телефон 6-65-23, Гладких Н.Л., телефон – 6-65-21), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на приобретение квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по Лоту №7.

2. Информация об электронной площадке:

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: (341-41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru

4. Предмет муниципального контракта:

Приобретение квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,00 рублей.

6. Количество: одна квартира.

7. Общая площадь квартиры: не менее 28,0 кв. метров.

Конкретные требования и условия муниципального контракта указаны в документации об аукционе.

8. Местонахождение квартиры: в границах МО «Город Глазов», кроме Красногорского тракта.

9. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10-00 часов 17.03.2011 года

10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 23.03.2011 года

11. Дата проведения аукциона в электронной форме: 28 марта 2011 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

12. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 18 000,00 руб.

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком не установлен.

14. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru.

15. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены.

Глава Администрации города Глазова                                                 	    А.Н.Коземаслов

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1.  Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ; от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ; от 01.07.2009 №144-ФЗ; от 17.07.2009 №147-ФЗ; 17.07.2009 №155-ФЗ; от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 05.05.2010 № 78-ФЗ, от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от 03.11.2010 № 290-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 29.02.2008 № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3  Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4.  Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

## Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

## Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

## а) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- точный адрес нахождения квартиры;

- конкретное значение общей площади квартиры - в кв. м;

## - год постройки жилого дома, в котором расположена квартира;

## - количество этажей жилого дома, в котором расположена квартира;

## - указать материал стен (дома) в котором расположена квартира: (кирпич, дерево, панель или иное);

## - указать многоквартирный или одноквартирный дом, в котором расположена квартира.

Наличие или отсутствие:

- косметического ремонта (побелка потолков, покраска полов, оконных рам, дверей, оклейка стен обоями);

- холодного, горячего водоснабжения, водоотведения;

- центрального отопления;

Наличие или отсутствие санитарно-технических приборов в рабочем состоянии:

- в туалете – унитаз;

- в ванной комнате - смеситель с душем, ванна (или душевая кабина);

- на кухне - раковина, смеситель, электрическая (или газовая плита).

Наличие или отсутствие:

- осветительных приборов, выключателей, розеток во всех комнатах, кухне, санузле, прихожей (коридоре).

- электросчетчика;

- вентиляции на кухне и в санузле.

Наличие  или отсутствие:

- стекол в окнах;

- если предусмотрено проектом: стекол в межкомнатных и балконных дверях.

Наличие или отсутствие:

- запорной фурнитуры на окнах.

## и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

## Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

## 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

## 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе

## 2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

## 2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта  в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 18 000,00 руб.(2 процента от начальной (максимальной) цены контракта).

2.9. Обеспечение исполнения муниципального контракта

2.9.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком не установлен.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса.

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной)  цены  муниципального контракта  (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: Не применяется.

2.11. Сроки выполнения контракта

2.11.1. Срок выполнения муниципального контракта: с момента подписания контракта в течение 30 календарных дней.

## 2.12. Расчеты по контракту

## 2.12.1. Расчеты по контракту производятся безналичным перечислением денежных средств в течение 10 банковских дней после подписания муниципального контракта и сдачи его на государственную регистрацию.

2.12.2. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.2.12.3.

2.12.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом требований и иных условий исполнения Контракта.

2.12.4. Цена муниципального контракта сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного Контракта.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе

## 2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

## 2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 17.03.2011 года.

## 2.16.  Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

## 2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## 2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - 23.03.2011 года.

## 2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

## Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

## 1) непредоставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

## 2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

## 2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

## 2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

## 2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

## 2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

## 2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» - 28.03.2011г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

## 2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

## 2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене контракта, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

## 2.18.12. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

## 2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

## 1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

## 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

## 3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

## 2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

2.19.Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

## 2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

## 2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

## 2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

## 2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

## 1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

## 2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

## 2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

## 2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

## 2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

## 2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

2.20. Заключение муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме.

## 2.20.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе

## 2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

## 2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

## 2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

## 2.20.9. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

## 2.20.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

## 2.20.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

## 2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

## 2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

## 2.20.14. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта

2.21. Последствия признания аукциона несостоявшимся

## 2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и контракт не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

## 2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на приобретение квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по Лоту №7.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет муниципального контракта: Приобретение квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 3.2. | Количество: одна квартира. |
| 3.3. | Общая площадь квартиры: не менее 28,0 кв. метров. |
| 3.4. | Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,00 рублей. |
| 3.5. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.6. | Муниципальный Заказчик – Администрация города Глазова, Глава Администрации города Глазова – А.Н. Коземаслов, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-55-76 (контактное лицо: О.П. Коробейникова, телефон 6-65-23, Гладких Н.П., телефон 6-65-21). |
| 3.7. | Источник финансирования заказа: средства бюджета Удмуртской Республики |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова: отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова. Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67. Электронный адрес: mzac01@glazоv-gov.ru |
| 3.9. | Срок выполнения контракта – с момента подписания контракта в течение 30 календарных дней. |
| 3.10. | Расчеты по контракту производятся безналичным перечислением денежных средств в течение 10 банковских дней после подписания муниципального контракта и сдачи его на государственную регистрацию. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом требований и иных условий исполнения Контракта. Цена муниципального контракта сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного Контракта. |
| 3.11. | Победитель открытого аукциона должен перед подписанием контракта представить оценку рыночной стоимости жилого помещения. На момент подписания муниципального контракта Заказчик может произвести осмотр жилых помещений, выигравших по результатам открытого аукциона. |
| 3.12. | Технические и качественные характеристики квартиры: Квартира должна располагаться в благоустроенном многоэтажном (не менее 3 этажей), многоквартирном, кирпичном жилом доме в границах муниципального образования «Город Глазов» (кроме Красногорского тракта), с годом постройки не ранее 1970 года. Квартира должна быть в санитарно-пригодном состоянии для проживания граждан, с проведенным косметическим ремонтом (побелка потолков, покраска полов, оконных рам, дверей, оклейка стен обоями); Наличие холодного, горячего водоснабжения, водоотведение; Наличие центрального отопления; Наличие санитарно-технических приборов в рабочем состоянии: - в туалете – унитаз; - в ванной комнате – наличие раковины, смеситель с душем, ванна (или душевая кабина); - на кухне – раковина, смеситель, электрическая или газовая плита; Наличие осветительных приборов, включателей, розеток во всех комнатах, кухне, санузле, прихожей (коридоре); Наличие электросчетчика; Наличие вентиляции на кухне и в санузле; Наличие стекол в окнах; в межкомнатных и балконных дверях (если предусмотрено проектом); Наличие запорной фурнитуры на окнах; Наличие документов на квартиру (документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение: технический паспорт, свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор дарения, договор на передачу и продажу квартиры в собственность граждан; если собственником является несовершеннолетний – наличие разрешения органов опеки и попечительства на отчуждаемое жилое помещение); Оплата всех коммунальных платежей (жилищно-коммунальные услуги, оплата за газ, электроэнергию) на день получения свидетельства о государственной регистрации права за муниципальным образованием «Город Глазов» в Глазовском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по УР |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно: - точный адрес нахождения квартиры; - конкретное значение общей площади квартиры - в кв. м; - год постройки жилого дома, в котором расположена квартира; - количество этажей жилого дома, в котором расположена квартира; - указать материал стен (дома) в котором расположена квартира: (кирпич, дерево, панель или иное); - указать многоквартирный или одноквартирный дом, в котором расположена квартира. Наличие или отсутствие: - косметического ремонта (побелка потолков, покраска полов, оконных рам, дверей, оклейка стен обоями); - холодного, горячего водоснабжения, водоотведения; - центрального отопления; Наличие или отсутствие санитарно-технических приборов в рабочем состоянии: - в туалете – унитаз; - в ванной комнате - смеситель с душем, ванна (или душевая кабина); - на кухне - раковина, смеситель, электрическая (или газовая плита). Наличие или отсутствие: - осветительных приборов, выключателей, розеток во всех комнатах, кухне, санузле, прихожей (коридоре). - электросчетчика; - вентиляции на кухне и в санузле. Наличие или отсутствие: - стекол в окнах; - если предусмотрено проектом: стекол в межкомнатных и балконных дверях. Наличие или отсутствие: - запорной фурнитуры на окнах. и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru , запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 17.03.2011 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 10-00 часов 17.03.2011 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - 23.03.2011 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» - 28.03.2011г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 18 000,00 руб. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком не установлен. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru. |

Глава Администрации города Глазова                                                                               А.Н.Коземаслов

Приложение №1

к Информационной карте

Сведения о качественных и технических характеристиках квартиры

| № п/п | Наименование характеристик | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения квартиры | В границах МО «Город Глазов», кроме Красногорского тракта. |
|  | Количество этажей | Не менее 3х этажей |
|  | Общая площадь | Не менее 28,0 кв.метров |
|  | Год постройки жилого дома, в котором расположена квартира | Не ранее 1970 года |
|  | Материал стен (дома) в котором расположена квартира | Кирпичный |
|  | Жилой дом, в котором расположена квартира | Многоквартирный |
|  | Наличие косметического ремонта (побелка потолков, покраска полов, оконных рам, дверей, оклейка стен обоями) | Да |
|  | Наличие холодного, горячего водоснабжения, водоотведение | Да |
|  | Наличие центрального отопления | Да |
|  | Наличие санитарно-технических приборов в рабочем состоянии: |  |
|  | - в туалете | унитаз |
|  | - в ванной комнате | смеситель с душем, ванна или душевая кабина. |
|  | - на кухне | раковина, смеситель, электрическая или газовая плита. |
|  | Наличие осветительных приборов, выключателей, розеток во всех комнатах, кухне, санузле, прихожей (коридоре) | Да |
|  | Наличие электросчетчика | Да |
|  | Наличие вентиляции на кухне и в санузле | Да |
|  | Наличие стекол в окнах Наличие стекол в межкомнатных и балконных дверях (если предусмотрено проектом) | Да Да |
|  | Наличие запорной фурнитуры на окнах | Да |

Глава Администрации города Глазова                                                                    А.Н.Коземаслов

Раздел 4

ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт

На приобретение  квартиры в собственность муниципального образования «Город Глазов» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

г. Глазов                                      		                                                                            “____” ______________ 2011г.

Администрация города Глазова, юридический адрес: УР, город Глазов, ул. Динамо, д.6, действующая от имени муниципального образования «Город Глазов», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Администрации города Глазова А.Н. Коземаслова, действующего на основании Устава МО «Город Глазов», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме (Протокол __________ от _____ 2011 года № _____) ________________________________, __.__.____ года рождения, паспорт _____ ______ выдан ________________ ___________г., зарегистрирован по адресу: УР, ________, ул. _____________, д. ______, кв. _______, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Продавец» продает, а «Муниципальный заказчик» приобретает в муниципальную собственность ______комнатную квартиру (далее – Имущество) общей площадью ____ кв.м., жилой площадью ___кв.м., в благоустроенном ___этажном кирпичном доме, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. _________, д. № _____, кв. № __.

Согласно технического паспорта, исполненного МУП «БТИ» г.Глазова по состоянию на __.__.___г., квартира общей площадью __,_ кв.м, в том числе жилой площадью __,_ кв.м расположена в ____этажном кирпичном доме ____ года постройки, на _________ этаже.

1.2. Имущество является собственностью «Продавца» на основании __________________________

________________________, выданное ___________________________________________________ № ___ от __.__.____г., что подтверждено ________________________________________ __________________________, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __.__.____г. сделана запись регистрации _____________________.

1.3. «Муниципальный заказчик» принимает в муниципальную собственность жилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего контракта, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4. Цена Имущества составляет _________ рублей (_____________________________ рублей), сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с выполнением данного контракта.

1.5. Цена контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.1.6.

1.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом требований и иных условий исполнения контракта.

1.7. Имущество на момент заключения настоящего контракта не продано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит.

2. Обязанности Сторон

2.1. «Продавец» обязуется:

2.1.1. Передать «Муниципальному заказчику» имущество, построенное в точном соответствии с проектом и техническими условиями, по акту приема-передачи.

2.2. «Муниципальный заказчик» обязуется:

2.2.1. Зарегистрировать сделку, заключенную между «Муниципальным заказчиком» и «Продавцом», в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Произвести оплату Имущества в порядке, сроки и сумме, указанные в п. 3. настоящего контракта.

2.2.3.Принять имущество от «Продавца» и зарегистрировать его в муниципальную собственность муниципального образования «Город Глазов».

3. Расчеты Сторон

3.1. «Продавец» продает, а «Муниципальный заказчик» покупает Имущество по цене _________ рублей (___________________________________________________________ рублей). Цена контракта сформирована с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, связанных с его выполнением.

3.2. «Муниципальный заказчик» перечисляет сумму, указанную в п. 3.1. настоящего контракта, на счет ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(банковские реквизиты),

не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания контракта и сдачи его на государственную регистрацию. До полного денежного расчета имущество находится в залоге в силу закона.

3.3. Все расходы по организации и регистрации права муниципальной собственности (государственная пошлина) несет «Муниципальный заказчик».

- Ответственность Сторон

4.1. В случае ненадлежащего выполнения Муниципальным заказчиком условий по оплате, предусмотренных настоящим Контрактом, Продавец имеет право предупредить Муниципального заказчика, а Муниципальный заказчик письменно сообщить причины ситуации.

4.2. В случае нарушения Продавцом условий исполнения Контракта, устанавливается штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от общей суммы контракта.

4.3.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

- Действие контракта

5.1. Настоящий контракт вступает в силу после его подписания обеими Сторонами со дня государственной регистрации и действует до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.

5.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего контракта и полного завершения расчетов.

5.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. Порядок приема-передачи

6.1. Приемка-передача Имущества осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его «Муниципальным заказчиком» по качеству, в соответствии с Техническими и качественными  характеристиками квартиры, с подписанием сопроводительных документов, акта приема-передачи (Приложение №1 к настоящему контракту).

7.Прочие условия

7.1. «Продавец» гарантирует «Муниципальному заказчику», что имущество не заложено, не сдано в аренду, не передано бесплатно во временное пользование, не передано в хозяйственное ведение или оперативное управление, не подарено, не продано, не состоит под арестом по решению суда, не состоит в споре. «Продавец» продает «Муниципальному заказчику» Имущество свободным от прав третьих лиц на него.

7.2. На момент продажи в отчуждаемой квартире никто не зарегистрирован, и лиц, имеющих и сохраняющих право пользования указанной квартирой, не имеется.

7.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий контракт составлен на двух страницах в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

- Акт приема-передачи.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| «Муниципальный заказчик»: Администрация города Глазова Глава Администрации города Глазова ______________________/ А.Н. Коземаслов/ м.п. | «Продавец»: Физическое лицо _____________________/ФИО/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту ___

Акт приема-передачи

г. Глазов                                      		                          “____” ______________ 2011г.

Администрация города Глазова, юридический адрес: УР, город Глазов, ул. Динамо, д.6, действующая от имени муниципального образования «Город Глазов», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Администрации города Глазова А.Н.Коземаслова, действующего на основании Устава МО «Город Глазов», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме (Протокол __________________________________________________ от _________2011 года № ___) ______________________, __.__.____ года рождения, паспорт _____ ______ выдан ________________  __.__.____г., зарегистрирован по адресу: _______________________________

_________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с Муниципальным контрактом № ___           от   ______года «Продавец» передал, а «Муниципальный заказчик» принял в муниципальную собственность _____комнатную квартиру (далее – Имущество) общей площадью __,__ кв.м., жилой площадью ____кв.м., в  благоустроенном ____этажном кирпичном доме, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. _________, д. № _____, кв. № __.

- Претензий к состоянию передаваемого Имущества Стороны не имеют.

- Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| «Муниципальный заказчик»: Администрация города Глазова Глава Администрации города Глазова ______________________/ А.Н. Коземаслов/ м.п. | «Продавец»: Физическое лицо _____________________/ФИО/ |
| --- | --- |