от 16.03.2011 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком –  МУЗ «Городская больница №1» (Главный врач – Ю.И.Ракинцев, 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, e-mail: muzgb1@udmnet.ru, тел. (341 41) 3 68 50, контактное лицо С.В.Суднищикова, тел/факс 5-46-51), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с заключением  муниципального контракта на поставку расходных материалов для клинической лаборатории.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М.Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объемы  поставляемой Продукции должны соответствовать Спецификации на поставку расходных материалов (Приложение № 1 к настоящему Извещению), заявке Заказчика, требованиям действующего законодательства, нормативным документам, Сертификатам соответствия, Регистрационному удостоверению.

Сопровождение партии Продукции документами, подтверждающими её качество при поставке – Сертификаты производителя, заверенные в установленном порядке.

Остаточный срок годности, с соблюдением температурных режимов, на момент поставки товаров должен быть не менее 70% от срока годности установленного производителем товара;

Упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с соблюдением температурного режима, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Поставка Продукции должна осуществляться на склад МУЗ «ГБ № 1» частями в соответствии с заявкой по адресу: УР, г. Глазов, ул. Мира, 22.

Срок выполнения контракта: с момента заключения муниципального контракта до 30.04.2011г.

Источник финансирования контракта — средства ОМС.

Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика из средств ОМС, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

Максимальная цена контракта – 300 000,00 рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе    (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или электронной почтой.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов - www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» - www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем  в проведении запроса котировок Муниципального контракта не позднее 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 17 марта 2011г. до 17-00 часов (местного времени) 28 марта 2011г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (29 марта 2011 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов - www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификация на поставку расходных материалов для клинической лаборатории.

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Заместитель главного врача по медицинской части

МУЗ «Городская больница №1»                                                                                                  Е.М.Ворончихина

Начальник отдела муниципального  заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова                                                                                      Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 16.03.2011 г.

Спецификация на поставку расходных материалов

для клинической лаборатории

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ИФА- RF «или эквивалент» (96 определений в одной упаковке) | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения ревматоидного фактора классов A, G, M в сыворотке (плазме) крови человека с целью определения иммунного статуса пациента Количественное определение с использованием 6 калибраторов Формат теста -96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - 10 мкл (предварительно разведенного образца, конечное разведение 1:100) Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа –двухстадийный Чувствительность- не менее 2МЕ/мл Готовые к применению коньюгат, ТМБ-субстрат Постановка с предварительной промывкой 2 раза Изменение цвета привнесении образца Суммарное время инкубации – 1ч 20 мин Наличие ванночек, наконечников Срок транспортировки при температуре от 9 до 20 (С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Наличие регистрационного удостоверения | 15 |
| ИФА- RF-М «или эквивалент» (96 определений в одной упаковке) | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения ревматоидного фактора класса M в сыворотке (плазме) крови человека с целью определения иммунного статуса пациента Количественное определение с использованием 6 калибраторов, готовых к применению Формат теста -96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - 10 мкл (предварительно разведенного образца) Изменение цвета при внесении образцов Метод анализа – двухстадийный Готовый к применению коньюгат, ТМБ- субстрат Постановка с предварительной промывкой 2 раза Изменение цвета при внесении образца Суммарное время инкубации – 1ч 20 мин Наличие ванночек, наконечников Срок транспортировки при температуре от 9 до 20 (С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Наличие регистрационного удостоверения | 2 |
| ИФА-СРБ«или эквивалент» | Набор реагентов для количественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови человека Формат теста -96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - 10 мкл Изменение цвета при внесении образцов Срок транспортировки при температуре от 9 до 20 (С не менее 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Наличие регистрационного удостоверения | 15 |

| Тестостерон | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,2-50 нмоль/л, чувств. 0,2 нмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| Прогестерон | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л |  |
|  | Контрольная сыворотка готовая жидкая |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| Пролактин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л, чувств. 10 мМЕ/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л |  |
|  | Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| ЛГ | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| ФСГ | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| ХГч | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. | 10 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 2-500 МЕ/л, чувств. 2 МЕ/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;50;125;250;500 МЕ/л) |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту стандарту 3d ВОЗ 75/537 |  |
|  | Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| АФП | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. | 6 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 1-300 МЕ/л, чувств. 1 МЕ/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;200;300 МЕ/мл) |  |
|  | аттестованы по международному стандарту 1st МС 72/255 |  |
|  | Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| общий Т3 | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. конкурент. | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л, чувств. 0,15 нмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| свободный Т4 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. | 4 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л |  |
|  | Контрольная сыворотка готовая жидкая, |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| общий Т4 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 5 -400 нмоль/л, чувств. 5 нмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;400) нмоль/л |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| ТТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный | 5 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Отсутствие перекрестных реакций с другими гормоны |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| атТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. | 1 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл, чувств. 10 ЕД/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл |  |
|  | Наличие РУ |  |
| атТПО | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) | 5 |
|  | Метод анализа - двустадийный сэндвич |  |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл, чувств. 10 Ед/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Буфер для разведения 1 фл 50 мл |  |
|  | Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| СА 125 | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный | 10 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций не менее 5-500 Ед/мл, чувств. 5 ЕД/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| общий ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. | 10 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| свободный ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. | 4 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,05-10 нг/мл, чувств. 0,05 нг/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,2; 0,5; 2,5; 10 нг/мл) |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл |  |
|  | Наличие РУ |  |
| ферритин | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 5-1000 нг/мл, чувтсв. 5 нг/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл |  |
|  | Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 10; 30; 100; 300; 1000) нг/мл |  |
|  | аттестованы по международному стандарту ВО3 IS 80/578 |  |
|  | Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС |  |
|  | Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ |  |
|  | Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| общий IgE | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - одностад. Сэндвич | 4 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Диапазон определения концентраций 2,3-500 МЕ/мл, чувств. 2,3 МЕ/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;250;500) МЕ/мл |  |
|  | Аттестованы по международному стандарту 2 nd МС 75/502 |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
|  | Наличие РУ |  |
| 17-ОН-прогестерон | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл метод анализа - одностад. Конкурентн. | 1 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов |  |
|  | Время инкубации с конъюгатом не более 30 мин |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0,3-60 нмоль/л, чувств. 0,3 нмоль/л |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;20;60) нмоль/л |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 4 раз по 300 мкл (со встряхиванием) |  |
| СА 19-9 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Температура инкубации +20…+27С |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл, чувств. 1 Ед/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | Разведение образцов с концентрацией СА 19-9 выше 500 Ед/мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;50;100;250;500) Ед/мл |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, или более при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не менее 60 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл |  |
|  | Дополнительные комплектующие: Биотинилированный реагент, 1 фл 13 мл |  |
| РЭА | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа -одностадийный Сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Температура инкубации +20…+27С |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0-250 нг/мл, чувств. 1 нг/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;5;10;25;50;250) нг/мл |  |
|  | Анализируемуе сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не менее 60 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл |  |
| СА 15-3 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич | 2 |
|  | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин |  |
|  | Температура инкубации +20…+27С |  |
|  | Диапазон определения концентраций 0-400 Ед/мл, чувств. 1,25 Ед/мл |  |
|  | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений |  |
|  | Буфер для разведения образцов 1 фл. 50 мл |  |
|  | Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;40;100;200;400) Ед/мл |  |
|  | Анализируемуе сыворотки не менее 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С |  |
|  | Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не менее 60 суток при комнатной температуре |  |
|  | Кол-во промывок 3 раз по 350 мкл + 3 раза по 350 мкл |  |
|  | Дополнительные комплектующие: Биотинилированный реагент, 1 фл 13 мл |  |
| Поли-КМ-Онко | Трехуровневый набор аттестованных контрольных материалов для контроля воспроизводимости и правильности результатов исследования опухолевых маркеров. Фасовка 3х2,5 мл. | 2 |
| Контрольный материал на коагулогию (нормальная плазма) | Картонная упаковка. Флаконы на 1 мл. Состав набора: референтная нормальная пулированная плазма (лиофильно высушенная) для контроля по 4-м показателям (протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, концентрация фибриногена). Фасовка 5х1,0 мл. | 5 |
| Контрольный материал на коагулогию (патологическая плазма) | Картонная упаковка. Флаконы на 2 мл. Состав набора: патологическая по параметрам коагулограммы плазма (лиофильно высушенная) для контроля по 4-м показателям (протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, концентрация фибриногена). Фасовка 5х2,0 мл. | 5 |
| Набор для определения фибриногена | Набор на 100 определений в картонной упаковке для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (хронометрический метод по Clauss) на коагулометре. Состав набора: 1) тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. NIH) - 2 флакона. 2) раствори тель для тромбина, 10,5 мл-1 фл.,3) стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная)-1 фл., 4) буфер трис-HCL (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. | 30 |

Заместитель главного врача по медицинской части

МУЗ «Городская больница №1»                                                                                                                                                         Е.М.Ворончихина

Приложение № 2

к Извещению о               проведении запроса котировок

от 16.03.2011 г.

# Котировочная заявка*

«_____»_________________2011г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на поставку расходных материалов для клинической лаборатории»

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, _______________________ являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», предлагаем поставить вышеперечисленную Продукцию в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в полном объеме, в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами__________________________

__________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 16.03.2011г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемой Продукции.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

________________________   _______________        _______________________

Должность руководителя       Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1 к

Котировочной заявке

от «___» __________ 2011 года

Наименование и характеристики поставляемой Продукции*

| Наименование Продукции | Характеристика Продукции |
| --- | --- |

* Заполняется Участником размещения заказа

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись         Расшифровка подписи

МП

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2011г.

АНКЕТА *

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

- Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

________________________     _______________      _______________________

Должность руководителя         Личная подпись            Расшифровка подписи

МП

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 16.03.2011 г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку расходных материалов для клинической лаборатории.

г. Глазов	                                                       	           	                            «___»________2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1»еммунального хозяйств, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №__________________ рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова от «____» __________2011 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом  Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществлять поставку расходных материалов для клинической лаборатории (в дальнейшем Продукция) в количестве, сроки, в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Поставщика, а Муниципальный заказчик обязуется принимать поставляемую Продукцию и оплачивать на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Продукции

2.1. Поставка Продукции должна производиться в соответствии со Спецификацией на поставку расходных материалов для клинической лаборатории МУЗ «Городская больница №1» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) частями в соответствии с заявкой от Заказчика, по адресу: г. Глазов, ул. Мира, 22.

2.2.Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству требованиям действующего законодательства, нормативным документам: Сертификатам производителя, заверенным в установленном порядке.

2.3. Упаковка Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с соблюдением температурного режима.

2.5. Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки на складе Муниципального заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена Продукции по настоящему Контракту составляет___________________ рублей ______________________________________________) рублей______коп. (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема поставки и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика из средств ОМС, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

3.5. Моментом оплаты Продукции, поставляемой по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1.Обеспечивать место разгрузки подъездными путями.

4.1.2.Обеспечивать приёмку Продукции материально-ответственным лицом, с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Производить оплату в соответствии с предъявленными счетами и на условиях настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик имеет право:

4.2.1.Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности  Продукции.

4.2.2.Проводить проверки качества Продукции с привлечением соответствующих служб и представителей сторон, и в случае выявления несоответствия качества поставляемой Продукции, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.Требовать замены некачественной Продукции на Продукцию, соответствующую по качеству требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации: Сертификатам производителя, Сертификатам Соответствия.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлять качественную Продукцию в полном соответствии со Спецификацией на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.3.2.Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления  деятельности в рамках настоящего Контракта.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1.Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока поставки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки Продукции. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случае, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6.  Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество, срок годности поставляемой Продукции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, действующими требованиями и нормами, установленными законодательством РФ.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, также замены некачественной Продукции, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Продукции, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанные в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка - передача Продукции

7.1.Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки Муниципальным заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Муниципальный заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям, установленным в Спецификации в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями  П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Продукции Муниципальный заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Муниципального заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.4.Поставлять Продукцию в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющей её от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей полную сохранность, с учетом температурного режима.

8. Срок действия Контракта

8.1. Срок действия настоящего Контракта: с момента заключения до 30.04.2011 г. в части поставки Продукции, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 (пять) календарных дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2.Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями  Сторон.

10.3.При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования фактического объема поставки Продукции, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Поставщиком далее составляется и направляется Муниципальному заказчику Акт приема-передачи Продукции. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и произвести оплату фактического объема поставленной Продукции.

Приложение:

1. Наименование и характеристика поставляемой Продукции.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Ю.И.Ракинцев/ МП | Должность _______________ /ФИО / МП |

Приложение № 1

к Муниципальному Контракту

№______от ____________2011 г.

Спецификация на поставку Продукции

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Ю.И.Ракинцев/ МП | Должность _______________ /ФИО / МП |