«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Г.А. Стрелкова

Документация об открытом аукционе в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

на право заключить муниципальный контракт на поставку материала стоматологического.

Заместитель Главы Администрации города

Глазова – начальник УЭиРГ

Администрации города Глазова                                      ______________________      Т.Г. Гафиатуллин

г. Глазов

21.04.2011 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| №№ | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист аукционной документации открытого аукциона в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-14 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 15-18 |
| 5.1. | Приложение №1 к Информационной карте Спецификация на поставку материала стоматологического. | 19-29 |
| 6. | Раздел 4 Проект муниципального контракта | 30-33 |
| 6.1. | Приложение №1 к Муниципальному контракту Наименование и характеристики поставляемого Товара (Спецификация) | 34 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Муниципальный заказчик – МУЗ «Стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А.Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Чепецкая, 13, тел. (341 41) 5-80-82, 5-33-28, т/факс (341 41) 5-80-82 (контактное лицо Герасимов П.Р. тел. (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить муниципальный контракт на поставку материала стоматологического.

2. Информация об электронной площадке:

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет муниципального контракта: Поставка материала стоматологического.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 751 773,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии со Спецификацией на поставку материала стоматологического (Приложение №1 к Информационной карте).

Конкретные требования и условия муниципального контракта указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427620,УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10-00 часов 29.04.2011 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 05.05.2011 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 10.05.2011 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 15 035,46 руб.

12. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 035,46 руб.

13. Участниками таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

14. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                                                                         Г.А. Стрелкова

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ; от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ; от 01.07.2009 №144-ФЗ; от 17.07.2009 №147-ФЗ; 17.07.2009 №155-ФЗ; от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 05.05.2010 № 78-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от 03.11.2010 № 290-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 29.02.2008 № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова»;

- Постановление №237 от 17.02.2009г. «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участниками размещения заказа таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства и должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

2.3.3. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее – Закон N 209-ФЗ):

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

## Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

## Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

## а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение №1 к Информационной карте), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

## Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

## 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

## 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

## 2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

## 2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 15 035,46 руб.

(2 процента от начальной (максимальной) цены контракта).

2.9. Обеспечение исполнения муниципального контракта

## 2.9.1. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком установлен – 2 процента от начальной (максимальной) цены контракта – 15 035,46 рублей.

## 2.9.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

## 2.9.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

## 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

## 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

## 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

## 2.9.5. Соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

## 2.9.6. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса.

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: Не применяется.

2.11. Сроки выполнения контракта и порядок поставки

2.11.1. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта в течение 20 рабочих дней.

2.11.2. Место поставки товара: УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

## 2.12. Расчеты по контракту

2.12.1. Расчеты по контракту будут производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа до 20 банковских дней согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами.

2.12.2. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

## 2.12.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.12.4. Цена муниципального контракта сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Контракта.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

## 2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

## 2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 29.04.2011 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

## 2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## 2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 05.05.2011 года.

## 2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

## Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

## 1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

## 2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

## 2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

## 2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

## 2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

## 2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

## 2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 10.05.2011г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

## 2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

## 2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене контракта, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

## 2.18.12. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

## 2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

## 1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

## 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

## 3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

## 2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

2.19.Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

## 2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

## 2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

## 2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

## 2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

## 1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

## 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

## 2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

## 2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

## 2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

## 2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

## 2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

2.20. Заключение муниципального контракта по результатам

открытого аукциона в электронной форме.

## 2.20.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе

## 2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

## 2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

## 2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

## 2.20.9. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

## 2.20.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

## 2.20.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

## 2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

## 2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

## 2.20.14. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.21. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

## 2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и контракт не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

## 2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

на право заключить муниципальный контракт на поставку материала стоматологического.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет муниципального контракта: Поставка материала стоматологического. |
| 3.2. | Количество поставляемого товара: в соответствии со Спецификацией на поставку материала стоматологического (Приложение №1 к Информационной карте). |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена контракта: 751 773,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Муниципальный Заказчик – МУЗ «Стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А.Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Чепецкая, 13, тел. (341 41) 5-80-82, 5-33-28, т/факс (341 41) 5-80-82 (контактное лицо Герасимов П.Р. тел. (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: Средства Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере: 107 111,00 рублей. Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учреждения в размере: 644 662,00 рублей. |
| 3.7. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб.130, 131, телефон/факс: (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.8. | Срок поставки товара: с момента заключения Контракта в течение 20 рабочих дней. Место поставки товара: УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г». |
| 3.9. | Расчеты по контракту будут производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа до 20 банковских дней согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами. Цена муниципального контракта устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта. Цена муниципального контракта сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Контракта. |
| 3.10. | Технические и качественные характеристики Товара: Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. - соответствие качества и объема поставляемого товара характеристикам, установленным в Спецификации на поставку материала стоматологического (Приложение №1 к Информационной карте); - документы, подтверждающие качество товара, передаются заказчику непосредственно вместе с товаром; - Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей её от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей ее полную сохранность; - остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 1 года. |
| 3.11. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| 3.12. | Требования к Участникам размещения заказа: 1) Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства и должны соответствовать требованиям Закона N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. 2) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 3) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 4) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 5) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее – Закон N 209-ФЗ): 1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования); 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.13. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно |
| 3.14. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение №1 к Информационной карте), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.15. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: Не применяется. |
| 3.16. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru , запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.17. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 29.04.2011 года. |
| 3.18. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 10-00 часов 29.04.2011 года. |
| 3.19. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 05.05.2011 года. |
| 3.20. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 10.05.2011г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.21. | Участниками таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». |
| 3.22. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 15 035,46 руб. |
| 3.23. | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 035,46 рублей В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 403 028 109 00005 000004 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» на лицевой счёт № 05955142010 по учету средств, поступающих во временное распоряжение ИНН 182 900 4111, КПП 182901001 БИК 049408000 Тел/факс (34141) 5-80-82, 5-33-28. |
| 3.24. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МУЗ «Стоматологической поликлиники»                                                                                    Г.А. Стрелкова

Приложение №1

к Информационной карте

Спецификация на поставку

материала стоматологического

| № п/п | Описание технических характеристик продукции | Единица измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент замковых устройств из безэвгенольной пластмассы., предназначенных для механической фиксации, ретенции и стабилизации зубного протеза. Комплектация: 2 отливаемые балки-патрицы. (Длина-25мм; ширина- 2мм; высота -2,4мм) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99; ГОСТ Р 51830-2001 | упак | 1 |
| 2 | Жёлтые матрицы средней ретенции из безэвгенольной пластмассы. Длина- 5мм; ширина- 3,6мм; высота- 2,9мм Упаковка 4шт Рекомендуемый максимальный срок службы в ротовой полости: 12 мес. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99; ГОСТ Р 51830-2001 | упак | 1 |
| 3 | Контейнеры фабричного производства с плоской головкой, используются для помещения в них ретенционных колпачков. Имеют идеальную форму для вваривания в пластмассовый базис протеза. Упаковка 2шт. Диаметр- 4,2мм; высота - 2,8мм ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99; ГОСТ Р 51830-2001 | набор | 1 |
| 4 | Набор замковых устройств из безэвгенольной пластмассы., предназначенных для механической фиксации, ретенции и стабилизации зубного протеза. Комплектация: 4 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (Длина-25мм; ширина- 2мм; высота -2,4мм) 2 УДЛИНИТЕЛИ ( Длина- 3,2мм; ширина-3мм ; высота- 3,1мм) 4 ЗАЖИМЫ РЕТЕНЦИОННЫЕ БЕЛЫЕ (Длина 5мм) 2 ЗАЖИМЫ РЕТЕНЦИОННЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ (Длина 5мм) 4 БАЛКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (длина- 28мм; диаметр- 2,6мм) 4 КЛЮЧИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА + СТРЕЖЕНЬ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99; ГОСТ Р 51830-2001 | набор | 1 |
| 5 | Матрицы контурные секционные малые металлические предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Матрицы- объёмные, вогнутые, сформированы из специальной коррозионностойкой стали толщиной 35мкм. Упаковка 10шт ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 12) | упак | 20 |
| 6 | Матрицы контурные секционные большие металлические предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Матрицы- объёмные, вогнутые, сформированы из специальной коррозионностойкой стали толщиной 35мкм. Упаковка 10шт ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 12) | упак | 20 |
| 7 | Матрицы контурные секционные средние металлические предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Матрицы- объёмные, вогнутые, сформированы из специальной коррозионностойкой стали толщиной 35мкм. Упаковка 10шт ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 12) | упак | 20 |
| 8 | Высококачественная кисточка для керамики с натуральным ворсом (изготовлены из ворса хвоста сибирской куницы, так как он очень прочен, тонок и чрезвычайно эластичен). Тончайшие кончики кисточек для впитывания минимальных количеств керамики. В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса. Шариковый утяжелитель обеспечивает оптимальный кончик кисточки при выбивании. Удобная работа благодаря эргономичной ручке. Размер №6 ГОСТ 19126-2007(р2); ГОСТ 21238-98(р.р 3, 4.4); ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8, 2.11, 2.14, 2.15); ГОСТ21210-89 (п.п. 3.13-3.14); ГОСТ21241-89(п.п. 1.9-1.14); ГОСТ28519 (п.п. 1.4, 1.7, 1.9) | шт | 1 |
| 9 | Штрипсы тонкие на гибкой основе для шлифования и полирования пломб, ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики. Идеальны для интерпроксимальных поверхностей. Сочетают 2 степени абразивности в одной полоске. Размер: длина- 177мм; ширина- 1,9мм Упаковка: 120 шт грубой и средней жесткости. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч. 1,10,11) | упак | 5 |
| 10 | Штрипсы тонкие на гибкой основе для шлифования и полирования пломб, ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики. Идеальны для интерпроксимальных поверхностей. Сочетают 2 степени абразивности в одной полоске. Размер: длина- 177мм; ширина- 3,9мм Упаковка: 120 шт грубой и средней жесткости. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч. 1,10,11) | упак | 5 |
| 11 | Винт ортодонтический средний (7,5 мм х 3,3 мм L12мм) Упаковка 10 шт ГОСТ Р 19126-2007, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 100 |
| 12 | Стеклоиономерный материал тройной полимеризации, эстетичный со фтором. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Упаковка: 11,5 гр + аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 ( ч. 1,4,9,10) | упак | 11 |
| 13 | Дуговой штифт из латуни для фиксации в сложных слепках. Технические характеристики: длина штифта 17мм длина головки 5мм диаметр головки 2мм длина иглы 43мм ширина штифта макс. 3,2мм Упаковка 100шт ГОСТ 19126-2007(р2); ГОСТ 21238-98(р.р 3, 4.4); ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8, 2.11, 2.14, 2.15); ГОСТ21210-89 (п.п. 3.13-3.14); ГОСТ21241-89(п.п. 1.9-1.14); ГОСТ28519 (п.п. 1.4, 1.7, 1.9) | упак | 1 |
| 14 | Нанонаполненный жидкотекучий композитный материал. Предназначен для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, туннельной техники, ремонта набольших дефектов в композитных реставрациях, создания суперадаптивного лайнерного слоя под прямые композитные реставрации, блокирование поднутрений, починка акриловых и композитных временных материалов. Обладает улучшенной эстетикой, улучшенной полируемостью и стойкостью блеска, флюоресценцией, низкой полимеризационной усадкой, не липнет к инструментам, не вытекает из полости, легко читаемой этикеткой. Форма выпуска 2шприца по 2 грамма. А2. ГОСТ Р 50460-92 | упак | 6 |
| 15 | Нанонаполненный жидкотекучий композитный материал. Предназначен для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, туннельной техники, ремонта набольших дефектов в композитных реставрациях, создания суперадаптивного лайнерного слоя под прямые композитные реставрации, блокирование поднутрений, починка акриловых и композитных временных материалов. Обладает улучшенной эстетикой, улучшенной полируемостью и стойкостью блеска, флюоресценцией, низкой полимеризационной усадкой, не липнет к инструментам, не вытекает из полости, легко читаемой этикеткой. Форма выпуска 2шприца по 2 грамма. А3. ГОСТ Р 50460-92 | упак | 4 |
| 16 | Низкоусадочный композитный материал для реставрации жевательных зубов. Назначение: Прямая реставрация полостей I и II класса Формирование контактных пунктов Надстройка культи Обладает: Минимальной полимеризационной усадкой, низким полимеризационным стрессом Отличным краевым прилеганием Минимальным риском постоперационной чувствительности Низкой чувствительностью к операционному свету, до 6 мин рабочего времени при полном освещении Низким поглощеним влаги – устойчивостью к прокрашиванию Комплектация: 4 шприца по 4 г (цвета: A2, А3, В2, С2), праймер 5 мл, адгезив 5 мл, аксессуары. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 4, 5, 10, 11) | упак | 1 |
| 17 | Рентгеноконтрастный пакуемый стеклоиономерный цемент широкого применения легко и быстро замешивается, благодаря гранулированной форме порошка Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок имеет гранулированную форму и состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входит раствор полиакриловой кислоты Упаковка: 21 мл + аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 (ч 1,4,5) | упак | 15 |
| 18 | Стеклоиономерный рентгеноконтрасный цемент для фиксации в гранулированной форме с пролонгированным выделением фтора. Используется для фиксации, пломбировании, сэндвич техники, закрытие перфорационных дефектов. Свойства: • Удобная форма – гранулированный порошок: более быстрый замес, точное дозирование, возможность получения замеса нужной консистенции, минимум пыли. • Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость оверхности, протравливание или бондинг. • Биосовместим с тканями зуба, не токсичен. • Пролонгированное выделение фтора. • Высокая компрессионная прочность и износоустойчивость: длительный срок службы конструкции. • Широкий спектр применения. • Рентгеноконтрастность. Инструкция по использованию:Упаковка: 42 гр + аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 (ч 1,4,5) | упак | 6 |
| 19 | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем, что дает возможность более гомогенного заполнения матрицы однородными по составу частицами наполнителя. Упаковка: шприц 4 грамма, цвет В3 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | шт | 2 |
| 20 | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем, что дает возможность более гомогенного заполнения матрицы однородными по составу частицами наполнителя. Упаковка: шприц 4 грамма, цвет С2 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | шт | 2 |
| 21 | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем, что дает возможность более гомогенного заполнения матрицы однородными по составу частицами наполнителя. Упаковка: шприц 4 грамма, цвет D3 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | шт | 1 |
| 22 | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем, что дает возможность более гомогенного заполнения матрицы однородными по составу частицами наполнителя. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 Упаковка: 32 гр + 9 мл, аксессуары, 15 цветовых оттенков. | упак | 7 |
| 23 | Прокладочный рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал на основе стеклоиономера применяется для наложения изолирующих прокладок при лечении среднего и глубокого кариеса. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входят поликарбоновая кислота, вода, полимеризационноспособные моно- и олигомеры, гидроэтилметакрилат, фотоинициатор. Упаковка: 7,25 мл + аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 ( ч. 1,4,9,10) | упак | 10 |
| 24 | Гель для протравки эмали и дентина, содержащие фосфорную кислоту, предназначены для работы с адгезивами IV и V поколения. Имеет синее окрашивание что упрощает работу. Упаковка: 6 мл + 25 насадок ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 1 |
| 25 | Жидкость для замешивания паковочного материала для точного литья для металлокерамики при изготовлении коронок и мостовидных протезов при традиционном методе термической обработки и методе теплового шока. Упаковка: 1 литр ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 | шт | 1 |
| 26 | Фосфатный, паковочный материал, не содержащий графита. Для металлокерамики при изготовлении коронок и мостовидных протезов. Рабочее время - 5 минут. Общее расширение при концентрации 1,7-2,2 % Отлитые металлические каркасы отличаются гладкой поверхностью и точно воспроизведенными границами. Работа легко извлекается из муфеля. Упаковка: 3,2 кг ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 1 |
| 27 | Терапевтический стоматологический препарат. Состав готовый к употреблению с распределенным по объему полифторэтиленом, азотистой содой и азотистым кальцием. Фторсодержащий препарат предназначен для профилактики и лечения молочных и постоянных зубов. Профилактическое и лечебное действие препарата обусловлено наличием в его составе фтора, обладающего противокариозным эффектом. Обладает выраженным обезболивающим действием при гипертезии (повышенной чувствительности) шеек зубов к температурным и химическим раздражителям, которые являются частыми спутниками заболеваний пародонта или возникают в результате пародонтологических вмешательств. Упаковка: флакон – 10 мл (на 300 применений) ГОСТ Р ИСО 10993 (1, 5, 10) | упак | 3 |
| 28 | Праймер для адгезии композитов прямым методом, компомерных реставраций, непрямых реставраций, с использованием светоотверждаемых цементов и цементов двойного отверждения. Упаковка 4 мл ГОСТ Р 51202-98 | упак | 2 |
| 29 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: набор из 24 анкерных титановых штифтов A 05 ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 2 |
| 30 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: набор из 24 анкерных титановых штифтов C 05 ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | упак | 2 |
| 31 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: набор из 24 анкерных титановых штифтов D05 ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 2 |
| 32 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: набор из 24 анкерных титановых штифтов D20 ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 2 |
| 33 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: набор из 24 анкерных титановых штифтов D25 ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 2 |
| 34 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: Набор из 30 титановых штифтов (A05х5, B05х5, A20x5, B20x5, C05х5, D05х5) + 2 инструмента. ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 3 |
| 35 | Штифты анкерные из высококачественного титанового сплава соответсвуют ГОСТ 19807-91 (ВТ-6С). Штифты имеют коронковую часть с ретенционными пунктами (кольцевыми канавками), что обеспечивает надёжное удержание реставрационного материала. Пассивный цилиндрический хвостовик снижает нагрузку на корень зуба. Коническое окончание хвостовика снижает риск перфорации корня. Комплектация: Набор из 24 титановых штифтов (C05х4, D05х4, C20х4, D20х4, D25х4, GF25х4) + 3 инструмента + ключ. ГОСТ Р ИСО 10993 (п.п. 1, 4, 10, 11) | набор | 3 |
| 36 | Универсальный краситель для керамических систем. Цвет caramel Упаковка 4г ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | шт | 1 |
| 37 | Материал для изготовления временных ортопедических конструкций ручного смешивания на основе бис-акрилата. Упаковка 106гр, цвет А2 ГОСТ Р ИСО 51202-98, 10993.1-99, 10993.5-99 | упак | 2 |
| 38 | Винил полисилоксановый материал с нейтральным вкусом, применяемый для одноэтапного (метод двойного смешивания) и двуэтапного (коррекция оттисков) снятия прецизионных оттисков. Показания: коррегирующий оттискной материал для снятия точных оттисков и точного воспроизведения деталей. Идеально подходит для получения оттисков двухфазовым способом. Преимущества: - Точные оттиски - Гидрофильность - Свойство быстрого отверждения - Тиксотропные свойства - Нейтральный вкус - Низкая усадка при отверждении - Очень хорошая стабильность размеров - Легко удаляется из ротовой полости и из форм Упаковка: 2 картриджа по 50 мл+ 12 канюль ГОСТ Р ИСО 51202-98, 10993.1-99, | упак | 6 |
| 39 | А-силиконовый материал для предварительных оттисков. Показания: оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. Характеристики: простая дозировка; прекрасное восстановление после деформации; легкое извлечение из полости рта; легко смешивается; отличная размерная стабильность; особенно подходит для двухфазных оттисков Упаковка: 2 банки по 262 мл паста (основа + катализатор) ГОСТ Р ИСО 51202-98, 10993.1-99 | упак | 6 |
| 40 | Мощная отбеливающая система на основе 38 % перекиси водорода, которая должна применяться только в кабинете стоматолога. Данный вид отбеливания применяется при необходимости отбеливания одного и более зубов или части зуба и для ускорения процесса отбеливания.гель применяется для отбеливания невитальных зубов, включая внутрикоронковое отбеливание в кабинете стоматолога. В наборе: Смешивающие шприцы и активатор 1 шт. Шприцы по 1,2 мл 1 шт. Наконечники 40 шт. Гель для снятия чувствительности 1 шт. ГОСТ Р ИСО 51202-98, 10993.1-99 | упак | 1 |
| 41 | Материал для временных пластмассовых коронок, представляет собой пластмассу холодного отверждения на основе акрилового сополимера и универсального связующего БИС-ГМА типа порошок-жидкость. Упаковка: 60г. порошка, 50г. жидкости ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 1 |
| 42 | Беспылевая альгинатная слепочная масса, без вкуса и запаха (изготовлена на основе водорослей) Обладает высокой точностью деталей оттиска, эластичностью и абразивной устойчивостью, сопротивлением давлению 1.0 MPa. Содержит кальций, который удерживает влагу, что увеличивает срок хранения слепка - до 5 суток. Имеет цветовую индикацию фаз созревания. Упаковка 453 гр. ГОСТ Р ИСО 1563-2005, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 96 |
| 43 | Антисептический болеутоляющий и кровоостанавливающий компресс для альвеол с иодоформом 15,8 гр, эвгенола 13,7 гр, пенгхавар 3,5 гр ГОСТ Р 51744-2001, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 4 |
| 44 | Кисточки для нанесения протравочных стоматологических гелей, бондинговых систем, жидкотекучих материалов. Имеют изменяемый угол наконечника, что позволяет вносить материал в труднодоступные полости. Не раздражают мягкие ткани в полости рта, исключают перекрестное инфицирование. Обладают цветовой маркировкой для удобства стоматолога. Длина 8,7 см. упаковка 100шт. Размер Regular ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 70 |
| 45 | Терапевтический стоматологический препарат на основе диамина фтористого серебра. Применяется для лечения и торможения кариеса молочных и постоянных зубов благодаря активным ионам серебра. Упаковка: флакон 5 мл ( 400-500 аппликаций) ГОСТ Р ИСО 10993 ГОСТ Р 51148-98 ГОСТ Р 52270-20077 | упак | 20 |
| 46 | Силер для корневых каналов на основе эпоксидо-аминовой смолы для постоянной обтурации корневых каналов в сочетании с корневыми штифтами. Обладает высокой рентгеноконтрастностью 13.6 мм/ мм, хорошими герметизирующими свойствами. Низкая усадка, низкий коэффициент расширения, низкая растворимость — Свойство самоадгезивности к дентину (~6,5 MПa) — Термопластичный, гибкий материал. Упаковка: Набор: паста А, 4 мл, паста В, 4 мл ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1, 5, 10) | упак | 1 |
| 47 | Специальный материал на основе силикона класса А для нижней челюсти, применяется в полном протезировании для формирования функциональных краев протеза. Не гидрофильный. Эластичность материала гарантирует неизменность формы. Нанесение осуществляется с помощью шприца, который входит в состав набора. Форма поставки: Упаковка 200 г ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 5 |
| 48 | Материал, который быстро застывает, на основе силикона класса А для регистрации прикуса. Высокая конечная твердость и эластичность исключают пружинный эффект и опасность излома. Хорошо поддается обработке, не крошится. Характеристики: Консистенция: плотный Цвет: красный Твердость по shore A: 90/тип 1 Линейная усадка: максимально 0,1% Вязкость: низкая/тип 2 Время смешивания: отсутствует Время обработки: (включая смешивание) 20 сек. Время затвердевания: 45 сек. Форма поставки: Упаковка 3 картриджа по 48 мл (включая 18 смесителей) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 49 | Хорошо текучий коррегирующий материал с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Оптимальная тиксотропность материала предотвращает его стекание с препарируемой области. Может быть использован во всех оттискных методиках, благодаря своим выдающимся характеристикам: высочайшая точность, идеальные свойства текучести и тиксотропность. Характеристики: Консистенция: хорошо текучий Цвет: фиолетовый Твердость по shore A: около 45/тип 1 Линейная усадка: максимально 0,1% Вязкость: низкая/тип 2 Время смешивания: отсутствует Время обработки: (включая смешивание) 2:10 мин. Время затвердевания: 3:00 мин. Упаковка: 3 картриджа по 50 мл, 24 смесителя, 10 канюль ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 50 | Гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации — 37%. Специально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Предназначен для протравления эмали и дентина Упаковка и хранение Материал расфасован в 3 шприца по 2,5 мл. В комплектацию входит 20 сменных канюль для аппликации. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 10 |
| 51 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №7 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 52 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №8 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 53 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №9 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 54 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №10 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 55 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №11 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 56 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №12 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 57 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №13,5 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 58 | Эмаль-дентин герметизирующий ликвид - препарат для профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур, десенсибилизации шейки зуба, лечения парадонтитов Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-¦¦, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Упаковка: 5 мл + 5 мл ГОСТ Р ИСО 10993, ГОСТ Р 51148-98 | упак | 10 |
| 59 | Высокопластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с использованием гуттаперчевых штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизон, йодотимол, гидрооксид кальция, оксид циркония, стеарат цинка, оксид цинка, цинк ацетат. Жидкость на основе эвгенола и гваякола. Упаковка: 15 гр. порошка и 8 мл жидкости. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 15 |
| 60 | Порошок для металлокерамики дентин С3. Возможность использования со всеми высокотемпературными сплавами, имеющими КТР 13,8 - 15,4, совместимость со сплавами с высоким содержанием золота, низкая усадка при обжиге, высокая стойкость слоев, естественная флуоресценция опаковых масс. Упаковка: 20 гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 | шт | 1 |
| 61 | Порошок для металлокерамики дентин Д3. Возможность использования со всеми высокотемпературными сплавами, имеющими КТР 13,8 - 15,4, совместимость со сплавами с высоким содержанием золота, низкая усадка при обжиге, высокая стойкость слоев, естественная флуоресценция опаковых масс. Упаковка: 20 гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 | шт | 1 |
| 62 | Готовая паста для временного пломбирования розового цвета. Характеристики: связывается с дентином, быстро твердеет, расширяется при отверждении, герметичен Состав: оксид цинка 42,28 %, сульфат цинка 12 %, наполнитель 100 % . Фасовка 50гр ГОСТ Р ИСО 10993 | шт | 32 |
| 63 | Паста для удаления зубного камня с истолченным цирконом Состав: Диоксид кремния 43,44 г Силикат истолченного циркония 13,50 г 35% раствор формальдегида 0,10 г Свойства: представляет собой розовую пасту с очень приятным запахом. Обладает специфичным именно для стоматологии абразивным действием, благодаря входящим в состав препарата гранулам циркона. В микроскоп эти гранулы видны в виде плоских скребков, которые разделены между собой, образуя режущую кромку большой прочности. Когда этот порошок растирается по шероховатой поверхности, режущая кромка гранул устраняет неровности. Именно это свойство истолченного циркония помогает пасте удалять зубные отложения, не повреждая эмаль. Эфирные масла, входящие в состав обладают легким бальзамирующим действием. Поэтому, раздражение десен, которое может появиться в результате механического снятия зубных отложений, оказывается минимальным. Фасовка 45гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | шт | 2 |
| 64 | Двухслойная стоматологическая самоклеящяяся пленка толщиной 0,02-0,06м, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Содержит фтор и хлоргексидин. Упаковка: одна плёнка, размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 10 |
| 65 | Двухслойная стоматологическая самоклеящяяся пленка толщиной 0,02-0,06м, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв, содержащая сульфат гентамицина в количестве 0,05–0,09 мг/см2 пленки. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Упаковка: одна плёнка, размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 20 |
| 66 | Двухслойная стоматологическая самоклеящяяся пленка толщиной 0,02-0,06м, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Содержит солкосерил в количестве 0,01–0,03 мг/см2 пленки. Упаковка: одна плёнка, размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 10 |
| 67 | Двухслойная стоматологическая самоклеящяяся пленка толщиной 0,02-0,06м, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв, содержащая биглюконат хлоргексидина в количестве 0,01–0,03 мг/см2 пленки. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Упаковка: одна плёнка, размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 30 |
| 68 | Набор С-силиконового материала. Характеристики: Время смешивания 30 сек Время пребывания в ротовой полости 3мин 30сек Упаковка: (900гр. + 140мл. + 60мл.) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | шт | 6 |
| 69 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 25, цвет А2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 70 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 28, цвет А2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 71 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 29, цвет А2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 72 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 25, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 73 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 28, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 74 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 29, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 75 | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 30, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 76 | Зубы искусственные пластмассовые жевательные, гарнитуры 40шт Размер 13, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 77 | Зубы искусственные пластмассовые 20 гарнитуров зубов из передних верхних 6 шт. Размер 25, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 78 | Зубы искусственные пластмассовые 20 гарнитуров зубов из передних верхних 6 шт. Размер 26, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 79 | Зубы искусственные пластмассовые 20 гарнитуров зубов из передних верхних 6 шт. Размер 27, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 80 | Зубы искусственные пластмассовые 20 гарнитуров зубов из передних верхних 6 шт. Размер 28, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 81 | Зубы искусственные пластмассовые 20 гарнитуров зубов из передних верхних 6 шт. Размер 29, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99. | шт | 2 |
| 82 | Лак разделительный. - представляет собой коллоидный раствор альгината натрия и обладает высокими изулирующими свойствами. Упаковка 100 мл . ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 40 |
| 83 | Стерильная гидроокись кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов Состав: кальция гидроксид, сульфат бария, йодоформ, стерильный изотонический раствор.Показания.:Как внутриканальный медикамент для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов; для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, с целью дезинфекции каналов, поддержания в них высокощелочной среды на уровне РН - 11-12. Лечебная прокладка для формирования вторичного дентина при глубоком кариесе. Йодоформ, входящий в состав пасты, усиливает её бактерицидный эффект. Упаковка: шприцы 5 гр + аксессуары. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.4-99; ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | шт | 3 |
| 84 | Прокладочный материал химического отверждения системы паста-паста, содержащий 26% гидроокиси кальция. Показания к применению: непрямое покрытие пульпы, прокладка под все виды пломб. Упаковка: 13гр + 11 гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 5 |
| 85 | Светоотверждаемй композит со фтором, с бондинговой светоотверждаемой однокомпонентной системой. Упаковка 8 шприцов по 4гр + 4 мл бонд, аксессуары. Цвета: А 1; А 2; А 3; А 3,5; B2; C2; I; OA ГОСТ Р 51202-98 | упак | 4 |
| 86 | Субмикронный универсальный композит, содержит 14 оттенков, включая 3 опаковых, содержит смоляную матрицу, дает 100 % флюорисценции и опалесценсии. Для пломбирования с 1 по 5 класс (БЛЭК), коррекция формы и цвета, прямое изготовление виниров, реставрация молочных зубов, восстановление керамических сколов, восстановление культи. Комплект содержит: 10 шприцев А1, А2, А3, А3,5, В2, С2, СО, ОL, ОМ, ОD. 1 шкала оттенков, Бонд 4 мл 2 шприца протравочных по 2,5 мл аппликаторы, Канюли, шаблоны для изготовления индивидуальных оттенков ГОСТ Р 50460-92 | упак | 2 |
| 87 | Стеклоиономерный пломбировочный композитный цемент, для реставрации полостей зубов у взрослых и детей,реставрация при клиновидных дефектов, некариозных дефектов зубов, молочных зубов, для лечения кариеса корня, временного пломбирования, запечатывания фиссур, как прокладка под композиты. Обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба Упаковка: 3х15 гр + 10мл флакончик для воды ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 | упак | 40 |
| 88 | Кламеры круглые диаметр 1,0мм Материал: медицинская нержавейка, сертификация в соответствии с ГОСТ 51058-97. Колличесто в упаковке 500шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 1 |
| 89 | Композиционный пломбировочный материал предназначен для использования при пломбировании кариозных полостей III, IV, V классов в области передних зубов. Допустимо использовать для пломбирования кариозных полостей 1 и II классов. Относится к материалам химического отверждения типа паста-паста, содержит в качестве связующего смесь нелетучих диметакрилатов. Материал соответствует классу В тип 1 по классификации ISO 4049. КОМПЛЕКТНОСТЬ Паста перекисная -20 г (2 банки); Паста акселераторная: Цвет № 12 -10 г (1 банка); Цвет № 19 -10 г (1 банка); Адгезив: Жидкость перекисная -4,5 мл (3 ампулы); Жидкость акселераторная -4,5 мл (3 ампулы); Гель протравочный -3,0 мл (1 шприц); Шпатель -80 шт.; Кисточка -20 шт.; Держатель кисточки -2 шт.; Блокнот для замешивания -2 шт.; Поддон -1 шт.; Матричная полоска -50 шт.; Инструкция по применению -1шт. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 13 |
| 90 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения предназначен для восстановления полостей зубов III, IV, V класса у взрослых и детей. Свойства: мининаполненный композитный материал третьего поколения со средней дисперсностью частиц наполнителя 2,8 - 3,2 мкм. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы - универсальное связующее БИС - ГМА и мономеры - разбавители. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем около 75%. Комплект содержит: Паста-паста 14+14 г, гель 6мл, бонд 6мл, матричные полоски (50шт.) принадлежности. ГОСТ Р 51202-96 | упак | 17 |
| 91 | Бактерицидное, поливалентное, нераздражающее средство для антисептической обработки корневых каналов. Состоящий из соединения сильно-действующих бактерицидных и корково-стероидных веществ, обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Упаковка. Флакон -13 мл. ГОСТ Р 51744-2001; ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; | упак | 5 |
| 92 | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля– предназначены для обработки нержавеющей стали и кобальхромовых сплавов. Внешний диаметр 18мм, внутренний диаметр 2мм, ширина 3,5мм Колличество в упаковке 50шт | упак | 5 |
| 93 | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля– предназначены для финишной обработки коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт хромовых сплавов на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 10мм, ширина 8мм Колличество в упаковке 10шт. Соответствие ТУ | упак | 5 |
| 94 | Анестезирующий препарат с антибиотиками для лечения альвеолитов Состав Сульфат полимиксин В 2000 М. Е. Тиротрицин 0,0001 г Неомицин сульфат 3000 М. Е. Хлоргидраттетракаина 0,001 г Наполнитель один конус 50 мг. Упаковка: 50 конусов ГОСТ Р 51744-2001, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 2 |
| 95 | Представляет собой специальную хлопчатобумажную плетеную нить, пропитанную сульфатом алюминия и вяжущим агентом, а затем высушенную по особой методике, которая сохраняет медицинские свойства препаратов. Предназначена для быстрой и эффективной ретракции десны. (уменьшения объема, ткани или другого морфологического образования (например, кровяного сгустка) десны за счет сокращения (укорочения) некоторых элементов его структуры). Рекомендуется для работы с пациентами, имеющими проблемы сердечно-сосудистого характера. Обычный уровень влажности тканей десны реактивирует действие нити, которая производит быструю и эффективную ретракцию десны и остановку кровотечения, не вызывая никаких повреждений, при этом полностью затягивается край десны. Размер 0, длина нити 2,5м. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 10 |
| 96 | Нить сделана из 100% хлопка. Нить имеет уникальную форму , что позволяет легко удерживать их в руках. Нити имеют плотное плетение. Не оставляет волокон на бороздках. Волокна нити не распускаются. Размещаются быстро и легко. Не липнут к инструментам. Благодаря запатентованной упаковке больше не нужно использовать ножницы для того, чтобы отрезать нить. Уникальный метод пропитки обеспечивает равномерное распределение раствора по всей длине и ширине. Для пропитки используется раствор эпинефрина хлорида и алюминия сульфата. Нить пропитана равномерно - доза составляет 0,5 мг на каждые 2,5 см - пациент получает контролируемую дозу пропитывающего раствора. Размер: 00, длина нити 3м. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 10 |
| 97 | Нити сделаны из 100 % хлопка, который связан в цепочку из тысячи крошечных петель. Это делает нить легко пакуемой в десневой бороздке. Пропитанная гемостатиком, нить помогает контролировать кровотечение и циркуляцию десневой жидкости. Упаковка 244 см нити в диспенцере. Каждый размер имеет свой цвет. Размер 000, диаметр нити mm 0,55 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 10 |
| 98 | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка 1л. Соответствие ТУ | шт | 9 |
| 99 | Паста средней зернистости для чистки и полировки зубов, для предварительной полировки пломб из золота, амальгамы и композитов. Упковка Тюбик 50гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.10-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009 | упак | 4 |
| 100 | Паста мелкой зернистости для финишной полировки. Придает естественным зубам, пломбам из золота, амальгамы и пластмассы зеркальный блеск. Основные характеристики: Финишная полировка реставраций из различных материалов. Высококачественная полировка до зеркального блеска. Упаковка: Тюбик 45 гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.10-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009 | упак | 4 |
| 101 | Полировочная силиконовая резинка для углового наконечника. Форма- обратный конус с углубленим для полировочной пасты. Диаметр- 6мм; рабочая длина 10мм. ГОСТ Р 50444-92 | шт | 200 |
| 102 | Система полирующих паст для ортопедов, предназначена для полировки бюгелей, золота, неблагородных сплавов и пластмасс. Пасты содержат тонкие полировочные абразивы, связующие и поверхностно-активные вещества. Паста предназначена для доведения до зеркального блеска изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов Упаковка 50 гр ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 4 |
| 103 | Порошок полировочный предназначен для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Высокая скорость полировки. Не наносит рисок и царапин. Образует стойкую суспензию с водой. Не раздражает кожу рук. представляет собой оптимальную смесь шлифующих компонентов с размером частиц 50-80 мкм. Упаковка 2кг Соответствие ТУ. | упак | 3 |
| 104 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения предназначен для восстановления полостей зубов III, IV, V класса у взрослых и детей Свойства: мининаполненный композитный материал третьего поколения со средней дисперсностью частиц наполнителя 2,8 - 3,2 мкм. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы - универсальное связующее БИС - ГМА и мономеры - разбавители. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем около 75%. Комплект содержит: Паста-паста 14+14 г, гель 6мл, бонд 6мл, матричные полоски (50шт.) принадлежности. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99; | упак | 15 |
| 105 | Представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальто-хромового сплава -350 МПа. Форма выпуска: Проволока в мотках массой (40,0±0,5 г) диаметром 1,0 мм. Флюс (порошок) (банка) 30 г ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 3 |
| 106 | Пластмасса - универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность. Представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. Упаковка: порошок 160 г, жидкость 100 мл, лак разделительный Изокол-69 50 мл, клей дихлорэтановый 40 мл. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 8 |
| 107 | Универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Стоматологический цемент соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. Цвет светло-жёлтый. Упаковка: 90 гр порошка + 50 мл жидкости | упак | 30 |
| 108 | Универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. Цвет белый. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость - 30 г Порошок 50 г | упак | 20 |
| 109 | Мягкая прочная прокладка на основе А-силикона в тюбиках. Биосовместим (не содержит метилметакрилата). Свойства: Силикон для подкладок высокого качества Достаточно одного посещения врача для полного изготовления подкладки Адгезив для надежного связывания силикона и протеза Прост в применении и экономичен Нейтральный вкус и запах Стабильный цвет и эстетичность, с эффектом адаптации цвета Для любых протезов на основе полиметилметакрилатов Простое и быстрое применение для прямых и непрямых подкладок Отличная адаптация для точной посадки протеза Стоек к обычным чистящим средствам для протезов Упаковка:: комплект 50 мл основа, 50 мл глянцевый катализатор, 10 мл основы, 10 мл глянцевый катализатор, 10 мл адгезив, принадлежности. ГОСТ Р ИСО 52578-2006 | шт | 5 |
| 110 | Жесткий подкладочный материал ручного смешивания. Биосовместим (не содержит метилметакрилата). Свойства: Нейтральный вкус и запах Отсутствие повышения температуры во рту Стабильность цвета Так же прост при работе, как и получение оттиска Меньше затрат на организацию проведения процедуры Эстетичный, хорошая переносимость, не создает неудобства для пациента Гладкая поверхность Новые слои могут быть добавлены также через несколько лет Упаковка: комплект 60 гр порошка, 40 мл жидкости, 20 мл кондиционера, принадлежности ГОСТ Р ИСО 52578-2006) | упак | 5 |
| 111 | Светоотверждаемый фиссурный герметик /2*3мл/ Показания: Изоляция фиссур и окклюзионных поверхностей зубов для профилактики кариеса, защита повреждённых участков эмали, крепление ортодонтических аппаратов, изоляция композиционных и цементных пломб, реставрация небольших кариозных повреждений, ремонт небольших дефектов в композиционных и амальгамовых пломбах. Форма выпуска: 2 флакона по 3мл. ГОСТ Р 51659; ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 2 |
| 112 | Пластмасса горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость. Упаковка содержит: порошок - 300г; жидкость - 150г; инструкцию по применению - 1шт. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 25 |
| 113 | Cтеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования коронок и мостов. Применяется для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов, фиксации безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). Упаковка: порошок 35гр, жидкость 25мл ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 3 |
| 114 | Стеклоиономерный пломбировочный материал светового отверждения для пломбирования передних зубов 3 и 4 класса, молочных зубов 1 и 2 класса, при пришеечных эрозиях, корневом кариесе; для восстановления крупных дефектов зубов с последующим протезированием уп./30гр./16мл.:6,5мл. прайм, 6,5мл глянец ГОСТ Р ИСО 52578-2006 | упак | 3 |
| 115 | Стеклоиономерный универсальный рентгеноконтрасный материал химического отверждения. Состав: измельченное алюмофторсиликатное стекло, раствор полиакриловой кислоты. Рабочее время материала 2,5-2,5 мин, при температуре 18-23 градуса. Упаковка:20 гр + 30 мл ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 30 |
| 116 | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для пломбирования полостей по III и V классу. Обладает хорошей рентгеноконтрасностью, гидрофилен, влагоустойчивость. Упаковка: 15 гр + 8 мл ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 40 |
| 117 | Штифты эндоканальные гуттапечивые №15 Упаковка 120шт. Состав: гута перча, оксид цинка, сульфат бария. ГОСТ Р ИСО 10993-10 | упак | 10 |
| 118 | Штифты эндоканальные гуттапечивые №15 Упаковка 120шт Состав: гута перча, оксид цинка, сульфат бария. ГОСТ Р ИСО 10993-10 | упак | 10 |
| 119 | Штифты эндоканальные гуттапечивые №15-40 Упаковка 120шт ГОСТ Р ИСО 10993-10 | упак | 10 |
| 120 | Цемент для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием штифтов. Время замешивания в течение 30 секунд. Этот цемент выполняет свою пломбирующую функцию не рассасываться после отверждения и не подвергаться усадке со временем. Состав цемента включает в себя Ацетат гидрокортизона-1 гр., Триоксиметилен-2,20 гр., дексаметазон - 0,01 гр. Форма выпуска: 14 гр. Порошка и 10 мл жидкости. ГОСТ Р ИСО 10993,1-99, ГОСТ Р ИСО 10993,10-99, ГОСТ Р ИСО 10993,11-99 | упак | 7 |
| 121 | Цемент для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием штифтов. Время замешивания в течении 30 секунд, не рассасываться после отверждения и не подвергаться усадке со временем. Состав цемента включает в себя Ацетат гидрокортизона-1,00 гр, Триоксиметилен-2,20 гр Дексаметазон - 0,01гр НАПОЛНИТЕЛЬ -дийодотимол, сульфат бария ,оксид цинка, стеаратмагния. Флакон 14 гр ГОСТ Р ИСО 10993,1-99, ГОСТ Р ИСО 10993,10-99, ГОСТ Р ИСО 10993,11-99 | упак | 13 |
| 122 | Светоотверждаемый композиционный материал повышенной текучести с субмикронным наполнителем, предназначенный для использования только в специфических клинических целях, перечисленных ниже. 2)В материале использована технология ускорения фотополимеризации . Время фотополимеризации материала может быть сокращено до трети по сравнению с традиционными светоотверждаемыми материалами, содержащими камфорохинон (СQ) как инициатор фотополимеризации (парамеры полимеризации: пик – 470 нм, спектр 400-500 нм). 3) Материал содержит 71% по массе (53% по объему) специфического субмикронного кремний-циркониевого и кремний-титаниевого наполнителя. Частицы наполнителя имеют сферическую форму, средний размер частицы 0,3 микрона (от 0,04 до 0,6 микрон), что обеспечивает стойкий блеск материала и его высокую устойчивость к истиранию. Матрикс содержит Бисфенол А полиэтокстиметакрилат (Bis-MPEPP), Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA) и 1,6 бис (метакрилэтилоксикарбониламино) триметилгексан (UDMA) Показания - Прямое восстановление передних и боковых зубов (в частности, для небольших полостей, поверхностных дефектов, и при туннельной технике реставрации) - В качестве первого слоя при проведении прямых реставраций. - Для устранения поднутрений полости перед выполнением непрямых реставраций. - Для восстановления дефектов керамических и композитных реставраций. Комплектация: 6 шприцов по 3,8гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.10-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009 | упак | 1 |

Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                                                                    Г.А. Стрелкова

Раздел 4

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _______

на поставку материала стоматологического

г. Глазов                                                                                                                                      «___»________2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, (руководствуясь Протоколом ________________ № _____________ от «____» _________ 2011 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку материала стоматологического (в дальнейшем Товар) в соответствие со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный Заказчик обязуется принимать поставляемый Товар и оплачивать на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1.Поставка Товара производится в течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта с доставкой по адресу: г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Муниципальному Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

2.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.5. Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Стоимость Товара по настоящему Контракту составляет _____________________________________ рублей

(с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Контракта).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Расчеты по Контракту будут производиться по факту поставки Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с отсрочкой платежа до 20 банковских дней согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Произвести оплату на основании предъявленных накладных и счетов-фактур.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запросить соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Муниципального заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. В случае обнаружения некачественного Товара, либо ненадлежащим образом упакованного, требовать замены на Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ в разумный срок.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Контракту), своевременно, в полном объеме, своими силами.

4.3.2. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Контракта, с остаточным сроком годности на момент поставки Товара не менее 1 года.

4.3.3. Поставлять Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей её от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей ее полную сохранность.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Муниципальным заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик имеет право предупредить Муниципального заказчика, а Муниципальный заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. Предъявлять в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, штраф в размере 1% действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1.Поставщик гарантирует:

6.1.1.Качество поставляемого Товара в соответствии с техническими характеристиками Товара, указанными в Спецификации на поставку Товара (Приложении № 1 к настоящему Контракту), действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2.Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2.При обнаружении недостатков (не соответствие по ассортименту, качеству), Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок, по своему усмотрению отказаться от принятия и оплаты Товара, либо потребовать  его замены.

6.3.В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4.В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1.Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями  П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Продукции Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Контракта

8.1.Срок действия Контракта: с момента заключения настоящего Контракта до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Изменение количества поставляемого Товара

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходе исполнения настоящего Контракта изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Контракт. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену настоящего Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество Товара.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Контракта Поставщик обязан:

- предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 15 035,46 рублей, которое подтверждается ___________________________________________.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

10.7. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемого Товара (Спецификация).

| Муниципальный заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Стоматологическая поликлиника» (МУЗ «Стоматологическая поликлиника») Почтовый / Юридический Адрес: 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 13 тел./факс: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 E-mail: stoma@udmnet.ru Банковские реквизиты: ИНН / КПП 1829004111 / 182901001 Лицевой / счёт 06955142010 в Управлении финансов МФ УР г. Глазова р/счёт 40703810300003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | ___________________«____________________» (подпись, печать) М.П. |

Приложение №1

к Контракту ___

Наименование и характеристики поставляемого Товара (Спецификация)

| № п/п | Наименование, характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| Муниципальный заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МУЗ «Стоматологическая поликлиника» (МУЗ «Стоматологическая поликлиника») Почтовый / Юридический Адрес: 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 13 тел./факс: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 E-mail: stoma@udmnet.ru Банковские реквизиты: ИНН / КПП 1829004111 / 182901001 Лицевой / счёт 06955142010 в Управлении финансов МФ УР г. Глазова р/счёт 40703810300003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | ___________________«____________________» (подпись, печать) М.П. |