ПРОТОКОЛ №0113300023911000136-1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков социальной сферы города Глазова

05 мая 2011г.

Кабинет №131 муниципалитета Администрации города Глазова.

Муниципальный Заказчик – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач — Е. М. Ворончихина, 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22, тел. (341–41) 3–68–50, контактное лицо Чиркова И.Ю., тел. 3–68–18, aptgb1opt@yndex.ru.

Повестка дня: О размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на поставку изделий медицинского назначения «Устройства для переливания».

Единая комиссия в составе:

Председатель Единой комиссии – Начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Е.М. Коксенова;

Заместитель председателя Единой комиссии – Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Д.А.Королев.

Члены Единой комиссии:

Руководитель Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – О.И.Громов.

И.о. секретаря Единой комиссии: Главный специалист-эксперт-юрисконсульт отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Я.Е.Филатова.

Представитель Муниципального заказчика: Главный врач МУЗ «Городская больница №1» – Е.М.Ворончихина.

Отсутствуют по уважительной причине:

Заместитель Главы Администрации города Глазова – А.Н. Рачков;

Заместитель Главы Администрации города Глазова – Начальник УЭиРГ Администрации города Глазова – Т.Г.Гафиатуллин.

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – А.Н.Кондратова.

Кворум для проведения заседания Единой комиссии имеется, присутствуют три члена Единой комиссии из шести.

Обсуждение повестки дня:

1. Извещение №0113300023911000136 о проведении запроса котировок было размещено 26.04.2011 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

2. В назначенный срок до 17-00 часов 04.05.2011г. секретарем Единой комиссии были приняты и зарегистрированы следующие Котировочные заявки:

ООО «Пульсар», местонахождение: 426065, УР, г.Ижевск, ул.Петрова, д.2 (входящий №1 от 29.04.2011 г. в 14-00);

ЗАО НПО «ГАРАНТ», местонахождение: 129337, г.Москва, ул.Красная Сосна, д.30, строение 1 (входящий №2 от 29.04.2011 г. в 14-36);

ООО «Тазалык – Неосептика», местонахождение: 427000, Завьяловский р-н, д.Ст. Мартьяново, ул. Центральная, д.42 (входящий №3 от 03.05.2011 г. в 14-10);

ООО «Комплекс-МТ», местонахождение: 426028, УР, г.Ижевск, ул.Степная, д.6 (входящий №4 от 03.05.2011 г. в 15-13);

ЗАО «ПРАКТИКА», местонахождение: УР, Завьяловский р-н, пос. Березка, корпус 2 (входящий №5 от 04.05.2011 г. в 11-57);

ООО «Адванта», местонахождение: 426049, УР, г.Ижевск, ул.Гагарина, д.49 (входящий №6 от 04.05.2011 г. в 11-57).

3. Единой комиссией при рассмотрении Котировочных заявок Участников размещения заказа по выше указанному предмету учитывались согласно котировочной документации, следующие требования Заказчика:

Соответствие качества и безопасности поставляемой Продукции, требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, характеристикам, установленным в Спецификации на поставку медицинских изделий (Приложение №1 к Извещению).

Поставляемая Продукция должна быть зарегистрирована в Российской Федерации.

Упаковка Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении.

Поставка Продукции должна осуществляться частями, на следующий день после поступления заявки от Заказчика.

Место поставки: г. Глазов, ул. Мира, 22, склад аптеки МУЗ «ГБ №1».

Остаточный срок годности Продукции при поставке должен составлять не менее 50% от гарантийного срока установленного производителем.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки, после подписания счета-фактуры, акта приема-передачи, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Источник финансирования – средства фонда УТФОМС и внебюджетные средства заказчика.

Сроки выполнения контракта: с момента заключения муниципального контракта до 31.07.2011г.

Максимальная цена контракта – 40 000,00 рублей (с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

4. Единая Комиссия рассмотрела котировочные заявки Участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, и единогласно приняла следующие решения:

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ООО «Пульсар», как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 26.04.2011г., а именно:

- В котировочной заявке участника к поставке предлагаются изделия медицинского назначения «Устройства для переливания», по которым указаны неконкретные характеристики («Устройство для переливания растворов»: гибкая трубка длиной не менее 150 см с регулятором скорости потока; «Устройство для переливания крови из полимерных контейнеров»: рабочая длина основной части устройства не менее1400мм, соединение деталей должно выдерживать избыточное давление не менее 40кПа);

4.2. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ЗАО НПО «ГАРАНТ», как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 26.04.2011г., а именно:

- В котировочной заявке участника к поставке предлагаются изделия медицинского назначения «Устройства для переливания» с техническими характеристиками по позиции: «Устройство для переливания крови из полимерных контейнеров» – с одной стороны трубки заканчивается полимерной иглой, защищённой колпачком с другой стороны – инъекционной иглой 1,2х40, что не соответствует требованиям установленным заказчиком – с одной стороны трубки заканчивается полимерной иглой, защищённой колпачком с другой стороны – инъекционной иглой 1,2х38;

4.3. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ООО «Тазалык – Неосептика», как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 26.04.2011г., а именно:

- В котировочной заявке участника к поставке предлагаются изделия медицинского назначения «Устройства для переливания», по которым указаны неконкретные характеристики («Устройство для переливания растворов»: гибкая трубка длиной не менее 150 см с регулятором скорости потока; «Устройство для переливания крови из полимерных контейнеров»: рабочая длина основной части устройства не менее1400мм, соединение деталей должно выдерживать избыточное давление не менее 40кПа);

4.4. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ООО «Адванта», как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 26.04.2011г., а именно:

- В котировочной заявке участника к поставке предлагаются изделия медицинского назначения «Устройства для переливания», по которым указаны неконкретные характеристики («Устройство для переливания растворов»: гибкая трубка длиной не менее 150 см с регулятором скорости потока; «Устройство для переливания крови из полимерных контейнеров»: рабочая длина основной части устройства не менее1400мм, соединение деталей должно выдерживать избыточное давление не менее 40кПа).

4.5. Участники размещения заказа – ООО «Комплекс-МТ» и ЗАО «ПРАКТИКА» представили в соответствии с требованиями Заказчика необходимые документы в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок от 26.04.2011г., в которых были предложены следующие цены поставки по контракту:

Оценка котировочных заявок – наиболее низкая цена поставки по контракту.

| № п/п | Оценка Котировочных заявок Участников размещения заказа | Участники размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Комплекс-МТ» | ЗАО «ПРАКТИКА» |
| 1. | Наиболее низкая цена поставки, в рублях | 23 400,00 | 22 070,00 |

5. Единая Комиссия рассмотрела Котировочные заявки Участников размещения заказа 
ООО «Комплекс-МТ» и ЗАО «ПРАКТИКА» на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, оценила данные Котировочные заявки, и на основании полученных результатов единогласно приняла следующее решение:

5.1. Признать победителем в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ и осуществить размещение заказа на поставку изделий медицинского назначения «Устройства для переливания» у ЗАО «ПРАКТИКА» (местонахождение: УР, Завьяловский р-н, пос. Березка, корпус 2).

Второй номер присвоить Котировочной заявке ООО «Комплекс-МТ» (местонахождение: УР, г.Ижевск, ул.Степная, д.6).

5.2.	Заказчику – МУЗ «Городская больница №1» заключить муниципальный контракт на вышеуказанную поставку с ЗАО «ПРАКТИКА» на сумму 22 070,00 рублей (с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Председатель Единой комиссии	Е.М. Коксенова

Заместитель Председателя Единой комиссии	Д.А. Королев

Члены Единой комиссии:

1._____________________________/О.И. Громов /

И.о. секретаря Единой комиссии _________________/Я.Е. ФилатоваА.В./

Представитель заказчика:

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»                                                   Е.М.Ворончихина