РАЗЪЯСНЕНИЯ

по запросу №1

положений документации об открытом аукционе в электронной форме №0113300023911000183 на право заключить муниципальный контракт на поставку расходного материала для реанимационного отделения.

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 2. | Просим разъяснить техническое задание Спецификации, а именно п.п. 1 и 2. Какой товар подлежит поставке: контур, надгортанный воздуховод, контур+надгортанный воздуховод, так как в Спецификации прописаны Технические характеристики двух совершенно разных товаров | Техническое задание прописанное в Спецификации на аукцион по расходным материалам для реанимации п.1 и 2 воздуховод к дыхательному контуру необходим для безопасной интубации во время операций. Подлежат поставке две позиции контуров дыхательных, но с разной комплектацией , т.к. разная комплектация необходима для разных целей. |

Представитель Заказчика:

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»                                                         Е.М.Ворончихина

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова                                                                                             Е.М. Коксенова