«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на поставку товара «Изделия медицинского назначения».

Согласовано:

Заместитель Главы

Администрации города Глазова                                _____________________         А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова                               ______________________   Е.М. Коксенова

г. Глазов

06.06.2011 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный заказчик – МУЗ «Городская больница №1», главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, тел. (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Чиркова И.Ю. тел. (341 41) 3-68-18, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на поставку товара «Изделия медицинского назначения».

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 16.06.2011 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 21.06.2011 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.06.2011 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                                                                  Е.М.Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на поставку товара «Изделия медицинского назначения».

Раздел 2

Изменения к Инструкции

Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 16.06.2011 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.06.2011 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.06.2011г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки».

# Раздел 3

# Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт

на поставку товара «Изделия медицинского назначения».

| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 16.06.2011 года. |
| --- | --- |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 16.06.2011 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.06.2011 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.06.2011г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МУЗ «Городская больница №1»                                                                                        	Е.М.Ворончихина

Приложение №1

к Информационной карте

с изменениями

Спецификация на поставку товара «Изделия медицинского назначения»

| #### Наименование | Технические характеристики | Количество упаковок |
| --- | --- | --- |
| Зеркало влагалищное по Куско | Однократного использования, индивидуальная стерильная упаковка, размер M, S | 500 |
| Зонд желудочный | Длина 110±2 см, стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, срок годности 5 лет Размеры 12,14,16,18,20,22,24,32,34 | 700 |
| Зонд урогенитальный (ложка Фолькмана) | Стерильный, однократного использования, в индивидуальной упаковке, срок годности 5 лет | 10000 |
| Зонд урогенитальный (цитощётка) | Стерильный, однократного использования, в индивидуальной упаковке, срок годности 5 лет | 10000 |
| Канюля (катетер) внутривенный | Одноразового использования, с дополнительным портом, с крыльями, стерильный, апирогенный, из полимерных материалов, срок годности 5 лет Размеры 16,18,20,22,24 | 10000 |
| Катетер урологический Нелатона | Стерильный женский, из полимерных материалов, однократного применения, срок годности 5 лет Размеры 12,14,16,18 | 3000 |
| Катетер урологический Нелатона | Стерильный мужской, из полимерных материалов, однократного применения, срок годности 5 лет Размеры 12,14,16,18 | 3000 |
| Катетер Фолея | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, катетер упакован в развернутом виде, срок годности 5 лет Размеры 18,20,22,24 | 150 |
| Кружка Эсмарха | Стерильная, однократного применения, объём 2,0 литра, срок годности 5 лет | 2000 |
| Мочеприёмник прикроватный «ЛЮКС» | Объём 2л, стерильный, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, снабжен антивозвратным клапаном, цена деления мешка 100 мл, боковая градуировка от 25 до 150 мл для измерения малых количеств мочи, Т-образный кран для слива мочи позволяющий работать одной рукой, встроенная система крепления к кровати (гибкие во всех плоскостях крючки) позволяющая крепить как к круглой, так и квадратной раме, наличие ребра жесткости, не позволяющее мешку прогибаться, особенно в заполненном состоянии, срок годности 5 лет | 2000 |
| Мочеприёмник педиатрический | Объем 100 мл, снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, индивидуальная стерильная упаковка, стерилен, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл, цена деления 10 мл, имеет боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, что позволяет измерить малое количество мочи, срок годности – 5 лет Для девочек, для мальчиков | 500 |
| Мочеприёмник носимый, ножной «Люкс» | Стерильный, изготовлен из мягкого ПВХ не раздражающего кожу, мягкая подкладка с внутренней стороны мешка обеспечивает комфорт, длина трубки 50±2 см, на конце трубки конической формы съемный коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, снабжен клапаном против обратного тока мочи, Т-образный кран для слива мочи на дне мешка позволяющий работать одной рукой, имеет градуировку, цена деления 50 мл, прилагаются эластичные ленты с застежками, возможность крепления как к бедру, так и к голени, используется как мужчинами, так и женщинами, срок годности 5 лет | 300 |
| Мужской наружный катетер по типу уропрезерватива | Стерильный, для разового использования, из натурального латекса, поставляется вместе с гипоаллергенным пластырем изготовленным в виде эластичной липкой полоски, конец катетера подходит под коннектор мочеприемника любого типа и объема, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, размеры: M (диаметр 25 мм) L (диаметр 30 мм) XL (диаметр 35 мм) | 500 |
| Презервативы для УЗИ | Индивидуальная упаковка | 5000 |
| Устройство для переливания крови | Полужесткая прозрачная капельница с фильтром для переливания крови, её компонентов и кровезаменителей, рабочая длина основной части устройства не менее1400мм, соединение деталей должно выдерживать избыточное давление не менее 40кПа, с одной стороны трубки заканчивается полимерной иглой, защищённой колпачком с другой стороны – инъекционной иглой 1,2х38, стерильно, апирогенно, нетоксично, однократного применения, срок годности 3 года | 1000 |
| Устройство для переливания растворов | Прозрачная капельница с дисковым фильтром внутри колбы 15 мкм, гибкая трубка длиной не менее 150 см с регулятором скорости потока, порт для дополнительных инъекций, внутривенная игла 0,8х40мм, срок годности 5 лет, стерильно, апирогенно, нетоксично. | 30000 |
| Шпатели | Стерильный в индивидуальной упаковке, однократного использования, срок годности 5 лет | 160000 |

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»                                                                      Е.М.Ворончихина