от 23.06.2011 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Глазовская центральная районная больница», Главный врач – М.Е. Овсянников (контактное лицо), местонахождение: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, тел/факс: (341 41) 3-54-44, e-mail: glazovcrb@udm.net, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ с заключением муниципального контракта на поставку тест-систем для определения гормонов «Алкор Био» для клинико-диагностической лаборатории.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М.Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Поставляемая Продукция должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации.

Качество и объемы поставляемой Продукции должны соответствовать Спецификации на поставку тест-систем (Приложение № 1 к настоящему Извещению), требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации.

Документы, подтверждающие качество Продукции (Сертификаты Соответствия качества или Декларации о соответствии и иные документы в соответствии с действующим законодательством, заверенные в установленном порядке) передаются Заказчику непосредственно вместе с Продукцией при поставке.

Упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Поставка Продукции должна осуществляться транспортом и силами Поставщика, частями в соответствии с заявкой Заказчика,  в течение 3 календарных дней с момента поступления заявки.

Обеспечить соблюдение температурных условий при транспортировании и хранении, согласно нормативной документации.

Место поставки Продукции: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МУЗ «Глазовская ЦРБ».

Остаточный срок годности, на момент поставки Продукции должен быть не менее 80% от срока годности установленного Производителем.

Срок действия Контракта: в течение 30 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта.

Источник финансирования контракта – средства ОМС.

Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

Максимальная цена контракта – 200 000,00 рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Начальная (максимальная) цена установлена на основании проведенного Заказчиком анализа цен требуемой к поставке продукции по трем поставщикам, осуществляющим деятельность на территории Удмуртской Республики.

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8–00 часов до 17–00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 24 июня 2011г. до 17–00 часов (местного времени) 30 июня 2011г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (01 июля 2011г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификация на поставку тест-систем.

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                        М.Е. Овсянников

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова                                                                     Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 23.06.2011 г.

Спецификация на поставку тест-систем

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммуноферментная тест-система для определения ХГЧ в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 2-500 МЕ/л, чувств. 2 МЕ/л. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0; 15; 50; 125; 250; 500 МЕ/л). Аттестованы по международному стандарту 3d ВОЗ 75/537. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20х14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 10 наб. |
| 2 | Иммуноферментная тест-система для определения АФП в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-300 МЕ/л, чувств. 1 МЕ/л. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0; 10; 50; 100; 200; 300 МЕ/л). Аттестованы по международному стандарту 1st MC 72/255. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20х14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 9 наб. |
| 3 | Иммуноферментная тест-система для определения Свободного Т4 в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0; 3,4; 6,1; 12,8; 31,2; 160 пмоль/л). Контрольная сыворотка готовая, жидкая. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20х14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 16 наб. |
| 4 | Иммуноферментная тест-система для определения ТТГ в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы 6 фл по 0,5 мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл). Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 80/558. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, хранится 5 суток при КТ Отсутствие перекрестных реакций с другими гормонами Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 28 наб. |
| 5 | Иммуноферментная тест-система для определения атТПО в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз) Метод анализа – двухстадийный сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл, чувств. 10 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл готовые, жидкие (0; 25; 50; 100; 250; 500 Ед/мл). Аттестованы по международному стандарту МС АТ к ТПО NIBS 66/387. Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), хранится 5 суток при комнатной температуре Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) + 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 5 наб. |
| 6 | Иммуноферментная тест-система для определения СА 125 в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 5-500 Ед/мл, чувств. 5 Ед/мл. Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл). Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 5 наб. |
| 7 | Иммуноферментная тест-система для определения Общего ПСА в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа – сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы 6 фл по 0,5 мл (0; 1; 2,5; 5; 10; 30 нг/мл). Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 8 наб. |
| 8 | Иммуноферментная тест-система для определения Свободного ПСА в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа – сэндвич двухстад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций 0,05-10 нг/мл, чувств. 0,05 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. ТМБ готовый, однокомпонентный, 1 фл 14 мл. Калибровочные пробы 6 фл по 0,5 мл (0; 0,2; 0,5; 2,5; 10; нг/мл). Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, хранится 5 суток при комнатной температуре. Количество промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) + 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев, наличие РУ | 4 наб. |
| 9 | Набор контрольных материалов ПолиКМ-онко в сыворотке крови | Набор контрольных материалов. Предназначен для контроля качества результатов лабораторных исследований количественного определения опухолевых маркеров, определяемых с помощью ИФА. 3 уровня контрольных материалов. Упаковка: 3х2,5 мл Срок годности набора 2 года при +2-8 С.. Наличие на момент поставки регистрационного удостоверения, паспорта. | 1 наб. |

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                                        М.Е. Овсянников

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 23.06.2011 г.

# Котировочная заявка*

«_____»_________________2011г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на поставку тест-систем для определения гормонов «Алкор Био» для клинико-диагностической лаборатории».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, _____________________________ являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», предлагаем поставить вышеперечисленную Продукцию в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в полном объеме, в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами __________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 23.06.2011г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемой Продукции.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2011 года

Наименование и характеристики поставляемой Продукции*

| Наименование Продукции | Характеристика Продукции |
| --- | --- |

* Заполняется Участником размещения заказа

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2011г.

АНКЕТА *

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 23.06.2011 г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку тест-систем для определения гормонов «Алкор Био»

для клинико-диагностической лаборатории

г.Глазов	«___»____________2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Глазовская ЦРБ», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача М.Е.Овсянникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом № _______________ рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова от «____» __________ 2011 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществлять поставку тест-систем для определения гормонов «Алкор Био» для клинико-диагностической лаборатории (в дальнейшем Продукция) в соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Поставщика, а Муниципальный заказчик обязуется принимать поставляемую Продукцию и оплачивать на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Продукции

2.1. Поставка Продукции должна производиться транспортом и силами Поставщика, частями на основании заявки от Заказчика, в течение  3 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика, по адресу: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МУЗ «Глазовская ЦРБ».

2.2. Поставку осуществлять с соблюдением температурных условий, согласно нормативной документации.

2.3. Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации, быть зарегистрированной на территории российской Федерации.

2.4. Упаковка Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.5. Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки и подписания соответствующих документов.

3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена Продукции по настоящему Контракту составляет ________________ (______________________) рублей ____ коп. (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема поставки и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

3.5. Моментом оплаты Продукции, поставляемой по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечивать место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Своевременно передавать Поставщику заявку на поставку, с указанием ассортимента, объемов поставляемой Продукции, материально-ответственного лица.

4.1.3.	Обеспечивать приёмку Продукции материально-ответственным лицом, с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Производить оплату в соответствии с предъявленными счетами и на условиях настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Продукции.

4.2.2. Проводить проверки качества Продукции с привлечением соответствующих служб и представителей сторон, и в случае выявления несоответствия качества поставляемой Продукции, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественной Продукции на Продукцию, соответствующую по качеству требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлять качественную Продукцию в полном соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.3.2. Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Контракта.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока поставки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки Продукции. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случае, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемой Продукции в соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение № 1 к настоящему Контракту), действующими требованиями и нормами, установленными законодательством РФ, с подтверждением соответствующими документами (Сертификаты Соответствия качества или Декларации о соответствии и иные документы, в соответствии с действующим законодательством, заверенные в установленном порядке) которые передаются при поставке.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, также замены некачественной Продукции, за которые Поставщик несет ответственность.

6.1.3. Остаточный срок годности, на момент поставки Продукции не менее 80 % от гарантийного срока установленного производителем.

6.2. При обнаружении недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Продукции, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанные в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка – передача Продукции

7.1. Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки Муниципальным заказчиком Продукции по количеству и качеству, с подписанием сопроводительных документов. Муниципальный заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям, установленным в Спецификации в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Продукции Муниципальный заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Муниципального заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

7.4. Поставлять Продукцию в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющей её от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей полную сохранность.

8. Срок действия Контракта

8.1. Срок действия настоящего Контракта: с момента заключения в течение 30 календарных дней в части поставки, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) календарных дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2.Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

10.3.При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования фактического объема поставки Продукции, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Поставщиком далее составляется и направляется Муниципальному заказчику Акт приема-передачи Продукции. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и произвести оплату фактического объема поставленной Продукции.

Приложение:

1. Спецификацией на поставку Продукции.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач ___________________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность ___________________/ФИО/ МП |

Приложение № 1

к Муниципальному Контракту

№______от ____________2011 г.

Спецификация на поставку Продукции

| Наименование | Технические характеристики | Количество | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач | Должность |
| ___________________/М.Е.Овсянников/ МП | ___________________/ФИО/ МП |