от 20.07.2011 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Глазовская центральная районная больница», Главный врач – М.Е. Овсянников (контактное лицо), местонахождение: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, тел./факс: (341 41) 3-54-44, e-mail: glazovcrb@udm.net), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М.Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Качество и объемы поставляемой Продукции должны соответствовать Спецификации на поставку реагентов (Приложение № 1 к настоящему Извещению), заявке Заказчика, требованиям действующего законодательства, нормативным документам, Сертификатам соответствия, Регистрационному удостоверению.

Сопровождение партии Продукции документами, подтверждающими её качество при поставке.

Остаточный срок годности, на момент поставки Продукции должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем Продукции.

Упаковка поставляемой Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Поставка Продукции должна осуществляться транспортом и силами Поставщика частями в соответствии с заявкой Заказчика в течение 3 календарных дней после поступления заявки.

Место поставки Продукции: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МУЗ «Глазовская ЦРБ».

Срок выполнения контракта: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Источник финансирования контракта – средства ОМС.

Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

Максимальная цена контракта – 348 440,00 рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена установлена на основании проведенного Заказчиком анализа цен требуемой к поставке продукции по трем поставщикам, осуществляющим деятельность на территории Удмуртской Республики.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или электронной почтой.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 21 июля 2011г. до 17-00 часов (местного времени) 01 августа 2011г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (02 августа 2011 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете №131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификация на поставку реагентов.

2. Котировочная заявка (с Приложениями).

3. Проект муниципального контракта.

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.07.2011 г.

Спецификация на поставку реагентов

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реагенты для автоматического биохимического анализатора LABIO 200 (без дополнительных настроек и программирования оборудования) |  |  |
| 1 | Набор реагентов для количественного определения содержания железа в сыворотке крови, 100 мл Кат. № 10091 ДДС «или эквивалент» | Метод: фотометрический колоримет-рический тест с ференом, конечная точка, без депротеинизации; λ=600 нм, Hg 595 нм; Состав: R1 (буферный раствор рН 4,5, содержащий ацетат натрия – 320 ммоль/л, тиомочевина – 90 ммоль/л), R2 (аскорбиновая кислота – 45 ммоль/л, ферен – 0,6 ммоль/л, тиомочевина – 20 ммоль/л), стандарт – 17,9 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 0,3 до 179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 4х20 мл, R2 1х20 мл, стандарт 1х3 мл. | 9 | наб |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче, 100 мл Кат. № 10235 ДДС «или эквивалент» | Метод: фотометрический УФ метод с молибдатом аммония по конечной точке; λ=340 нм; Состав: R1, стандарт (калибровочный раствор неорганического фосфора, 1,61 ммоль/л и азида натрия, 0,095%); Линейность в диапазоне от 0,25 до 4,8 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х100 мл, , стандарт 1х3 мл | 2 | наб |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови, 125 мл Кат. № 10231 ДДС «или эквивалент» | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический; λ=405 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Трис – 125 ммоль/л, глицил-глицин – 125 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); R2 (L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 20 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 8,0 до 280 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл. | 2 | наб |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения общей активности α-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче, 125 мл Кат. № 1011 5 ДДС «или эквивалент» | Метод: EPS-G7, кинетический; λ=405 нм (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия – 0,125 ммоль/л, хлористый натрий – 62,5 ммоль/л, хлористый магний – 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза – 2500 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,5 ммоль/л, EPS-G7 – 8,0 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 28 Е/л до 2000 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25мл | 6 | наб |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения Креатинкиназы в сыворотке крови, 125 мл Кат. № 10211 ДДС «или эквивалент» | Метод: оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии) и IFCC (Международная Федерация Клинической Химии и Лабораторной Медицины). λ=340 нм, Hg 334 нм. Состав: R1 (Имидазол/МЕS (pH 6,5) – 120 ммоль/л; Глюкоза – 25 ммоль/л; N-Ацетил цистеин – 25 ммоль/л; Ацетат магния - 12,5 ммоль/л; Na2-ЭДТА - 2 ммоль/л; НАДФ - 2,5 ммоль/л; Гексокиназа (HK)5,0 кЕд/л; Моноклональные антитела против КФК-М человека, ингибирующая способность 2500 Ед/л); R2 (Имидазол - 90 ммоль/л; АДФ – 10 ммоль/л; AMФ - 28 ммоль/л; Пентафосфат диаденозина – 50 мкмоль/л; Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа 15 кЕд/л; Креатинфосфат – 150 ммоль/л). Линейность: до 2000 Ед/л. Стабильность: жидкий, готовый. R1 и R2 во вскрытых и невскрытых флаконах стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | 2 | наб |
| 6 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови, 600 мл Кат. № 10062 ДДС «или эквивалент» | Метод: колориметрический с 2,4-дихлоранилином, конечная точка; λ=546 нм (540-560) нм; Состав: R 1 (2,4-дихлоранилин – 0,75 ммоль/л, соляная кислота – 20 ммоль/л, тезит – 15 г/л); (нитрит натрия - 75 ммоль/л), (сульфаниловая кислота – 29 ммоль/л, соляная кислота – 17 ммоль/л); стандарт (лиофилизат); Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л общего билирубина и от 4 до 137 мкмоль/л прямого билирубина; Стабильность: Жидкие, Готовые R1 и R 2 и R 3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R 2 3х3 мл, R 3 3х100 мл, стандарт 1х1 мл | 6 | наб |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10234 ДДС «или эквивалент» | Метод: «Уреазный глутаматдегидрогеназный»: ферментативный УФ тест, кинетический; λ=340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 150 ммоль/л (рН 7,8), 2-Оксоглутарат – 9 ммоль/л, АДФ – 0,75 ммоль/л, уреаза ≥7 кЕ/л, глутаматдегидрогеназа ≥1 кЕ/л); R2 (НАДН – 1,3 ммоль/л); Стандарт – 50,8 мг/дл (8,33 ммоль/л), Линейность в диапазоне от 2 до 300 мг/дл (0,3 – 50 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл + R2 1х100 мл + Стандарт 2х3 мл | 2 | наб |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10012 ДДС «или эквивалент» | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л, L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа - 1200 Е/л, азид натрия – 0,095%); R2 (α-кетоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 350 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | 2 | наб |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10260022 Диасис «или эквивалент» | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=405 нм, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа - ≥ 900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации 1000 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | 5 | наб |
| 10 | Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови человека, 10 минут, 600 мл Кат. № 10192 ДДС «или эквивалент» | Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нм Hg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер буфер – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза - 200 Е/л, холестериноксидаза - 100 Е/л, пероксидаза - 3000 Е/л), стандарт – 5,2 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 19,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С, Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | 9 | наб |
| 11 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro: Холестерин ЛПВП (прямой иммуно) (HDL-C Immuno FS), 125 мл Кат. № 135219910021 Диасис «или эквивалент» | Метод: ферментативный колориметрический тест с прямым иммуноингибированием ЛПНП, ЛПОНП и хиломикронов без стадии центрифугирования по конечной точке. λ=600/700 нм. Состав: R1 (Good’s буфер (рН 7,2) – 26 ммоль/л; 4-Аминоантипирин - 0,6 ммоль/л; Пероксидаза (ПOД) – 1600 Ед/л; Аскорбатоксидаза – 1800 Ед/л; Овечьи антитела к человеческим β-липопротеинам <5,0%. R2 (Good’s буфер (pH 7,0) - 26 ммоль/л; Холестеринэстераза (ХЭ) – 800 Ед/л; Холестериноксидаза (ХO) – 4000 Ед/л; N-Этил-N-(2-гидрокси-3-сульфо-пропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль (F-DAOS) - 0,16 ммоль/л. Линейность в диапазоне от 1 до 180 мг/дл (0,03 – 4,7 ммоль/л). Стабильность: жидкий, готовый; R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | 4 | наб |
| 12 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro: Холестерин ЛПНП (прямой селективный) (LDL-C Select FS), 125 мл Кат. № 141219910021 Диасис «или эквивалент» | Метод: прямой ферментативный колориметрический тест без осаждения по конечной точке. λ=600/700 нм. Состав: R1 (Good’s буфер (pH 6,8) - 22 ммоль/л; Холестеринэстераза (ХЭ) ≥2 кЕд/л; Холестериноксидаза (ХO) ≥2 кЕд/л; N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-анилин (H-DAOS) - 0,43 ммоль/л; Каталаза ≥400 кЕд/л); R2 (Good’s буфер (pH 7,0) 22 ммоль/л; 4-Аминоантипирин - 0,68 ммоль/л; Пероксидаза (ПОД) ≥3 кЕд/л). Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл (0,03 – 10,3 ммоль/л). Стабильность: жидкий, готовый; R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | 5 | наб |
| 13 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови, 300 мл Кат. № 10071 ДДС «или эквивалент» | Метод: колориметрический с 2,4-дихлор-анилином, конечная точка; λ=546 нм (540-560) нм; Состав: R1 (2,4-дихлоранилин – 0,75 ммоль/л, соляная кислота – 20 ммоль/л, тезит – 15 г/л); R2 (нитрит натрия - 75 ммоль/л); стандарт (лиофилизат); Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R2 1х3 мл, стандарт 1х1 мл | 9 | наб |
| 14 | Набор реагентов для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека, 5 минут, 1000 мл Кат. № 10255023 Диасис «или эквивалент» | Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; λ=500 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (фосфатный буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 ммоль/л,4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза ≥15 кЕ/л, пероксидаза ≥1 кЕ/л), Стандарт – 5,55 мг/дл (100 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл + 1х10 мл стандарт | 7 | наб |
| 15 | Набор реагентов для количественного определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека, 1000 мл Кат. № 10022023 Диасис «или эквивалент» | Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка; λ=546 нм (500-600) нм; Состав: R1 (Цитратный буфер – 30 ммоль/л (рН 4,2), Бромкрезоловый зеленый – 0,26 ммоль/л, стандарт – 5 г/дл); Линейность в диапазоне от 0,2 до 6 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл. | 2 | наб |
| 16 | Набор реагентов для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10032 ДДС «или эквивалент» | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа - 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа – 600 Е/л, азид натрия – 0,095%); R 2 (α-кетоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 350 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | 2 | наб |
| 17 | Набор реагентов для количественного определения общего белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогалловым красным, 100 мл Кат. № 10174 ДДС «или эквивалент» | Метод: Метод с пирогалловым красным, колориметрический, конечная точка; λ=600 нм (580-600) нм; Состав: R1 (пирогалловый красный – 50 мкмоль/л, молибдат натрия – 40 мкмоль/л, оксалат натрия – 1 ммоль/л, сукцинатный буфер – 50 мМ, рН 2,5); стандарт – 200 мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин – 70%, глобулин – 30%, хлористый натрий – 0,9%; Линейность в диапазоне от 40 до 2000 мг/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х100 мл, стандарт 1х1мл | 1 | наб |
| 18 | Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови, 100 мл Кат. № 10241 ДДС «или эквивалент» | Состав набора: 10х8 мл буфер/субстрат ТРИС буфер (рН 7,4) 50 ммоль/л, пируват 1,5 ммоль/л; 2х10 мл субстрат NADH 0,8 ммоль/л. Реагенты готовы к применению. Стабильны после вскрытия флакона вплоть до указанной даты при хранении в темном месте при температуре 2…80С. | 3 | наб |
| 19 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10202 ДДС «или эквивалент» | Метод кинетический в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии) Биреактив, линейность до 850 Е\л λ=405 нм (400-420) нм Фасовка: R1 5х80 мл, 1х 100 мл Реагенты готовы к применению. Стабильны после вскрытия флакона вплоть до указанной даты при хранении в темном месте при температуре 2…80С. | 3 | наб |
| 20 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке, плазме крови 100 мл Кат. № 10181 ДДС «или эквивалент» | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка. Монореактив. Время реакции 10 минут. Линейность до 1000 мг\дл. л λ=500 нм ( Реагент готов к использованию. Стабильность после вскрытия 12 недель при температуре хранения 2…80С. | 7 | наб |
| 21 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке и моче кинетическим методом 500 мл Кат. № 10310022 Диасис «или эквивалент» | Метод: «Уреазный глутаматдегидрогеназный»: ферментативный УФ тест, кинетический; λ=340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм; Состав: R1 (Трис – 150 ммоль/л (рН 7,8), 2-Оксоглутарат – 9 ммоль/л, АДФ – 0,75 ммоль/л, уреаза ≥7 кЕ/л, глутаматдегидрогеназа ≥1 кЕ/л); R2 (НАДН – 1,3 ммоль/л); Стандарт – 50,8 мг/дл (8,33 ммоль/л), Линейность в диапазоне от 2 до 300 мг/дл (0,3 – 50 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл + R2 1х100 мл + Стандарт 2х3 мл | 6 | наб |
| 22 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови и моче 125 мл Кат. № 10113021 Диасис «или эквивалент» | Метод с арсеназо 111, колориметрический, конечная точка. МОНОРЕАКТИВ, содержит добавки, которые избавляют от влияния жиров. Линейность до 25 мг\дл, Стандарт 10 мг\дл (2.5 ммоль\л) λ=650нм, Фасовка 5х25 мл + 1х3 мл стандарт. | 6 | наб |
| 23 | Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 500 мл Кат. № 10270022 Диасис «или эквивалент» | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=405 нм, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа - ≥ 900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность до концентрации 1000 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | 6 | наб |
| 24 | Контрольная сыворотка норма Trulab N кат № 590006010060 Диасис «или эквивалент» | Аттестована на более 50 биохимических методик в области нормы 1х5 мл | 15 | шт |
| 25 | Контрольная сыворотка норма Trulab Р кат № 590506010060 Диасис «или эквивалент» | Аттестована на более 50 биохимических методик в области патологии 1х5 мл | 15 | шт |
| 26 | Калибратор холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности кат № 135209910065 Диасис «или эквивалент» | Набор калибраторов холестерина | 2 | шт |
|  |  | Реагенты для анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulance |  |  |
| 27 | Сенсор глюкозы и лактата 3000 (2000 опр. 2 мес. эксплуатации) | Сенсор глюкозы и лактата 3000 (2000 опр. 2 мес. эксплуатации) для анализатора Super GL Ambulance | 3 | шт |
| 28 | Системный гемолизирующий раствор для количественного определения глюкозы и лактата 1 литр | для анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulance | 26 | шт |
| 29 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата 100 мл | для анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulance | 9 | наб |
| 30 | Контрольные растворы глюкозы и лактата для контроля точности и воспроизводимости результатов измерения 3х 25 мл | для анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulance | 9 | наб |

Главный врач МУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.07.2011 г.

# Котировочная заявка*

«____» ___________ 2011г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «На поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, ___________________________, предлагаем поставить вышеперечисленную Продукцию в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в полном объеме, в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами ________________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 20.07.2011г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемой Продукции.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2011 г.

Наименование и характеристики поставляемой Продукции*

| № п/п | Наименование Продукции | Характеристика Продукции |
| --- | --- | --- |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2011г.

АНКЕТА *

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.07.2011 г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ___________

На поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории.

г. Глазов	«___»__________2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Глазовская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главного врача М.Е.Овсянникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом № ____________ рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова от «____» __________ 2011 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществлять поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории (в дальнейшем Продукция) в количестве и сроки, в соответствии с котировочной документацией Муниципального заказчика и котировочным предложением Поставщика, а Муниципальный заказчик обязуется принимать поставляемую Продукцию и оплачивать на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок поставки, качество Продукции

2.1. Поставка Продукции должна производиться транспортом и силами Поставщика в соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение № 1 к настоящему Контракту) частями в соответствии с заявкой Муниципального заказчика в течение 3 календарных дней после поступления заявки.

2.2. Место поставки Продукции: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МУЗ «Глазовская ЦРБ».

2.3. Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству требованиям действующего законодательства, нормативным документам, Сертификатам соответствия, Регистрационному удостоверению.

2.4. Сопровождение партии Продукции документами, подтверждающими её качество при поставке.

2.5. Упаковка Продукции должна обеспечивать её сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.6. Переход прав собственности на Продукцию происходит в момент разгрузки и подписания соответствующих документов.

3. Цена Продукции и условия оплаты

3.1. Цена Продукции по настоящему Контракту составляет ________________ (______________________) рублей ____ коп. (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема поставки и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней со дня подписания Сторонами накладных и счетов-фактур.

3.5. Моментом оплаты Продукции, поставляемой по настоящему Контракту, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечивать место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечивать приёмку Продукции материально-ответственным лицом, с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Производить оплату в соответствии с предъявленными счетами и на условиях настоящего Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Продукции.

4.2.2. Проводить проверки качества Продукции с привлечением соответствующих служб и представителей сторон, и в случае выявления несоответствия качества поставляемой Продукции, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественной Продукции на Продукцию, соответствующую по качеству требованиям действующего законодательства, нормативно-технической документации.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлять качественную Продукцию в полном соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.3.2. Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Контракта.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока поставки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки Продукции. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки в случае, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемой Продукции в соответствии со Спецификацией на поставку Продукции (Приложение № 1 к настоящему Контракту), действующими требованиями и нормами, установленными законодательством РФ.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, также замены некачественной Продукции, за которые Поставщик несет ответственность.

6.1.3. Остаточный срок годности, на момент поставки Продукции не менее 60% от срока годности установленного производителем Продукции.

6.2. При обнаружении недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Продукции, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка - передача Продукции

7.1. Приемка-передача Продукции осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки Муниципальным заказчиком Продукции по количеству и качеству, с подписанием сопроводительных документов. Муниципальный заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Продукция не соответствует требованиям, установленным в Спецификации в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Продукции Муниципальный заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Муниципального заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Контракта

8.1. Срок действия настоящего Контракта: с момента заключения в течение 30 календарных дней в части поставки Продукции, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 (пять) календарных дней.

9.6. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2.Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

10.3.При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования фактического объема поставки Продукции, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Поставщиком далее составляется и направляется Муниципальному заказчику Акт приема-передачи Продукции. Муниципальный заказчик обязан подписать данный Акт и произвести оплату фактического объема поставленной Продукции.

Приложение:

1. Спецификация на поставку Продукции.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач ___________________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность ___________________/ФИО/ МП |

Приложение № 1

к Муниципальному Контракту

№ ______от ___________2011 г.

Спецификация на поставку Продукции

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |

| Муниципальный заказчик: МУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач ___________________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность ___________________/ФИО/ МП |