от 18.08.2011г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1», главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, тел. (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Ворончихина М.А. тел. (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru)принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и сетей и содержанию зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты №130, 131, начальник отдела Е.М.Коксенова, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей, содержание зданий и сооружений объектов должно производиться в части технического обслуживания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», «Правил подготовки и проведения отопительного сезона», «Правил пользования электрической и тепловой энергией», «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации и электроустановок потребителей», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил технической эксплуатации коммунального водоснабжения и канализации», «Правил пользования системами водоснабжения и канализации» и включает в себя осуществление контроля технического состояния объектов и выполнение мероприятий следующего характера:

- Содержание в исправном состоянии элементов зданий и сооружений, выявление дефектов и неисправностей и их своевременное устранение.

- Содержание сетей энергоснабжения в исправном состоянии, обслуживание инженерных систем и оборудования, выполнение необходимых регулировок, своевременное обнаружение и устранение выявленных неисправностей, в том числе:

- систем теплоснабжения;

- системы электроснабжения;

- системы водоснабжения и канализации;

- системы вентиляции и кондиционирования;

- системы обеспечения медицинскими газами круглосуточно;

- холодильного оборудования;

- аварийно-техническое обслуживание инженерных систем и оборудования круглосуточно.

- мусоропровода;

- системы пароснабжения (паропровод и паровой узел).

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров в соответствии с ВСН 58-88 (Р).

Весь комплекс услуг производится согласно Ежемесячного Перечня услуг и требований к их выполнению (Приложение № 2 к настоящему Извещению) и требованиям Заказчика в соответствии с действующими нормативными документами, соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда, а также обеспечением санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в помещениях.

Исполнитель обязан обеспечить работников всеми необходимыми для оказания услуг инструментами.

Исполнитель обязан осуществить закупку расходных материалов, необходимых для оказания услуг согласно Перечню расходных материалов, применяемых для оказания услуг (Приложению № 3 к настоящему Извещению).

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 15 календарных дней.

Место оказания услуг: в соответствии с Перечнем объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница № 1» (Приложении №1 к настоящему Извещению).

Источник финансирования услуг: средства бюджета города Глазова.

Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней на основании счета-фактуры и подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг.

Максимальная стоимость оказания услуг – 250 000,00 рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ, в том числе расходов на страхование).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Заказчиком проведен анализ цен одноименных (аналогичных) контрактов. Цена по контракту составила 250 000,00 руб. с учетом всех расходов, сборов, налогов и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением заказа).

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или электронной почтой.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Муниципального контракта не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 19 августа 2011г. до 17-00 часов (местного времени) 25 августа 2011г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (26 августа 2011 года) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов»: www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Перечень объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница № 1».

2. Ежемесячный Перечень услуг и требований к их выполнению.

3. Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг.

4. Котировочная заявка (с Приложением).

5. Проект муниципального контракта.

# Главный врач МУЗ «Городская больница № 1»                                                      Е.М.Ворончихина

Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 18.08.2011г.

Перечень объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница №1»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь объекта м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание складов | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 18 | 461,0 | 1 |
| 2 | Пристрой к мастерским, мойка | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 19 | 349,9 | 1 |
| 3 | Боксы | г.Глазов, ул.Мира 22, кор.16 | 244,0 | 1 |
| 4 | Здание материального склада | г.Глазов, ул.Мира 22, кор.17 | 256,0 | 1 |
| 5 | Здание медицинского вытрезвителя | г.Глазов, ул.Глазовская, 32 | 168,0 | 1 |
| 6 | Детская поликлиника | г.Глазов, ул.Дзержинского1а | 865,5 | 2 |
| 7 | Поликлиника №1 | г.Глазов, ул.Мира, 18 | 2394,0 | 3 |
| 8 | Клиническая лаборатория | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 2 | 656,1 | 1 |
| 9 | Бактериологическая лаборатория | г.Глазов, ул.Мира 22, кор.14 | 476,8 | 1 |
| 10 | ЛОР, глазное, кожное, ж/к | г.Глазов, ул.Мира 22, кор.5 | 2611,2 | 2 |
| 11 | Стационар и операционный блок | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 24,25 | 20852,1 | 7 |
| 12 | Хоз. корпус, прачечная, ЦСО | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 21 | 4382,0 | 3 |
| 13 | Кислородная станция | г.Глазов, ул.Мира 22, кор.12 | 117,0 | 1 |
| 14 | Отделение детской пол-ки | г.Глазов, ул.Сибирская 37 | 1238,0 | 1 |
| 15 | Отделение пол-ки №1 | г.Глазов, ул.К.Маркса 11/37 | 145,7 | 1 |
| 16 | Отделение пол-ки №2 | г.Глазов, ул.Калинина 2а | 308,8 | 1 |
| 17 | Пункт раздачи молочных продуктов | г.Глазов, ул.Будённого 11 | 90,6 | 1 |
| 18 | Молочная кухня | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 10 | 432,6 | 1 |
| 19 | Детское стационарное отделение восстановительного лечения | г.Глазов, ул.Кирова 75б | 1040,8 | 2 |
| 20 | Отделение скорой помощи | г.Глазов, ул.Будённого 3а | 796,8 | 1 |
| 21 | Отделение восстановительного лечения | г.Глазов, ул.Короленко 18а | 1034,6 | 2 |
| 22 | Отделение восстановительного лечения | г.Глазов, ул.Наговицина 11 | 1044,9 | 2 |
| 23 | Детское соматическое отделение | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 11 | 1747,0 | 2 |
| 24 | Сооружение ГО | г.Глазов, ул.Мира 22, кор. 7 | 115,0 | 1 |
| 25 | Морг | г.Глазов, ул.Мира 22, | 102,0 | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 41 930,4 |  |

Главный врач МУЗ «Городская больница № 1»                                                                 Ворончихина Е.М.

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 18.08.2011г.

Ежемесячный Перечень услуг и требований к их выполнению

- Содержание в исправном состоянии элементов зданий и сооружений, выявление дефектов и неисправностей и их своевременное устранение предполагает выполнение работ из материалов заказчика по ремонту отдельных элементов помещений следующего характера:

1.1. Ремонт отдельных участков покрытия полов, не более 1м2, ремонт отдельных участков отделки помещений не более 1,5м2;

1.2. Укрепление дверных и оконных коробок;

1.3. Ремонт или замена дверных полотен;

1.4. Замена личинок замков, замков (в том числе) в дверных полотнах;

1.5. Ремонт оконных рам, замена остекления в оконных рамах;

1.6. Ремонт и замена оконных и дверных скобяных приборов;

1.7. Ремонт (установка) доводчиков, пружин, упоров и пр.;

1.8. Частичный ремонт кровель (промазка свищей, ремонт участков гребней металлической кровли, ликвидирование вздутий (пузырей) мягкой кровли) не более 3м2 отдельных мест;

1.9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

1.10. Очистка водосборных решеток от мусора, грязи, листьев;

1.11. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;

1.12. Прочие мелкие ремонтные общестроительные работы.

- Содержание сетей энергоснабжения в исправном состоянии, обслуживание инженерных систем и оборудования, выполнение необходимых регулировок, своевременное обнаружение и устранение выявленных неисправностей предполагает выполнение работ следующего характера:

2.1. Обслуживание электротехнического хозяйства:

2.1.1. Замену перегоревших ламп накаливания и люминесцентных ламп;

2.1.2. Замену вышедших из строя стартеров светильников;

2.1.3. Сбор и подготовку к утилизации люминесцентных ламп;

2.1.4. Ремонт и замену вышедших из строя светильников не более 20 светильников в месяц;

2.1.5. Ревизию, ремонт или замену (установку) штепсельных розеток, выключателей, патронов ламп накаливания и пр. не более 50шт в месяц;

2.1.6. Замену отдельных участков вышедшей из строя электропроводки;

2.1.7. Ревизию (погрузку), выявление и устранение неисправностей, замену вышедших из строя автоматических выключателей, электрических пускателей, предохранителей и плавких вставок;

2.1.8. Проверку состояния заземления электротехнического и инженерного оборудования (насосное оборудование, вентиляционное оборудование, оборудование электрощитовых и пр.);

2.1.9. Очистку от пыли электротехнического оборудования вводных и распределительных силовых шкафов и щитов, щитов управления и пусковых устройств;

2.1.10. Проверку состояния, выявление и устранение неисправностей в креплении проводов;

2.1.11. Прочие мелкие работы по обслуживанию сетей электроснабжения и электротехнического оборудования.

2.2. Обслуживание теплотехнического хозяйства (в том числе системы отопления):

2.2.1. Осмотр, ревизию и устранение выявленных неисправностей в теплотехническом оборудовании тепловых пунктов (теплообменники, повысительные насосы, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы и пр.), в том числе замену оборудования при необходимости;

2.2.2. Осмотр запорно-регулирующей арматуры систем теплоснабжения и отопления, выявление неисправностей, ремонт на месте, при необходимости замена;

2.2.3. Выявление неисправностей в системах теплоснабжения и отопления корпусов и их устранение (установка хомутов в местах обнаружения свищей на трубопроводах теплоснабжения и отопления, а при необходимости замена участков трубопроводов до 1,5м/п, устранение завоздушивания в системе отопления; промывка приборов отопления на месте, а при необходимости со снятием, установка дополнительной запорно-регулирующей арматуры);

2.2.4. Прочие работы по обслуживанию теплотехнического хозяйства.

2.3. Обслуживание сетей и систем холодного и горячего водоснабжения:

2.3.1. Выявление неисправностей в системах холодного и горячего водоснабжения и их устранение (установка хомутов в местах обнаружения свищей на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а при необходимости замена участков трубопроводов до 2,0м/п);

2.3.2. Осмотр запорно-регулирующей арматуры систем холодного и горячего водоснабжения, выявление неисправностей, ремонт на месте, при необходимости замена;

2.3.3. Прочие работы по обслуживанию систем холодного и горячего водоснабжения.

2.4. Обслуживание санитарно-технического оборудования, сетей и систем канализации:

2.4.1. Выявление неисправностей в сетях и системах канализации и их устранение (установка хомутов в местах обнаружения свищей на трубопроводах канализации, а при необходимости замена участков трубопроводов и фасонных частей до 2,0м; чеканка соединений трубопроводов; устранение засоров и пр.);

2.4.2. Осмотр, выявление неисправностей, регулировка работоспособности санитарно-технического оборудования (регулировка оборудования смывных бачков, при необходимости замена; устранение подтекания смесителей, при необходимости замена; прочистка сифонов, устранение подтекания, при необходимости замена и пр.);

2.4.3. Ремонт частей или замена поврежденного санитарно-технического оборудования (раковин, писсуаров, смывных бачков, унитазов и пр.);

2.4.4. Прочие работы по обслуживанию санитарно-технического оборудования, сетей и систем канализации.

2.5. Обслуживание систем вентиляции:

2.5.1. Проведение технического обслуживания вентиляционного оборудования, в том числе шкафов управления;

2.5.2. Выполнение ремонтных работ на месте, а при необходимости замена вышедшего из строя деталей вентиляционного оборудования (приводных ремней вентиляторов, электродвигателей, мягких вставок, виброгасителей, воздушных фильтров, оборудования шкафов управления и пр.);

2.5.3. Прочие работы по обслуживанию систем вентиляции.

2.6. Обслуживание систем обеспечения медицинскими газами:

2.6.1. Содержание в исправном состоянии и проведение необходимого технического обслуживания и ремонта компрессоров;

2.6.2. Работы по замене газовых баллонов в системе обеспечения медицинскими газами и ее настройку после замены баллонов;

2.6.3. Осмотр, ревизию и устранение выявленных неисправностей в системе обеспечения медицинскими газами (регулировка запорно-регулирующей арматуры, а при необходимости замена; выявление и устранение неисправностей в сетях газоснабжения);

2.6.4. Прочие работы по обслуживанию систем обеспечения медицинскими газами.

- Мусоропровод:

3.1. Организация сбора бытового мусора в мусоросборной камере;

3.2. Обеспечение исправного состояния всех элементов мусоропровода: загрузочные клапаны, вентиляционные устройства, устройства для чистки и дезинфекции, шибер, мусоросборная камера;

3.3. Обеспечение исправности в мусоросборной камере: водопровода и канализации для промывки полов и стен камеры и отвода жидких стоков после мытья и чистки ствола мусоропровода; облицовки стен и поверхности пола; освещения.

- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перемещению грузов и оборудования в пределах территории и работ по освобождению технических помещений (в том числе чердаков и подвалов) от материалов, мусора и пр.

- Иные услуги, связанные с содержанием зданий и сооружений, техническим обслуживанием сетей энергоснабжения, инженерных систем и оборудования и необходимые для их нормального функционирования.

Главный врач МУЗ «Городская больница № 1»                                                                 Ворончихина Е.М.

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 18.08.2011г.

Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг (ежемесячно)

- Имущество, приобретаемое Исполнителем за свой счет (в рамках суммы настоящего контракта):

1.1. Уплотнительные материалы (лен, набивка, уплотнительные кольца, манжеты, прокладки и т. д.);

1.2. Изолирующие материалы (изолента, герметики, клемники);

1.3. Эксплуатационные материалы (солидол, масло, графит);

1.4. Крепежные материалы (гвозди, саморезы, дюбеля и т. д.).

- Имущество, приобретаемое за счет средств Заказчика:

2.1. Электроустановочные изделия (автоматы, вилки, розетки, выключатели, звонки, пускатели, рубильники, электромагниты, УЗО и т. п.);

2.2. Электромонтажные изделия (лотки, электрические короба, распределительные и установочные коробки и т. п.);

2.3. Кабели и провода;

2.4. Осветительные приборы (лампы разные, прожектора, светильники и т. п.);

2.5. Сантехнические изделия и арматура (краны, задвижки, отводы, сантехнические приборы и т. п.);

2.6. Трубы;

2.7. Строительные материалы, используемые при оказании услуг (сухие смеси, скобяные изделия, лакокрасочные и отделочные материалы);

2.8. Прочее оборудование и материалы.

Главный врач МУЗ «Городская больница № 1»                                                                 Ворончихина Е.М.

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 18.08.2011г.

# Котировочная заявка*

«____» _____________ 2011г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК), (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и сетей и содержанию зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, ____________________, предлагаем выполнить вышеуказанные услуги на общую сумму по Муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ, в том числе расходов на страхование).

Вышеуказанные услуги мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденные прилагаемыми документами: ________________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутые услуги и исполнить все условия Муниципального контракта на основании Извещения о проведении запроса котировок от 18.08.2011г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение:

1. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от « ___» ______________2011г.

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 18.08.2011г.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и сетей и содержанию зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры.

г. Глазов                                                                                                              «____» ________________2011г.

МУЗ «Городская больница № 1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Е.М. Ворончихиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова (Протокол № ____________ рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» _________ 2011г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в течение срока его действия оказывать Заказчику Услуги по комплексному техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и сетей, содержанию зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры (далее по тексту Услуги) своевременно, в полном объеме в соответствии с Перечнем объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница № 1» (Приложение №1 к настоящему Контракту), в соответствии с Ежемесячным перечнем Услуг и требований к их выполнению (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Перечнем расходных материалов, применяемых для оказания Услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту), требованиями нормативных документов, действующего законодательства, ВСН 58-88(р), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги на условиях настоящего Контракта.

2. Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Контракту составляет _________________________ (_______________________) рублей ___ копеек (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ, в том числе расходов на страхование).

2.2. Общая стоимость Услуг устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Исполнителя в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. Стоимость Услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом требований и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания Услуг с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней на основании счета-фактуры и подписанного обеими Сторонами Акта оказанных Услуг.

2.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг по Контракту: с момента заключения Контракта в течение 15 календарных дней.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. По муниципальному учреждению здравоохранения МУЗ «Городская больница №1», принять на комплексное техническое обслуживание согласно ВСН 58-88 (Р) объекты, указанные в Перечне объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница № 1» (Приложение №1 к настоящему Контракту).

Комплексное техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сетей и содержание зданий и сооружений объектов должно производиться в соответствии с ВСН-58-88 и включать обслуживание:

- систем теплоснабжения;

- системы электроснабжения;

- системы водоснабжения и канализации;

- системы вентиляции и кондиционирования;

- системы обеспечения медицинскими газами круглосуточно;

- холодильного оборудования;

- аварийно-техническое обслуживание инженерных систем и оборудования круглосуточно.

- мусоропровода;

- системы пароснабжения (паропровод и паровой узел).

4.1.2. Обеспечить бесперебойную работу круглосуточной аварийной службы.

4.1.3. Обеспечивать качество оказываемых Услуг требованиям СНиП, техническим требованиям Заказчика.

4.1.4. Обеспечивать оперативность оказания Услуг по заявкам Заказчика.

4.1.5. Обеспечивать исправное состояние зданий согласно перечню работ ВСН 58-88 (Р), систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, кондиционирования и очистки воздуха согласно перечню работ СТОИРЭЭС, вентиляции согласно перечню работ СТОИРО.

4.1.6. Обеспечивать качественное и своевременное проведение текущих ремонтов и технического обслуживания согласно графикам ППР.

4.1.7. Обеспечивать проведение текущих ремонтов и технического обслуживания объектов  материалами, инструментом и запасными частями в пределах выделенных фондов.

4.1.8. Согласовывать месячные планы текущих ремонтов и обеспечивать их выполнение.

4.1.9. Производить уборку транспортных подъездов, пешеходных дорожек и закрепленной территории.

4.1.10. Обеспечивать контроль и проводить необходимые консультации по нормальным условиям эксплуатации инженерного и технологического оборудования (температурный и санитарный режим помещений, освещенность помещений и территорий).

4.1.11. Участвовать в приемке новых объектов и после капитального ремонта.

4.1.12. Выполнять аварийные ремонты всех объектов, сетей и систем круглосуточно самостоятельно и в кратчайшие сроки.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплачивать Услуги по комплексному обслуживанию, текущему ремонту перечисленных в контракте объектов в соответствии со стоимостью обслуживания метра квадратного из средств утвержденного бюджета города. Все дополнительные работы производятся за отдельную плату по отдельному договору.

4.2.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию объектов и оборудования.

4.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о площадях и объектах, сданных в аренду.

5. Ответственность сторон

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока оказания Услуг. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Срок действия контракта и его расторжение.

6.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств

6.2. Изменение условий контракта и его досрочное прекращение допускается по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

7. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг.

7.1. Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдачи оказанных Услуг официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

7.2. Объемы оказанных Услуг по Контракту принимаются Заказчиком  путем подписания акта  оказанных Услуг, представленного Исполнителем в течение 5 дней после оказания Услуг.

7.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта оказанных Услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Услуг в связи с их недостатками, несоответствием условиям задания, Заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Исполнителем замечаний, Услуги  должны быть приняты Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8. Гарантии качества

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными в действующем законодательстве.

8.1.2. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания Услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10. Заключительные положения

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Контракта понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок - 5 календарных дней.

Приложение:

1. Перечень объектов (зданий и сооружений) МУЗ «Городская больница № 1».

2. Ежемесячный Перечень Услуг и требований к их выполнению.

3. Перечень расходных материалов, применяемых для оказания Услуг.

11. Юридические адреса, подписи и реквизиты Сторон

Заказчик:                                                                       Исполнитель:

| МУЗ «Городская больница № 1» 427620, г. Глазов, ул. Мира, 22 |  |
| --- | --- |
| Главный врач _______________ / Е.М. Ворончихина/ | Должность _________________ /ФИО __________/ |