Электросетевое имущество, состоящее из инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, расположенное на территории муниципального образования «Город Глазов»

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (кв.м.) | Протяженность (км.) | Адрес объекта | Номер свидетельства о гос. регистрации | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросетевой комплекс РП-6 | 265,40 | 25,29 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000058 (ул. Пехтина, ул. Сибирская, ул. Буденного, ул. Толстого), 18:28:000034 (ул. Толстого, ул. К.Маркса, ул. Калинина, ул. Пехтина) | 18 АА 574109 | 3 339 227,37 |
| 2 | Электросетевой комплекс по ф. 10 п/ст "Южная" | 156,20 | 16,76 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000068, 18:28:000080 | 18 АА 574324 | 2 916 582,68 |
| 3 | Электросетевой комплекс по ф. З, 13, 4 ЦРП | 238,10 | 9,06 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000055, 18:28:000069 | 18 АА 574638 | 1 600 197,00 |
| 4 | Электросетевой комплекс РП-3 | 501,80 | 65,81 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000022, 18:28:000024, 18:28:000038, 18:28:000039, 18:28:000052, 18:28:000053 | 18 АА 578317 | 10 060 975,93 |
| 5 | Электросетевой комплекс РП-2 | 422,90 | 66,38 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000001, 18:28:000010, 18:28:000028, 18:28:000029, 18:28:000030, 18:28:000039, 18:28:000042 | 18 АА 578363 | 14 521 311,52 |
| 6 | Электросетевой комплекс ТП-138 | 164,80 | 10,89 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000088, 18:28:000072 | 18 АА 578321 | 1 321 384,59 |
| 7 | Электросетевой комплекс ЦРП | 138,50 | 5,14 | УР, г. Глазов, в границах кадастрового квартала 18:28:000055 | 18 АА 578318 | 1 861 268,25 |
| 8 | Электросетевой комплекс ф. 10, 15 ЦРП | 212,80 | 10,6 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000055, 18:28:000056, 18:28:000057 | 18 АА 578315 | 1 834 572,24 |
| 9 | Электросетевой комплекс пос. Птицефабрика | 32,50 | 6,04 | УР г. Глазов, в границах кадастрового квартала (дорога на ПС "Звездная", ул. 70 лет Октября, дорога на ПТФ "Глазовская", тех. дорога на ПТФ "Удмуртская") | 18 АА 574542 | 933 116,46 |
| 10 | Электросетевой комплекс по ф. 36 п/ст "Сибирская" | 189,00 | 8,89 | УР г. Глазов, в границах кадастрового квартала (Красногорский тракт, ул. Драгунова, автомобильный проезд на ПК " Глазов-Молоко, ж/д Глазов-Киров) | 18 АА 574121 | 2 772 383,77 |
| 11 | Электросетевой комплекс РП-8 | 362,60 | 19,15 | УР г. Глазов, в границах кадастрового квартала ограниченного: р. Чепца, ул.Пехтина, ул. Калинина | 18 АА 574379 | 2 957 145,89 |
| 12 | Электросетевой комплекс ТП-112 | 330,20 | 31,07 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000011, 18:28:000030, 18:28:000031, 18:28:000042 | 18 АА 578375 | 3 962 786,16 |
| 13 | Электросетевой комплекс РП-1 | 448,20 | 31,683 | УР. г. Глазоа. в границах кадастровых кварталов 18:28:000047 (ул. Буденого, ул. Сибирская, ул. Первомайская, ул. Толстого), 18:28:000056 (ул. М.Гвардии, ул.. Первомайская, ул. Революции, ул. Энгельса) | 18 АА 574290 | 4 486 883,21 |
| 14 | Электросетевой комплекс РП-10 | 281,90 | 21,2299 | УР г. Глазов, в кадастровом квартале, ограниченном ул. Толстого, ул. К.Маркса, ул.Калинина, ул. Пехтина | 18 АА 559735 | 3 165 712,84 |
| 15 | Электросетевой комплекс ф. 2 ЦРП | 335,60 | 21,67 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000003, 18:28:000011, 18:28:000032, 18:28:000045, 18:28:000046. 18:28:000055, 18:28:000056 | 18 АА 578374 | 3 300 444,92 |
| 16 | Электросетевой комплекс РП-7 | 507,90 | 20,313 | УР. г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000038. 18:28:000028, 18:28:000029, 18:28:000040, 18:28:000042 | 18 АА 574398 | 3 422 061,24 |
| 17 | Электросетевой комплекс РП-9 | 154,60 | 8,82 | УР. г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000095, 18:28:000099 | 18 АА 578376 | 1 391 239,89 |
| 18 | Электросетевой комплекс ф. 12 ЦРП | 313,60 | 17,89 | УР. г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000032. 18:28:000044. 18:28:000045. 18:28:000056 | 18 АА 578362 | 2 900 901,68 |
| 19 | Электросетевой комплекс ТП-114 | 217,90 | 20,7425 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000031. 18:28:000041. 18:28:000043 | 18 АА 578319 | 2 672 137,01 |
| 20 | Электросетевой комплекс РП-11 | 123,70 | 7,67498 | УР г. Глазов, в границах кадастрового квартала (Красногорский тракт, ул. Куйбышева, ул. Пастухова, ул. Пионерская, ул. Десятая, ул. Драгунова) | 18 АА 578320 | 889 383,28 |
| 21 | Электросетевой комплекс по ф. 14, 16 п/ст «Южная» | 338,60 | 37,6594 | УР. г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000070. 18:28:000071, 18:28:000082, 18:28:000083. 18:28:000085. 18:28:000094, 18:28:000095. 18:28:000098 | 18 АА 578339 | 3 512 443,35 |
| 22 | Электросетевой комплекс "Сянино" | - | 4,92 | УР. Глазовский район, д. Кожиль, территория станции 2-го подъема | 18 АА 574916 | 457 486,00 |
| 23 | Электросетевой комплекс Сыга | 14,40 | 23,13 | УР, г. Глазов, в границах кадастрового квартала 18:28:000035 (ул. Авиационная, ул. Кировская, р. Малая Сыга, ул. Ворошилова) | 18 АА 578340 | 1 478 747,45 |
| 24 | Электросетевой комплекс по ф. 28, 32 п/ст "Южная" | 287,80 | 32,03 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000098, 18:28:000091, 18:28:000090. 18:28:000081, 18:28:000095. 18:28:000092 | 18 АА 578365 | 4 574 294,19 |
| 25 | Электросетевой комплекс по ф. 12, 24 п/ст "Южная" | 93,20 | 11,72 | УР, г. Глазов, в границах кадастровых кварталов 18:28:000079, 18:28:000081 | 18 АА 578322 | 981 288,38 |
| ИТОГО по комплексам | 6 132,20 | 534,56278 |  |  | 81 313 975,30 |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь (кв.м.) | Протяженность (км.) | Адрес объекта | Номер свидетельства о гос. регистрации | Рыночная стоимость, руб. |
| 26 | Электроснабжение детского сада в Доме отдыха "Чепца" КЛ-0,4 кВ |  | 0,806 | УР, Глазовский район, п. Дом отдыха "Чепца" | 18-АБ 088103 | 363 286,00 |
| 27 | Кабельные сети к КНС-1,2,4 и к жилому дому № 3 |  | 8,4128 | УР, Глазовский район, п. Дом отдыха "Чепца" | 18-АБ 088115 | 389 938,00 |
|  | в т.ч. КЛ-10 кВ к КНС-1,2,3 и к жилому дому № 3 |  | 3,674 |  |  |  |
|  | в т.ч. КЛ-0,4 кВ к КНС-1,2,3 и к жилому дому № 3 |  | 4,7388 |  |  |  |
| 28 | Кабельная линия 0,4 кВ к КНС-3 |  | 1,3374 | УР, Глазовский район, п. Дом отдыха "Чепца" | 18-АБ 088114 | 174 638,00 |
| 29 | Электроснабжение жилого дома |  | 0,2026 | УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, 7а | 18-АБ 343084 | 179 032,00 |
| 30 | Сети электроснабжения 0,4 кВ |  | 0,26336 | УР, г. Глазов, ул. Мира, 6а | 18-АБ 305002 | 172 775,00 |
| 31 | Наружные сети электрооборудования |  | 0,105 | УР, г. Глазов, ул. Колхозная, 8 | 18-АБ 343108 |  |
| 32 | Здание ТП-59 | 28,7 |  | УР, город Глазов, от северо-восточного угла ограждения территории жилого массива "Заводской" на расстоянии 315,40м в юго-западном направлении | 18 АА 010518 | 1 080 880,00 |
|  | в т.ч. силовые трансформаторы 2х250 кВА, оборудование РУ-6 кВ, оборудование РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 284 287,50 |
| 33 | Кабельная линия 6 кВ |  | 0,7156 | УР, город Глазов, от РП-1 до ТП-46, от ТП-46 до ТП-71, от ТП-46 до ТП-30 | 18-АБ 304680 | 802 179,00 |
| 34 | Кабельная линия 6 кВ |  | 2,3268 | УР, город Глазов, от ТП №121 до ТП №59 | 18 АА 010519 | 2 255 318,00 |
| 35 | Здание ТП-2 | 52,8 |  | УР, город Глазов, от северо-западного угла здания №23 по ул. Драгунова 22,5 м на север и 5,0 м на восток | 18 АА 243687 | 933 552,00 |
|  | в т.ч. силовые трансформаторы 2х400 кВА, оборудование РУ-6 кВ, оборудование РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 283 860,00 |
| 36 | Здание ТП-46 | 64,1 |  | УР, город Глазов, от юго-восточного угла здания №29 по ул. К.Маркса (учебный корпус №3) 17,0 м на юг | 18-АБ 304678 | 1 251 592,00 |
|  | в т.ч. силовые трансформаторы 2х630 кВА, оборудование РУ-6 кВ, оборудование РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 534 318,00 |
| 37 | Кабельная линия 0,4 кВ |  | 0,191 | УР, город Глазов, от ТП-156 микрорайон "Юго-Западный" | 18 АА 924858 | 133 239,00 |
| 38 | Воздушная линия 0,4кВ |  | 4,8876 | УР, город Глазов, от ТП №156 микрорайон "Юго-Западный" |  | 2 464 499,00 |
| 39 | Кабельная линия 0,4 кВ |  | 0,391 | УР, город Глазов, от ТП-46 до здания ГГПИ | 18-АБ 304681 | 473 364,00 |
| 40 | Электросетевой комплекс пос. Спутник |  | 1,19 | УР, Глазовский район, п. Дом отдыха "Чепца" | 18 АА 578358 | 908 151,00 |
| 41 | Пристрой к РУ-0,4 кВ ТП-36 | 2,8 |  | УР, город Глазов, в 16,8 м на восток от дома №8 по ул.Короленко | 18-АБ 049807 | 84 032,00 |
|  | в т.ч. оборудование РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 63 680,00 |
| ИТОГО по сетям и сооружениям не вошедшим в комплексы | 148,4 | 29,24196 |  |  | 13 002 315,50 |