| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2011										№ 9/34

О внесении изменений в городскую целевую программу

«Организация общегородской системы сбора и передачи данных и объединенного диспетчерского пункта для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 – 2011 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 01.10.2009 № 9/30

В целях обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета и обеспечения условий диспетчеризации зданий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Глазова от 01.07.2011 № 9/12 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке и реализации долгосрочных городских целевых программ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в городскую целевую программу «Организация общегородской системы сбора и передачи данных и объединенного диспетчерского пункта для обеспечения централизованного сбора и передачи данных с коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 – 2011 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 01.10.2009 № 9/30, следующие изменения:

Раздел 6. «Оборудование диспетчерского пункта.» Приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«6. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА.

Структура Объединенного Диспетчерского Пункта (ОДП) системы учета энергоносителей масштаба города должна состоять из двух уровней:

- Диспетчерский Пункт учета энергоносителей;

- Диспетчерский Пункт технического сопровождения ССПД.

Развертывание двух территориально распределенных ОДП обеспечивает дублирование достаточное для устойчивой работы системы и является гарантией надежности, безопасности и независимости технического обслуживания ССПД и ОДП в целом.

Диспетчерский Пункт учета должен позволять дублировать часть своих функций (в части доступа к данным) для создания дублирующих ДП, по одному для каждого из поставщиков энергоносителей и управляющих компаний, а также обеспечивать публикацию данных для доступа к ним населения.

|  | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА | Цена, руб. | НДС, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка телекоммуникационная 19» 42U х 1000 в комплекте с системами вентиляции, электропитания (ИБП 1000В, Uвх =100-300B, Uвых =220В и ИБП 1000В, Uвх =220B, Uвых =12В 10А) и коммутатором сети ОДП не хуже Cisco SG300-10 | 84724,55 | 15250,42 | 2 | 169449,10 | 30500,84 | 199949,94 |
| 2 | Сервер | 38051,00 | 6849,18 | 3 | 114153,00 | 20547,54 | 134700,54 |
| 3 | Сервер системы хранения данных | 53278,00 | 9590,04 | 2 | 106556,00 | 19180,08 | 125736,08 |
| 4 | Компьютер для удаленного рабочего места | 16100,00 | 2898,00 | 2 | 32200,00 | 5796,00 | 37996,00 |
| 5 | Монитор для удаленного рабочего места | 5420,00 | 975,60 | 2 | 10840,00 | 1951,20 | 12791,20 |
| 6 | Источник бесперебойного питания (UPS) 420Вт, Uвх =100-300B, Uвых =220B | 2999,95 | 539,99 | 2 | 5999,90 | 1079,98 | 7079,88 |
| 7 | Компьютер для администрирования системы | 12600,00 | 2268,00 | 2 | 25200,00 | 4536,00 | 29736,00 |
| 8 | Компьютер мобильного управления УССПД | 15450,00 | 2781,00 | 4 | 61800,00 | 11124,00 | 72924,00 |
|  | ИТОГО по подразделу |  |  |  | 526198,00 | 94715,64 | 620913,64 |

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова М.Г. Высотских.

Глава Администрации города Глазова				          А.Н. Коземаслов