- ПРОТОКОЛ №0113300023911000705-1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков социальной сферы города Глазова

30 ноября 2011г.

Кабинет №131 муниципалитета Администрации города Глазова.

Муниципальный Заказчик – МУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е. М. Ворончихина, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 3-68-50, контактное лицо Суднищикова С.В., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, адрес: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Повестка дня: О размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на поставку оборудования осветительного.

Единая комиссия в составе:

Председатель Единой комиссии – Начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Е.М. Коксенова;

Заместитель председателя Единой комиссии – Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Д.А. Королев.

- Члены Единой комиссии:

Руководитель Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – О.И. Громов.

Секретарь Единой комиссии: Главный специалист-эксперт-экономист отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – А.В. Мельм.

Представитель Муниципального заказчика: Главный врач МУЗ «Городская больница №1» – Е.М. Ворончихина.

- Отсутствуют по уважительной причине:

Заместитель Главы Администрации города Глазова – А.Н. Рачков;

Заместитель Главы Администрации города Глазова – Начальник УЭиРГ Администрации города Глазова – Т.Г. Гафиатуллин;

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – А.Н. Кондратова.

Кворум для проведения заседания Единой комиссии имеется, присутствуют три члена Единой комиссии из шести.

- Обсуждение повестки дня:

1. Извещение №0113300023911000705 о проведении запроса котировок было размещено 21.11.2011 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

2. В назначенный срок до 17-00 часов 01.12.2011г. секретарем Единой комиссии были приняты и зарегистрированы следующие Котировочные заявки:

от ООО «Авицена», местонахождение: 426065, УР, г.Ижевск, ул.Петрова, д.2 (входящий №1 от 01.11.2011 г. в 10 : 48 часов);

от ООО «Медицинский прибор», местонахождение: 426009, г.Ижевск, ул.Ленина, д.102 (входящий №2 от 01.12.2011 г. в 11 : 05 часов);

от ИП Никонов Виталий Олегович, место жительства: г.Ижевск, ул. Майская, 16-2 (входящий № 3 от 01.12.2011 г. в 11 : 07 часов);

от ООО «Центр Здоровья Детей», местонахождение: 454100, г.Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.134, офис 333 (входящий №4 от 01.12.2011 г. в 16 : 03 часов);

от ИП Перминов Василий Семенович, местонахождение: РФ, г.Глазов, УР, ул.К-Маркса, 1-32 (входящий №5 от 01.12.2011 г. в 16 : 38 часов).

3. Единой комиссией при рассмотрении Котировочных заявок Участников размещения заказа по выше указанному предмету учитывались согласно котировочной документации, следующие требования Заказчика:

Соответствие качества поставляемого Товара, требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, характеристикам, установленным в Спецификации на поставку оборудования осветительного (Приложение №1 к Извещению).

Поставка Товара должна осуществляться одномоментно, силами и транспортом Поставщика, по адресу: УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24, склад МУЗ «Городская больница № 1».

Объем поставляемого Товара в соответствии со Спецификацией на поставку оборудования осветительного (Приложение № 1 к Извещению).

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки, после подписания счета-фактуры и Акта приема-передачи, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней.

Срок поставки Товара – с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2011 г.

Источник финансирования – средства ОМС.

Начальная (максимальная) цена контракта – 500 000,00 рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Контракта).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании проведённого анализа цен поставщиков, работающих на территории Удмуртской Республики: ООО «Вега», ООО «Медуниверсал-сервис», ИП Никонов В.О.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Приложении №2 к Извещению.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

4. Единая Комиссия рассмотрела заявки Участников размещения заказа – ООО «Авицена», ИП Перминов Василий Семенович на соответствие требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, и единогласно приняла следующее решение:

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ООО «Авицена», как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 21.11.2011г., а именно:

- В котировочной заявке Участника размещения заказа к поставке предлагается товар с характеристиками «Напряжение на лампе – 98 В» и «Бактерицидный поток – 11,3 Вт», что не соответствует требованиям Заказчика (заказчиком установлены требования «Напряжение на лампе – 100 В» и «Бактерицидный поток – 11,2 Вт»).

4.2. В соответствии с частью 3 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить Котировочную заявку ИП Перминов Василий Семенович, как не соответствующую требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок от 21.11.2011г., а именно:

- В котировочной заявке Участника размещения заказа к поставке предлагается товар с характеристиками «Напряжение на лампе – 103,2 V», «Бактерицидный поток – 9 Вт», «Спад бактерицидного потока после 5000 час. – 15%», что не соответствует требованиям Заказчика (заказчиком установлены требования «Напряжение на лампе – 100 В.», «Бактерицидный поток – 11,2 Вт», «Спад потока после 5000 часов работы, % – не более 12%»);

- В котировочной заявке Участника размещения заказа не указаны характеристики параметров определенных Заказчиком: «Форма колбы – типа Т26», «УФ-С излучение – 12 Вт», «Срок службы при 50% отказов ЕМ – не менее 8000 часов», «Масса, г. – не более 140», «Диапазон температур окружающей среды  – от +5°С до + 50°С», «Длина без штырьков – не более 894,6 мм», «Длина без штырьков – не более 894,6 мм», «Длина со штырьками – не более 908,8 мм».

5. Участники размещения заказа – ООО «Медицинский прибор», ИП Никонов Виталий Олегович, ООО «Центр Здоровья Детей»  представили в соответствии с требованиями Заказчика необходимые документы в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок от 21.11.2011г., в которых были предложены следующие цены поставки по контракту:

Оценка котировочных заявок – наиболее низкая цена поставки по контракту.

| Участники размещения заказа | Оценка Котировочных заявок Участников размещения заказа |
| --- | --- |
|  | Наиболее низкая цена поставки, в рублях |
| ООО «Медицинский прибор» | 267 200,00 |
| ИП Никонов В.О. | 480 000,00 |
| ООО «Центр Здоровья Детей» | 270 000,00 |

6. Единая Комиссия рассмотрела Котировочные заявки Участников размещения заказа ООО «Медицинский прибор», ИП Никонов Виталий Олегович, ООО «Центр Здоровья Детей» на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, оценила данные котировочные заявки, и на основании полученных результатов единогласно приняла следующее решение:

6.1. Признать победителем в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ и осуществить размещение заказа на поставку оборудования осветительного у ООО «Медицинский прибор» (местонахождение: 426009, г.Ижевск, ул.Ленина, д.102).

Второй номер присвоить Котировочной заявке ООО «Центр Здоровья детей» (местонахождение: 454100, г.Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.134, офис 333).

6.2. Муниципальному заказчику – Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница №1» заключить муниципальный контракт на вышеуказанную поставку с ООО «Медицинский прибор» на сумму 267 200,00 рублей (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Контракта), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Председатель Единой комиссии,

Представитель Уполномоченного органа	Е.М. Коксенова

Заместитель Председателя Единой комиссии	Д.А. Королев

Члены Единой комиссии:

1._____________________________/О.И. Громов/

- Секретарь Единой комиссии _________________/А.В. Мельм /

Представитель заказчика:

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина