Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0113300023911000677-1.

«29» ноября 2011 года

1.	Наименование предмета открытого аукциона:

Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить муниципальный контракт на поставку аппаратуры медицинской.

Предмет муниципального контракта: Поставка аппаратуры медицинской.

Начальная (максимальная) цена контракта: 97 450,00 рублей.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника», главный врач – Г. А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 13,

телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82 (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru).

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и

развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8

(341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

2.	Состав единой комиссии:

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали:

Председатель единой комиссии: Е.М.Коксенова.

Заместитель председателя единой комиссии: Д.А.Королев.

Члены единой комиссии: О.И.Громов, А.Н. Кондратова.

Секретарь единой комиссии: А.В.Мельм.

Отсутствуют по уважительной причине: А.Н. Рачков, Т.Г. Гафиатуллин.

Кворум имеется, присутствуют четыре члена единой комиссии из шести.

3. Извещение № 0113300023911000677 о проведении открытого аукциона в электронной форме было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru «16» ноября 2011 г.

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до 09 часов 30 минут «24» ноября 2011 г. на электронную площадку: ЗАО «Сбербанк-АСТ» поступило 2 (две) заявки.

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| № Заявки участника | Дата и время регистрации заявки | Соответствие заявки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ |
| --- | --- | --- |
| 1783658 | 22.11.2011г. в 17:50 | не соответствует |
| 1793444 | 23.11.2011 г. в 16:33 | не соответствует |

6. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить муниципальный контракт на поставку аппаратуры медицинской и единогласно приняла решение:

6.1. На основании пункта 1) части 4 Статьи 41.9 ФЗ РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения заказа с порядковым номером №1783658 – непредставление в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений, предусмотренных в п.п. 2.24.2. Инструкции участнику открытого аукциона в электронной форме, а именно: Участником размещения заказа по позициям №2 и №3 не указана страна происхождения предлагаемого к поставке товара, что не позволяет установить необходимость применения Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2011 г №217.

6.2. На основании пункта 2) части 4 Статьи 41.9 ФЗ РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения заказа с порядковым номером 1793444 – не соответствие сведений, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям п. 2.4.4. Инструкции участнику открытого аукциона в электронной форме и п.3.15 документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно:

- Участником открытого аукциона в электронной форме по позиции №1 указаны не конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара: «9. Размеры диска: – диаметр 240- 250 мм; – толщина в пределах 7-10 мм», 10. Скорость вращения в пределах 2500 – 2800 об/мин.», «11. Напряжение в пределах 220 – 230 Вольт», «12. Частота в пределах 50-60 Гц», «13. Потребляемая мощность в пределах 550 – 650 Ватт», «14. Габариты аппарата без упаковки: – Высота: в пределах 35-40 см; – Ширина: в пределах 30-35 см; – Глубина: в пределах 40-45 см; – Вес: в пределах 15-18 кг.»;

- Участником открытого аукциона в электронной форме по позиции №2 указаны не конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара: «5. Наличие в комплектации аппарата универсального масло для чистки и дезинфекции в объёме 200-300мл.», «6. Напряжение в пределах 220 -230 Вольт.», «7. Частота в пределах 50-60 Гц.», «8. Рабочее давление воздуха: 0.35-0.60 МПа (3.5-6.0 кгс/см2).», «9. Емкость под масло для чистки и дезинфекции: в пределах 300-350 мл.», «10. Габариты: – Высота в пределах 280-290 мм; – Ширина в пределах 300-310 мм; – Глубина в пределах 370-360 мм.»;

- Участником открытого аукциона в электронной форме по позиции №3 указаны не конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара: «Напряжение и емкость батареи: – в пределах 3,5-3,8 В; – в пределах 1300-1400 мА.», «Входное напряжение и частота адаптера: – в пределах 100 В – 240 В; – в пределах 50-60 Гц.», «Длина волны: в пределах 420 нм-480нм.», «Размеры: Диметр в пределах 20-25 мм., Длина в пределах 260-265 мм.», «Вес: в пределах 120-125 г.».

  - В соответствии с частью 7 Статьи 41.9 ФЗ РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. признать открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить муниципальный контракт на поставку аппаратуры медицинской несостоявшимся.

7. Настоящий протокол будет размещен на электронной площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» – www.sberbank-ast.ru.

8. Протокол подписали:

| Председатель единой комиссии, Представитель уполномоченного органа: | _________________ Е.М.Коксенова |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя единой комиссии: | _________________ Д.А.Королев |  |
| Члены единой комиссии: | _________________ О.И.Громов | _________________ А.Н. Кондратова |
| Секретарь единой комиссии | _________________ А.В.Мельм |  |
| Представитель Заказчика: Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» | _________________ Г.А. Стрелкова |  |