от 31.01.2012г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчиком – Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Глазовская центральная районная больница», Главный врач – М.Е. Овсянников (контактное лицо), телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, e-mail: muz-crb1@udm.net, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением гражданско-правового договора на поставку реагентов для клинической лаборатории.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М. Коксенова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативным документам, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям, Спецификации на поставку реагентов для клинической лаборатории (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром при поставке.

Все реагенты должны быть адаптированы к биохимическому анализатору HL2000 и анализатору электролитов EasyLyte без дополнительной перенастройки, перекалибровки, изменения методик.

Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 70% от срока годности установленного производителем Товара.

Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром при поставке.

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировке и хранении Товара согласно нормативной документации.

Объем поставляемого Товара в соответствии со Спецификацией на поставку реагентов для клинической лаборатории (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

Поставка Товара осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика, в течение трех календарных дней с момента поступления заявки, силами и транспортом поставщика.

Место поставки Продукции – УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МБУЗ «Глазовская ЦРБ», склад медикаментов.

Сроки выполнения договора: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 30 календарных дней.

Источник финансирования договора – средства ОМС.

Начальная (максимальная) цена договора – 130 376,40 рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, в том числе расходов на страхование).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании анализа цен поставщиков реагентов с необходимыми характеристиками: ООО «Барион», ООО «МФК Ремедиум», ООО «Авицена». Средняя цена предложения составила 130 376,40 рублей. Расчет начальной (максимальной) цены договора указан в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных счетов-фактур и Актов приемки-передачи Товара, подписанных обеими сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 01 февраля 2012 г. до 17-00 часов (местного времени) 07 февраля 2012 г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (08 февраля 2012г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификация на поставку реагентов для клинической лаборатории.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

3. Котировочная заявка (с Приложениями).

4. Проект гражданско-правового договора.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 31.01.2012г.

Спецификация на поставку реагентов для клинической лаборатории.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфа-амилаза Human «или эквивалент» | Фасовка: 12х10 мл. Состав набора: Реагент. Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: Кинетический, CNPG3. Линейность до 8000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С 12 недель; 15-25°С 4 недели. | 2 | Наб. |
| 2. | Изотонический разбавитель типа «DILUID III DIFF» J/T/Baker «или эквивалент». | Упаковка 20 л, пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками.Состав – водный раствор веществ: хлорид натрия – 2.5 г/л, неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л, сульфат натрия – 10 г/л, ЭДТА – 1 г/л, консервант – 0.5 г/л. | 3 | Уп. |
| 3. | Контрольный материал для гематологических исследований, низкие значения J/T/Baker «или эквивалент». | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: до 6 месяцев с даты изготовления, 4 недели после вскрытия, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). | 2 | Фл. |
| 4. | Контрольный материал для гематологических исследований, норма J/T/Baker «или эквивалент». | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: до 6 месяцев с даты изготовления, 4 недели после вскрытия, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). | 2 | Фл. |
| 5. | Контрольный материал для гематологических исследований, высокие значения J/T/Baker «или эквивалент». | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: до 6 месяцев с даты изготовления, 4 недели после вскрытия, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). | 2 | Фл. |
| 6. | Набор реагентов для определения креатинина Human «или эквивалент». | Фасовка:1х100 мл; 1х100 мл; 1х25 мл. Состав набора: пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: Яффе кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность: сыворотка/плазма-1150 мкмоль/л, моча-44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности15-25°С до срока годности/ рабочий реагент – 4 недели. | 5 | наб. |
| 7. | Набор реагентов для определения ЛДГ Human «или эквивалент». | Фасовка: 10х8 мл; 2х10 мл. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический по рекомендации SCE. Линейность: 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. | 1 | Наб. |
| 8. | Лизирующий реагент типа «CYMET MICRO» J/T/Baker «или эквивалент» | В пластиковом флаконе по 1л. Состав – водный раствор веществ: четвертичная аммониевая соль 15 г/л, хлорид натрия – 4 г/л, неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л, цианид калия – <0.1 г/л. | 3 | Уп. |
| 9. | Набор для ежедневной промывки Medica «или эквивалент» | Фасовка 1х90мл; 6х0.3г для анализатора марки EasyLyte. | 1 | Наб. |
| 10. | Реагент очищающий типа «PROCLEAN» (J/T/Baker) «или эквивалент». | Упаковка 5 л, пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками. Состав-водный раствор веществ: фосфат натрия – 5 г/л, сульфат натрия – 8 г/л, консервант 1г/л, протеолитический фермент – 6-9 г/л. | 1 | Наб. |
| 11. | Пакет с растворами Na/K Medica «или эквивалент» | Фасовка – 800 мл, для анализатора марки EasyLyte | 3 | Уп. |
| 12. | Тропонин I «или эквивалент» | Экспресс-тест. Тип анализа: одностадийная иммунохроматография. Тип образца: сыворотка, плазма, цельная кровь. Набор на 25 определений. Спектр исследования – качественного определения сердечного тропонина I (cTnI). Комплектация набора: тестовое устройство, упакованное в индивидуальную упаковку с влагопоглотителем – 25 шт., одноразовые капиллярные пипетки – 25 шт. Условия хранения 2-30 °С. Требуемое количество образца, не более: 80 мкл. Возможность использовать в качестве антикоагулянтов (при сборе цельной крови или для получения плазмы) гепарина, ЭДТА и цитрата натрия – наличие. Предварительное разведение образцов – не требуется. Время анализа – не более 15 мин. Наличие внутреннего контроля правильности проведения процедуры анализа для каждого теста. Учет результатов – визуальный. Чувствительность – не менее 100%, специфичность – не менее 97,1%. Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) – 1 нг/мл | 2 | Наб. |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 31.01.2012г.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

| № | Наименование | количество | Ед.измерения | Стоимость(руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО МФК «Ремедиум» | ООО «Авицена» | ООО «Барион» |
| 1 | Альфа-амилаза Human | 2 | Наб, | 13 865,28 | 13 598,64 | 13 332,00 |
| 2. | Изотонический разбавитель типа «DILUID III DIFF» J/T/Baker . | 3 | Уп, | 11 188,32 | 10 973,16 | 10 758,00 |
| 3. | Контрольный материал для гематологических исследований, низкие значения J/T/Baker . | 2 | Фл, | 7 756,32 | 7 607,16 | 7 458,00 |
| 4. | Контрольный материал для гематологических исследований, норма J/T/Baker . | 2 | Фл, | 7 756,32 | 7 607,16 | 7 458,00 |
| 5. | Контрольный материал для гематологических исследований, высокие значения J/T/Baker . | 2 | Фл, | 7 756,32 | 7 607,16 | 7 458,00 |
| 6. | Набор реагентов для определения креатинина Human | 5 | наб, | 6 692,40 | 6 563,70 | 6 435,00 |
| 7. | Набор реагентов для определения ЛДГ Human . | 1 | Наб, | 1 750,32 | 1 716,66 | 1 683,00 |
| 8. | Лизирующий реагент типа «CYMET MICRO» J/T/Baker | 3 | Уп, | 13 453,44 | 13 194,72 | 12 936,00 |
| 9. | Набор для ежедневной промывки Medica | 1 | Наб, | 3 901,04 | 3 826,02 | 3 751,00 |
| 10. | Реагент очищающий типа «PROCLEAN» (J/T/Baker) | 1 | Наб, | 4 038,32 | 3 960,66 | 3 883,00 |
| 11. | Пакет с растворами Na/K Medica | 3 | Уп, | 39 605,28 | 38 843,64 | 38 082,00 |
| 12. | Тропонин I | 2 | Наб, | 15 169,44 | 14 877,72 | 14 586,00 |
| Итого |  |  |  | 132 932,80 | 130 376,40 | 127 820,00 |

Начальная (максимальная) стоимость договора составляет: (132 932,80 + 130 376,40 + 127 820,00) / 3 = 130 376,40 рублей.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	Овсянников М.Е.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 31.01.2012г.

# Котировочная заявка*

«____» ____________ 2012г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |  |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |  |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК), (для физического и юридического лица) |  |

Размещение заказа: «На поставку реагентов для клинической лаборатории».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, __________________, предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по Гражданско-правовому договору ________________ рублей (с учетом транспортных, и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат в соответствии с законодательством РФ в том числе расходов на страхование).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми нами документами: _________________________________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия Договора на основании Извещения о проведении запроса котировок от 31.01.2012г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом транспортных, и всех расходов, налогов, сборов и обязательных платежей других выплат в соответствии с законодательством РФ в том числе расходов на страхование.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемого Товара.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*заполняется участником размещения заказа

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2012 г.

Наименование и характеристики поставляемого Товара*

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Заполняется Участником размещения заказа

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от « ___» ____________ 2012 г.

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность руководителя |  | Личная подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 31.01.2012 г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правового договора №___________

На поставку реагентов для клинической лаборатории

г. Глазов	«___» ___________ 2012 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Михаила Евгеньевича Овсянникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом № ___________ рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова от «____» __________ 2012 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществлять поставку реагентов для клинической лаборатории (в дальнейшем Товар) в соответствии со Спецификацией на поставку реагентов для клинической лаборатории (Приложение №1 к настоящему Договору), в количестве, сроки согласно заявкам, котировочной документации Заказчика и котировочного предложения Поставщика, а Заказчик обязуется принимать поставляемый Товар и оплачивать на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется частями, в соответствии с заявками Заказчика, в течение трех календарных дней с момента поступления заявки, силами и транспортом поставщика.

2.2. Место поставки Товара – УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МБУЗ «Глазовская ЦРБ», склад медикаментов.

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром при поставке.

2.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.5. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет ______________ (_________________) рублей ___ копеек (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, в том числе расходов на страхование).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного настоящим Договором объема поставки и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата будет производиться по факту поставки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных счетов-фактур и Актов приемки-передачи Товара, подписанных обеими сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Товар с указанием количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за принятие Товара.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Товара материально-ответственным лицом с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами и на условиях настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий по качеству требованиям нормативно-технической документации, действующего законодательства.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставлять качественный Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и требованиями стандарта качества, определенного для данного Товара, в соответствии со Спецификацией на поставку реагентов для клинической лаборатории (Приложение № 1 к настоящему Договору), сопровождая каждую партию документами, подтверждающими качество Товара.

4.3.2. Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировке и хранении Товара согласно нормативной документации.

4.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора;

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставки Продукции, а также поставки некачественной Продукции, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока поставки Продукции.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с действующими требованиями и нормами, установленными законодательством РФ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, также замены некачественного Товара, за которые Поставщик несет ответственность.

6.1.3. Остаточный срок годности на момент поставки Товара не менее 70% от срока годности установленного производителем Товара.

6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка Товара

7.1. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Спецификации в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора в течение 30 календарных дней в части поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 календарных дней.

9.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

10.2. Соглашение Сторон о расторжении настоящего Договора оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.3. При расторжении Договора ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования объема поставленного Товара, заверенный подписями Сторон и скрепленный печатью. Поставщик далее направляет Заказчику данный Акт фактического объема поставленного Товара, который обязан подписать данный Акт и произвести его оплату.

Приложение:

1. Спецификация на поставку реагентов для клинической лаборатории.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| МУБЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| _______________/М.Е.Овсянников/ МП |  | _______________ /________________ / МП |

Приложение № 1

к Договору

№_____________

от «___» _________ 2012г

Спецификация на поставку реагентов для клинической лаборатории

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621 г. Глазов, ул. Кирова, 27 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| _______________/М.Е.Овсянников/ МП |  | _______________ /________________ / МП |