«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника» Г.А. Стрелкова

Документация об открытом аукционе в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

13.02.2012 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист аукционной документации открытого аукциона в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-15 |
| 5. | # Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 16-19 |
| 5.1. | # Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения | 20-26 |
| 5.2. | # Приложение № 2 к Информационной карте Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 27 |
| 5.3. | # Приложение № 3 к Информационной карте # Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 28 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 29-32 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на поставку товара | 33 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82 (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 377 766,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-30 часов 22.02.2012 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 28.02.2012 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 02.03.2012 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 7 555,32 руб.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 7 555,32 руб.

13. Участниками таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

14. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова»;

- Постановление №237 от 17.02.2009г. «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства и должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

2.3.3. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее – Закон N 209-ФЗ):

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- 2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 7 555,32 руб.

(2 процента от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 2 процента от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 7 555,32 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

2.9.4. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

2.9.5. Соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

2.9.6. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок и порядок поставки

2.11.1. Срок поставки Товара: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 20 рабочих дней.

2.11.2. Поставка осуществляется транспортом и силами Поставщика.

2.11.3. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объема поставки и иных условий исполнения договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-30 часов 22.02.2012 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 28.02.2012 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 02.03.2012г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

2.21. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 377 766,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | ###### Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82 (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков данного товара с необходимыми характеристиками: ООО РСК «МЕДИЦИНА», ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ», ООО «АНИС». Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении №2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок поставки Товара: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 20 рабочих дней. Поставка осуществляется транспортом и силами Поставщика. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г». |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объема поставки и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора. |
| 3.11. | ###### Технические и качественные характеристики Товара: - Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, характеристикам, установленным в Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (Приложение №1 к Информационной карте). - Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром. - Соответствие объема поставляемого товара Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (Приложение №1 к Информационной карте). - Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность. - Поставщик обязан обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации; - Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара. |
| 3.12. | ## Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. ## Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| 3.13. | ## Требования к Участникам размещения заказа: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства и должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. 2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. 2.3.3. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее – Закон N 209-ФЗ): 1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования); 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-30 часов 22.02.2012 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-30 часов 22.02.2012 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 28.02.2012 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 02.03.2012г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 7 555,32 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 7 555,32 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» на лицевой счёт № 20955722010 по учету средств, поступающих во временное распоряжение. ИНН 182 900 4111 КПП 182901001 БИК 049408000 Тел/факс (34141) 5-80-82, 5-33-28. |
| 3.25. | Участниками таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». |
| 3.26. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения

| № п/п | Наименование | Описание технических характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лак разделительный | Лак разделительный. - представляет собой коллоидный раствор альгината натрия и обладает высокими изолирующими свойствами. Упаковка 100 мл. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 60 |
| 2 | Фильц конусный | Фильц конусный из белого войлока, диаметр 20 мм, высота-30мм Соответствие ТУ | шт | 30 |
| 3 | Цинкфосфатный стоматологический цемент | Универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. Цвет белый. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость - 30 г Порошок 50 г | упак | 6 |
| 4 | Воск для моделирования | Воск для моделирования ортопедических конструкций в несъемном протезировании. Свойства и преимущества: Легко размячается без расслоения При легком скоблении дает сухую невязкую стружку Воск пластичен и хорошо формуется (при температуре 43 - 48°С) Зольность воска не превышает 0.1% Упаковка: 10 восковых палочек общей массой 20 г ГОСТ Р 52224-2004, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1-2009, 2-2009, 5-2009, 10-2009) | упак | 8 |
| 5 | Система полирующих паст | Система полирующих паст для ортопедов, предназначена для полировки бюгелей, золота, неблагородных сплавов и пластмасс. Пасты содержат тонкие полировочные абразивы, связующие и поверхностно-активные вещества. Паста предназначена для доведения до зеркального блеска изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов Упаковка 50 гр ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 50 |
| 6 | Щетка для шлифовального мотора | Щетка для шлифовального мотора 4-х рядная (натуральная щетина) Соответствие ТУ | шт | 50 |
| 7 | Щетка для шлифовального мотора | Щетка для шлифовального мотора 2-х рядная (натуральная щетина) Соответствие ТУ | шт | 30 |
| 8 | Воск для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов | Воск предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза. Характеристика: Воск моделировочный для мостовидных протезов представляет собой композицию на основе парафина, восков и натуральной смолы. Комплект воска моделировочного для мостовидных протезов содержит: - восковые палочки общей массой (55±3)г - 20 шт.; - инструкцию по применению - 1 шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 30 |
| 9 | Жидкость для пластмассы | Жидкость для пластмассы АКР-47. Упаковка 125 мл ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 10 |
| 10 | Цинкфосфатный стоматологический цемент | Универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Стоматологический цемент соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. Цвет светло-жёлтый. Упаковка: 90 гр порошка + 50 мл жидкости | упак | 37 |
| 11 | Круги шлифовальные | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля – предназначены для обработки нержавеющей стали и кобальхромовых сплавов. Внешний диаметр 22мм, внутренний диаметр 2мм, ширина 3мм Колличество в упаковке 15шт ГОСТ 19126-2007 (р.2) | упак | 3 |
| 12 | Альгинат беспыльный | Альгинат беспыльный хроматический с быстрым схватыванием. Применение: съемные протезы модели для исследования антагонисты в неподвижном и съемном протезе. Технические характеристики: Время смешивания 45сек Время обработки (при 23°С) 1мин. 35сек. Пребывание в ротовой полости 1мин. Время схватывания (при 23 °С ): 2 мин. 35 сек. Цвет-трёхфазный фиолетовая фаза: во время смешивания розовая фаза: во время обработки белая фаза: во время помещения в ротовую полость Упаковка: 453гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | шт | 9 |
| 13 | Упругий альгинат | Упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Время схватывания 1 мин 50 сек Применение: Оттиски в ортодонтии, антагонисты в неподвижном и съемном протезе. Сверхвязкий альгинат. Обладает мукокомпрессионными свойствами. Незаменим у пациентов с выраженным рвотным рефлексом и у детей. Упаковка: 500гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | шт | 9 |
| 14 | Порошок полировочный | Порошок полировочный предназначен для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Высокая скорость полировки. Не наносит рисок и царапин. Образует стойкую суспензию с водой. Не раздражает кожу рук. представляет собой оптимальную смесь шлифующих компонентов с размером частиц 50-80 мкм. Упаковка 4кг Соответствие ТУ | упак | 6 |
| 15 | Круги шлифовальные | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля – предназначены для финишной обработки коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт хромовых сплавов на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин. Внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 10мм, ширина 8мм Колличество в упаковке 10шт ГОСТ 19126-2007 (р.2) | упак | 28 |
| 16 | Гильзы | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №7 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 17 | Гильзы | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №8 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 5 |
| 18 | Гильзы | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №9 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 3 |
| 19 | Гильзы | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №10 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 20 | Гильзы | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №12 Упаковка 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 21 | Беспылевая альгинатная слепочная масса | Беспылевая альгинатная слепочная масса, без вкуса и запаха (изготовлена на основе водорослей) Обладает высокой точностью деталей оттиска, эластичностью и абразивной устойчивостью, сопротивлением давлению 1.0 MPa. Содержит кальций, который удерживает влагу, что увеличивает срок хранения слепка - до 5 суток. Упаковка 453 гр. ГОСТ Р ИСО 1563-2005, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 74 |
| 22 | Нить для ретракции | Нить сделана из 100% хлопка. Нить имеет уникальную форму, что позволяет легко удерживать их в руках. Нити имеют плотное плетение. Не оставляет волокон на бороздках. Волокна нити не распускаются. Размещаются быстро и легко. Не липнут к инструментам. Благодаря запатентованной упаковке больше не нужно использовать ножницы для того, чтобы отрезать нить. Уникальный метод пропитки обеспечивает равномерное распределение раствора по всей длине и ширине. Для пропитки используется раствор эпинефрина хлорида и алюминия сульфата. Нить пропитана равномерно - доза составляет 0,5 мг на каждые 2,5 см - пациент получает контролируемую дозу пропитывающего раствора. Размер: 00, длина нити 3м. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 2 |
| 23 | Воск для моделирования базисов съемных протезов | Воск предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. Упаковка 500 гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 45 |
| 24 | Пластмасса для изготовления полных протезов | Пластмасса для изготовления полных протезов верхней и нижней челюсти, когда противопоказан окрашенный базис. Содержит антистаритель. Рабочее время формовочной массы 30 мин. Время полимеризации 30 мин. Комплектность: порошок 300 г – 2 пакета; жидкость 150 г – флакон; инструкция по применению – 1 шт. ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 1 |
| 25 | Круги стоматологические вулканитовые | Круги стоматологические вулканитовые прорезные для обработки канавок, межзубных пространств металлических конструкций зубных протезов. Круги изготовлены с применением высококачественного электрокорунда, обеспечивающего хорошие режущие свойства изделия. Сложный состав связки, включающий в себя как жесткую полимерную составляющую, так и эластичную резиновую, определяет высокую прочность на изгиб и разрушение. Характеристики: Диаметр 20мм, толщина 0,5мм, количество в упаковке 70шт ГОСТ 19126-2007 (р.2) | упак | 3 |
| 26 | Круги шлифовальные эластичные | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля – предназначены для обработки нержавеющей стали и кобальхромовых сплавов. Внешний диаметр 18мм, внутренний диаметр 2мм, ширина 3,5мм Колличество в упаковке 40шт ГОСТ 19126-2007 (р.2) | упак | 5 |
| 27 | Кламеры круглые | Кламеры круглые диаметр 1,0мм Материал: медицинская нержавейка, сертификация в соответствии с ГОСТ 51058-97. Колличесто в упаковке 500шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 2 |
| 28 | Алигатная слепочная масса | Алигатная слепочная масса для получения оттисков. Упаковка: 800гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 | упак | 30 |
| 29 | Слепочный силиконовый материал | Слепочный силиконовый материал 2-й слой 140 мл ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 | шт | 2 |
| 30 | С-силиконовый оттискный материал | С-силиконовый оттискный материал низкой вязкости, используется при двухэтапной методике снятия оттиска или одноэтапной методике с материалами разной степени вязкости, гидросовместимый корригирующий слой, жидкая консистенция, прекрасно затекает в десневую борозду, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора. Упаковка: 1 туба x 140 мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 31 | Пластмасса для изготовления коронок | Пластмасса применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Пластмассу можно использовать для облицовки протезов. Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 16 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 32 | Пластмасса для изготовления коронок | Пластмасса применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Пластмассу можно использовать для облицовки протезов. Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 19 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 33 | Пластмасса для изготовления коронок | Пластмасса применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Пластмассу можно использовать для облицовки протезов. Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 24 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 34 | Пластмасса горячего отверждения | Пластмасса горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость. Упаковка содержит: порошок - 300г; жидкость - 150г; инструкцию по применению - 1шт. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 20 |
| 35 | Материал для создания литниково-питающей системы при литье металлических зубных протезов | Материал предназначен для создания литниково-питающей системы при литье металлических зубных протезов. Пластичность определяет легкость соединения с литьевым объектом. Температура застывания материала не мене 55 0 С,зольность не более 0,1%. Форма выпуска: Катушка длина 7,6м, диаметр 4,5мм, вес 130гр. ГОСТ Р ИСО 10993-1-99, ГОСТ Р ИСО 10993-5-99, ГОСТ Р ИСО 10993-6-99, ГОСТ Р ИСО 10993-10-99, ГОСТ Р 52004-2003 | упак | 1 |
| 36 | Раствор для снятия с нержавеющей стали окисной пленки. | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка 1л. Соответствие ТУ | шт | 20 |
| 37 | Сплав для отливки штампов и контрштампов | Предназначен для отливки штампов и контрштампов при штамповке зубных коронок и для моделей при изготовлении бюгельных протезов и других деталей. Сплав содержит висмут, олово, свинец и другие металлы. Сплав плавится при температуре 96°С, достаточно тверд, но легко обрабатывается, обладает хорошими литейными свойствами и минимальной усадкой при охлаждении. Упаковка -300гр. ГОСТ Р 50444-92(п 4.1); ГОСТ Р ИСО 10993 (1-99; 5-99; 10-99; 11-99; 12-99) | упак | 8 |
| 38 | Пластмасса для маскирования металлических каркасов конструкций с пластмассовой облицовкой | Пластмасса для маскирования металлических каркасов конструкций с пластмассовой облицовкой. Используется в качестве опака под базисную пластмассу, например, в седловидной части каркаса частичных съемных протезов, для подкрашивания пластмасс, изготовления коронок, имитация дефектов эмали. Упаковка: порошок оттенков А, В, С (D) по шкале VITA, 3 x 6 г. Порошок дополнительных оттенков (белый, коричневый, розовый, серый) 4 x 3 г, жидкость 1 x 16 г. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 39 | Слепочный силиконовый материал | Слепочный силиконовый материал Основа 910 гр ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 | шт | 3 |
| 40 | Материал для временного цементирования временных коронок | Материал для временного цементирования временных коронок, мостовидных протезов и шин, пробного цементирования постоянных конструкций. Характеристики: - не содержащий эвгенол - не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов - не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол - рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол Упаковка: 1 тюбик базы (50 г), 1 тюбик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 4 |
| 41 | Изолирующая жидкость | Изолирующая жидкость для отделения пластмассы и композита от гипса Упаковка 80мл. | шт | 1 |
| 42 | Цемент не содержащий эвгенола | Цемент не содержащий эвгенола, с супер-гидроокисью кальция. Применяется для временного прикрепления коронок, мостов и вкладок, а так же для временных пломб. Не вызывает аллергии, хорошо фиксируется, но может быть легко удален. Форма выпуска: Основа 25 г, катализатор 25 г. ГОСТ Р 51059-97 | упак | 1 |
| 43 | Набор С-силиконового материала. | Набор С-силиконового материала. Характеристики: Время смешивания 30 сек Время пребывания в ротовой полости 3мин 30сек Упаковка: (900гр. + 140мл. + 60мл.) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | шт | 3 |
| 44 | Смeсительныe наконечники | Смeсительныe наконечники жёлтого цвета используются с корригирующим материалом (А-силикон) низкой и средней вязкости. Упаковка: 100шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 4 |
| 45 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов | Пластмасса применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Пластмассу можно использовать для облицовки протезов. Упаковка: порошок 8 цветов 260гр, жидкость 150 гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 46 | Винил полисилоксановый материал | Винил полисилоксановый материал с нейтральным вкусом, применяемый для одноэтапного (метод двойного смешивания) и двуэтапного (коррекция оттисков) снятия прецизионных оттисков. Показания: коррегирующий оттискной материал для снятия точных оттисков и точного воспроизведения деталей. Идеально подходит для получения оттисков двухфазовым способом. Преимущества: - Точные оттиски - Гидрофильность - Свойство быстрого отверждения - Тиксотропные свойства - Нейтральный вкус - Низкая усадка при отверждении - Очень хорошая стабильность размеров - Легко удаляется из ротовой полости и из форм Упаковка: 2 картриджа по 50 мл+ 12 канюль ГОСТ Р ИСО 51202-98, 10993.1-99, | упак | 2 |
| 47 | Стеклоиономерный рентгеноконтрасный цемент для фиксации | Стеклоиономерный рентгеноконтрасный цемент для фиксации в гранулированной форме с пролонгированным выделением фтора. Используется для фиксации, пломбировании, сэндвич техники, закрытие перфорационных дефектов. Свойства: • Удобная форма – гранулированный порошок: более быстрый замес, точное дозирование, возможность получения замеса нужной консистенции, минимум пыли. • Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость оверхности, протравливание или бондинг. • Биосовместим с тканями зуба, не токсичен. • Пролонгированное выделение фтора. • Высокая компрессионная прочность и износоустойчивость: длительный срок службы конструкции. • Широкий спектр применения. • Рентгеноконтрастность. Инструкция по использованию:Упаковка: 42 гр + аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 (ч 1,4,5); ГОСТ Р 51202-98 | упак | 1 |
| 48 | Проволока в мотках | Представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальто-хромового сплава -350 МПа. Форма выпуска: Проволока в мотках массой (40,0±0,5 г) диаметром 1,0 мм. Флюс (порошок) (банка) 30 г ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 10 |
| 49 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 25, цвет А2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 50 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные А3/25 полные гарнитуры 28шт ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 51 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные А3/28 полные гарнитуры 28шт ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 52 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 25, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 53 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 30, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 54 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные С2/26 полные гарнитуры 28шт ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 55 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 28, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 2 |
| 56 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые полные гарнитуры 28шт Размер 29, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | шт | 1 |
| 57 | Защитное покрытие | Защитное покрытие обеспечивает гладкую блестящую эстетичную поверхность искусственных зубов, съемных протезов, временных коронок и индивидуальных пластмассовых капп. Его можно применять для поверхностей, полировка которых проблематична, например фиссур или апроксимальных поверхностей непрямых композитных реставраций. Благодаря новой технологии нанонаполнения, частицы распределяются гомогенно, обеспечивая высокую устойчивость к износу и дисколорациям, превосходную адгезионную способность и долговечный блеск. Упаковка: 15мл Г ОCT P 50444-92(p . 3, 4), ГОCT P 52770-2007, ГОCT P ИCО 10993-1-2009, ГОCT P ИCО 1О993-2-2009, ГОCТ P ИCО 10993-4-2009 ГОCT P ИCО 10993-10-2009, ГОCT P ИCО 10993-11-2009, ГОCT P ИCО 10993-12-2009, ГОCT P ИCО 10993-18-2009, | упак | 1 |
| 58 | Хорошо текучий коррегирующий материал | Хорошо текучий коррегирующий материал с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Оптимальная тиксотропность материала предотвращает его стекание с препарируемой области. Может быть использован во всех оттискных методиках, благодаря своим выдающимся характеристикам: высочайшая точность, идеальные свойства текучести и тиксотропность. Характеристики: Консистенция: хорошо текучий Цвет: фиолетовый Твердость по shore A: около 45/тип 1 Линейная усадка: максимально 0,1% Вязкость: низкая/тип 2 Время смешивания: отсутствует Время обработки: (включая смешивание) 2:10 мин. Время затвердевания: 3:00 мин. Упаковка: 3 картриджа по 50 мл, 24 смесителя, 10 канюль ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 59 | Материал, на основе силикона класса А для регистрации прикуса | Материал, который быстро застывает, на основе силикона класса А для регистрации прикуса. Высокая конечная твердость и эластичность исключают пружинный эффект и опасность излома. Хорошо поддается обработке, не крошится. Характеристики: Консистенция: плотный Цвет: красный Твердость по shore A: 90/тип 1 Линейная усадка: максимально 0,1% Вязкость: низкая/тип 2 Время смешивания: отсутствует Время обработки: (включая смешивание) 20 сек. Время затвердевания: 45 сек. Форма поставки: Упаковка 3 картриджа по 48 мл (включая 18 смесителей) ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 5 |
| 60 | Cтеклоиономерный цемент химического отверждения | Cтеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования коронок и мостов. Применяется для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов, фиксации безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). Упаковка: порошок 35гр, жидкость 25мл ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 1 |
| 61 | Самотвердеющая пластмасса | Самотвердеющая пластмасса для изготовления временных коронок и мостов. Упаковка содержит: 100 г порошка, 100 г жидкости, аксессуары ГОCT P 50444-92 (p .3 ,4 ), ГОCT P 51889-2002 (ИСО 1567-99), ГОCT P 52770-2007, ГОCT P ИCО 1099З-1-2009, ГОCT P ИСО 1О99-2-2009, ГОСТ P ИCО 10993-4-2О09, ГОCT P ИCО 1099З-10-2009, ГОCT P ИCО 10993-11-2009, ГОC T P ИCО 1099З-12-2009, ГОCT P ИСО 10993-18-2009 | упак | 1 |
| 62 | Композитный материал | Композитный материал для изготовления временных ортопедических конструкций в картриджах для пистолета-диспенсера. Назначение: Изготовление временных коронок, мостов, вкладок, накладок, виниров прямым способом. Показан для долгосрочного временного протезирования. Характеристики: Заполнение слепка материалом и размещение в полости рта до 40 сек Затвердевание в полости рта от 40 сек до 1:40 мин Удаление из полости рта от 1:40 мин до 2:50 мин Полное затвердевание от 2:50 мин до 5:00 мин Шлифование после 5:00 мин Упаковка: 1 картридж 50мл, оттенок A3 16 смесительных наконечников ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 5, 10) | упак | 2 |
| 63 | Композитный материал | Композитный материал для изготовления временных ортопедических конструкций в картриджах для пистолета-диспенсера. Назначение: Изготовление временных коронок, мостов, вкладок, накладок, виниров прямым способом. Показан для долгосрочного временного протезирования. Характеристики: Заполнение слепка материалом и размещение в полости рта до 40 сек Затвердевание в полости рта от 40 сек до 1:40 мин Удаление из полости рта от 1:40 мин до 2:50 мин Полное затвердевание от 2:50 мин до 5:00 мин Шлифование после 5:00 мин Упаковка: 1 картридж 50мл, оттенок A2 16 смесительных наконечников ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 5, 10) | упак | 1 |
| 64 | Жесткий подкладочный материал ручного смешивания | Жесткий подкладочный материал ручного смешивания. Биосовместим (не содержит метилметакрилата). Свойства: Нейтральный вкус и запах Отсутствие повышения температуры во рту Стабильность цвета Так же прост при работе, как и получение оттиска Меньше затрат на организацию проведения процедуры Эстетичный, хорошая переносимость, не создает неудобства для пациента Гладкая поверхность Новые слои могут быть добавлены также через несколько лет Упаковка: комплект 60 гр порошка, 40 мл жидкости, 20 мл кондиционера, принадлежности ГОСТ Р ИСО 52578-2006) | упак | 2 |
| 65 | Материал на основе силикона класса А для нижней челюсти | Специальный материал на основе силикона класса А для нижней челюсти, применяется в полном протезировании для формирования функциональных краев протеза. Не гидрофильный. Эластичность материала гарантирует неизменность формы. Нанесение осуществляется с помощью шприца, который входит в состав набора. Технические характеристики: цвет зелёно-голубой линейная усадка 0,1% время замешивания 30сек. время обрботки не менее 140сек время затвердевания в полости рта не более 180сек твёрдость shore A не менее 48 вязкость очень высокая, тип 2 Форма поставки: Упаковка 200 г ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 4 |
| 66 | Высокоточный мягкий базовый материал | Высокоточный мягкий базовый материал для использования в сэндвич-технике. Характеристики: Консистенция: высоко пластичный Цвет: оливковый Твердость по shore A: 64/тип 1 Линейная усадка: максимально 0,1% Вязкость: очень высокая/тип 1 Время смешивания: 30 сек. Время обработки: (включая смешивание) 2:20 мин. Время затвердевания: 3:00 мин. Упаковка: 840 г/590 мл ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 67 | Канюли интраоральные | Канюли интраоральные, используются для внесения оттискных материалов непосредственно в полость рта. Упаковка: 100 шт. (цвет: желтые). ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 3 |
| 68 | Акриловый материал | Акриловый материал для временной мягкой перебазировки частичных и полных съемных протезов для смягчения жевательной нагрузки. Свойства и преимущества: Смягчает жевательные нагрузки. Исключает травматизацию подлежащих мягких тканей и способствует заживлению раневых поверхностей. Не оказывает раздражающего действия при отверждении, нейтральный вкус. Достаточно длительная временная перебазировка - наносится на 3-6 месяцев. Упаковка: порошок, 170 г жидкость, 177 мл аксессуары. ГОCT P 50444-92 (p .3 ,4 ), ГОCT P 51889-2002 (ИСО 1567-99), ГОCT P 52770-2007, ГОCT P ИCО 1099З-1-2009, ГОCT P ИСО 1О99-2-2009, ГОСТ P ИCО 10993-4-2О09, ГОCT P ИCО 1099З-10-2009, ГОCT P ИCО 10993-11-2009, ГОC T P ИCО 1099З-12-2009, ГОCT P ИСО 10993-18-2009 | упак | 1 |
| 69 | Мягкая прочная прокладка на основе А-силикона | Мягкая прочная прокладка на основе А-силикона в тюбиках. Биосовместим (не содержит метилметакрилата). Свойства: Силикон для подкладок высокого качества Достаточно одного посещения врача для полного изготовления подкладки Адгезив для надежного связывания силикона и протеза Прост в применении и экономичен Нейтральный вкус и запах Стабильный цвет и эстетичность, с эффектом адаптации цвета Для любых протезов на основе полиметилметакрилатов Простое и быстрое применение для прямых и непрямых подкладок Отличная адаптация для точной посадки протеза Стоек к обычным чистящим средствам для протезов Упаковка:: комплект 50 мл основа, 50 мл глянцевый катализатор, 10 мл основы, 10 мл глянцевый катализатор, 10 мл адгезив, принадлежности. ГОСТ Р ИСО 52578-2006 | шт | 1 |
| 70 | Двухкомпонентная отверждаемая силиконовая масса | Двухкомпонентная отверждаемая силиконовая масса. Высокая величина стабильности позволяет дублировать мастер-модели с очень высокой степенью точности. Физические данные: - Время отверждения: 5 мин. - Время выдержки: 30 - 40 мин. (при 22°С) - Твердость по Шору (1 hr): 17 - Элластичность соединения: 250% - Сжатие(DlN 13913): 0.03% Упаковка: 2кг. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 3 |
| 71 | Паковочная масса не содержащая графита | Зуботехническая паковочная масса не содержащая графита для точного литья при изготовлении зубных коронок и мостовидных протезов. Может применяться для пресс-керамики и керамики для напрессовывания. Используется для быстрого нагревания или для традиционного медленного нагревания. Хорошая консистенция и текучесть. Гладкая поверхность отливок. Рабочее время: 5 мин. Форма выпуска: 14,4кг ГОСТ Р ИСО 9694-2003, ГОСТ Р 51887-2002 | упак | 5 |
| 72 | Адгезив для соединения акриловых пластмасс и композитов с металлами | Адгезив для соединения акриловых пластмасс и композитов с металлами. Обеспечивает надежную и прочную связь между композитами и металлическими сплавами. Свойства: Быстро и легко наносится с помощью кисти, удобный в работе. Не требует наличия специального оборудования. Устойчив во влажной среде, обеспечивает надежную адгезию. Применяется для соединения со всеми типами стоматологических сплавов. Упаковка: 5мл, кисть для нанесения.3 ГОCT P 50444-92 (p .3 ,4 ), ГОCT P 51202-98, ГОCT P ИCО 1099З.1-99, ГОCT P ИСО 1О99.5-99, ГОСТ P ИCО 10993.10-99, ГОCT P ИCО 1099З.11-99, ГОCT P ИCО 10993.12-99 | упак | 1 |
| 73 | Композитный материал | Композитный материал для изготовления временных ортопедических конструкций в картриджах для пистолета-диспенсера. Назначение: Изготовление временных коронок, мостов, вкладок, накладок, виниров прямым способом. Показан для долгосрочного временного протезирования. Характеристики: Заполнение слепка материалом и размещение в полости рта до 40 сек Затвердевание в полости рта от 40 сек до 1:40 мин Удаление из полости рта от 1:40 мин до 2:50 мин Полное затвердевание от 2:50 мин до 5:00 мин Шлифование после 5:00 мин Упаковка: 1 картридж 50мл, оттенок A2 16 смесительных наконечников 1 пистолет-диспенсер ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 5, 10) | упак | 1 |
| 74 | Композит для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов | Система композита для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов с микрокерамическим наполнителем. Включает 73% керамического микронаполнителя с мельчайшей структурой. Технические характеритики: Время полимеризации Полимеризация пре-опака 1 мин Полимеризация опака 3 мин Промежуточная полимеризация композита 1 мин Промежуточная полимеризация жидкого композита 1 мин Полимеризация промежуточных элементов мостовидного протеза 3 мин Заключительная полимеризация 5 мин Физические параметры: Композит для коронок и мостов; жидкий композит Твёрдость по Викерсу (МРа) 726; 392 Предел прочности на изгиб (МРа) 146; 132 Модуль изгиба (GPa) 10,7; 6,0 Предел прочности на сжатие (МРа) 354; 303 Предел прочности на разрыв (МРа) 62; 58 Усадка при полимеризации (Vol%) 2,5; 3,3 Стираемость от зубной щётки (%) 0,43; 0,74 Время рабочего состояния (минуты) >30; <25 Комплектация: 27,4мл, аксесуары ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 5, 10) | упак | 1 |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 2

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

Для обоснования проведен анализ цены коммерческих предложений компаний: ООО РСК «МЕДИЦИНА», ООО «Уральская медицинская компания», ООО «АНИС».

1.

| Наименование поставщика | Наименование товара | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО РСК «МЕДИЦИНА» | В соответствии с коммерческим предложением Поставщика | 74 позиции |  | 372 223,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 372 223,00 |

2.

| Наименование поставщика | Наименование товара | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» | В соответствии с коммерческим предложением Поставщика | 74 позиции |  | 397 336,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 397 336,00 |

3.

| Наименование поставщика | Наименование товара | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АНИС» | В соответствии с коммерческим предложением Поставщика | 74 позиции |  | 363 739,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 363 739,00 |

Начальная (максимальная) цена = (372 223,00 + 397 336,00 + 363 739,00) / 3= 377 766,00 руб.

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

г. Глазов	«___» ____________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (руководствуясь Протоколом __________________________ № _____________ от «___» __________ 2012 года), заключили настоящий гражданско – правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (в дальнейшем Товар) для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» в соответствие со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), нормативными документами и действующим законодательством, а Заказчик обязуется принимать поставляемый Товар и оплачивать на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара производится в течение 20 рабочих дней с момента заключения Договора с доставкой по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г».

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

2.4. Поставка осуществляется транспортом и силами Поставщика.

2.5. Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность.

2.6. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет ____________________ рублей ___ копеек.

(с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3.Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренных настоящим Договором объема поставки и иных условий исполнения Договора.

3.4. Расчеты по Договору будут производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечить приёмку Товара материально-ответственным лицом с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Произвести оплату по согласованным ценам в соответствии с предъявленными накладными и счетами-фактурами.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запросить соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. В случае обнаружения некачественного Товара, либо ненадлежащим образом упакованного, требовать замены на Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ в разумный срок.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.3.2. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора, остаточный срок годности которого на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара.

4.3.3. Поставлять Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.3.4. Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения по Договору обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. Заказчик, в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, имеет право предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% действующего на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с техническими характеристиками Товара, указанными в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору), действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков (не соответствие по ассортименту, качеству, количеству), Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок, по своему усмотрению отказаться от принятия и оплаты Товара, либо потребовать его замены.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Изменение количества поставляемого Товара

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходе исполнения настоящего Договора изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество Товара.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Договора Поставщик обязан:

- предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 7 555,32 рублей, которое подтверждается безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, Договором поручительства или передачей заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

10.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение:

1. Наименование и характеристики поставляемого Товара (Спецификация).

12. Реквизиты Сторон

| # Заказчик: | # Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ОГРН 1021801092312 E-mail: stoma@udmnet.ru Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 182901001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | _____________________ «_______________» (подпись, печать) М.П. |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2012 г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| # Заказчик: | # Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ОГРН 1021801092312 E-mail: stoma@udmnet.ru Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 182901001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | _____________________ «_______________» (подпись, печать) М.П. |