РАЗЪЯСНЕНИЯ

по запросу №2

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0113300023912000078 для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку перчаток медицинских.

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Запрос на разъяснение Текст запроса: Считаю, что в Документации о проведении указанного открытого аукциона в электронной форме имеются следующие нарушения федерального закона от 21.07.05г. № 94-ФЗ (далее – Закон). В Разделе «Приложение № 1 к Информационной карте» содержатся характеристики перчаток, являющихся предметом закупки. Полагаю, что муниципальный заказчик в Технических характеристиках установил характеристики перчаток, ограничивающие число участников размещения заказов. В частности, в позиции № 1 «Перчатки смотровые латексные низкоаллергенные для работ в условиях повышенного риска инфицирования» установлены следующие требования: Перчатки смотровые нестерильные латесные для клинико - диагностических процедур и осмотров, в т.ч. для гинекологии. Гладкие для обеспечения повышенной тактильной чувствительности. Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего синтетических покрытий. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Улучшенные защитные свойства за счет удлиненной манжеты (длина перчатки не менее 260 мм), повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H) и манжеты без валика, обеспечивающей улучшенную фиксацию на рукаве. Под совокупность указанных характеристик подпадают только перчатки фирмы «Ansell». позиции № 6 «Хирургические перчатки с антибактериальным внутренним покрытием» установлены следующие требования: Хирургические латексные стерильные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - Хлоргекседин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток; - смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика с адгезивной полосой для защиты от пережимания предплечья и скатывания манжеты. Под совокупность указанных характеристик подпадают только перчатки фирмы «Ansell». Между тем для препятствия скатыванию манжеты существуют и другие технологические особенности, так же для обеспечения непрерывной антисептической обработки внутренняя поверхность перчаток может быть обработана другими видами антисептиков. Согласно ч. 1 ст. 41.6 федерального закона от 21.07.05г. № 94-ФЗ (далее – Закон) документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 Закона. В силу ч. 3.1. ст. 34 Закона документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. Устанавливая в характеристиках товара параметры, соответствующие только продукции фирмы «Ansell», муниципальный заказчик тем самым нарушил вышеуказанное требование Подобная позиция поддерживается и арбитражной практикой (в частности, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2009г.). В связи с вышеизложенным, прошу Вас внести изменения в аукционную документацию и исключить из аукциона перечисленные выше позиции перчаток. При необходимости выделить их в отдельные торги. | Согласно п.1 ч.4 ст.41.6 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к характеристикам Товара, подлежащего поставке, соответствующие требованиям Заказчика. Кроме того, при формировании технического задания (Спецификации – Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) были проведены маркетинговые исследования, по результатам которых были выявлены несколько поставщиков перчаток медицинских. Таким образом, характеристики Товара, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) не нарушают требования Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также все предъявленные требования к товару, обеспечивают поставку товара, удовлетворяющего потребности Заказчика. Медицинские перчатки, входящие в Спецификацию (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) без ограничений распространяются на функционирующем рынке и могут быть приобретены любым поставщиком. Заказчик нуждается в перчатках с указанными в техническом задании свойствами. Заказчик не может исключить перчатки по позициям 1 и 6 из состава лота, так как это приведет к изменению предмета контракта, а это недопустимо по закону. |

Представитель Заказчика:

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова