« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

_______________________

М.П.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Глазова

Ю.С. Помелов

Документация

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

Заместитель председателя  единой комиссии по размещению

заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова:

начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ

Администрации г. Глазова 	                          ____________________В.В.Писаревская

г. Глазов

13.01.2009 г.

Содержание документации об аукционе

| №№ | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание документации об аукционе | 2 |
| 3. | Раздел №1 Извещение о проведении открытого аукциона | 3 |
| 4. | Раздел №2 Инструкция | 4-9 |
| 5. | Раздел №3 Информационная карта открытого аукциона | 10-11 |
| 6. | Приложение №1 | 12-22 |
| 7. | Приложение №2 | 23-27 |
| 8. | Раздел 4 Проект муниципального контракта | 28-29 |
| 9. | Раздел 5 Форма № 1. Общие данные об участнике размещения заказа. | 30 |
| 10. | Форма №2. Сведения о наименовании, объемах и гарантии качества работ и условиях заключения муниципального контракта | 31 |
| 11. | Форма № 3 Маркировка конверта | 32 |
| 12. | Форма №4 Запрос на разъяснение конкурсной документации | 33 |
| 13. | Форма №5 Доверенность | 34 |

Раздел 1

Извещение

о проведении  открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

1.  Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, начальник управления  – Ю.С. Помелов, адрес: УР, 427628, ул. Динамо, 6, тел: 8 (34141)3-02-90, контактное лицо: В.И. Костяев, тел/факс: 8 (34141)4-93-36 извещает о принятии решения по проведению открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

2. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г.Глазова — отдел муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации г. Глазова, начальник отдела -   В.В. Писаревская, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130-131, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru

3. Предмет муниципального контракта - выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов; источник финансирования  заказа – бюджет г. Глазова; начальная (максимальная) стоимость работ по контракту – 1285655 руб. с НДС;  оплата по контракту – ежемесячно, безналичным перечислением денежных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, по актам выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счетов-фактур; срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.04.2009г.; объём выполнения работ и технические требования по муниципальному контракту указаны в документации об открытом аукционе.

4. Место выполнения работ по контракту – в границах МО «Город Глазов» (согласно документации об открытом аукционе).

5. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению секретарем единой комиссии с 14.01.2009г. до 10-00 часов  03.02.2009 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет № 130, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

6. Официальные сайты на которых размещена документация об открытом аукционе – www.goszakaz-udm.ru, www.glazov-gov.ru

7. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены.

8. Обеспечение заявок и обеспечение исполнения муниципальных контрактов заказчиком не установлены.

9. Открытый аукцион проводится 05.02.2009г. в 13-00 часов (время местное) по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. №131.

Начальник управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                                             Ю.С. Помелов

Раздел 2

Инструкция

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

2.1.  Нормативная база проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ) – далее ФЗ - 94;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения  аукциона»;

- Устав МО «Город Глазов»;

- Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона,  запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации г. Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 16.02.2006 № 36/6 «Об официальном портале для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Постановление Главы Администрации от 29.02.2008  № 36/5 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации от 26.12.2006 № 36/13 «Об официальных печатных изданиях для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Глазова»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова»;

- СниП 23-05.95 «Естественное и искусственное освещение».

Документация об открытом аукционе

## 2.2. Получение документации об открытом аукционе

2.2.1.  Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона, Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Участник, пожелавший участвовать в открытом аукционе, может получить комплект документации об открытом аукционе на основании письменного заявления бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету).

Время работы Уполномоченного органа по размещению заказа  для муниципальных нужд: в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (время местное). В иное время контакты с представителями Уполномоченного органа по предмету открытого конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

## 2.3  Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

2.4. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

2.4.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок в письменной форме, установленной документацией об открытом аукционе, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

2.4.2.  Состав заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа:

1.   Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5;

б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (выписку из решения учредительного собрания о назначении руководителя или копию приказа о назначении руководителя или доверенность, подписанную руководителем на право подписи  заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа).

## 2. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким работам. 3. Сведения о наименовании, объемах и гарантии качества работ и условиях заключения муниципального контракта - Форма №2 Раздела №5.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе

2.5.1. Представитель Заказчика, Уполномоченного органа по размещению заказа для муниципальных нужд письменно (или в форме электронного документа) ответит на любой официально полученный вопрос Участника, направленный им по форме установленного  образца (Форма № 4, Раздела № 5  документации) или по электронной почте, связанный с разъяснением документации,  который он получит не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направят в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

## 2.6.Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе

2.6.1. Участник должен подготовить оригиналы всех форм заявки с приложением всех требуемых документов в соответствии с подразделом 2.4.2.

2.6.2. К документам обязательно должна быть приложена опись документов, весь пакет документов должен быть прошит и скреплен печатью Участника размещения заказа с указанием количества листов.

2.6.3.    Оригиналы Форм  и прилагаемые документы должны:

а) иметь четкую печать текстов, или написаны чернилами;

б) содержать общепринятые обозначения и наименования;

в) быть заполнены по всем пунктам;

г) не должны иметь межстрочных вставок или надписей поверх другого текста, за исключением исправлений, сделанных самим Участником открытого конкурса в случае необходимости. Любые такие исправления должны быть заверены подписью и печатью Участника открытого конкурса;

д) сведения, содержащиеся в заявке не должны иметь двусмысленных толкований;

е) обязательные Формы должны быть подписаны первым руководителем и скреплены печатью Участника, а в его отсутствие, полномочным представителем Участника имеющим доверенность на право подписи заявки на участие в открытом аукционе от Имени Участника (согласно учредительных документов). Уполномоченный орган, в случае возникновения у него сомнений в полномочиях лица, подписавшего заявку, либо в случае возникновения сомнений в оригинальности подписи, вправе запросить у Участника документы, подтверждающие наличие полномочий у лица, подписавшего заявку, либо нотариально заверенную карточку с образцами подписи и оттиском печати;

2.6.4.  Копии документов, выданных Участнику третьими лицами, также должны быть заверены подписью первого руководителя (уполномоченного лица) и скреплены печатью Участника, а в установленных в настоящей Инструкции  случаях — заверены нотариально.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе

2.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются Участник и  Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд, должны быть написаны на русском языке. Заявки с использованием другого языка отклоняются.

## 2.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе

2.8.1. Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях.

2.8.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей Инструкции.

2.9. Сроки и порядок выполнения работ

2.9.1. Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2009г.

2.9.2.  Кроме того, при выполнении работ Участник должен представить Заказчику всю исполнительную документацию, акты выполненных работ.

## 2.10. Расчеты за выполненные работы

2.10.1. Расчеты по Муниципальному контракту производятся безналичным перечислением денежных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств по актам выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счетов-фактур.

2.11. Затраты на участие в открытом аукционе

2.11.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.12. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе

2.12.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.13. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.13.1.Участники должны запечатать оригиналы Форм и все прилагаемые документы, в один конверт.  После этого конверт должны быть надежно (исключая возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке) запечатан.

2.13.2. Маркировка конверта должна быть оформлена согласно Форме № 3 Раздела 5 Конкурсной документации. На конверте указывается наименование открытого конкурса и не допускается указание наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица - Участника.

2.13.3. Если конверт не запечатан, Уполномоченный орган не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

## 2.14. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе

2.14.1. Секретарь комиссии заканчивает принимать конверты с заявками на участие в открытом аукционе до 10.00 часов (время местное)  03.02.2009 года.

2.14.2. Участники должны направить конверты с заявками таким образом, чтобы Уполномоченный орган получил их до наступления вышеуказанного срока. Уполномоченный орган не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи Участником своей заявки.

2.14.3. Прием конвертов с заявками осуществляется секретарем единой комиссии по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов УР, ул. Динамо, 6, Администрация г. Глазова, Отдел муниципального заказа УЭ и РГ, кабинет № 130.

2.14.4. Секретарь единой комиссии регистрирует поступившие заявки, указывая дату и время их получения. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и  времени его получения.

## 2.15.  Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

2.15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 10-00 часов (время местное)  03.02.2009г.

2.16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

2.16.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе с 10-00 часов (время местное)  03.02.2009г.

2.16.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен до 17-00часов  04.02.2009г.

2.16.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.16.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.16.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

2.16.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ-94 от 21.07.2005г. на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.17. Порядок проведения аукциона

2.17.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

2.17.2.  Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

2.17.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

2.17.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

2.17.5. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

2.17.6. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

2.17.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

2.17.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

2.17.9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п. 2.17.3. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

2.17.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.17.11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона.

2.17.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

2.18. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

2.18.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 2.17.5 или с п. 2.17.10., победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

2.18.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2.18.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

2.18.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

2.19. Последствия признания аукциона несостоявшимся

2.19.1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок при условии, что цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

2.19.2. В случае, если аукцион признан не состоявшимся и контракт заключается с единственным поставщиком, такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок указанного согласования должен быть не более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком.

2.19.3.  В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.

## Недобросовестные действия

2.20.1. Ни один из Участников не должен вступать в контакты с Уполномоченным органом и членами  комиссии по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой, с момента подачи заявок до момента размещения протокол аукциона на официальном сайте.

2.20.2. Комиссия вправе отклонить заявку, если она установит, что Участник, представивший данную  заявку, прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему, который работает или работал с Уполномоченным органом  по размещению заказа для муниципальных нужд и комиссией, вознаграждение в любой форме, работу или какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией решения, связанного с определением выигравших Участников  и заключением Муниципального контракта.

2.20.3. Заявка Участника будет отклонена, если он заключил соглашение о  цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказать влияние на результаты аукциона.

## 2.21. Право на обжалование

2.21.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой  комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Коксенова

4 96 67

# Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

Информационная карта открытого аукциона (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет муниципального контракта - выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов; источник финансирования заказа – бюджет г. Глазова; начальная (максимальная) стоимость работ по контракту – 1285655 руб. с НДС; оплата по контракту – ежемесячно, безналичным перечислением денежных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, по актам выполненных работ форм КС-2, КС-3 и счетов-фактур; срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.04.2009г.; объём выполнения работ и технические требования по муниципальному контракту указаны в документации об открытом аукционе – приложении №1 и №2 к информационной карте. Шаг аукциона составляет 5% - 64 282,75 руб. |
| 3.2. | Муниципальный заказчик: Управление ЖКХ Администрации города Глазова, УР, 427628, ул. Динамо, 6, кабинет № 121, начальник управления – Юрий Станиславович Помелов, тел: 8 (34141) 3-02-90, контактное лицо: В.И. Костяев, тел/факс: 8 (34141)4-93-36. |
| 3.3. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова: отдел муниципального заказа управления экономики и развития города Администрации г. Глазова. Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, начальник отдела Виктория Викторовна Писаревская, телефон/факс: 8 (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac02@glazоv-gov.ru |
| 3.4. | Источник финансирования заказа – бюджет г. Глазова. |
| 3.5. | Место выполнения работ по контрактам – в границах МО «Город Глазов» (согласно документации об открытом аукционе – приложению №1 и №2 к информационной карте). |
| 3.6. | Сроки выполнения работ по контракту – с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2009г. |
| 3.7. | Требования Заказчика к качеству выполнения работ: - СниП 23-05.95 «Естественное и искусственное освещение» |
| 3.8. | Требования к участникам размещения заказа: Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. Участник размещения заказа не должен находиться в стадии ликвидации юридического лица или в отношении его (юридического лица, индивидуального предпринимателя) не должна проводиться процедура банкротства. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. У участника размещения заказа должна отсутствовать задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 3.9. | Состав заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа: 1. 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма №1 Раздела №5; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (выписку из решения учредительного собрания о назначении руководителя или копию приказа о назначении руководителя или доверенность, подписанную руководителем на право подписи заявки на участие в открытом аукционе Участника размещения заказа). 2. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким работам. 3. Сведения о наименовании, объемах и гарантии качества работ и условиях заключения муниципального контракта - Форма №2 Раздела №5. |
| 3.10. | Все суммы денежных средств в заявке и прилагаемых к ней документах и в муниципальном контракте должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации. |
| 3.11. | Разъяснение условий документации об открытом аукционе проводится Заказчиком и Уполномоченным органом по вопросам, поступившим в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу Уполномоченного органа. |
| 3.12. | Место приема заявок на участие в открытом аукционе: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №130, секретарю единой комиссии, телефон/факс: (341-41) 4-96-67. Электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru Начало приема заявок на участие в открытом аукционе: с 14.01.2009г. в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч. (время местное). Время и дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 10-00 часов (время местное) 03.02.2009 года. |
| 3.13. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку письменным заявлением в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 10-00 часов (время местное) 03.02.2009 года. |
| 3.14. | Время и дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10-00 часов (время местное) 03.02.2009 года, по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет №131. Время и дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: до 17-00 часов (время местное) 04.02.2009 года. |
| 3.15. | Место проведения открытого аукциона по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. №131 здания муниципалитета.. |
| 3.16. | Время и дата проведения открытого аукциона: в 13-00 часов (время местное) 05.02.2009 года. |
| 3.17. | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 3.18. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Муниципальным Заказчиком не установлены. |
| 3.19. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и размер обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком не установлены. |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                              Ю.С. Помелов

Приложение №1

к информационной карте

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1

(локальная смета)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: Ведомость объемов работ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость 1285.655 тыс.руб

-----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда 124.398 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на  ноябрь 2008г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплуа- | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         | тации   |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Наружное освещение

1 ТЕРм8-02363-1   Демонтаж кронштейнов              12.00     69.25     58.52       831       129       702      1.02     12.24

(= 85)          сварные металлические,       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

количество рожков:1                         10.73      5.60                            67      0.41      4.92

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

2 ТЕРм8-02363-1   Монтаж кронштейнов сварные        12.00    272.72    214.57      3273       472      2575      3.74     44.88

(= 85)          металлические, количество    1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

рожков: 1                                   39.35     20.54                           246      1.51     18.12

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

3 ТЕРм8-02363-2   Демонтаж кронштейнов               3.00     83.48     69.16       250        43       207      1.37      4.11

(= 85)          сварные металлические,       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

количество рожков: 2                        14.32      6.61                            20      0.49      1.47

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

4 ТЕРм8-02363-2   Монтаж кронштейнов сварные         3.00    330.15    253.60       991       158       761      5.03     15.09

(= 85)          металлические, количество    1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

рожков: 2                                   52.51     24.24                            73      1.79      5.37

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

5 ТЕРм8-02368-1   Монтаж кабеля                      0.87   4235.89   3209.32      3686       835      2792     87.56     76.18

(= 85)          подвешиваемого на тросе      100м       --------- ---------                     --------- --------- ---------

959.22    309.03                           269     22.55     19.62

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

6 ТЕРм8-02368-1   Демонтаж кабеля                    0.54   1136.87    875.27       614       141       473     23.89     12.90

(= 85)          подвешиваемого на тросе      100м       --------- ---------                     --------- --------- ---------

261.60     84.28                            46      6.15      3.32

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

7 ТЕР1-02057-2    Разработка грунта вручную в       0.018   1289.29                  23        23              153.89      2.77

(=  4)          траншеях глубиной до 2 м     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

без креплений с откосами,                 1289.29

группа грунтов: 2

8 ТЕР1-02061-2    Засыпка вручную траншей,          0.018    781.90                  14        14               97.22      1.75

(=  4)          пазух котлованов и ям,       100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов: 2                          781.90

9 ТЕРм8-02141-3   Монтаж кабеля  в готовой           0.33    978.67    727.29       323        48       240     14.21      4.69

(= 85)          траншее                      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

146.81     58.08                            19      5.55      1.83

10 ТЕРм8-02143-1   Покрытие кабеля: кирпичом          0.33   1193.74   1126.44       394        22       372      6.52      2.15

(= 85)          одного кабеля                100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

67.30     78.95                            26      8.48      2.80

11 ТЕРм8-02167-1   Монтаж соединительных муфт         3.00    344.89      2.66      1034       214         8      6.91     20.73

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

71.44      0.18                             1      0.02      0.06

12 ТЕР27-03008-4   Разборка покрытий и               0.003   5191.46   3584.85        16         5        11    179.80      0.54

(= 44)          оснований: асфальтобетонных  100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1606.61    490.94                             1     45.63      0.14

13 ТЕР27-06020-1   Устройство покрытия               0.003   2374.15   1754.56         7         1         5    180.00      0.54

(= 44)          толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

асфальтобетонных смесей                    395.97    264.75                             1     90.00      0.27

плотных мелкозернистых типа

АБВ, плотность каменных

материалов: 	2,5-2,9 т/м30.

14 410-9010        Асфальтобетонная смесь             0.34    381.51                 130

(= 44)                                       т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

15 ТЕРм38-01006-2  Изготовление кронштейнов           0.18   2960.60   1848.92       533       200       333    110.00     19.80

(=127)          металлических                т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

1111.68     30.03                             5      2.39      0.43

Кмат = 0.0000

16 ТЕРм8-02369-3   Демонтаж светильников с           54.00     23.20     17.01      1253       334       919      0.55     29.70

(= 85)          лампами: Ртутными            1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

6.19      1.60                            86      0.12      6.48

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

17 ТЕРм8-02369-3   Монтаж светильников с             54.00    128.58     62.34      6943      1224      3366      2.01    108.54

(= 85)          лампами: Ртутными            1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

22.67      5.85                           316      0.44     23.76

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

18 ТЕРм8-02369-3   Замена ламп:Ртутными             220.00    123.44     57.20     27156      4987     12584      2.01    442.20

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

22.67      5.85                          1287      0.44     96.80

Козп = 1.1000 Кзпм = 1.1000

Кт1 = 1.1000 Кт2 = 1.1000

19 ТЕРм8-02369-4   Демонтаж светильников "Шар        15.00     25.18     20.86       378        65       313      0.38      5.70

(= 85)          венчающий"                   шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

4.32      1.97                            30      0.15      2.25

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

20 ТЕРм8-02369-4   Светильник "Шар венчающий"        15.00    129.59     70.17      1945       238      1053      1.40     21.00

(= 85)                                       шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

15.85      7.22                           108      0.55      8.25

Козп = 1.1000 Кзпм = 1.1000

Кт1 = 1.1000 Кт2 = 1.1000

21 ТЕРм8-02369-1   Замена ламп: Накаливания          75.00    108.91     52.39      8168       971      3929      1.15     86.25

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

12.95      4.91                           368      0.37     27.75

22 ТЕРм8-02371-1   Демонтаж дросселя                  6.00      4.38      0.39        26        24         2      0.35      2.10

(= 85)                                       шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.99      0.02

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

23 ТЕРм8-02371-1   Монтаж дросселя                    6.00     19.40      1.46       117        88         9      1.29      7.74

(= 85)                                       шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

14.62      0.10                             1

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

24 ТЕРм8-02412-1   Затягивание провода в              3.57    291.10      2.66      1038       202         9      5.61     20.03

(= 85)          проложенные трубы            100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

56.70      0.18                             1      0.02      0.07

25 ТЕРм8-02372-2   Демонтаж предохранителей на       18.00     29.26     25.23       527        73       454      0.37      6.66

(= 85)          опоре:Железобетонной         1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

4.03      2.43                            44      0.18      3.24

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

26 ТЕРм8-02372-2   Предохранитель на                 18.00    113.35     92.49      2040       265      1665      1.35     24.30

(= 85)          опоре:Железобетонной         1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

14.74      8.88                           160      0.66     11.88

Козп = 1.1000 Кмаш = 1.1000

Кзпм = 1.1000 Кт1 = 1.1000

Кт2 = 1.1000

27 ТЕРм8-02370-2   Демонтаж в цоколе опоры            9.00     14.18     10.36       127        34        93      0.34      3.06

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.82      0.72                             6      0.08      0.72

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

28 ТЕРм8-02370-2   Монтаж в цоколе опоры              9.00     56.65     34.55       509       114       311      1.13     10.17

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

12.72      2.42                            22      0.27      2.43

29 ТЕР33-04042-1   Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ        3.00     63.54     55.64       191        24       167      0.81      2.43

(= 53)          без приставок:одностоечных   1 опора    --------- ---------                     --------- --------- ---------

7.90      6.58                            20      0.48      1.44

30 ТЕР33-04016-2   Развозка конструкций и             3.00     47.66     43.80       143        12       131      0.44      1.32

(= 53)          материалов опор ВЛ 0.38-10   1 опора    --------- ---------                     --------- --------- ---------

кВ по трассе:одностоечных                    3.86      6.67                            20      0.48      1.44

железобетонных опор

31 ТЕР33-04003-1   Установка железобетонных           3.00    197.95    138.61       594       125       416      4.37     13.11

(= 53)          опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с      1 опора    --------- ---------                     --------- --------- ---------

траверсами без                              41.63     14.58                            44      0.97      2.91

приставок:одностоечных

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

32 ТЕР33-04008-1   Подвеска неизолированных           0.15    581.42    379.65        87        26        57     17.87      2.68

(= 53)          проводов ВЛ 0.38 кВ:с        1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

помощью механизмов                         176.44     54.35                             8      4.87      0.73

35 ТЕР33-04008-3   Подвеска изолированных             0.18    992.26    613.93       179        62       111     34.89      6.28

(= 53)          проводов ВЛ 0.38 кВ с        1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

помощью механизмов                         344.60     76.53                            14      7.33      1.32

38 ТЕРм8-01052-1   Замена изоляторов                  6.00      7.94      1.84        48        29        11      0.46      2.76

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

4.76      0.14                             1      0.01      0.06

39 ТЕРп1-11028-1   Измерение сопротивления            9.00      5.65                  51        51                0.40      3.60

(= 80)          изоляции мегаомметром:       1 линия    --------- ---------                     --------- --------- ---------

кабельных и других линий                     5.65

напряжением до 1 кВ,

предназначенных для

передачи электроэнергии к

распределительным

устройствам, щитам, шкафам,

коммутационным аппаратам и

электропотребителям

40 ТЕРм8-03545-17  Монтаж кожуха металлический       51.00     44.53      0.36      2271        86        18      0.17      8.67

(= 85)          для защиты вводов и          кг         --------- ---------                     --------- --------- ---------

электрооборудования                          1.68      0.02                             1

41 ТЕРм8-02144-1   Подключение светильников к         0.36    136.47                  49        49               13.19      4.75

(= 85)          СИП                          100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

136.47

Козп = 1.1000 Кт1 = 1.1000

42 ТЕРм8-03573-4   Демонтаж контроллеров              3.00     21.01     13.44        63        23        40      0.71      2.13

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

7.57      1.09                             3      0.11      0.33

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

43 ТЕРм8-03573-4   Монтаж контроллеров                3.00     73.82     44.82       221        76       134      2.37      7.11

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

25.23      3.65                            11      0.37      1.11

44 ТЕРп1-13030-4   Регулировка контроллеров           1.00   5097.03                5097      5097              332.00    332.00

(= 80)                                       1 компле   --------- ---------                     --------- --------- ---------

5097.03

45 ТЕРм10-04112-1  Демонтаж охранной                  1.00     15.51                  16        16                1.50      1.50

(= 57)          сигнализации                 шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

15.51

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

46 ТЕРм10-04112-1  Монтаж охранной сигнализации       2.00     68.75                 137       103                5.00     10.00

(= 57)                                       шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

51.69

47 ТЕРм8-02399-1   Демонтаж провода вторичной         0.27     25.96     15.29         7         3         4      1.07      0.29

(= 85)          коммутации                   100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10.67      6.37                             2      0.48      0.13

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

48 ТЕРм8-02399-1   Монтаж провода вторичной           0.27    188.50     50.96        52        10        14      3.52      0.95

(= 85)          коммутации                   100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

35.57     21.24                             6      1.56      0.42

49 ТЕРм8-03526-1   Демонтавж автомата в щите          1.00      5.30      0.52         6         5         1      0.47      0.47

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

4.78      0.01

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

50 ТЕРм8-03526-1   Монтаж автомата в щите             1.00    249.60      1.72       250        16         2      1.57      1.57

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

15.95      0.03

51 ТЕРм8-03522-5   Демонтаж  переключателей           3.00      8.91      2.44        26        19         7      0.57      1.71

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

6.47      0.17                             1      0.02      0.06

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

52 ТЕРм8-03522-5   Монтаж переключателей              3.00     36.16      8.13       108        65        24      1.90      5.70

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

21.57      0.56                             2      0.07      0.21

53 ТЕРм8-03532-4   Дем онтаж поста управления         3.00      5.96      0.44        18        17         1      0.54      1.62

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

5.52      0.01

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

54 ТЕРм8-03532-4   Монтаж поста  управления           3.00    111.84      1.45       335        55         4      1.80      5.40

(= 85)                                       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

18.40      0.02

55 ТЕРм8-03530-12  Демонтаж  пускателей               4.00     10.85      1.36        43        38         5      0.92      3.68

(= 85)                                       1 пускат   --------- ---------                     --------- --------- ---------

9.49      0.06                                    0.01      0.04

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

56 ТЕРм8-03530-12  Монтаж пускателей                  4.00    327.46      4.54      1310       127        18      3.07     12.28

(= 85)                                       1 пускат   --------- ---------                     --------- --------- ---------

31.64      0.21                             1      0.03      0.12

57 ТЕРм8-03523-1   Демонтаж предохранителей на        4.00      4.43      0.37        17        16         1      0.35      1.40

(= 85)          ТП                           1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

4.06      0.02

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

58 ТЕРм8-03523-1   Монтаж предохранительей на         4.00     70.39      1.24       281        54         5      1.17      4.68

(= 85)          ТП                           1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

13.54      0.07

59 ТЕРр68-2-2      Формовочная обрезка               18.00    240.08    221.25      4322       339      3983      2.07     37.26

(=122)          деревьев высотой:более 5 м   шт.        --------- ---------                     --------- --------- ---------

18.83     25.84                           465      1.86     33.48

60 ТЕР13-03002-5   Огрунтовка металлических           0.18    252.85      9.63        46        11         2      5.33      0.96

(= 22)          поверхностей                 100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

60.63      0.13

61 C999-985-1      Демеркуризация ламп              257.00     15.00                3855

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                         руб.                    82169     17478     38342                1465

---------           ---------

3802                 281

-накладные расходы                                      руб.                    15371

-сметная прибыль                                        руб.                    10367

Прочие затраты                           руб.                                  5148

-накладные расходы                       руб.                                  3346

-сметная прибыль                         руб.                                  2059

ВСЕГО:                                                                       113312

Индекс на осн з/п(прил.6п. 86  октябрь-ноябрь2008г.)             8.5800      105791        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.5400      122272        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                        3.5400       13459        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 4.51                               4.5100      118834        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         365504

Накладные расходы  8.58Х0,94                                     8.0652      123970        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         489474

Плановые накопления8.58                                          8.5800       88949        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                            578423

2 Материалы в текущих ценах

62 C999-951-1      Труба диаметром до 40мм          141.00     42.50                5993

(= 86)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

63 C999-8-1        Светильник ЖКУ-150                 9.00   2000.00               18000

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

64 C999-342-1      Светильник РКУ-250                 3.00   1525.42                4576

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

65 C999-342-1      Светильник РКУ-400                 3.00   1610.17                4831

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

66 C999-8-1        Светильник ЖКУ-250                24.00   2200.39               52809

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

67 C999-984-2      Светильник ЖКУ 400                18.00   2372.88               42712

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

68 C999-111-3      Лампа  ДРЛ- 250 Филиппс           90.00    138.98               12508

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

69 C999-985-1      Лампа  ДРЛ -400                   69.00    175.42               12104

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

70 C999-2314-2     Лампа ДНАТ-150                    15.00    296.61                4449

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

71 C999-2314-2     Лампа ДНАТ-250                    51.00    307.63               15689

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

72 C999-2314-2     Лампа ДНАТ-400                    24.00    322.03                7729

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

73 C999-3-112      Светильник  "Шар                   8.00    635.59                5085

(= 85)          венчающий"-250               шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

74 C999-2314-1     Светильники  "Шар                  9.00    762.71                6864

(= 85)          венчающий" 350               шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

75 C999-3-113      Светильник РТУ -125                3.00   1864.41                5593

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

76 C999-2314-9     Лампа ДРЛ -125                    12.00     70.34                 844

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

77 C999-985-1      Лампа накаливания 220х25          51.00      5.93                 302

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

78 C999-985-1      Лампа накаливания 220х60          24.00      5.93                 142

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

79 C999-8-2        Дроссель ПРА-125                   4.00    406.78                1627

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

80 C999-8-2        Дроссель ПРА-250                   3.00    559.32                1678

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

81 C999-8-2        Дроссель ДБИ-250                   4.00    576.27                2305

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

82 C999-8-2        Дроссель ДБИ-400                   3.00    666.10                1998

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

83 C999-2-105      Провод   АПВ-2,5                 180.00      1.44                 259

(= 85)                                       М          --------- ---------                     --------- --------- ---------

84 C999-8721-2     Аппарат ИЗУ                       36.00     76.27                2746

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

85 C999-21-7       Предохранитель ППТ-10             18.00     55.08                 991

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

86 C999-984-18     Опоры СВ-10,5                      3.00  10487.29               31462

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

87 C999-11-2       Труба стальная ф.20мм             24.00     43.00                1032

(= 85)                                       КГ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

88 C999-5234-1     Извещатель И-102-20/А2п            1.00    101.69                 102

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

89 C999-8621-1     Контроллер КСИ-3                   1.00  10000.00               10000

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

90 C999-3-115      Провод ПВ-1,5                     25.00      4.83                 121

(= 85)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

91 C999-213-1      Автомат АППЭ-3                     3.00   2033.90                6102

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

92 C999-7632-1     GSМ-модем                          1.00  14000.00               14000

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

93 C999-11-1       Кабель АВВГ 4Х10                  42.00     23.73                 997

(= 85)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

95 C999-2-107      Кабель АВВГ 4Х4                   42.00     11.44                 480

(= 85)                                       М          --------- ---------                     --------- --------- ---------

96 C999-3-116      Провод А-16                        6.24      6.36                  40

(= 85)                                       КГ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

97 C999-2-102      Уголок ст.45х45                   33.00     37.20                1228

(= 85)                                       кг         --------- ---------                     --------- --------- ---------

98 C999-3-116      Провод   АПВ-16                   66.00      7.54                 498

(= 85)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

99 C999-984        Изолятор ТФ-20                     6.00     15.93                  96

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

100 C999-984-1      Провод СИП 3Х25+35               177.00     94.92               16801

(= 86)                                       М          --------- ---------                     --------- --------- ---------

101 C999-984-7      Зажим анкерный РА-1500             3.00    336.02                1008

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

102 C999-984-10     Лента  крепления F-207            18.00     46.61                 839

(= 86)                                       М          --------- ---------                     --------- --------- ---------

103 C999-984-11     Скрепа NС-20                       9.00     10.17                  92

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

104 C999-321-15     Комплект пром.подвески             9.00    338.98                3051

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

105 C999-984-20     Анкерный кронштейн СS-10.3         3.00    139.83                 419

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

106 C999-984-5      Зажим ответвительный  N-95         6.00     92.87                 557

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

107 C999-984-5      Зажим ответвительный Р-6          36.00    118.64                4271

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

108 C999-984-5      Зажим ответвительный Р-95          3.00    214.41                 643

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

109 C999-111-5      Кирпич М75                       105.00      6.99                 734

(= 85)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

110 C999-984-16     Муфта 4  КНТП-1 (16-25)            3.00   1991.53                5975

(= 86)                                       ШТ         --------- ---------                     --------- --------- ---------

111 C999-984-17     Колпачек КЛ-18                     6.00      3.39                  20

(= 86)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

112 C999-21-10      Кабель  ПВС-3 3Х1,5ММ            177.00      4.58                 811

(= 85)                                       М          --------- ---------                     --------- --------- ---------

113 C999-943-8      Сталь листовая  2мм               0.018  39101.70                 704

(= 85)                                       т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

114 C999-21-8       Пускатель  ПМ-12-063А              6.00    949.15                5695

(= 85)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

115 C999-21-7       Предохранитель ППНИ-33 с          12.00    101.69                1220

(= 85)          колодками                    шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

116 C999-984-13     Полоса стальная  25х5             18.00     40.81                 735

(= 86)                                       кг         --------- ---------                     --------- --------- ---------

117 C999-984-15     Пруток 16мм                       18.00     38.80                 698

(= 86)                                       кг         --------- ---------                     --------- --------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:                         руб.                   322265         0         0                   0

---------           ---------

0                   0

ВСЕГО:                                                                       322265

Транспортные расходы                                             0.0500       16113        [2_1_5]

ИТОГО:                                                                       338378

Заготовительно- складские расходы                               0.0200        6768        [3_2_5]

Итого по разделу:                                                            345146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете  :                                       руб.                   928974                                    1465

---------

281

Зимнее  удорожание                                              0.0290       26634        [6_5_15]

ИТОГО:                                                                         955608

Резерв на непредвиденные расходы                                0.0200       18901        [7_6_15]

ИТОГО:                                                                         974509

Индекс дефлятор на 2009 г.                                     0.1210      116639        [8_7_15]

ИТОГО:                                                                        1091148

НДС к СМР                                                        0.1800      194507        [14_13_15]

ВСЕГО :                                                                     1285655

К ОПЛАТЕ СМР : Один миллион двести  восемьдесят пять тысяч  шестьсот пятьдесят пять  руб.

Определитель - (=  3)

Плановые накопления -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 22)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Плановые накопления -0.8100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 53)

Плановые накопления -0.5100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 57)

Плановые накопления -0.5500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Плановые накопления -0.4000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 86)

Плановые накопления -0.0000  (5)

Определитель - (= 90)

Плановые накопления -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=122)

Плановые накопления -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=127)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________ Баженова Е.В.

Проверил _______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение №2

к информационной карте

РЕЕСТР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ «ГОРОД»

|  | ДРЛ-125 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДНАТ-250 | ДНАТ-400 | ЛН | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллея Администрации |  |  |  |  | 6 | 5 | 11 |
| Аллея Героев |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
| Бульвар К.Маркса | 47 |  |  |  |  |  | 47 |
| гостиница "Глазов" |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| двор |  |  |  | 9 |  |  | 9 |
| двор (хоккейная площадка) |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| двор Буденного, 3 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| двор Буденного, 4 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| двор Буденного, 8 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| двор Интернациональная, 3 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор К.Маркса |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| двор К.Маркса 7 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор К.Маркса, 1 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| двор К.Маркса, 3 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| двор Калинина, 2 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| двор Калинина, 7 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| двор Кирова, 10в |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
| двор Кирова, 11а |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| двор Кирова, 7а |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| двор Короленко, 23 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| двор Короленко, 23б |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| двор Короленко, 27 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| двор Ленина, 7 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |
| двор М.Гвардии, 11 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| двор М.Гвардии, 14 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| двор Медсанчасть |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| двор Мира, 15а |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| двор Мира, 41 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
| двор от д.4 до д.10Б по ул.Калинина |  | 9 | 20 |  |  |  | 29 |
| двор от РП-6 в сторону ул.Сибирской |  | 6 |  | 5 |  |  | 11 |
| двор пер.Монтажников |  |  | 18 |  |  |  | 18 |
| двор Первомайская, 1 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| двор Первомайская, 8а |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор Пехтина, 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| двор Пехтина, 12 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| двор Пехтина, 2 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |
| двор Пехтина, 20 |  | 9 | 8 |  |  |  | 17 |
| двор Пехтина, 6 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| двор Республиканская, 36 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| двор Сибирская, 129А |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| двор Сибирская, 16 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
| двор Сибирская, 37 |  | 6 | 6 |  |  |  | 12 |
| двор Советская, 36 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |
| двор Советская, 54а |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| двор Сулимова, 56 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| двор Сулимова, 71 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| двор Сулимова, 78 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор Сулимова, 85 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| двор Толстого, 40, 44 | 2 | 23 |  |  |  |  | 25 |
| двор Толстого 38 |  | 6 | 6 |  |  |  | 12 |
| двор Толстого, 36 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| двор Толстого, 47 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| двор Толстого, 49 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
| двор у "Встречи" ул.Революции |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| двор Чепецкая, 9 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| двор Энгельса, 2 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор Энгельса, 26 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| двор Энгельса, 30 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| ж.д. 209 км |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| ж/д переход |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| за Администрацией |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| Мост |  |  |  | 2 | 12 | 693 | 707 |
| Парк им.Горького |  |  |  | 12 |  |  | 12 |
| пер.Кузнечный |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| пер.Мебельный |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| пер.Северный |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| пер.Торфяной |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| пер.Школьный |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| переход от ул.Буденного на ул.Пехтина |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| периметр бани №4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| периметр Бассейна |  | 16 |  |  |  |  | 16 |
| периметр ОКЦ "России" | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
| периметр пединститута |  | 2 |  | 5 | 8 |  | 15 |
| периметр школы №14 |  | 52 |  |  |  |  | 52 |
| пл.Свободы |  | 17 |  |  | 27 |  | 44 |
| пл.Свободы (у сцены) |  | 3 |  |  |  | 1 | 4 |
| площадка "Лицей искусств" |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| площадка шк.11 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |
| привокзальная площадь |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| пустырь по ул.Первомайская |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| Путепровод |  |  | 48 |  |  |  | 48 |
| Спортивная площадка шк.15 |  | 32 | 10 |  |  |  | 42 |
| старая Пряженникова |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Территория тубдиспансера |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| ул. 1 Мая |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| ул.2-я Набережная |  |  | 52 |  |  |  | 52 |
| ул.Белинского |  | 11 |  |  |  |  | 11 |
| ул.Буденного |  |  | 28 |  | 9 |  | 37 |
| ул.Глазовская |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
| ул.Глинки |  | 22 |  | 30 |  |  | 52 |
| ул.Дзержинского |  | 24 |  |  |  |  | 24 |
| ул.Интернациональная |  | 11 |  |  |  |  | 11 |
| ул.К.Маркса |  |  | 56 |  |  |  | 56 |
| ул.Калинина |  | 3 | 18 |  |  |  | 21 |
| ул.Кирова |  | 22 | 82 | 65 |  | 140 | 323 |
| ул.Комсомольская |  | 11 | 9 |  |  |  | 20 |
| ул.Короленко |  |  | 56 |  |  |  | 56 |
| ул.Ленина |  |  | 48 |  |  |  | 48 |
| ул.Луначарского |  |  | 8 | 5 |  |  | 13 |
| ул.М.Гвардии |  | 15 | 4 |  |  | 142 | 161 |
| ул.Мира |  |  | 26 |  |  |  | 26 |
| ул.Молодежная |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| ул.Наговицина |  | 6 | 9 |  |  |  | 15 |
| ул.Парковая |  | 17 | 5 |  |  |  | 22 |
| ул.Парковая, 23 (хоккейная площадка) |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| ул.Певомайская |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| ул.Первомайская |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
| ул.Пехтина |  |  |  | 80 |  | 16 | 96 |
| ул.Пряженникова | 4 | 53 | 35 |  |  |  | 92 |
| ул.Революции |  |  | 16 |  |  | 147 | 163 |
| ул.Республиканская |  |  | 30 |  |  |  | 30 |
| ул.Сибирская |  | 113 | 31 | 17 |  | 150 | 311 |
| ул.Советская |  |  |  |  | 54 |  | 54 |
| ул.Спортивная |  |  | 9 |  |  |  | 9 |
| ул.Сулимова |  |  | 19 | 17 | 19 |  | 55 |
| ул.Т.Барамзиной |  | 21 | 32 |  |  |  | 53 |
| ул.Толстого |  | 12 | 51 |  |  | 200 | 263 |
| ул.Чепецкая |  | 12 |  | 10 |  | 185 | 207 |
| ул.Школьная |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
| ул.Энгельса |  |  | 24 |  |  |  | 24 |
| хоккейная площадка школа 1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| ул. Вокзальная |  |  |  | 8 |  |  |  |
| ИТОГО: | 113 | 846 | 939 | 290 | 141 | 1739 | 4068 |

Точки подключения

светильников наружного освещения

При расчете через электрические  счетчики:

| №№ п.п. | Точка подключения | Адрес: название улицы | № счетчика | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 ф. 9 | пл. Свободы | 0711370206854288 | 1 |
| 2 | ТП-1 ф. 13 | ул. Чепецкая, 1 | 0711370307380167 | 1 |
| 3 | ТП-3 МП-8 | храм | 071137020306745 | 1 |
| 4 | ТП-6 | ул. Сибирская | 5385805325 | 30 |
| 5 | ТП-12 | ул. М. Гвардия | 50853425 | 1 |
| 6 | ТП-20 | ул. Пряженникова | 0711107040699399 | 30 |
| 7 | ТП-21 | ул. Толстого,40,41 | 46007983 | 1 |
| 8 | ТП-30 | ул. Революции | 50854529 | 1 |
| 9 | ТП-36 | школа-интернат № 2 | 0711370400335286 | 1 |
| 10 | ТП-38 | ул. Энгельса, 25 | 68819641 | 1 |
| 11 | ТП-46 | ул. Луначарского | 001063 | 20 |
| 12 | ТП-48 | ул. Короленко, четная сторона | 467570 | 1 |
| 13 | ТП-52 | ул. Короленко (ул. Чепецкая) | 070039 | 40 |
| 14 | ТП-59 | Заводской поселок, технологическая дорога | 797809 | 20 |
| 15 | ТП-63 | ул. М. Гвардия, 14 | 0711370400436044 | 1 |
| 16 | ТП-70 | ул.Буденного, 9 | 0711370409192385 | 1 |
| 17 | ТП-73 | ул. Толстого,38 | 060492 | 40 |
| 18 | ТП-75 | ул. Интернациональная | 0711370400332698 | 1 |
| 19 | ТП-77 | ул. Первомайская, 1 | 0711370206858187 | 1 |
| 20 | ТП-78 | ул. К. Маркса, 8 | 040652 | 20 |
| 21 | ТП-78 ф. 2 | ул. К. Маркса, 8 | 0711370202837919 | 1 |
| 22 | ТП_79 | ул. Энгельса, 2 | 0711370400408232 | 1 |
| 23. | ТП-83 | ул. Сулимоав, 56 | 359356 | 20 |
| 24 | ТП-84 | ул. Советская, 36 | 0711370400435023 | 1 |
| 25 | ТП-85 | ул. Мира, 41 | 0711361203043126 | 1 |
| 26 | ТП-88 | ул. Луначарского,18 | 060438 | 1 |
| 27 | ТП-95 | ул. Пехтина | 362663 | 30 |
| 28 | ТП-99 | ул. Калинина, 2а | 45107891 | 1 |
| 29 | ТП-101 | ул. Белинского | 0711361203043126 | 1 |
| 30 | ТП-103 | ул.Кирова (магазин «Снежок») | 0711370400349634 | 1 |
| 31 | ТП-105 | ул. Мира, 17 | 0711370203059556 | 1 |
| 32 | ТП-106 | ул. Школьная | 0711370409174116 | 1 |
| 33 | ТП-109 | ул Дзержинского | 07121370400523591 | 1 |
| 34 | ТП-110 | ул. Советская | 47038535 | 1 |
| 35 | ТП-111 | ГДК «Россия» | 0711370400515749 | 1 |
| 36 | ТП-114 | ул. Республиканская | 0711370400493368 | 1 |
| 37 | ТП-116 | ул. Спортивная | 0711370203059570 | 1 |
| 38 | ТП-117 | ул. Наговицына | 0711370400349559 | 1 |
| 39 | ТП-118 | ул. Кирова, 29 | 0711370307455988 | 1 |
| 40 | ТП-124 | ул. Кирова (школа № 6) | 0711370307388828 | 1 |
| 41 | ТП-127 | ул. Глинки | 0711370400270952 | 1 |
| 42 | ТП-128 | Ул. Т. Барамзиной | 0711370307371774 | 1 |
| 43 | ТП-130а | плавательный бассейн | 449351 | 20 |
| 44 | ТП-131 | ул. Республиканская, 22 | 0711370307369971 | 1 |
| 45 | ТП-132 | ул. Советская, 39 | 0711370202837735 | 1 |
| 46 | ТП-133 | ул. Сулимова | 0711370307388583 | 1 |
| 47 | ТП-134 | ул. Глинки | 0711370400392852 | 1 |
| 48 | ТП-136 | ул. Советская, 41 | 0711370203066912 | 1 |
| 49 | ТП-140 | ул. Короленко (4 ЖЭК) | 071137020306647 | 1 |
| 50 | ТП-141 | ул. Калинина, 5 | 47048337 | 1 |
| 51 | ТП-145 | ул. К.Маркса, 3 | 45003312 | 1 |
| 52 | ТП-148 | ул. Советская | 0711370206849734 | 1 |
| 53 | ТП-149 | ул. К. Маркса, 1 | 0711370203117263 | 1 |
| 54 | ТП-152 | ул. Толстого, 47 | 748806 | 1 |
| 55 | ТП-158 | ул. Пехтина, 8 | 0711370307454585 | 1 |
| 56 | ТП-160 | ул. Пехтина | 003175 | 1 |
| 57 | РП-1 | ул. Сибирская | 45107164 | 1 |
| 58 | РП-5 | ул. Кирова | 00284040 | 1 |
| 59 | РП-6 | ул.Буденного, 4 | 0711370307369698 | 1 |
| 60 | РП-8 | ул. Пехтина,6 | 356384 | 20 |
| 61 | РП-10 | ул. Калинина | 45110948 | 1 |

- При расчете по установленной мощности:

| №№ п.п. | Точка подключения | Количество ламп | Тип ламп | Мощность ламп, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТП-19 | 8 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 18 | ДРЛ | 0,400 |
| 2. | ТП-34 | 7 | ДРЛ | 0,400 |
| 3. | ТП-50 | 2 | ДРЛ | 0,250 |
| 4. | ТП-3 МП-9 | 4 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 10 | ДРЛ | 0,400 |
|  |  | 135 | ЛН | 0,025 |
| 5. | ТП-99 | 8 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 25 | ДРЛ | 0,400 |

3, Светильники НО, установленные на жилых домах:

| №№ п.п. | Место установки | Количество ламп | Тип ламп | Мощность ламп, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЖЭК № 1,2 | 24 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 40 | ДРЛ | 0,400 |
| 2. | ЖЭК № 3 | 15 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 5 | ДРЛ | 0,400 |
| 3. | ЖЭК № 4 | 20 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 10 | ДРЛ | 0,400 |
| 4. | ЖЭК № 5 | 12 | ДРЛ | 0,250 |
|  |  | 7 | ДРЛ | 0,400 |
| 5. | ЖЭК № 6 | 4 | ДРЛ | 0,250 |

Начальник управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                            Ю.А. Помелов

Раздел 4

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _________

г. Глазов				                                                 «__» ______ 2009 года

Управление жилищно-коммунального хозяйства еммунального хозяйства Администрации города Глазова, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице начальника Управления Юрия Станиславовича Помелова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______ ________________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________, действующего на основании ________, лицензия серии __________ регистрационный № ______________________________ от ___ ______ 200_ года (в случае необходимости) с другой стороны, на основании решения единой комиссии, указанном в протоколе аукциона №_____ от __________ 2009г. № ___  заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.   Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по _______________________________________________________________________________ в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом (Приложение № 1), нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Контракта в пределах сумм, предусмотренных в расходах городского бюджета.

1.2 Подрядчик обязуется выполнять Работы собственными силами в соответствии документаций об аукционе Муниципального заказчика и заявкой на участие в аукционе Подрядчика.

1.3 Подрядчик обязуется выполнять Работы согласно СНиП, действующему законодательству и настоящему контракту.

2.   Стоимость работ.

2.1.  Стоимость работ по настоящему контракту, с учетом процента снижения стоимости работ от сметной стоимости работ равным _____ %, составляет _____________ рублей (_________________________________________________________ рублей _________ коп.) (в том числе НДС ____________руб.).

2.2.  Оплата по настоящему Контракту будет производиться Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ и счетов-фактур, путем перечисления денежных  средств на счет Подрядчика.

2.3. Общая стоимость работ является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.

3.   Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить  работы с момента заключения контракта по 30.04.2009 года.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять работы в соответствии с локальным сметным расчетом, нормами, правилами,  и другими требованиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему  в установленный срок.

4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Произвести приемку работ в соответствии с требованиями задания или иного документа на проведение работ и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Контракта.

4.2.2. Проверять ход и качество работы Подрядчика в рамках исполнения настоящего Контракта.

4.2.3. Принять результат работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Контрактом. При обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5. Оплата Работ и взаиморасчеты

5.1. Муниципальный заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 2.1. настоящего контракта, в течение ________ дней по факту выполненных работ на основании документов, указанных в п. 2.2. настоящего контракта.

6. Срок действия Контракта

6.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.2.  Данный Контракт составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ и за соблюдение и исполнение принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта.

7.3. Иная ответственность сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные
настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

7.4. Споры и разногласия по Контракту, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом.

8. Внесение изменений в Контракт

8.1. Изменение срока выполнения работ Муниципальным заказчиком, если он может повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производится на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ.

8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

9. Прекращение контрактных отношений

Расторжение Контракта.

9.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-   задержки Подрядчиком начала Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

-   систематического нарушения  Подрядчиком сроков выполнения Работ;

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- остановки Муниципальным заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика.

10. Особые условия

10.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине подрядчика при выполнении им работ по контракту, возмещается Подрядчиком

10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

10.3. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11. Реквизиты сторон

| Муниципальный заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо,6 Начальник Управления ЖКХ Администрации г.Глазова ____________________ Ю.С. Помелов М.П. |  | Должность ____________________ Ф.И.О. М.П. |

Раздел 5. Формы

Форма № 1

Общие сведения об Участнике

размещения заказа на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Паспортные данные Участника (для физического лица) |  |
|  | Имеется ли полномочный представитель/представительство в г. Глазове |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Сведения о государственной регистрации Участника: (Регистрирующий орган, Регистрационный номер, Дата регистрации) |  |
|  | Сведения о количестве Учредителей (участников) юридического лица) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Является ли предприятие субъектом малого предпринимательства? (да/нет) |  |
|  | Система налогообложения? (общая/упрощенная) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Контактные адреса и лица |  |

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

## Форма №2

## Сведения

о качестве выполнения работ и условиях заключения муниципального контракта

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

Уважаемые господа!

1. Изучив документацию об открытом аукционе и принимая установленные в ней требования и условия Муниципального контракта, мы _____________________________________________________________________________________

(полное наименование  Участника)

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями открытого аукциона и предлагаем заключить Муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

2. Мы подтверждаем соответствие качества выполняемых нами работ СниП 23-05.95 «Естественное и искусственное освещение».

3. Мы подтверждаем свое согласие с условиями оплаты за выполненные работы, указанными Заказчиком в документации об открытом аукционе, сроками выполнения работ, условиями муниципального контракта.

4. Мы предоставляем Заказчику, Уполномоченному органу по размещению заказа для муниципальных нужд и уполномоченным им лицам право наводить справки и получать соответствующие разъяснения у любых лиц, упомянутых в Формах, являющихся обязательным к приложением к настоящей заявке на участие в аукционе и иной сопровождающей документации.

5. Настоящим удостоверяем, что

1) мы не находимся в стадии ликвидации юридического лица и в отношении нас не проводится  процедура банкротства;

2) наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

3) у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель _________________________________________________________________

(Должность, подпись, Фамилия, инициалы)

Форма № 3

Конверт формата А - 4

КУДА: 427620, г. Глазов, УР,  ул. Динамо, 6

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова:

Управление экономики и развития города Администрации г. Глазова

отдел муниципального заказа

Кабинеты № 131- 130

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обслуживанию наружного освещения на город Глазов.

НЕ ВСКРЫВАТЬ до

______ ЧАСОВ _______.2009г.

Форма № 4

| «_____» ____________ 2009 г. № _______________________ | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова: Управление экономики и развития города Администрации г. Глазова 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6 Администрация г. Глазова, каб. № 130-131 |
| --- | --- |

ЗАПРОС 
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________________________

(наименование аукциона)

Предприятие ____________________________________________________________________,

(наименование предприятия)

просит разъяснить следующие пункты документации:

| № п/п | Раздел документации (формы предложений, требования заказчика, проект Муниципального контракта, техническая часть и.т.д.) | Пункт раздела, формы документации | Содержание запроса |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель _________________________               ________________                ________________

(должность)                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П

Форма № 5

Бланк предприятия

или угловой штамп

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ ______                                                               «____»_____________200_г.

____________________________________________________________________________ (наименование предприятия)

доверяет сотруднику_________________________________________________________

(должность)

__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(паспорт: серия ________ № ____________________, выдан «____»________________ г.

_____________________________________________________________________________)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

присутствовать и представлять интересы нашего предприятия на открытом аукционе _____________________________________________________________________________

в том числе:

- представлять интересы предприятия на аукционе;

- давать пояснения, связанные с предложениями Участника;

- подписывать заявку на открытый аукцион, ведомости регистрации участников аукциона и процедуры аукциона;

- получать необходимые документы на руки (уведомления о победителе);

- ___________________________________________________________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия (с правом передоверия).

Срок действия доверенности истекает «____» _______________________200__ г.

(не более 1-го года со дня выдачи)

Подпись сотрудника, получившего доверенность _____________________ удостоверяем.

Руководитель _________________   __________________   _____________________

(должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)